Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 24.20.13 Поставка трубы стальной 25х1х9050 для СП Хабаровская ТЭЦ-3 в рамках инвестиционного проекта N_505-ХГ-155»

Лот № 22216058-ТПИР ОТМ-2026-ДГК

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции:	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	58

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	58

2.2.	Требования к качеству продукции	59

Таблица 3. Требования к продукции	59

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	165

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ПП РФ № 719 | Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" |
| ПП РФ № 1875 | Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” |
| ТТ | Технические требования |
| ТУ | Технические условия |

Наименование закупаемой продукции: «ОКПД2 24.20.13 Поставка трубы стальной 25х1х9050 для СП Хабаровская ТЭЦ-3 в рамках инвестиционного проекта N_505-ХГ-155»

Цель использования закупаемой продукции:  реализация проекта N_505-ХГ-155 «Модернизация подогревателя ПСГ-3Б э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3». .

  - Существующее положение

отсутствуют

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

отсутствуют

  - Иные требования и сведения общего характера.

Установлены требования к происхождению поставляемой продукции в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту- ПП РФ № 1875).

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п\п | Наименование продукции | Технические требования | Ед. изм. | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба | Труба 25х1х9050 стальная бесшовная холоднодеформированная, сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 | т | 39,082 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п\п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Труба | С даты заключения договора | Не позднее 90 календарных дней с даты заключения договора |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- |  | -//- | -//- |
|  |  | Трубная продукция | Труба 25х1х9050, стальная бесшовная холоднодеформированная, сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 | указание характеристик |  | Сертификат соответствия |  |
|  |  | Объем поставки | Объем фактической поставки в соответствии с п.2.1.1 ТТ допускается в пределах «+» 5%, но суммарная длина должна быть не менее 65612,5 м (7250 шт). | Согласие с требованием |  | - |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- |  | -//- |  |
| 2.1 | Обязательные требования к доставке продукции: |  | Поставка продукции до склада грузополучателя осуществляется за счет поставщика. | согласие с требованием | - |  |  |  |
| 2.2 | Место поставки (грузополучатели)продукции |  | До склада СП Хабаровская ТЭЦ-3 680025, г.Хабаровск, Федоровское шоссе, 10 | согласие с требованием | - |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному |  |  | -//- | -//- |  | -//- |  |
| 3.1 | Гарантийный срок на продукцию: согласно гарантий завода-производителя, но не менее 12 месяцев с момента подписания Покупателем УПД |  |  | согласие с требованием | - |  |  |  |
| 4. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- |  | -//- |  |
| 4.1 | Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее 2026 года, ранее не использованной. Под новыми следует понимать материалы, которые не были в употреблении, не проходили ремонт, в том числе восстановление потребительских свойств. |  |  | согласие с требованием | - |  |  |  |
| 4.2 | Допускается отступление поставки продукции по объему в пределах «+» 5% (толеранс) |  |  | согласие с требованием | - |  |  |  |
| 4.3. | К продукции установлен режим преимущества в отношении товаров российского происхождения: а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на 15 % (пятнадцать процентов) ценового предложения, поданного участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на 15 % (пятнадцать процентов) ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора, б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта, в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. |  |  | Указание в заявке на участие в закупке наименования страны происхождения товара в соответствии Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ) | Согласие с требованием |  | Участник должен в Коммерческом предложении по форме НМЦ, установленной документацией о закупке, указать в отношении поставляемой продукции страну происхождения товара. |  |

В случае, если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ в ходе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

Требования к составу заявки.

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктивного исполнения предложенной продукции требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящим ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели.

- Сертификат соответствия на трубу 25х1х9050, стальную бесшовную холоднодеформированную, сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022.

Требование к Победителю закупочной процедуры

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты официальной публикации протокола подведения итогов закупки в Единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) (до заключения договора) информация,   представленная   в   составе заявки   Участника, признанного   Победителем   закупочной   процедуры, будет проверена   на   предмет достоверности   сведений, указанных   в   документах, подтверждающих отношение Участника к изготовителю предлагаемой продукции.

В случае выявления недостоверных сведений, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя.

Требования к документации по ценообразованию

- на этапе заключения (исполнения) договора.

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.