## Мои данные
Приложение № 15 к Договору подряда
№____________ от "__"_________20__ г.
Заказчик |  | Подрядчик
__________________/__________________ |  | __________________/ _________________
"______"_____________20__г |  | "________"_____________20__ г
МП |  | МП
ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
ОКПД 2 43.99.90 Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку материалов и оборудования) по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Комсомольская ТЭЦ-3, водогрейная котельная Дземги в рамках инвестиционного проекта F_505-ХГ-25, г. Комсомольск-на Амуре
№ п/п | Наименование ресурса | Ед.изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
100/6-69-02-ТП-2026 Архитектурные решения (АР)
1 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 | т | 0.0004
2 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 | т | 0.00095
3 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 | т | 0.00785
4 | Бензин-растворитель | кг | 2.85
5 | Кислород газообразный технический | м3 | 1.5408
6 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.46223
7 | Электроэнергия | кВт-ч | 7.8996
8 | Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм | м | 75.5676
9 | Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм | 10 м | 3.7508
10 | Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм | 100 м | 0.0578
11 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0.00625
12 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 2.3512
13 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 22.2903
14 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 12.5265
15 | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм | кг | 0.2919
16 | Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм | т | 0.000342
17 | Гвозди строительные | т | 1e-05
18 | Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм | 10 шт | 10.2575
19 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм | 100 шт | 0.08
20 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм | 1000 шт | 0.026642
21 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм | 100 шт | 0.26642
22 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм | 100 шт | 0.24
23 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.4284
24 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.29418
25 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | т | 0.0001789
26 | Раствор штукатурный, известковый, М100 | м3 | 0.0756
27 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.0006
28 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0.010624
29 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0.0025
30 | Плитка керамическая для полов, глазурованная, рельефная, декорированная методом сериографии, с многоцветным рисунком, толщина 11 мм | м2 | 5.1
31 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | т | 0.005886
32 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0.01521
33 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.027118
34 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм | т | 0.0008757
35 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 5.1e-05
36 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 0.071296
37 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | т | 0.0035024
38 | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0.0225
39 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0.00086
40 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | м3 | 0.0017138
41 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.016208
42 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.04052
43 | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.014182
44 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт | 2.5908
45 | Клей, марка ПВА | кг | 4.5118
46 | Клей, марка 88-Н | кг | 0.34376
47 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 0.8755
48 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.0005573
49 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 1.3385
50 | Грунтовка однокомпонентная цинконаполненная полиуретановая отверждаемая влагой воздуха для долговременной антикоррозионной защиты металла | кг | 10.0062
51 | Грунтовка антикоррозионная цинконаполненная быстросохнущая для преобразования ржавчины и окалины | т | 0.00459
52 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл | шт | 0.75
53 | Растворитель Р-4 | т | 0.0011829
54 | Шпатлевка клеевая | т | 0.007425
55 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.019125
56 | Песок кварцевый фракция 0,5-1,0мм ГОСТ Р 51641-2000 | т | 1.1628
57 | Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина 2 мм, вес 2500 г/м2 | м2 | 8.67
58 | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг | шт | 3
59 | Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М8, длина шпильки 110 мм | 10 шт | 2.8
60 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | кг | 320.625
61 | Смеси сухие строительные клеевые на цементной основе для укладки напольной и настенной плитки из керамики, мозаики, натурального камня и керамогранита, класс С2, В1.5, F50, расход 1,2-1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | т | 0.0225
62 | Плитка керамическая плинтусная, глазурованная, белая, ширина 80 мм, толщина 11 мм | м | 6.7064
63 | Блок дверной стальной наружный двупольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,73 м2 | м2 | 7.5
64 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без, сталь С345 | т | 1.0001
65 | Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, толщина 0,5 мм, диаметр 140 мм | м | 4
66 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х4 мм | т | 0.00594
67 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х5 мм | т | 0.00703
68 | Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 | м2 | 52.6
69 | Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной | 1000 м2 | 0.015791
70 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь до 1 м2 (0,8мХ1,2м) | м2 | 0.96
71 | Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2 (1,38мх1,25м) | м2 | 3.45
72 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь до 1,5 м2 | м2 | 3.96
73 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 3,01 до 3,5 м2 | м2 | 12.99
74 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм | м | 20.85
75 | Прим. Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм (С выдвижным передаточным лотком) | м | 1.2
76 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм | м | 10.2313
77 | Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм | 10 м | 4.297
78 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм | 10 шт | 2
79 | Воронка водосборная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр воронки 300 мм, диаметр трубы 100 мм | шт | 1
80 | Хомут трубы металлический с двумя креплениями для водосточных систем, окрашенный, диаметр хомута 100 мм | шт | 2
81 | Хомут для труб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм | шт | 7
82 | Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр желоба 185 мм | шт | 2
83 | Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм | шт | 1
84 | Соединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр соединителя 125 мм | шт | 1
85 | Сетка полимерная противомоскитная, цвет белый, плотностью 48 г/м2 | м2 | 6.3085
86 | Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, плотность 16-25 кг/м3, теплопроводность 0,039 Вт/(м*К), толщина 2 мм | м2 | 8.67
87 | Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22-0,27 кг/м2 | кг | 4.25
88 | Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М8, длина капсулы 80 мм | 10 шт | 2.8
89 | Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе винилэстеровой смолы для тяжелых анкерных креплений в бетоне, температура эксплуатации от -40 °C до +40 °C | л | 1
90 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0.01639
91 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115 | кг | 19.755
92 | Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х300 мм | шт | 2
100/6-72-02-ТП-2026 Система кондиционирования (СК)
1 | Электроэнергия | кВт-ч | 6.3827
2 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 6.9316
3 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.277
4 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0.146
5 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | 100 шт | 0.418
6 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0.00052
7 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм | т | 0.00014
8 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.026
9 | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм | компл | 2
10 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | кг | 0.328
11 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 6 мм, толщина 9 мм | м | 20.6
12 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 12 мм, толщина 9 мм | м | 20.6
13 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл | шт | 2
14 | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм | 10 м | 4.08
15 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 60х60 мм | 100 м | 0.3468
16 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с защелкивающейся крышкой, размеры 32х12,5 мм | 100 м | 0.1836
17 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e (КВПнг(А)-HF-5e 4х2х0,52) | 1000 м | 0.01836
18 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0.03468
19 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х1,5ок(N,PE)-660 | 1000 м | 0.0204
20 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 6,3 мм | м | 20.6
21 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 12,7 мм | м | 20.6
Оборудование
22 | Кондиционер (сплит-система) с зимним комплектом Kentatsu KSGВ53HFAN1 Характеристики: Тип сплит-системы настенный | шт | 2
23 | Модуль датчика температуры и влажности СРК-М2-ДТ | шт | 1
24 | Центральный модуль управления СРК-М2-У-01 | шт | 1
25 | Модуль адаптерный СРК-М2-AFD | шт | 2
100/6-73-02-ТП-2026 Дземги. Конструктивные и объемно-планировочные решения (КР)
1 | Вода | м3 | 0.162
2 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 2.088
3 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | 0.00288
4 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0.0192
5 | Грунтовка В-КФ-093 | т | 0.001161
6 | Эмаль ПФ-115 | т | 0.0003372
7 | Растворитель Р-4А | т | 0.0002028
8 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 400х600 мм, тип 8.4.9-8.4.14 (400х500) | шт | 40
9 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 500х615 мм, тип 1.34.1-1.34.2 (Знак "... | шт | 6
10 | Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, высота 4000 мм | шт | 6
11 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 1.242
12 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12 | м3 | 8.4456
13 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | т | 0.16548
14 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.2322
100/6-74-02-ТП-2026 Дземги. Система охранного освещения (СОО)
1 | Электроэнергия | кВт-ч | 30.5656
2 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 335.7827
3 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм | м | 103.145
4 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 10.2315
5 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.003036
6 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 7.027
7 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 3.22
8 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0.000154
9 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 6.0486
10 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм | 100 шт | 6.0486
11 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 45 мм | т | 1.2e-05
12 | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая) | кг | 0.98
13 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0.072
14 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 1.225
15 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 2.4132
16 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный | л | 0.936
17 | Гильзы кабельные медные 6 мм | 100 шт | 0.1585
18 | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм | 1000 шт | 0.061732
19 | Крепление на опору | шт | 7
20 | Светильник УСС-80 Катана K | шт | 26
21 | Светильник УСС-40 Катана Ш1-1 | шт | 23
22 | Коробка монтажная с заглушками КМ 65-10 | шт | 13
23 | Торцевой изолятор СВС.16 | шт | 42
24 | Зажимы клеммные проходные СВС.16 1,5-25 кв.мм | шт | 490
25 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М16 (М18), длина 25-200 мм | т | 0.0005
26 | Болты стальные высокопрочные с шестигранной головкой, класс прочности 10.9 (11.0), с резьбой М27, длина 70-200 мм | т | 0.0428
27 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 42.74
28 | Гайка стальная оцинкованная сферическая для анкерного стержня, диаметр 16 мм | шт | 4
29 | Гайки стальные высокопрочные с шестигранной головкой, класс прочности 10.9 (11.0), с резьбой М27 | т | 0.0252
30 | Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М16-24 | кг | 0.0243
31 | Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М16-24 (Гровер С16) | кг | 0.0243
32 | Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М27 | кг | 1.44
33 | Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М27 (Гровер С27) | кг | 1.44
34 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 1.98
35 | Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 8 шт, диаметр трубы 219 мм, размер фланца 400 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота закладной 2500 мм (Закладная деталь фундамента ФМ 0,219-2,5 400х400 мц 300) | шт | 1
36 | Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 8 шт, диаметр трубы 273 мм, размер фланца 420 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота закладной 2500 мм (Закладная деталь фундамента ЗДФ-0,273-2,5) | шт | 12
37 | Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1500 мм, вылет 1000 мм, диаметр кронштейна 48 мм, диаметр обечайки 180 мм (Кронштейн К2-1,0-1,0-048-ц) | шт | 23
38 | Кронштейн двухрожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 2000 мм, вылет 2000 мм, угол между посадочными местами 90°, диаметр кронштейнов 48 мм, диаметр обечайки 180 мм (К2К-0,5-0,5-К80-0,048-90) | шт | 5
39 | Кронштейн двухрожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 2000 мм, вылет 2000 мм, угол между посадочными местами 180°, диаметр кронштейнов 48 мм, диаметр обечайки 230 мм (К2К-0,5-0,5-К80-0,048-120) | шт | 4
40 | Кронштейн двухрожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 2000 мм, вылет 2000 мм, угол между посадочными местами 180°, диаметр кронштейнов 48 мм, диаметр обечайки 230 мм (К2К-0,5-0,5-К80-0,048-180) | шт | 4
41 | Опора несиловая фланцевая граненая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, высота закладного элемента фундамента 1000 мм, диаметр в нижней части опоры 96 мм, диаметр в верхней части опоры 60 мм, размеры фланца 190х190 мм, высота надземной части опоры 3000 мм (Опора прямостоечная ОСГкп -3,0/4,5-60/120 -3 ВО) | шт | 23
42 | Опора наружного освещения композитная, силовая, с металлическим фланцем высотой 320 мм, размером основания 400х400х12 мм, нагрузка на вершину 500 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/145 мм, толщина стенки 8 мм, высота 6000 мм (Опора складывающаяся ОГКс-6) | шт | 1
43 | Опора наружного освещения композитная, силовая, с металлическим фланцем высотой 320 мм, размером основания 400х400х12 мм, нагрузка на вершину 500 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/76 мм, толщина стенки 8 мм, высота 10000 мм (Осветительная опора ОГКс-12) | шт | 12
44 | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х1000 мм | 100 шт | 0.02
45 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 50 мм | м | 36.72
46 | Ввод кабельный М25 пластик, диаметр кабеля 13-18 мм | шт | 21
47 | Ввод кабельный М40 пластик, диаметр кабеля 24-30 мм | шт | 14
48 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х1,5ок(N)-1000 | 1000 м | 0.07752
49 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0.2754
50 | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг(A)-LS 3х1,5-380 | 1000 м | 2.2382
51 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450 | 1000 м | 0.3054
52 | Стяжки пластиковые крепежные, ширина 10 мм, длина 300 мм | 100 шт | 0.13
Оборудование
1 | Термошкаф 600х600х210 мм | шт | 7
2 | Устройство грозозащиты УЗП-220 | шт | 42
3 | Выключатель автоматический 1P, 4 А, 6 кА, характеристика C | шт | 42
Note on A18: Сергей: ВедРесурсов::<Номер ресурса п.п.>
Note on B18: Сергей: ВедРесурсов::<Наименование ресурса >
Note on C18: Сергей: ВедРесурсов::<Единица измерения ресурса>
Note on D18: Сергей: ВедРесурсов::<Общее количество ресурса>