Приложение №1 к Документации о закупке

Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 43.99.90. Выполнение работ по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты Партизанской ГРЭС, (в рамках выполнения инвестиционного проекта  H_505-ПГг-17), г. Партизанск

Лот №22139016-ТПИР ОБСЛ-2026-ДГК

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Обозначения и сокращения | 3 |
| 1.2. | Наименование закупаемой продукции | 3 |
| 1.3. | Цель выполнения работ | 3 |
| 1.4. | Существующее положение | 3 |
| Таблица 1. Перечень объектов Заказчика |  | 4 |
| 1.5. | Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора) | 4 |
| 1.6. | Иные требования и сведения общего характера | 4 |
| 2. | Требования к продукции | 4 |
| 2.1. | Требования к объемам и срокам выполнения работ | 4 |
| 2.1.1. | Требования к видам и объемам работ | 4 |
| Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ |  | 4 |
| 2.1.2. | Требования к срокам выполнения работ | 5 |
| Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ |  | 5 |
| 2.2. | Требования к качеству работ | 5 |
| Таблица 4. Требования к качеству работ |  | 6 |
| 3. | Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки | 32 |
| 4. | Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора | 33 |
| 5. | Приложения | 34 |

  - Обозначения и сокращения

| ИТСО | Инженерно-технические средства охраны |
| --- | --- |
| ИТР | Инженерно-технический работник |
| РД | Руководящий документ |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| ТТ | Технические требования |
| ТЭК | Топливно-энергетический комплекс |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 43.99.90. Выполнение работ по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты Партизанской ГРЭС, (в рамках выполнения инвестиционного проекта  H_505-ПГг-17), г. Партизанск.

  - Цель выполнения работ

- Целью работы является исполнение требований по оборудованию охраняемых объектов инженерно-техническими средствами физической защиты, согласно Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального закона от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

  - Существующее положение

Участник должен принять во внимание, что данная закупка — это монтаж нового ограждения плотины комплекса гидро-технических сооружений технического водоснабжения со стороны озера Теплое, следует осуществить по линиям и углам поворота в соответствии с генеральным планом. Процесс устройства ограждения включает в себя следующие этапы:

1. Подготовительные работы.

2. Земляные работы.

3. Установка фундаментов стоек ограждения, ворот, калиток.

4. Монтаж стоек ограждения.

5. Монтаж панелей или сетки.

6. Монтаж калитки.

7.Установка АКЛ на проектируемое сооружение.

8.Установка металлического лотка по установленным конструкциям внешнего ограждения.

9.Установка светильников с лампами накаливания.

10.Прокладка кабельной продукции.

11. Пуско-наладочные работы системы охранного освещения.

Для обеспечения высокой производительности и качества все этапы работ по устройству ограждения следует выполнять с применением необходимого оборудования и инструментов в строгом соответствии с требованиями нормативной документации и соблюдением техники безопасности.

В остальных случаях подрядчиком в работе может быть применена эквивалентная продукция. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

- Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП «Партизанская ГРЭС». | СП «Партизанская ГРЭС», АО ДГК») 692860, Россия, Приморский край, г. Партизанск, ул. Свердлова, д.2 | Ограждение |  |

- 1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- При наличии технической возможности у Заказчика, Заказчик может обеспечить Подрядчику возможность подключения к имеющимся бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения Работ по Договору.

- 1.6. Иные требования и сведения общего характера.

- Работы выполняются в рамках федерального закона от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК» и Требований по обеспечению безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных постановлением Правительства РФ от 03.08.2024 года №1046.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП «Партизанская ГРЭС». | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим ТТ) |  |

    - Требования к срокам выполнения работ

    - Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП «Партизанская ГРЭС». | с даты, следующей за датой заключения договора | в течении 16 месяцев с даты заключения договора |

  - Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП «Партизанская ГРЭС»..

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иного способа подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | Согласие с требованиями | - |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Работы подлежат выполнению Подрядчиком в строгом соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим ТТ), требованиями СНиП, Постановление Правительства РФ от 03.08.2024 №1046 "Об утверждении требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса", требованиями применимого права и указаниями Заказчика. |  |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Требования к организации процесса выполнения работ | Предоставить контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ. |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. |  | Предоставить контакты и должность представителя Подрядчика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в месте производства Работ. Подрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения. |  |  |  |
| 1.2.4. |  | Обеспечить наличие у специалистов Подрядчика документов, подтверждающих исполнение требований ч.1 ст.10 федерального закона от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК», постановления Правительства Российской Федерации от 09.11.2022 № 2011 «Об утверждении Правил проверки субъектом топливно-энергетического комплекса сведений, указанных в статье 10 Федерального закона «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», в отношении физических лиц, выполняющих работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса, и перечня сведений, указанных в статье 10 Федерального закона «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», представляемых физическими лицами, выполняющими работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса». |  |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.3.1. | Требования к оборудованию и материалам поставки | Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно, согласно ведомости объемов работ (Приложение №1) и ведомости материалов и оборудования Подрядчика (Приложение №2) к настоящим ТТ. - Подрядчик обязан обеспечить наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком в месте производства Работ Материально-технических ресурсов и оборудования. Копии таких сертификатов, технических паспортов и иных документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ. - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Материалы и оборудование должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их полную сохранность от всякого рода перегрузок, повреждений при перевозке любыми видами транспорта, длительного хранения, а также предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий, обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами. Стоимость тары и/или упаковки включена в стоимость материалов и оборудования. - Гарантия на материалы и оборудование, составляет срок не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем. | Согласие с требованиями | - |  |
| 1.3.2 | Требования к техническим и функциональным характеристикам | Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ должны соответствовать всем функциональным и техническим характеристикам, соответствующим требованиям, указанным в ведомости материалов и оборудования Подрядчика (Приложение №2) к настоящим ТТ. |  |  |  |
| 1.3.3. | Требования к контролю качества работ и материалов/оборудования |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к контролю качества работ | Заказчик может самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль, в том числе строительный, и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком и Субподрядчиками работ, соблюдением сроков и качеством их выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Заказчиком контроля не снимает с Подрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение работ. | Согласие с требованиями | - |  |
|  | Требования к контролю качества материалов/оборудования | Применяемые при монтаже оборудование и материалы должны соответствовать государственным стандартам, иметь соответствующие сертификаты (в том числе на продукцию, подлежащую обязательной сертификации), технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и применимость для данных условий эксплуатации. Подрядчик обязан: - предоставляет Заказчику документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материально-технических ресурсов и оборудования; - обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на место производства работ материально-технических ресурсов и оборудования, необходимых для выполнения работ; - организовать контроль качества поступающих материально-технических ресурсов и оборудования, обеспечить наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком в месте производства работ материально-технических ресурсов и оборудования. Копии таких сертификатов, технических паспортов и иных документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ. |  |  |  |
| 1.3.4. | Требования к условиям эксплуатации и устойчивости к внешним воздействиям | - Устанавливаемое оборудование и используемые материалы, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к их эксплуатации в физико-географических и климатических условиях в районе расположения охраняемого объекта и быть устойчивыми к любым внешним воздействиям. | Согласие с требованиями | - |  |
| 1.3.5. | Требования по обслуживанию и ремонту ИТСО, квалификации и обучению персонала, обслуживающего и эксплуатирующего персонала | Все элементы комплекса ИТСО должны соответствовать перечню материалов и оборудования. Комплект эксплуатационной документации, включая сертификаты соответствия на изделия и материалы, лицензии на право использования лицензируемых продуктов, должны соответствовать существующим нормативам и требованиям. Для организации эксплуатации в период гарантийного срока оборудования предусмотреть ЗИП. | Согласие с требованиями | - |  |
|  | Существующее положение | Поставляемое оборудование и материалы должны обеспечить соответствие проекту ИТСО «Комплекс инженерно-технических средств физической защиты СП Партизанская ГРЭС филиала Приморская генерация» 21/ПГ-21-ПГРЭС-ИФЗ» том 1 «Инженерные средства защиты. Инженерные сооружения», «21/ПГ-21-ПГРЭС-ССОИ» том 4 «Система сбора и обработки информации», «21/ПГ-21-ПГРЭС-СОО» том 6 «Система охранного освещения». |  |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к Подрядчику | Подрядчик должен производить работы квалифицированными специалистами рабочих специальностей и ИТР: - аттестованных согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» Минтруда РФ от 15 декабря 2020 года N 903н, «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» от 27 ноября 2020 года N 835н, « Правил по охране труда при работе на высоте» от 16 ноября 2020 года N 782н, «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых ПП РФ от 16.09.2020 N 1479.1.2). Квалификация персонала должна соответствовать видам выполняемых работ и располагать: - квалифицированной командой ИТР, способной до начала работ на объекте ознакомить производственные бригады с общим объёмом работ, сроком выполнения работ и графиком, правилами внутреннего распорядка, задачами, стоящими перед каждой бригадой; - квалифицированными специалистами, имеющими необходимый уровень квалификации, позволяющий Подрядчику выполнять монтаж и пуско-наладку серверного оборудования системы охранного телевидения, подтвержденный соответствующими сертификатами, выданными Подрядчику производителями соответствующего оборудования; - достаточным количеством аттестованного персонала, организованного по принципу комплексных специализированных бригад. Подрядчик должен: - иметь производственную базу (материально-технические ресурсы), позволяющую проводить работы, оборудования и материалы в объеме, определенном ведомостью материалов и оборудования Подрядчика (Приложение №2 к настоящим ТТ). - обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения договора подряда (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие разрешения на выполнение видов работ в рамках договора подряда). Во время проведения работ команда ИТР Подрядчика должна поддерживать на должном уровне систему управления работами (инструментальное и материально-техническое обеспечение, уборка рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировка мусора и отходов, оплаты и стимулирования труда, мероприятия по безопасности труда, противопожарных мероприятий). | Согласие с требованиями | - |  |
|  | Специальные требования к Подрядчику | - Согласно ч.1 ст.10 Федерального закона от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК» работу не вправе выполнять лица: - - имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления; - - состоящие на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании; - - досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или уволенные с государственной службы, в том числе из правоохранительных органов, органов прокуратуры или судебных органов, по основаниям, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации связаны с совершением дисциплинарного проступка, грубым или систематическим нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного прекращения полномочий или такого увольнения прошло менее трех лет; - - представившие недостоверные или неполные сведения при приеме на работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса; - - являющиеся иностранными гражданами, гражданами Российской Федерации, имеющими гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, или лицами без гражданства. - До начала производства работ, Подрядчик предоставляет представителю Заказчика копии документов подтверждающих исполнение требований ч.1 ст.10 Федерального закона от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК», в противном случае Подрядчик на объект ТЭК не допускаются. |  |  |  |
|  | Допуск персонала Подрядчика к выполнению работ | Допуск персонала Подрядчика осуществляется согласно «Положения о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» (Приложение №5 к настоящим ТТ) |  |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика. | Согласие с требованиями | - |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.1 | Общие требования к результатам работ | Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объёмов работ, принятый Заказчиком в Гарантийную эксплуатацию по Акту КС-11. | Согласие с требованиями | - |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.2.1 | Модернизация инженерно-технических средств физической защиты объекта, должно обеспечивать |  | Согласие с требованиями | - |  |
|  | Расширение Системы охранной сигнализации Системы контроля и управления доступом (ОСиКД) должно обеспечивать: |  |  |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.3.1 | Требования к сдачи-приемки работ | Подробно требования к порядку сдачи-приемки работ указаны в Проекте договора подряда (раздел № 4) (Приложение №2 к Документации о закупке). | Согласие с требованиями | - | - |
| 2.3.2 | Требования к утилизации строительного мусора | Расходы за утилизацию строительного мусора принимаются на основании представленных в составе исполнительной документации отчетных документов (договоров со сторонними организациями на оказание услуг по утилизации мусора, актов выполненных работ или иных действующих в муниципальном образовании документов на утилизацию и др.) в пределах учтённой в смете суммы. |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.4.1. | Требования к оформлению документации | Промежуточные (ежемесячные) объемы выполненных работ оформляются актом освидетельствования выполненных работ с приложением приемо-сдаточной и Исполнительной документации. По завершению выполнения работ по договору подряда оформляется акт КС-2 и справка КС-3 с приложением приемо-сдаточной и Исполнительной документации. Подробные требования указаны в проекте договора подряда (раздел № 4) (Приложение №2 к Документации о закупке). | Согласие с требованиями | - |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | При выполнении работ необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика | - Федеральный Закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» № 256-ФЗ от 21.07.2011; - Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". -Требования обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 03.08.2024 №1046; -Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903Н; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство», ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные; - Общие требования безопасности». Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2003); - Правилами пожарной безопасности; - Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов; - Положение о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК»» 22.1-504-2023 (утв. Приказом от 28.07.2023 №534) (Приложение №5 к настоящему ТТ); - «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (вместе с "РД-11-02-2006...")» Утв. Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 г. №1128 (ред. от 26.10.2015 г.). Зарегистрированы в Минюсте России 06.03.2007 г. №9050; - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 68.13330.2011. с изменениями); - СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» (СНиП 3.04.03-85 в актуализированной редакции утвержденной 17.06.2017); - Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ №123 от 22.07.2008), РД 153-34.0-049.101-2003; | Согласие с требованиями | - |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1.1. | Ответственности и гарантиям подрядчика | Предусмотрена неустойка в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены этапа работ за каждый день просрочки выполнения работ и в случае несвоевременного устранения недостатков, влияющих на возможность эксплуатации (использования) результата работ. Требования к ответственности Подрядчика подробно указаны в проекте договора подряда (раздел 7) (Приложение №2 к Документации о закупке). | Согласие с требованиями | - | - |
| 4.1.2. |  | Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца и начинает течь с даты подписания Сторонами Актов по форме КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Требования к гарантии подрядчик подробно указано в проекте договора подряда (раздел 8) (Приложение №2 к Документации о закупке). |  |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1.1. | Требования к субподрядным организациям привлекаемым к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Порядок привлечения субподрядчиков | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций, подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемую субподрядную организацию с предоставлением Заказчику на момент согласования договора субподряда документов, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ, а также документы, указанные в п.2.4.2 проекте договора подряда (Приложение №2 к Документации о закупке). | Согласие с требованиями | - | - |

| 6. | Требования к победителю |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес erdyneeva_ag@dgk.ru дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  |  |
| 6.2. | Требования к кадровым ресурсам Победителя: 1)До заключения Договора предоставить Заказчику полный перечень лиц, которые будут проводить работы согласно предмета Договора. В отношении указанного перечня лиц предоставить документы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.11.2022г. No2011 «Об утверждении Правил проверки субъектом топливно-энергетического комплекса сведений...», статьи 10 Федерального закона No256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". 2) Согласно требования п.92 Постановления правительства Российской федерации от 24.12.2021 г.No2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда»: иметь в наличие не менее 3 человек (руководитель, производитель работ и всех членов бригады) прошедших проверку знаний требований охраны труда. | Подтверждается: 1. Предоставить на всех сотрудников, привлеченных к выполнению работ по Договору справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, декларацию и согласие на обработку персональных данных, справка о том, что лицо не состоит на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма и наркомании. 2. Копию протокола (-ов) проверки знания требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 3 человек, (руководитель, производитель работ и всех членов бригады), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы по Акту-допуску. |  |  |

В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях и договоре подряда ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Подрядчику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1). В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента. Размер данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой).

3.2). Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1.	Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №4 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы

4.1.2.	Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

- Приложения

Приложение №1: Ведомость объёмов работ;

Приложение №2: Ведомость материалов и оборудования Подрядчика;

Приложение №3: Сметная документация;

Приложение №4: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение №5: Положения о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК;