Технические требования на выполнение работ

ОКПД 71.12.13.000.007 Выполнение проектно-изыскательских работ ПНС Городская в г. Амурске, для СП «Комсомольские тепловые сети» в рамках реализации инвестиционного проекта № I_505-ХТСКх-63

Лот № 22125011-ТПИР ОБСЛ-2026-ДГК-КТС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ 	4

1.4.     Существующие положения   …………………………………………………………………………………4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2. Требования к качеству работ……………………………………………………………………………………………

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	22

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	23

5.	Приложения	24

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| РТМ | Руководящий технический материал |
| --- | --- |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| СП | Свод правил |
| МДС | Методические документы в строительстве |
| ВСН | Ведомственные строительные нормы |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| РД | Рабочая документация |
| ОДМ | Отраслевой дорожный методический документ |
| СНиП | Санитарные нормы и правила |
| СО | Стандарт организации |
| ТПСД | Технологическая сеть передачи данных |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД 71.12.13.000.007 Выполнение проектно-изыскательских работ ПНС Городская в г. Амурске в рамках реализации инвестиционного проекта № I_505-ХТСКх-63

Цель выполнения работ

Целью работы является строительство повысительной насосной станции в г. Амурске (тип здания определить проектом и согласовать с СП «Комсомольские тепловые сети» АО «ДГК») с подключением нагрузки от теплотрассы №15.

Существующее положение

1.4.1 Работы выполняются в рамках реализации инвестиционного проекта «Выполнение проектно-изыскательских работ ПНС Городская в г. Амурске в рамках реализации инвестиционного проекта № I_505-ХТСКх-63».

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выполнение проектно-изыскательских работ ПНС Городская в г. Амурске | Российская Федерация, Хабаровский край, г. Амурск: | ПНС Городская г. Амурск (инв.№ С 14150000000009) | СП «Комсомольские тепловые сети» ул.Пендрие,6 |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Участнику закупки для подготовки полноценной заявки необходимо принять во внимание, что Участнику необходимо будет пройти государственную экспертизу проектной документации и инженерных изысканий с получением положительного заключения, а т.ж. оформить в соответствии с действующим законодательством, в интересах Заказчика необходимые правоустанавливающие документы на земельный участок, позволяющих осуществить строительство здания тепловой насосной станции (ТНС) с последующей регистрации право собственности Заказчика на здание. Проектная и рабочая документация должна в обязательном порядке быть согласована и зарегистрирована в Управлении Градостроительства и Архитектуры города Амурска.

- 1.6. Иные требования и сведения общего характера

- Дополнительные данные предоставляются Заказчиком по письменному запросу Подрядчика.

- В течение 3 (трех) рабочих дней с даты официальной публикации протокола заседания Закупочной комиссии о выборе Победителя, Победитель закупки предоставляет Заказчику сметную документацию к Сводной смете.

.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Сбор исходных данных. Предпроектное обследование. | условная единица | 1 |
|  | Выполнение комплексных инженерных изысканий | условная единица | 1 |
|  | Разработка и согласование проектной документации, согласование в Управлении Градостроительства и Архитектуры города Амурска | комплект | 4 |
|  | Государственная экспертиза проектной документации и сметной документации инженерных изысканий с получением положительного заключения | условная единица | 1 |
|  | Разработка рабочей документации | комплект | 4 |

Требования к срокам выполнения работ

В соответствии календарным графиком к договору: с даты следующей за датой заключения договора по - 31.12.2026 года.

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Сбор исходных данных Предпроектное обследование | с даты, следующей за датой заключения договора | ( 20 календарных дней) |
|  | Выполнение комплексных инженерных изысканий | после выполнения 1 этапа | (20 календарных дней) |
|  | Разработка и согласование проектной документации, согласование в Управлении Градостроительства и Архитектуры города Амурска | после выполнения 2 этапа | (90 календарных дней) |
|  | Государственная экспертиза проектной документации и сметной документации инженерных изысканий с получением положительного заключения | после выполнения 3 этапа | (42 календарных дня) |
|  | Разработка рабочей документации | после выполнения 3 этапа | 31.12.2026 |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): ОКПД 71.12.13.000.007 Выполнение проектно-изыскательских работ ПНС Городская в г. Амурске в рамках реализации инвестиционного проекта № I_505-ХТСКх-63

| № п/п | Наименование параметров | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Технические требования к продукции | Выполнение работ Подрядчиком осуществляется согласно требованиям технического задания и редакции Договора (Приложение №1 к документации о закупки). | Согласие с требованиями | ### Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- |
|  | Требования к организации процесса выполнения работ | До начала выполнения Работ предоставить: - контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ; - контакты и должность представителя Подрядчика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в Месте производства Работ. Подрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в Месте производства Работ в течение всего срока их выполнения. Обеспечить наличие допусков, разрешений и лицензий, необходимых для производства Работ. Подрядчик осуществляет основной сбор исходной информации с выездом на место строительства в районе ПНС «Городская» г. Амурск. Согласование, рассмотрение документации с Заказчиком осуществляется по часовому поясу Заказчика, с учетом режима работы соответствующего ответственного персонала Заказчика. В процессе согласования документации, при наличии замечаний от ответственного персонала Заказчика по письменному требованию, Подрядчик обязан направить на территорию энергообъекта Заказчика не менее 3-х проектировщиков по направлениям с присутствием руководителя Подрядчика/иного уполномоченного лица. | Согласие с требованиями | ### - |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- |
| 1.3.1. |  |  | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к оборудованию | В проектной и рабочей документации предусматривать оборудование и материалы с изготовлением и поставкой в комплектно-блочном исполнении максимальной готовности крупными блоками, исходя из возможностей монтажа в существующих зданиях, а также габаритов транспортных средств. Все оборудование, указанное в документации, должно соответствовать нормам проектирования, правил промышленной, пожарной и энергетической безопасности, требований Технического регламента Таможенного союза, постановления Правительства РФ №719 от 17.07.2015 г. «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», требованиями и рекомендациями заводов-изготовителей. Оборудование, применяемое в процессе выполнения работ, должно быть согласовано с Заказчиком и иметь необходимые сертификаты (соответствия, качества и т.д.), соответствовать ГОСТам. Разрешение на применение на территории РФ. Материалы и изделия с оборудованием предусматривать Российского производства. В составе проектной и рабочей документации предусмотреть: деталировочные чертежи для изготовления и заказа необходимого оборудования, узлов и деталей, а также выполнение всего комплекса работ по реализации объекта. Не допускается указание в проектной и рабочей документации, в том числе спецификациях оборудования и материалов, конкретных производителей. Указываются тип, марка и характеристики оборудования. Подрядчик обязуются соблюдать требования, указанные в Постановлении Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в части закупок материально-технических ресурсов. |  |  |
|  | Требования к персоналу Подрядчика |  | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала Подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Выполнять Работы силами квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное выполнение Работ. | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика. | Согласие с требованиями | - |
| 1.6. | Допуск персонала Подрядчика к выполнению работ. |  |  |  |
| 1.6.1.6.1 | Требования к допуску персонала Подрядчика к выполнению работ | Допуск персонала Подрядчика осуществляется согласно «Положения о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК»» (Приложение №3 к Техническим требованиям) | Согласие с требованиями |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ: |  | -//- | -//- |
| 2.1.1 | Требования к результату разработки проектной и рабочей документации | - Документацию согласовать в требуемом объёме с СП «Комсомольские тепловые сети» АО «ДГК» и в случае необходимостью с Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю. - Документация должна в обязательном порядке должна быть согласована и зарегистрирована в Управлении Градостроительства и Архитектуры города Амурска. - Оформить в соответствии с действующим законодательством, в интересах Заказчика необходимые правоустанавливающие документы на земельный участок, позволяющих осуществить строительство здания повысительной насосной станции (ПНС) с последующей регистрации право собственности Заказчика на здание. Предоставить положительное заключение соответствующих экспертиз. | Согласие с требованиями | - |
| 2.1.2 | Требования к результату к проектной документации | Состав проектной документации определить при проектировании, согласовать с Заказчиком. Состав должен соответствовать требованиям НТД. Разработку проектной и рабочей документации выполнить в соответствие с ГОСТ Р 21.101-2020 и нормативными требованиями, в том числе в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». | Согласие с требованиями | ### - |
| 2.1.3 | Общие требования к проектной документации | Вся проектная документация разрабатывается в соответствии со следующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД), определяющими требования к оформлению и содержанию проекта: - Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Межгосударственным стандартом ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)»; - действующими федеральными законодательными документами Российской Федерации (указать необходимые). Отраслевые НТД: - Правила устройства электроустановок (действующее издание); - Правила технической эксплуатации (действующее издание); - «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 277; - «Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281; - Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики, телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008 № 57; - Противоаварийная автоматика энергосистем (ссылка: http://docs.cntd.ru/document/1200095744); - Техническая политика Группы РусГидро (Протокол №307 Заседания Совета Директоров ПАО «РусГидро» от 09.04.2020) (ссылка: http://www.rushydro.ru/upload/iblock/5d0/Tehnicheskaya-politika.pdf); - Стандарт организации ОАО «РусГидро» СТО 01.01.78-2012 - «Гидроэлектростанции. Нормы технологического проектирования» (ссылка http://www.rushydro.ru/upload/iblock/d86/STO-RusGidro-01.01.78-2012_Normi-tehnologicheskogo-proektirovaniya.pdf). |  |  |
| 2.3. | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- |
| 2.3.1 | Подробно указаны в проекте договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ, который включен в состав Документации о закупке (Приложение №2). |  | Согласие с требованиями | - |
| 2.4. | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- |
| 2.4.1. | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | На согласование представить документацию в электронном виде в формате DOC-Word, XLS-Excel, PDF (в количестве 1-го экземпляра). Согласованную документацию на бумажном носителе (в количестве 4-х экземпляров) на русском языке, в электронном виде в формате DOC-Word, XLS-Excel, PDF (в количестве 1-го экземпляра). Передаваемые документы Заказчику: текстовая часть с подписями на титульных листах; - графическая часть – nanoCAD, cdw, dwg, pdf, tiff; - таблицы данных – doc, xls; - сметную документацию - в формате «ГРАНД-смета» - gsfх ; xlsх и pdf. Количество передаваемой документации ‒ 4 (четыре) экземпляра на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр в электронном виде на USB носителе. | Согласие с требованиями | ### - |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах Технических требований) |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Нормативно-техническая документация подробно указаны в Приложение № 1 Техническое задание на выполнение работ к настоящим техническим требованиям | Согласие с требованиями | ### - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Требования к ответственности Подрядчика подробно указаны в проекте договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ, который включён в состав Документации о закупке (Приложение №2). |  | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к обязательствам Подрядчика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Требования к обязательствам Подрядчика подробно указаны в проекте договоре подряда на выполнение проектно-изыскательских работ (раздел 5) который включен в состав Документации о закупке (Приложение №2). |  | -//- | ### -//- |
|  |  |  | Согласие с требованиями |  |
| 5.2. | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ: В случае привлечения к выполнению работ субподрядную организацию, подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемую субподрядную организацию с предоставлением заказчику на момент согласования договора субподрядчика документов, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ, а также документы указанные в п. 2.4.2 проекта договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ, который включён в состав Документации о закупке (Приложение №2). |  | Согласие с требованиями | ### - |
| 6. | Прочие требования к выполняемым работам Работы выполняются согласно условиям проекта договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ, который включён в состав Документации о закупке (Приложение №2). |  |  | ### - |

3.  Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- 3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

- 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1.1. Сметная документация разрабатывается Участником, с которым принято решение заключить договор на этапе заключения (исполнения) договора в соответствие с требованиями по оформлению и составлению документации по ценообразованию ( Приложение №1 к настоящим ТТ)

4.1.2. Если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

4.1.3. Если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

4.2. В течение 30 (тридцать) календарных дней с даты официальной публикации протокола заседания Закупочной комиссии о выборе Победителя, Победитель закупки предоставляет Заказчику сметную документацию к Сводной смете.

- 5. Приложения

Приложение №1: Техническое задание.

Приложение №2: Требования к оформлению и составлению сметной документации по ценообразованию на выполнение ПИР.

Приложение №3: Положение о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» 22.1-504-2025.