## 20.1
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации (версия шаблона 1.0)
Проект инвестиционной программы Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Раздел 1. Объемы финансовых потребностей в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование типового технологического решения | Наименование УНЦ | Наименование одного объекта, где реализуется типовое технологическое решение | Номер этапа строительства (реализации проекта) | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта (этапа проекта) | Планируемый (фактический) срок ввода объекта в эксплуатацию, год | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта | [8 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[9 empty] | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Наименование документа, согласно которому утверждены технологические решения | Реквизиты документа, согласно которому утверждены технологические решения | Субъект Российской Федерации (ценовая зона), на территории которого реализуется типовое технологическое решение | Расчетный коэффициент УНЦ Кф1 | Расчетный коэффициент УНЦ Кф2 | Расчетный коэффициент УНЦ Кф3 | Количество | Измеритель (единица измерения) УНЦ | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс. рублей (без НДС) | Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к уровню цен УНЦ субъекта Российской Федерации | Объем финансовых потребностей, тыс. рублей (без НДС) (ст.23=ст.15*ст.16*ст.17*ст.18*ст.21*ст.22)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | Ячейка выключателя и элементы ПС | УНЦ выключателя 110-750 кВ без устройства фундаментов (тыс. руб.) | Комсомольская ТЭЦ-3 | нд | И | 2026 | 220 | Номинальный ток отключения, 50 кА | Приказ СП КТЭЦ-3 | № 199/1 от 23.04.2024 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 ед. | И6-03 -2 | 28141.36 | 1.49 | 419306.264 | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | нд | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 419306.264 | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | РЗА, система оперативного постоянного тока | УНЦ РЗА (тыс. руб.) | Комсомольская ТЭЦ-3 | нд | И | 2026 | 110 | РЗА линии (основная и резервные защиты) с работой по ВЧ каналу (без приемопередатчика) | Приказ СП КТЭЦ-3 | № 199/1 от 23.04.2024 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 ед. | И11-17 | 3441.14 | 1.63 | 44872.4656 | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | РЗА, система оперативного постоянного тока | УНЦ РЗА (тыс. руб.) | Комсомольская ТЭЦ-3 | нд | И | 2026 | 110 | Резервная РЗА линии (РЗА электрической сети) | Приказ СП КТЭЦ-3 | № 199/1 от 23.04.2024 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 ед. | И11-18 | 3441.14 | 1.63 | 44872.4656 | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | РЗА, система оперативного постоянного тока | УНЦ РЗА (тыс. руб.) | Комсомольская ТЭЦ-3 | нд | И | 2026 | 110 | Автоматика управления выключателем (присоединением) | Приказ СП КТЭЦ-3 | № 199/1 от 23.04.2024 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 ед. | И11-16 | 3167.39 | 1.63 | 41302.7656 | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | РЗА, система оперативного постоянного тока | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) (тыс. руб.) | Комсомольская ТЭЦ-3 | нд | И | 2026 | нд | Шкаф ТН 6-35кВ | Приказ СП КТЭЦ-3 | № 199/1 от 23.04.2024 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 ед. | И12-06 | 262.53 | 1.63 | 3423.3912 | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | РЗА, система оперативного постоянного тока | УНЦ контрольного (силового) кабеля (тыс. руб.) | Комсомольская ТЭЦ-3 | нд | И | 2026 | нд | Сечение жилы, 1,5 мм², 5 шт. жил | Приказ СП КТЭЦ-3 | № 199/1 от 23.04.2024 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 км | Н3-01-2 | 291.14 | 1.66 | 10632.4328 | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | РЗА, система оперативного постоянного тока | УНЦ контрольного (силового) кабеля (тыс. руб.) | Комсомольская ТЭЦ-3 | нд | И | 2026 | нд | Сечение жилы, 2,5 мм², 5 шт. жил | Приказ СП КТЭЦ-3 | № 199/1 от 23.04.2024 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 км | Н3-02-2 | 363.18 | 1.66 | 3617.2728 | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | РЗА, система оперативного постоянного тока | УНЦ контрольного (силового) кабеля (тыс. руб.) | Комсомольская ТЭЦ-3 | нд | И | 2026 | нд | Сечение жилы, 4 мм², 5 шт. жил | Приказ СП КТЭЦ-3 | № 199/1 от 23.04.2024 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 км | Н3-03-2 | 504.24 | 1.66 | 669.6307 | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | РЗА, система оперативного постоянного тока | УНЦ контрольного (силового) кабеля (тыс. руб.) | Комсомольская ТЭЦ-3 | нд | И | 2026 | нд | Сечение жилы, 6 мм², 5 шт. жил | Приказ СП КТЭЦ-3 | № 199/1 от 23.04.2024 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 60 | 1 км | Н3-04-2 | 658.25 | 1.66 | 65561.7 | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | Проектные и изыскательские работы | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей (тыс. руб.)Проектные работы | Комсомольская ТЭЦ-3 | нд | И | 2026 | нд | нд | Приказ СП КТЭЦ-3 | № 199/1 от 23.04.2024 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 17020.04 | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | нд | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 231972.1643 | нд
1.3.4 | Модернизация ЗРУ-35 кВ с заменой масляных выключателей ВМК-35 на вакуумные (4 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-5 | Ячейка выключателя и элементы ПС | УНЦ ячейки выключателя НУ 6 - 35 кВ | Амурская ТЭЦ | нд | И | 2029 | 35 | Номинальный ток, 630 А, Номинальный ток отключения 25 кА | Приказ СП "Амурская ТЭЦ-1" | №П-160/243 от 20.02.2026г | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 ячейка | В2-01-1 | 5058.3 | 1.49 | 30147.468 | нд
1.3.4 | Модернизация ЗРУ-35 кВ с заменой масляных выключателей ВМК-35 на вакуумные (4 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-5 | кабельные сооружения и устройство переходов при прокладке кабельной линии (КЛ, волоконно-оптического кабеля (далее - ВОК) | УНЦ контрольного (силового) кабеля | Амурская ТЭЦ | нд | И | 2029 | нд | Количество жил 5 шт., сечение жилы 4 мм2 | Приказ СП "Амурская ТЭЦ-1" | №П-160/243 от 20.02.2026г | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1 км по трассе | Н3-03-2 | 504.24 | 1.66 | 1339.2614 | нд
1.3.4 | Модернизация ЗРУ-35 кВ с заменой масляных выключателей ВМК-35 на вакуумные (4 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-5 | нд | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31486.7294 | нд
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с заменой трансформаторного оборудования(Т1 и Т2 60 МВА на 63МВА каждый), коммутационных аппаратов и устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации (2 компл.), выключателей ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-35 кВ, ГРУ 6-кВ(6 шт.), токоограничивающего реактора (2 шт.). | O_505-АмТЭЦ-1-19 | Ячейка выключателя и элементы ПС | УНЦ ячейки двухобмоточного трансформатора 35 - 500 кВ | Амурская ТЭЦ | нд | Н | 2035 | 100 | Класс напряжения обмоток 110 ВН/НН, кВ | Приказ СП "Амурская ТЭЦ-1" | №273 от 25.04.2024г | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | Т4-13-2 | 113834.57 | 1.53 | 348333.7842 | нд
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с заменой трансформаторного оборудования(Т1 и Т2 60 МВА на 63МВА каждый), коммутационных аппаратов и устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации (2 компл.), выключателей ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-35 кВ, ГРУ 6-кВ(6 шт.), токоограничивающего реактора (2 шт.). | O_505-АмТЭЦ-1-19 | Ячейка выключателя и элементы ПС | УНЦ ячейки выключателя ВУ 110 - 330 кВ без учета здания ЗРУ | Амурская ТЭЦ | нд | Н | 2035 | 100 | Номинальный ток отключения, 40 кА | Приказ СП "Амурская ТЭЦ-1" | №273 от 25.04.2024г | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 ячейка | В5-01-1 | 55599.14 | 1.49 | 662741.7488 | нд
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с заменой трансформаторного оборудования(Т1 и Т2 60 МВА на 63МВА каждый), коммутационных аппаратов и устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации (2 компл.), выключателей ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-35 кВ, ГРУ 6-кВ(6 шт.), токоограничивающего реактора (2 шт.). | O_505-АмТЭЦ-1-19 | Ячейка выключателя и элементы ПС | УНЦ ячейки реактора ТОР 6 - 35 кВ | Амурская ТЭЦ | нд | Н | 2035 | 100 | Номинальный ток, 3000 А | Приказ СП "Амурская ТЭЦ-1" | №273 от 25.04.2024г | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | Р2-16-1 | 11252.65 | 1.66 | 37358.798 | нд
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с заменой трансформаторного оборудования(Т1 и Т2 60 МВА на 63МВА каждый), коммутационных аппаратов и устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации (2 компл.), выключателей ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-35 кВ, ГРУ 6-кВ(6 шт.), токоограничивающего реактора (2 шт.). | O_505-АмТЭЦ-1-19 | РЗА | УНЦ РЗА | Амурская ТЭЦ | нд | Н | 2035 | 100 | Шкаф защит с устройством резервирования при отказе выключателя (далее - УРОВ) и автоматикой управления выключателем (далее - АУВ) обходного выключателя 110 - 220 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | Приказ СП "Амурская ТЭЦ-1" | №273 от 25.04.2024г | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И11-08 | 2744.78 | 1.63 | 4473.9914 | нд
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с заменой трансформаторного оборудования(Т1 и Т2 60 МВА на 63МВА каждый), коммутационных аппаратов и устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации (2 компл.), выключателей ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-35 кВ, ГРУ 6-кВ(6 шт.), токоограничивающего реактора (2 шт.). | O_505-АмТЭЦ-1-19 | РЗА | УНЦ РЗА | Амурская ТЭЦ | нд | Н | 2035 | 100 | Шкаф защит с УРОВ и АУВ шиносоединительного (секционного) выключателя для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | Приказ СП "Амурская ТЭЦ-1" | №273 от 25.04.2024г | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | И11-09 | 3659.78 | 1.63 | 11930.8828 | нд
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с заменой трансформаторного оборудования(Т1 и Т2 60 МВА на 63МВА каждый), коммутационных аппаратов и устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации (2 компл.), выключателей ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-35 кВ, ГРУ 6-кВ(6 шт.), токоограничивающего реактора (2 шт.). | O_505-АмТЭЦ-1-19 | РЗА | УНЦ РЗА | Амурская ТЭЦ | нд | Н | 2035 | 100 | Шкаф защит трансформатора 110 - 220 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | Приказ СП "Амурская ТЭЦ-1" | №273 от 25.04.2024г | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 ед. | И11-32 | 4465.96 | 1.63 | 29118.0592 | нд
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с заменой трансформаторного оборудования(Т1 и Т2 60 МВА на 63МВА каждый), коммутационных аппаратов и устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации (2 компл.), выключателей ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-35 кВ, ГРУ 6-кВ(6 шт.), токоограничивающего реактора (2 шт.). | O_505-АмТЭЦ-1-19 | РЗА | УНЦ РЗА | Амурская ТЭЦ | нд | Н | 2035 | 100 | Шкаф защит с УРОВ и АУВ обходного выключателя 110 - 220 кВ для решений с использованием протокола GOOSE. | Приказ СП "Амурская ТЭЦ-1" | №273 от 25.04.2024г | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | И11-61 | 2893.03 | 1.63 | 9431.2778 | нд
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с заменой трансформаторного оборудования(Т1 и Т2 60 МВА на 63МВА каждый), коммутационных аппаратов и устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации (2 компл.), выключателей ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-35 кВ, ГРУ 6-кВ(6 шт.), токоограничивающего реактора (2 шт.). | O_505-АмТЭЦ-1-19 | РЗА | УНЦ РЗА | Амурская ТЭЦ | нд | Н | 2035 | 100 | Шкаф защит с УРОВ и АУВ шиносоединительного (секционного) выключателя для решений с использованием протокола GOOSE. | Приказ СП "Амурская ТЭЦ-1" | №273 от 25.04.2024г | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | И11-62 | 2893.03 | 1.63 | 9431.2778 | нд
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с заменой трансформаторного оборудования(Т1 и Т2 60 МВА на 63МВА каждый), коммутационных аппаратов и устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации (2 компл.), выключателей ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-35 кВ, ГРУ 6-кВ(6 шт.), токоограничивающего реактора (2 шт.). | O_505-АмТЭЦ-1-19 | Система устройства передачи аварийных сигналов и команд (далее - УПАСК) | УНЦ систем ПА, УПАСК | Амурская ТЭЦ | нд | Н | 2035 | 100 | Шкаф автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР), автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО), автоматики ограничения повышений напряжения (АОПН), фиксации отключения линии (ФОЛ), фиксации отключения двух линий (ФОДЛ) для ЛЭП 110 - 220 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | Приказ СП "Амурская ТЭЦ-1" | №273 от 25.04.2024г | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 ед. | А8-11 | 6830.42 | 1.19 | 32512.7992 | нд
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с заменой трансформаторного оборудования(Т1 и Т2 60 МВА на 63МВА каждый), коммутационных аппаратов и устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации (2 компл.), выключателей ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-35 кВ, ГРУ 6-кВ(6 шт.), токоограничивающего реактора (2 шт.). | O_505-АмТЭЦ-1-19 | Подготовка и устройство территории ПС (ЗПС, элементов ПС) 35-750 кВ) | УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов | Амурская ТЭЦ | нд | Н | 2035 | 100 | Напряжение, 220 кВ | Приказ СП "Амурская ТЭЦ-1" | №273 от 25.04.2024г | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 ед. | И5-10-3 | 823.03 | 1.63 | 10732.3112 | нд
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с заменой трансформаторного оборудования(Т1 и Т2 60 МВА на 63МВА каждый), коммутационных аппаратов и устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации (2 компл.), выключателей ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-35 кВ, ГРУ 6-кВ(6 шт.), токоограничивающего реактора (2 шт.). | O_505-АмТЭЦ-1-19 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для ПС (ПП, ЗПС) | Трансфоматор1Т, 2Т | Амурская ТЭЦ | нд | Н | 2035 | 100 | высший класс напряжения оборудования, | Приказ СП "Амурская ТЭЦ-1" | №273 от 25.04.2024г | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 2 | шт | П1-02 | 93308.14 | 1 | 186616.28 | нд
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с заменой трансформаторного оборудования(Т1 и Т2 60 МВА на 63МВА каждый), коммутационных аппаратов и устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации (2 компл.), выключателей ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-35 кВ, ГРУ 6-кВ(6 шт.), токоограничивающего реактора (2 шт.). | O_505-АмТЭЦ-1-19 | УНЦ ячейки трехобмоточного трансформатора 110 - 500 кВ | Трансфоматор1Т, 2Т | Амурская ТЭЦ | нд | Н | 2035 | 100 | высший класс напряжения оборудования, | Приказ СП "Амурская ТЭЦ-1" | №273 от 25.04.2024г | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 2 | шт | Т1-01-1 | 65628.4 | 1.45 | 190322.36 | нд
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с заменой трансформаторного оборудования(Т1 и Т2 60 МВА на 63МВА каждый), коммутационных аппаратов и устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации (2 компл.), выключателей ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-35 кВ, ГРУ 6-кВ(6 шт.), токоограничивающего реактора (2 шт.). | O_505-АмТЭЦ-1-19 | Ячейка выключателя НУ 35 кВ | Трансфоматор1Т, 2Т | Амурская ТЭЦ | нд | Н | 2035 | 100 | высший класс напряжения оборудования, | Приказ СП "Амурская ТЭЦ-1" | №273 от 25.04.2024г | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 3 | шт | М6-01-1 | 2954.98 | 1.77 | 15690.9438 | нд
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с заменой трансформаторного оборудования(Т1 и Т2 60 МВА на 63МВА каждый), коммутационных аппаратов и устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации (2 компл.), выключателей ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-35 кВ, ГРУ 6-кВ(6 шт.), токоограничивающего реактора (2 шт.). | O_505-АмТЭЦ-1-19 | Ячейка выключателя НУ 110 кВ | Трансфоматор1Т, 2Т | Амурская ТЭЦ | нд | Н | 2035 | 100 | высший класс напряжения оборудования, | Приказ СП "Амурская ТЭЦ-1" | №273 от 25.04.2024г | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 2 | шт | М6-01-2 | 4767.61 | 1.77 | 16877.3394 | нд
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с заменой трансформаторного оборудования(Т1 и Т2 60 МВА на 63МВА каждый), коммутационных аппаратов и устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации (2 компл.), выключателей ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-35 кВ, ГРУ 6-кВ(6 шт.), токоограничивающего реактора (2 шт.). | O_505-АмТЭЦ-1-19 | Ячейка выключателя КРУ 6 - 20 кВ | Трансфоматор1Т, 2Т | Амурская ТЭЦ | нд | Н | 2035 | 100 | высший класс напряжения оборудования, | Приказ СП "Амурская ТЭЦ-1" | №273 от 25.04.2024г | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 2 | шт | М6-02-1 | 120.77 | 1.77 | 427.5258 | нд
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с заменой трансформаторного оборудования(Т1 и Т2 60 МВА на 63МВА каждый), коммутационных аппаратов и устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации (2 компл.), выключателей ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-35 кВ, ГРУ 6-кВ(6 шт.), токоограничивающего реактора (2 шт.). | O_505-АмТЭЦ-1-19 | Однополюсный разъединитель 110 кВ | Трансфоматор1Т, 2Т | Амурская ТЭЦ | нд | Н | 2035 | 100 | высший класс напряжения оборудования, | Приказ СП "Амурская ТЭЦ-1" | №273 от 25.04.2024г | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 13 | шт | М6-12-3 | 105.25 | 1.77 | 2421.8025 | нд
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с заменой трансформаторного оборудования(Т1 и Т2 60 МВА на 63МВА каждый), коммутационных аппаратов и устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации (2 компл.), выключателей ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-35 кВ, ГРУ 6-кВ(6 шт.), токоограничивающего реактора (2 шт.). | O_505-АмТЭЦ-1-19 | УНЦ контрольного (силового) кабеля | Трансфоматор1Т, 2Т | Амурская ТЭЦ | нд | Н | 2035 | 100 | высший класс напряжения оборудования, | Приказ СП "Амурская ТЭЦ-1" | №273 от 25.04.2024г | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 2 | км | Н3-03-2 | 504.24 | 1.66 | 1674.0768 | нд
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с заменой трансформаторного оборудования(Т1 и Т2 60 МВА на 63МВА каждый), коммутационных аппаратов и устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации (2 компл.), выключателей ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-35 кВ, ГРУ 6-кВ(6 шт.), токоограничивающего реактора (2 шт.). | O_505-АмТЭЦ-1-19 | Прочий шкаф (панель) | Трансфоматор1Т, 2Т | Амурская ТЭЦ | нд | Н | 2035 | 100 | высший класс напряжения оборудования, | Приказ СП "Амурская ТЭЦ-1" | №273 от 25.04.2024г | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 13 | шт | И12-06 | 262.53 | 1.63 | 5563.0107 | нд
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с заменой трансформаторного оборудования(Т1 и Т2 60 МВА на 63МВА каждый), коммутационных аппаратов и устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации (2 компл.), выключателей ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-35 кВ, ГРУ 6-кВ(6 шт.), токоограничивающего реактора (2 шт.). | O_505-АмТЭЦ-1-19 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | Трансфоматор1Т, 2Т | Амурская ТЭЦ | нд | Н | 2035 | 100 | высший класс напряжения оборудования, | Приказ СП "Амурская ТЭЦ-1" | №273 от 25.04.2024г | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 2 | км | К3-01-3 | 467.95 | 1.72 | 1609.748 | нд
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с заменой трансформаторного оборудования(Т1 и Т2 60 МВА на 63МВА каждый), коммутационных аппаратов и устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации (2 компл.), выключателей ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-35 кВ, ГРУ 6-кВ(6 шт.), токоограничивающего реактора (2 шт.). | O_505-АмТЭЦ-1-19 | Проектные и изыскательские работы | УНЦ на проектные и изыскательские работы для ПС (ПП, ЗПС) | Амурская ТЭЦ | нд | Н | 2035 | 100 | высший класс напряжения оборудования, | Приказ СП "Амурская ТЭЦ-1" | №273 от 25.04.2024г | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ПС | П1-02 | 93308.14 | 1 | 93308.14 | нд
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с заменой трансформаторного оборудования(Т1 и Т2 60 МВА на 63МВА каждый), коммутационных аппаратов и устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации (2 компл.), выключателей ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-35 кВ, ГРУ 6-кВ(6 шт.), токоограничивающего реактора (2 шт.). | O_505-АмТЭЦ-1-19 | нд | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1670576.1574 | нд
1.3.4 | Замена трансформатора типа ТС-2506 У(УХЛ)3 СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-6 | ячейка выключателя и элементы ПС | УНЦ ячейки трехобмоточного трансформатора 110 - 500 кВ | Николаевская ТЭЦ | нд | Н | 2027 | 6 | Трансформатор ТС 250-6 250 кВТ | Приказ СП НТЭЦ | № 136 от 24.04.2024 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ячейка | Т1-01-1 | 65628.4 | 1.45 | 95161.18 | нд
1.3.4 | Замена трансформатора типа ТС-2506 У(УХЛ)3 СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-6 | нд | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 95161.18 | нд
1.3.4 | Замена маслянного выключателя СМВ-110 на элегазовый СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-7 | ячейка выключателя и элементы ПС | УНЦ бакового выключателя 110 - 220 кВ с устройством фундаментов | Николаевская ТЭЦ | нд | Н | 2027 | 110 | Элегазовый выключатель ВБ-110 | Приказ СП НТЭЦ | № 181 от 27.04.2026 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И3-01-2 | 20748.81 | 1.63 | 33820.5603 | нд
1.3.4 | Замена маслянного выключателя СМВ-110 на элегазовый СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-7 | контрольный (силовой) кабель | УНЦ контрольного (силового) кабеля | Николаевская ТЭЦ | нд | Н | 2027 | нд | Сечение жилы 6 мм2, количество жил 5 | Приказ СП НТЭЦ | № 181 от 27.04.2026 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 км. | Н3-04-2 | 658.25 | 1.66 | 1092.695 | нд
1.3.4 | Замена маслянного выключателя СМВ-110 на элегазовый СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-7 | ячейка выключателя и элементы ПС | УНЦ на демонтажные работы ПС | Николаевская ТЭЦ | нд | Н | 2027 | 110 | Масляный выключатель типа МКП-110Б-1000/630-20 У1 | Приказ СП НТЭЦ | № 181 от 27.04.2026 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | М6-07-2 | 554 | 1.77 | 980.58 | нд
1.3.4 | Замена маслянного выключателя СМВ-110 на элегазовый СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-7 | нд | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35893.8353 | нд
1.3.4 | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт. | O_505-НТЭЦ-8 | Проектные и изыскательские работы | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Николаевская ТЭЦ | нд | И | 2026 | нд | Микропроцесорные ЗА | Приказ СП НТЭЦ | № 181 от 27.04.2026 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 объект | П6-08 | 2127.51 | 1 | 4255.02 | нд
1.3.4 | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт. | O_505-НТЭЦ-8 | РЗА | УНЦ РЗА | Николаевская ТЭЦ | нд | И | 2026 | нд | Шкаф АУВ 110 - 220 кВ и УРОВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | Приказ СП НТЭЦ | № 181 от 27.04.2026 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | И11-10 | 3668.9 | 1.63 | 11960.614 | нд
1.3.4 | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт. | O_505-НТЭЦ-8 | Кабель с сечением жилы 10 мм2, количеством жил 5 | УНЦ контрольного (силового) кабеля | Николаевская ТЭЦ | нд | И | 2026 | 220 | Кабель контрольный КВБбШВ10x10 | Приказ СП НТЭЦ | № 181 от 27.04.2026 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | Н3-05-2 | 1162.22 | 1.66 | 1929.2852 | нд
1.3.4 | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт. | O_505-НТЭЦ-8 | Кабель с сечением жилы 1,5 мм2, количеством жил 5 | УНЦ контрольного (силового) кабеля | Николаевская ТЭЦ | нд | И | 2026 | 220 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7x1,5 | Приказ СП НТЭЦ | № 181 от 27.04.2026 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 0.08 | 1 км по трассе | Н3-01-2 | 291.14 | 1.66 | 38.6634 | нд
1.3.4 | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт. | O_505-НТЭЦ-8 | Кабель с сечением жилы 4 мм2, количеством жил 5 | УНЦ контрольного (силового) кабеля | Николаевская ТЭЦ | нд | И | 2026 | 220 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 5x4 | Приказ СП НТЭЦ | № 181 от 27.04.2026 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 0.26 | 1 км по трассе | Н3-03-2 | 504.24 | 1.66 | 217.63 | нд
1.3.4 | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт. | O_505-НТЭЦ-8 | Кабель с сечением жилы 6 мм2, количеством жил 5 | УНЦ контрольного (силового) кабеля | Николаевская ТЭЦ | нд | И | 2026 | 220 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 5x6 | Приказ СП НТЭЦ | № 181 от 27.04.2026 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 0.46 | 1 км по трассе | Н3-04-2 | 658.25 | 1.66 | 502.6397 | нд
1.3.4 | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт. | O_505-НТЭЦ-8 | Кабель с сечением жилы 1,5 мм2, количеством жил 5 | УНЦ контрольного (силового) кабеля | Николаевская ТЭЦ | нд | И | 2026 | 220 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 14x1,5 | Приказ СП НТЭЦ | № 181 от 27.04.2026 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 0.06 | 1 км по трассе | Н3-01-2 | 291.14 | 1.66 | 28.9975 | нд
1.3.4 | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт. | O_505-НТЭЦ-8 | Кабель с сечением жилы 1,5 мм2, количеством жил 5 | УНЦ контрольного (силового) кабеля | Николаевская ТЭЦ | нд | И | 2026 | 220 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10x1,5 | Приказ СП НТЭЦ | № 181 от 27.04.2026 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 0.08 | 1 км по трассе | Н3-01-2 | 291.14 | 1.66 | 38.6634 | нд
1.3.4 | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт. | O_505-НТЭЦ-8 | Кабель с сечением жилы 4 мм2, количеством жил 5 | УНЦ контрольного (силового) кабеля | Николаевская ТЭЦ | нд | И | 2026 | 220 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7x4 | Приказ СП НТЭЦ | № 181 от 27.04.2026 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 0.06 | 1 км по трассе | Н3-03-2 | 504.24 | 1.66 | 50.2223 | нд
1.3.4 | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт. | O_505-НТЭЦ-8 | нд | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19021.7355 | нд
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | ДГУ | УНЦ ДГУ | Николаевская ТЭЦ | нд | И | 2031 | 110 | Дизельгенераторы 2 мВт - 2 шт | Приказ СП НТЭЦ | № 181 от 27.04.2026 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | У2-02 | 40.86 | 1.19 | 97.2468 | нд
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | ДГУ | УНЦ токопровода 6 - 35 кВ с литой изоляцией | Николаевская ТЭЦ | нд | И | 2031 | 110 | Напряжение, 35 кВ | Приказ СП НТЭЦ | № 181 от 27.04.2026 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 440 | 1 м | У3-02 | 294.93 | 1.68 | 218012.256 | нд
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | ДГУ | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП) | Николаевская ТЭЦ | нд | И | 2031 | 110 | Шкаф на 12 отходящих линий на постоянном токе с АВ (в том числе с применением предохранителей), номинальный ток 100 А | Приказ СП НТЭЦ | № 181 от 27.04.2026 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | И13-02 | 2968.44 | 1.49 | 8845.9512 | нд
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | ДГУ | УНЦ бакового выключателя 110 - 220 кВ с устройством фундаментов | Николаевская ТЭЦ | нд | И | 2031 | 110 | Номинальный ток отключения 40 кА | Приказ СП НТЭЦ | № 181 от 27.04.2026 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | И3-02-2 | 36565.27 | 1.63 | 119202.7802 | нд
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | КЛ 0,4 - 500 кВ | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с медной жилой) | Николаевская ТЭЦ | нд | И | 2031 | нд | Сечение жилы, 150 мм², медь жила 4 шт. | Приказ СП НТЭЦ | № 181 от 27.04.2026 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 км по трассе | К2-06-4 | 8907.29 | 1.72 | 214487.5432 | нд
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | КЛ 0,4 - 500 кВ | УНЦ КЛ 0,4 кВ | Николаевская ТЭЦ | нд | И | 2031 | нд | Сечение жилы, 25 мм², медь жила 4 шт. | Приказ СП НТЭЦ | № 181 от 27.04.2026 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 км по трассе | К3-02-2 | 1337.31 | 1.72 | 4600.3464 | нд
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | КЛ 0,4 - 500 кВ | УНЦ КЛ 0,4 кВ | Николаевская ТЭЦ | нд | И | 2031 | нд | Сечение жилы, 16 мм², медь жила 5 шт. | Приказ СП НТЭЦ | № 181 от 27.04.2026 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 км по трассе | К3-01-4 | 1127.62 | 1.72 | 3879.0128 | нд
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | РУ 6 - 750 кВ | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6 - 35 кВ | Николаевская ТЭЦ | нд | И | 2031 | 110 | Номинальный ток, 3150 А Номинальное напряжение, 35 кВ Номинальный ток отключения, 40 кА | Приказ СП НТЭЦ | № 181 от 27.04.2026 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | В3-19-4 | 19511.75 | 1.49 | 58145.015 | нд
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | АСУ ТП ПС и ТМ | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | Николаевская ТЭЦ | нд | И | 2031 | 110 | Металлические лотки и короба | Приказ СП НТЭЦ | № 181 от 27.04.2026 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 500 | 1 м по трассе | Н2-01 | 4.79 | 1.66 | 3975.7 | нд
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | нд | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 631245.8516 | нд
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ ХТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные выключатели ВБМ-10/630, ВБМ-10/1000 в секциях 3Р, 4Р | N_505-ХТЭЦ2-4 | ячейка выключателя и элементы ПС | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6 - 35 кВ | Хабаровская ТЭЦ-2 | нд | Н | 2027 | 10 | Выкатной элемент ВЭ/TEL (К-104М)-10-20/630 У2 с вакуумным выключателем BB/TEL-10-20/1000 У2 | Приказ СП ХТЭЦ-2 | № 183 от 26.04.2024г. | Хабаровский край (1 зона) | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 ячейка | В3-01-1 | 2222.1 | 1.43 | 85795.281 | нд
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ ХТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные выключатели ВБМ-10/630, ВБМ-10/1000 в секциях 3Р, 4Р | N_505-ХТЭЦ2-4 | ячейка выключателя и элементы ПС | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6 - 35 кВ | Хабаровская ТЭЦ-2 | нд | Н | 2027 | 10 | Выкатной элемент ВЭ/TEL (К-104М)-10-31,5/1000 У2 с вакуумным выключателем BB/TEL-10-31,5/2000 У2 | Приказ СП ХТЭЦ-2 | № 183 от 26.04.2024г. | Хабаровский край (1 зона) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | В3-04-1 | 2538.33 | 1.43 | 7259.6238 | нд
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ ХТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные выключатели ВБМ-10/630, ВБМ-10/1000 в секциях 3Р, 4Р | N_505-ХТЭЦ2-4 | нд | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 93054.9048 | нд
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | ячейка выключателя и элементы ПС | УНЦ ячейки выключателя НУ 110-750 кВ | Хабаровская ТЭЦ-3 | нд | И | 2028 | 110 | Номинальный ток, 2500 А, Номинальный ток отключения, 50 кА | Приказ СП ХТЭЦ-3 | Приказ №272К от 20.11.2022 | Хабаровский край (1 зона) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | В1-01-2 | 41451.76 | 1.43 | 118552.0336 | нд
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | подготовка и устройство территории ПС (ЗПС, элементов ПС) 35 - 750 кВ | Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) Ячейка выключателя НУ ПС | Хабаровская ТЭЦ-3 | нд | И | 2028 | 110 | Ячейка выключателя НУ ПС | Приказ СП ХТЭЦ-3 | Приказ №272К от 20.11.2022 | Хабаровский край (1 зона) | 1 | 1 | 1 | 54 | 1 ед. | С1-01-2 | 833 | 1 | 44982 | нд
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | нд | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 163534.0336 | нд
1.3.4 | Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты автоматики КРУСН-6 кВ 130шт. с поддержкой МЭК 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | Проектные и изыскательские работы | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТЭЦ в г. Советская Гавань | нд | И | 2031 | нд | Микропроцессорный терминал для защиты трансформатора напряжения 6 - 35 кВ и функций автоматики по напряжению автоматической частотной разгрузки с автоматическим повторным включением по частоте, защиты минимального напряжения для решений с использованием протокола GOOSE. | Приказ СП ТЭЦ в г. Советская Гавань | № П-210/50-1 от 30.01.2026 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 10637.53 | нд
1.3.4 | Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты автоматики КРУСН-6 кВ 130шт. с поддержкой МЭК 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | РЗА | УНЦ РЗА | ТЭЦ в г. Советская Гавань | нд | И | 2031 | нд | Микропроцессорный терминал защит и автоматики вводного выключателя 6 - 35 кВ для решений с использованием протокола GOOSE. | Приказ СП ТЭЦ в г. Советская Гавань | № П-210/50-1 от 30.01.2026 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 ед. | И11-161 | 913.19 | 1.63 | 17861.9964 | нд
1.3.4 | Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты автоматики КРУСН-6 кВ 130шт. с поддержкой МЭК 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | РЗА | УНЦ РЗА | ТЭЦ в г. Советская Гавань | нд | И | 2031 | нд | Микропроцессорный терминал для защиты и автоматики отходящих линий 6 - 35 кВ для решений с использованием протокола GOOSE. | Приказ СП ТЭЦ в г. Советская Гавань | № П-210/50-1 от 30.01.2026 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 112 | 1 ед. | И11-165 | 913.19 | 1.63 | 166711.9664 | нд
1.3.4 | Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты автоматики КРУСН-6 кВ 130шт. с поддержкой МЭК 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | РЗА | УНЦ РЗА | ТЭЦ в г. Советская Гавань | нд | И | 2031 | нд | Микропроцессорный терминал для защиты трансформатора напряжения 6 - 35 кВ и функций автоматики по напряжению автоматической частотной разгрузки с автоматическим повторным включением по частоте, защиты минимального напряжения для решений с использованием протокола GOOSE. | Приказ СП ТЭЦ в г. Советская Гавань | № П-210/50-1 от 30.01.2026 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | И11-169 | 1182.05 | 1.63 | 3853.483 | нд
1.3.4 | Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты автоматики КРУСН-6 кВ 130шт. с поддержкой МЭК 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | РЗА | УНЦ РЗА | ТЭЦ в г. Советская Гавань | нд | И | 2031 | нд | Микропроцессорный терминал для защиты трансформатора напряжения 6 - 35 кВ и функций автоматики по напряжению автоматической частотной разгрузки с автоматическим повторным включением по частоте, защиты минимального напряжения для решений с использованием протокола GOOSE. | Приказ СП ТЭЦ в г. Советская Гавань | № П-210/50-1 от 30.01.2026 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 ед. | И11-169 | 1182.05 | 1.63 | 7706.966 | нд
1.3.4 | Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты автоматики КРУСН-6 кВ 130шт. с поддержкой МЭК 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | РЗА | УНЦ РЗА | ТЭЦ в г. Советская Гавань | нд | И | 2031 | нд | Шкаф дифференциальной защиты сборных шин 110 9 726,01 - 220 кВ (15 присоединений с управляемой фиксацией) для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | Приказ СП ТЭЦ в г. Советская Гавань | № П-210/50-1 от 30.01.2026 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 2 |  | И11-04 | 9726.01 | 1.63 | 31706.7926 | нд
1.3.4 | Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты автоматики КРУСН-6 кВ 130шт. с поддержкой МЭК 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | РЗА | УНЦ РЗА | ТЭЦ в г. Советская Гавань | нд | И | 2031 | нд | Шкаф автоматики регулирования напряжения для 2 764,32 одного автотрансформатора для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | Приказ СП ТЭЦ в г. Советская Гавань | № П-210/50-1 от 30.01.2026 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 3 |  | И11-54 | 2764.32 | 1.63 | 13517.5248 | нд
1.3.4 | Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты автоматики КРУСН-6 кВ 130шт. с поддержкой МЭК 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | РЗА | УНЦ РЗА | ТЭЦ в г. Советская Гавань | нд | И | 2031 | нд | Комплект защит трансформатора напряжения 6 - 35 кВ для решений с использованием протокола GOOSE | Приказ СП ТЭЦ в г. Советская Гавань | № П-210/50-1 от 30.01.2026 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 15 |  | И11-158 | 2442.33 | 1.63 | 59714.9685 | нд
1.3.4 | Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты автоматики КРУСН-6 кВ 130шт. с поддержкой МЭК 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | РЗА | УНЦ РЗА | ТЭЦ в г. Советская Гавань | нд | И | 2031 | нд | Контрольный (силовой) кабель. Сечение жилы, 6 мм2 | Приказ СП ТЭЦ в г. Советская Гавань | № П-210/50-1 от 30.01.2026 | Хабаровский край (2 зона) | 1 | 1 | 1 | 2.5 |  | Н3-04-1..2 | 537.47 | 1.63 | 2190.1903 | нд
1.3.4 | Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты автоматики КРУСН-6 кВ 130шт. с поддержкой МЭК 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | нд | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 313901.4179 | нд

## 20.2
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации (версия шаблона 1.0)
Проект инвестиционной программы Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Раздел 2. Объемы финансовых потребностей в части затрат, не учтенных в укрупненных нормативах цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Группа затрат | Наименование затрат | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение | Номер этапа строительства (реализации проекта) | Наименование организации (лица), в отношении которого производится компенсация, переустройство | Количество | Измеритель (единица измерения) | Номер сметного расчета | Величина затрат в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, тыс. рублей (без НДС) | Удельный показатель затрат, тыс. рублей без НДС (ст.13=ст.12/ст.9) | Краткое обоснование корректировки утвержденного план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | нд | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | нд | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.4 | Модернизация ЗРУ-35 кВ с заменой масляных выключателей ВМК-35 на вакуумные (4 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.4 | Модернизация ЗРУ-35 кВ с заменой масляных выключателей ВМК-35 на вакуумные (4 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-5 | нд | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с заменой трансформаторного оборудования(Т1 и Т2 60 МВА на 63МВА каждый), коммутационных аппаратов и устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации (2 компл.), выключателей ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-35 кВ, ГРУ 6-кВ(6 шт.), токоограничивающего реактора (2 шт.). | O_505-АмТЭЦ-1-19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с заменой трансформаторного оборудования(Т1 и Т2 60 МВА на 63МВА каждый), коммутационных аппаратов и устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации (2 компл.), выключателей ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-35 кВ, ГРУ 6-кВ(6 шт.), токоограничивающего реактора (2 шт.). | O_505-АмТЭЦ-1-19 | нд | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.4 | Замена трансформатора типа ТС-2506 У(УХЛ)3 СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.4 | Замена трансформатора типа ТС-2506 У(УХЛ)3 СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-6 | нд | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.4 | Замена маслянного выключателя СМВ-110 на элегазовый СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.4 | Замена маслянного выключателя СМВ-110 на элегазовый СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-7 | нд | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.4 | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт. | O_505-НТЭЦ-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.4 | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт. | O_505-НТЭЦ-8 | нд | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | нд | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ ХТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные выключатели ВБМ-10/630, ВБМ-10/1000 в секциях 3Р, 4Р | N_505-ХТЭЦ2-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ ХТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные выключатели ВБМ-10/630, ВБМ-10/1000 в секциях 3Р, 4Р | N_505-ХТЭЦ2-4 | нд | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | нд | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты автоматики КРУСН-6 кВ 130шт. с поддержкой МЭК 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты автоматики КРУСН-6 кВ 130шт. с поддержкой МЭК 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | нд | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд

## 20.3
Раздел 3. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с УНЦ в прогнозном уровне цен
Инвестиционная программа Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.18 (17)) | Непревышение по УНЦ, млн рублей (ст.12=ст.10-ст.11) | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦ (с НДС) (ст.14=ст.7-ст.13) | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | ОФПР2025 | ОФПР2026 | ОФПР2027 | ОФПР2028 | ОФПР2029 | ОФПР2030 | ОФПР2031 | ОФПР2032
[5 empty] | в текущих ценах, млн рублей (без НДС) (данные формы 20.1) | Итого, ОФПУНЦd в текущих ценах, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.16.3 (16.1)) | То же, в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Ненормируемые затраты, млн рублей (с НДС) (данные формы 20.2) | Итого, ОФППРУНЦ в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.16.4 (16.2)) (ст.10=ст8+ст.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.7
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | 2023 | 2026 | 419.3063 | 511.5536 | 561.6471 | 0 | 561.6471 | 186.3756 | 375.2715 | 95.8355 | 415.7181 | 90.54 | 11.5977 | 78.9424 | 0 | 0 | 0 | -4.72e-09 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | 2023 | 2026 | 231.9722 | 283.006 | 305.1762 | 0 | 305.1762 | 79.6687 | 225.5076 | 31.8157 | 251.1904 | 47.853 | 24.0806 | 23.7724 | 0 | 0 | 0 | 2.6e-09 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация ЗРУ-35 кВ с заменой масляных выключателей ВМК-35 на вакуумные (4 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-5 | 2023 | 2029 | 31.4867 | 38.4138 | 44.4047 | 0 | 44.4047 | 34.0628 | 10.3419 | 19.2984 | 19.1154 | 14.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7644 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с заменой трансформаторного оборудования(Т1 и Т2 60 МВА на 63МВА каждый), коммутационных аппаратов и устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации (2 компл.), выключателей ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-35 кВ, ГРУ 6-кВ(6 шт.), токоограничивающего реактора (2 шт.). | O_505-АмТЭЦ-1-19 | 2030 | 2035 | 1670.5762 | 2038.1029 | 2856.1124 | 0 | 2856.1124 | 818.927 | 2037.1854 | 0 | 2038.1029 | 150.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9496 | 91.5671 | 0
1.3.4 | Замена трансформатора типа ТС-2506 У(УХЛ)3 СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-6 | 2027 | 2027 | 95.1612 | 116.0966 | 139.7926 | 0 | 139.7926 | 1.546 | 138.2466 | 0 | 116.0966 | 1.546 | 0 | 0 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена маслянного выключателя СМВ-110 на элегазовый СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-7 | 2027 | 2027 | 35.8938 | 43.7905 | 52.7284 | 0 | 52.7284 | 25.1345 | 27.5938 | 0 | 43.7905 | 25.1345 | 0 | 0 | 25.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт. | O_505-НТЭЦ-8 | 2025 | 2026 | 19.0217 | 23.2065 | 25.9847 | 0 | 25.9847 | 22.9885 | 2.9963 | 0 | 23.2065 | 22.9885 | 3.1539 | 19.8346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | 2023 | 2031 | 631.2459 | 770.1199 | 1021.3346 | 0 | 1021.3346 | 684.5773 | 336.7574 | 11.8 | 758.3199 | 672.7773 | 0 | 0 | 0 | 203.0489 | 211.3739 | 104.6715 | 153.6829 | 0
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ ХТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные выключатели ВБМ-10/630, ВБМ-10/1000 в секциях 3Р, 4Р | N_505-ХТЭЦ2-4 | 2026 | 2027 | 93.0549 | 113.527 | 136.6985 | 0 | 136.6985 | 31.5764 | 105.1221 | 0 | 113.527 | 31.5764 | 0 | 0 | 31.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | 2023 | 2028 | 163.534 | 199.5115 | 239.6261 | 0 | 239.6261 | 141.1322 | 98.4939 | 1.6965 | 197.815 | 139.4357 | 1.2458 | 10.0931 | 115.1285 | 12.9682 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты автоматики КРУСН-6 кВ 130шт. с поддержкой МЭК 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | 2024 | 2031 | 313.9014 | 382.9597 | 516.8987 | 0 | 516.8987 | 330.0819 | 186.8168 | 0.24408 | 382.7156 | 329.8378 | 0 | 1.0072 | 0 | 74.7221 | 71.1307 | 71.3882 | 111.5895 | 0

## 20.4
Раздел 4. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)
Инвестиционная программа Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Наименование | Годы
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Индекс-дефлятор | 106.8264 | 105.5619 | 104.9354 | 114.6314 | 109.0965 | 109.1135 | 107.4 | 105.5 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
Примечание:
1. Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
2. Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
3. Вместо значений И1d, И1i, И1b+1, И1k указываются индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений), указанные в базовом варианте прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренный Правительством Российской Федерации, а при отсутствии на какие-либо годы реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) в прогнозе социально-экономического развития на среднесрочный период значений индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал (капитальных вложений), то на эти годы указывается значение такого показателя, определенное в прогнозе социально-экономического развития на среднесрочный период для последнего года соответствующего среднесрочного периода прогнозирования. Для завершившихся лет указываются фактические индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений).