АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

(АО «ДГК»)

РЕГЛАМЕНТ

обеспечения доступности объектов инфраструктуры

24.3-005-2025

Хабаровск

2025

СОДЕРЖАНИЕ

Термины и сокращения	3

1.	Общие положения	5

2.	Процедуры обеспечения доступности	7

3.	Обеспечение действий в нештатных ситуациях	12

4	Ответственность	15

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

| АРМ | – | Автоматизированное рабочее место |
| --- | --- | --- |
| АСУ ТП | – | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| ИС | – | Информационные системы Общества |
| КИИ | – | Критическая информационная инфраструктура |
| ЛНД (А) Общества | – | Локальные нормативные документы (акты) |
| Общество | – | Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» |
| ПО | – | Программное обеспечение |
| РФ | – | Российская Федерация |
| СВТ | – | Средства вычислительной техники |
| Сервисная организация | – | ООО «РусГидро ИТ сервис», оказывающее комплексные ИТ-услуги по договору либо любая другая организация, оказывающая услуги по внедрению, технической поддержке ИС, систем АСУ ТП |
| СП | – | Структурное подразделение |

Автоматизированная система управления – объект инфраструктуры, состоящий из контроллеров, датчиков, сетевого и серверного оборудования, контрольных панелей, баз данных, может включать в себя АРМ. Автоматизированная система управления обеспечивает исполнение какого-либо технологического процесса, реализуемого Обществом.

Защищаемая информация Общества – персональные данные, обрабатываемые в ИСПДн Общества, коммерческая тайна, обрабатывая в ИС Общества, технологическая информация, обрабатываемая в ИС Общества, технологическая информация, обеспечивающая работоспособность АСУ ТП и обрабатываемая АСУ ТП Общества.

Значимый объект критической информационной инфраструктуры – объект критической информационной инфраструктуры, которому присвоена одна из категорий значимости и который включен в реестр значимых объектов критической информационной инфраструктуры.

Информационный ресурс – данные и/или документы, организованные для получения информации, представленные в любой знаковой системе, на любом физическом носителе и/или распространяемые в информационно-телекоммуникационных сетях.

Информационная система – объект инфраструктуры, состоящий из АРМ, серверов, сетевого оборудования, базы данных, интерфейсов ввода и вывода информации, может включать в себя элементы автоматизированных систем управления. Информационная система обеспечивает выполнение какого-либо из процессов Общества, может являться корпоративной и обеспечивать общие процессы Общества, но может быть и технологической, реализующей какой-либо технологический процесс Общества.

Критическая информационная инфраструктура – объекты критической информационной инфраструктуры, а также сети электросвязи, используемые для организации взаимодействия таких объектов.

Лицо, ответственное за исполнение функций по обеспечению информационной безопасности – ответственное лицо для разных типов объектов инфраструктуры, исполняющее требования по обеспечению информационной безопасности. В его обязанности входит фактическая реализация мер защиты информации, в том числе администрирование средств защиты информации.

Нештатная ситуация — это любое событие, повлекшее за собой отрицательное воздействие на информационный ресурс и/или Общество.

Объект информационной инфраструктуры — это объекты информатизации, автоматизированные системы управления, информационные сети, информационные системы, информационные ресурсы, и иные совокупности технических средств, систем и технологий создания, преобразования, передачи, использования и хранения информации.

Объект критической информационной инфраструктуры (объект КИИ) – информационная система, информационно-телекоммуникационная сеть, автоматизированная система управления, отнесенная к сфере деятельности критической информационной инфраструктуры Общества.

Событие безопасности (информационной) – идентифицированное возникновение состояния объекта, сети электросвязи, используемой для организации взаимодействия таких объектов, указывающее на возможное нарушение безопасности обрабатываемой таким объектом информации, или сбой средств защиты информации, или ранее неизвестную ситуацию, которая может быть значимой для безопасности информации.

Субъект доступа – лицо (пользователь, администратор) или иная сущность (процесс, учетная запись, носитель информации), выполняющая действие идентификации и аутентификации.

Угроза безопасности информации – совокупность условий и факторов, создающих потенциальную или реально существующую опасность нарушения безопасности информации.

Эталонный образ – набор настроек и параметров программного обеспечения, программно-аппаратного комплекса, оборудования, сформированный исходя из его предназначения, основных характеристик и выполняемого функционала.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящий регламент обеспечения доступности объектов инфраструктуры (далее – Регламент) определяет правила, требования и процедуры обеспечения доступности объектов инфраструктуры Общества.

  - Целью организации обеспечения доступности объектов инфраструктуры Общества является обеспечение их устойчивого непрерывного функционирования.

  - Задачами обеспечения доступности информации являются:

  - обеспечение процедуры резервного копирования информационных ресурсов Общества;

  - обеспечение возможности восстановления информационных ресурсов Общества в результате инцидентов, нештатных ситуаций и т.п.;

  - обеспечение действий при возникновении нештатных ситуаций;

  - контроль правильности функционирования информационных ресурсов Общества;

  - снижение вероятности отказа функционирования объекта инфраструктуры;

  - локализация отказов функционирования объектов инфраструктуры и принятие мер по их восстановлению.

  - Обеспечение доступности объектов инфраструктуры является обязательным процессом для всех типов объектов в Обществе.

  - Настоящий Регламент предназначен для:

- специалистов отдела информационной безопасности, отдела сопровождения АСУТП и СДТУ;

- специалистов, на которых возложены функции по обеспечению информационной безопасности в структурных подразделениях;

- специалистов подразделений информационных технологий и связи, подразделений тепловой автоматики и измерений, подразделений автоматизированных систем управления технологическими процессами в части выполнения требований настоящего Регламента при внедрении (сопровождении) информационных ресурсов;

- специалистов Сервисной организации в части выполнения требований настоящего Регламента в рамках предоставляемых сервисов;

- специалистов подрядных организаций, осуществляющих внедрение и (или) сопровождение объектов инфраструктуры, информационных ресурсов и систем (средств) защиты информации.

  - Регламент вступает в силу с даты его утверждения Генеральным директором Общества и действует бессрочно.

  - Ответственным за организацию рассмотрения предложений и инициирование внесения изменений в Регламент является отдел информационной безопасности Общества с привлечением работников, ответственных за администрирование/сопровождение объектов инфраструктуры/информационных ресурсов Общества.

  - Изменения в настоящий Регламент подлежат утверждению в соответствии с порядком, определяемым ЛНД (А) Общества.

- ПРОЦЕДУРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ

Обеспечение доступности объектов инфраструктуры Общества достигается за счет выполнения следующих процедур:

- резервирование средств, систем, каналов связи;

- контроль безотказного функционирования средств и систем;

- резервное копирование информации;

- обеспечение возможности восстановления информации;

- обеспечение возможности восстановления работоспособности объекта инфраструктуры/информационного ресурса.

  - Резервирование средств, систем, каналов связи

    - Перечень объектов инфраструктуры, для которых должно осуществляться резервирование технических средств, каналов передачи информации и средств обеспечения функционирования определяется специалистами, ответственными за функционирование объектов, исходя из требуемых условий обеспечения непрерывности функционирования объекта.

    - Резервирование технических средств включает ненагруженное ("холодное") и (или) нагруженное ("горячее") резервирование. Определение типа резервирования осуществляют специалисты, ответственные за администрирование/сопровождение объекта инфраструктуры/ информационного ресурса совместно со специалистами, на которых возложены функции по обеспечению информационной безопасности в структурных подразделениях.

    - Резервирование каналов передачи информации предусматривает наличие основных и альтернативных поставщиков телекоммуникационных услуг (провайдеров), обеспечивающее снижение вероятности отказа в доступе к объекту инфраструктуры.

    - Резервирование средств обеспечения функционирования включает:

- использование кратковременных резервных источников питания для обеспечения правильного (корректного) завершения работы объекта инфраструктуры/информационного ресурса в случае отключения основного источника питания;

- использование долговременных резервных источников питания в случае длительного отключения основного источника питания и необходимости продолжения выполнения объектом инфраструктуры/информационным ресурсом установленных функциональных (задач).

Определение типа используемого резервного источника питания (кратковременного или долговременного осуществляется специалистами, ответственными за администрирование/сопровождение объекта инфраструктуры/ информационного ресурса.

  - Контроль безотказного функционирования средств и систем

    - Контроль безотказного функционирования проводится в отношении серверного и телекоммуникационного оборудования, каналов связи, средств обеспечения функционирования объекта инфраструктуры/информационного ресурса.

    - Контроль функционирования проводится на ежедневной основе ответственным за администрирование/сопровождение объекта инфраструктуры/информационного ресурса. Проверка проводится путем отправки тестовых сообщений и принятия «ответов», визуального контроля, контроля трафика, анализа «поведения» системы или иными методами, предусмотренными эксплуатационной документацией.

    - Для оценки текущего состояния объектов инфраструктуры в режиме, близком к реальному времени, должны использоваться автоматизированные системы мониторинга. Системы мониторинга должны обеспечивать незамедлительное предупреждение (индикация, сигнализация) ответственных за администрирование/сопровождение объекта инфраструктуры/ информационного ресурса.

    - Настройку и сопровождение систем мониторинга осуществляют специалисты Сервисной организации.

Доступ к системам мониторинга предоставляется Сервисной организацией ограниченному кругу лиц для выполнения должностных обязанностей.

    - При выявлении фактов нарушения функционирования объекта инфраструктуры/информационного ресурса производится восстановление его работоспособности в соответствии с п.п. 2.4.

  - Резервное копирование информации

    - Резервному копированию подлежит следующий перечень информации, обрабатываемый объектами инфраструктуры/информационными ресурсами Общества:

- коммерческая тайна;

- служебная тайна;

- персональные данные работников;

- конфигурации программного обеспечения;

- конфигурации сетевого оборудования;

- конфигурации средств защиты информации;

- иная конфиденциальная информация, не подходящая под категории, описанные выше.

    - Для разных типов объектов инфраструктуры/ информационных ресурсов устанавливается разная глубина и периодичность проведения резервного копирования.

    - Резервирование баз данных проводится в их полном объеме, глубина хранения – не менее двух архивов.

Резервирование виртуальных машин проводится в их полном объеме, глубина хранения – не менее двух архивов.

Резервное копирование защищаемой информации проводится в составе мероприятий резервирования объектов инфраструктуры/информационных ресурсов. Наиболее критичная информация, в том числе конфигурации ПО, конфигурации сетевого оборудования, конфигурации средств защиты информации, может проводиться отдельно посредством ручного сбора информации.

    - Настоящим Регламентом устанавливается следующая периодичность резервного копирования:

- резервное копирование баз данных проводится не реже раза в неделю;

- резервное копирование виртуальных машин проводится не реже раза в неделю;

- резервное копирование наиболее критичной информации осуществляется ежедневно.

- резервное копирование конфигураций программного обеспечения и средств защиты информации проводится не реже раза в неделю.

    - Процедуры резервного копирования выполняются сотрудниками Сервисной организации и/или работниками Общества, ответственными за администрирование/сопровождение объекта инфраструктуры/информационного ресурса с помощью специализированных средств резервного копирования, либо встроенных средств объектов инфраструктуры/информационных ресурсов Общества.

    - После разворачивания нового ПО, программно-аппаратного комплекса, сетевого оборудования, средств защиты информации создается их эталонный образ для дальнейшего разворачивания.

    - Не реже одного раза в квартал проводится антивирусная проверка эталонного образа и проверка его работоспособности.

    - Обществом ведется учет и хранение эталонных образов   информационных ресурсов Общества.

    - Обществом ведется учет и хранение эталонных дистрибутивов программного обеспечения и средств защиты информации.

    - Для обеспечения восстановления создаваемые резервные копии должны храниться в разных местах.

    - Контроль за исполнением мероприятий резервного копирования возлагается на работников, ответственных за администрирование/сопровождение объекта инфраструктуры/ информационного ресурса.

    - Отдел информационной безопасности Общества осуществляет контроль исполнения мероприятий по резервному копированию в рамках проведения внутреннего контроля состояния системы защиты информации.

  - Обеспечение возможности восстановления

    - Восстановление защищаемой информации из резервных копий проводится в случаях повреждения баз данных, утраты защищаемой информации, несанкционированной модификации защищаемой информации, возникновении нештатных ситуаций и иных случаях такой необходимости.

    - В случаях утраты работоспособности объектов инфраструктуры/ информационных ресурсов, восстановление их работоспособности производится с использованием резервных копий, а также эталонных дистрибутивов и образов.

    - Конфигурации программного, программно-аппаратного обеспечения, средств защиты информации защищаемых информационных ресурсов Общества восстанавливаются из резервных копий, либо в соответствии с актуальными стандартами конфигураций соответствующего программного обеспечения Общества.

    - Восстановление работоспособности объектов инфраструктуры/ информационных ресурсов осуществляется ответственными за администрирование/сопровождение объекта инфраструктуры/ информационного ресурса. При необходимости к процессу восстановления привлекаются специалисты смежных направлений (в том числе Сервисной организации, а также организаций, оказывающих техническую поддержку/сопровождение восстанавливаемых объектов/ресурсов).

    - Резервные копии, используемые для восстановления работоспособности, должны обеспечивать возможность восстановления в самые кратчайшие сроки. Для этого должна проводиться периодическая проверка корректности их создания, а также возможности восстановления с помощью них.

    - Учитывая разнородность объектов инфраструктуры/информационных ресурсов, регламентный срок восстановления для каждого устанавливается отдельно, исходя из требуемых условий обеспечения непрерывности функционирования и возможного простоя.

  - Особенности обеспечения доступности в различных сегментах сети

    - Обеспечение доступности объектов инфраструктуры корпоративного и технологического сегмента не имеет характерных особенностей, и проводится в соответствии с п.п. 2.1-2.4.

    - Обеспечение доступности АСУ ТП имеет следующие отличительные признаки:

- мероприятия по обеспечению доступности объектов АСУ ТП осуществляют специалисты (подразделения), ответственные за их функционирование;

- перечень объектов, подлежащих резервному копированию, глубина резервного копирования, а также периодичность резервного копирования определяется ответственными за функционирование объектов АСУ ТП, исходя из особенностей технологического процесса (в том числе частоте обновления конфигураций/ состояний объекта), требований к обеспечению его непрерывного функционирования. Для разных компонентов АСУ ТП периодичность резервного копирования может быть установлена своя, но не реже 1 раза в год.;

- резервное копирование может производиться автоматически с помощью специализированного программного обеспечения (при его наличии и технической возможности использования), либо с помощью ручного сбора информации. При проведении резервного копирования в ручном режиме должен быть разработан и утвержден график проведения резервного копирования с отметками о выполнении мероприятий. Допускается включать мероприятия по резервному копированию в график проведения регламентных работ;

- хранение резервных копий должно осуществляться на отчуждаемых носителях информации в отдельных от основного оборудования помещений (принцип территориальной распределенности).

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ В НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - В рамках данного Регламента под нештатной ситуацией понимается сочетание условий и обстоятельств при эксплуатации объектов инфраструктуры/информационных ресурсов, отличающихся от предусмотренных проектной и эксплуатационной документацией, и приводящих к нарушению их функционирования, а также аварийным ситуациям.

  - Для эффективного реагирования на возникновение нештатных ситуаций должны проводиться следующие мероприятия:

- подготовка планов действий в нештатных ситуациях;

- обучение и отработка действий персонала при возникновении нештатных ситуациях;

- создание резервных копий программного обеспечения, баз данных информационных систем, информационных ресурсов в целом и наиболее критичной защищаемой информации;

- обеспечение доступности объектов инфраструктуры/ информационных ресурсов посредством резервных каналов связи;

- обеспечение возможности восстановления работоспособности объектов инфраструктуры/информационных ресурсов.

Выполнение мероприятий, предусмотренных п.п. в) - д), описано в разделе 2 настоящего Регламента.

  - Действия при возникновении нештатной ситуации зависят от типа объекта инфраструктуры/информационного ресурса, зафиксированной нештатной ситуации, требований к непрерывному функционированию и т.п.

    - Порядок действий при возникновении нештатной ситуации определяется ответственным за функционирование (администрирование/ сопровождение) объекта инфраструктуры/информационного ресурса.

В общем виде порядок действий при возникновении нештатной ситуации следующий:

- Специалист, обнаруживший нештатную ситуацию, должен незамедлительно поставить в известность ответственных за функционирование (администрирование/ сопровождение) соответствующего объекта инфраструктуры/информационного ресурса.

- Ответственные за функционирование должны проанализировать предоставленную информацию, осуществить сбор дополнительных данных (при необходимости), и на основе полученных данных приступить к купированию (реагированию) нештатной ситуации. При необходимости провести восстановление работоспособности объекта инфраструктуры/информационного ресурса.

В зависимости от критичности объекта инфраструктуры/ информационного ресурса возможно сначала восстановление его работоспособности, а затем сбор информации о возникшей нештатной ситуации.

- Если нештатная ситуация имеет признаки компьютерного инцидента, то необходимо незамедлительно поставить в известность ответственных за выявление компьютерных инцидентов и отдел информационной безопасности. Дальнейшее реагирование осуществлять в соответствии с Регламентом выявления компьютерных инцидентов.

- Проведение анализа возникшей нештатной ситуации, определение и реализация мероприятий по недопущению ее повторного возникновения.

На основании собранных по результатам анализа возникших нештатных ситуаций сведений могут подготавливаться:

- рекомендации по предотвращению последствий нештатных ситуаций;

- предложения по оптимизации Плана действий и отработке действий в нештатных ситуациях;

- предложения по совершенствованию информационных ресурсов и их компонентов.

- иные рекомендации и предложения по предотвращению повторного возникновения нештатных ситуаций.

    - Если возникновение нештатной ситуации зафиксировано на значимом объекте критической информационной инфраструктуры, специалистом, на которого возложены функции по обеспечению ИБ, дополнительно должна быть осуществлена регистрация факта ее возникновения в соответствующем журнале (за исключением случаев, когда нештатная ситуация признана компьютерным инцидентом).

    - Для значимых объектов критической информационной инфраструктуры ответственными за функционирование (администрирование/ сопровождение) соответствующего объекта совместно со специалистом, на которого возложены функции по обеспечению ИБ, должны быть разработаны планы действий в нештатных ситуациях.

    - План действий, разрабатываемый в ходе подготовки к возникновению нештатных ситуаций, должен содержать:

- примеры возможных нештатных ситуаций;

- состав, порядок, сроки выполнения действий по реагированию на нештатные ситуации;

- состав участников процедур реагирования на нештатные ситуации и их роли.

Подготовленный План действий утверждается главным инженером и доводится до подразделений (работников) в части их касающейся.

    - План действий подлежит пересмотру на плановой и внеплановой основе.

Плановый пересмотр проводится по результатам обучения и отработки действий работников в нештатных ситуациях, связанных с информационной безопасностью, не реже 1 (одного) раза в год.

Внеплановый пересмотр может проводиться при изменениях структурно-функциональных характеристик и особенностей функционирования информационных ресурсов, а также по результатам анализа возникших нештатных ситуаций.

    - Обучение и отработка действий персонала при возникновении нештатных ситуаций проводится не реже 1 (одного) раза в год в целях повышения осведомленности персонала и оценки его готовности к нештатным ситуациям.

    - Для обучения и отработки действий разрабатывается и утверждается план-график (план-программа) отработки действий при возникновении нештатных ситуаций и восстановлению работоспособности. План-график (план-программа) разрабатывается специалистами, на которых возложены функции по обеспечению информационной безопасности, совместно с ответственными за функционирование (администрирование/ сопровождение) объектов инфраструктуры/информационных ресурсов. План-график (план-программа) утверждается главным инженером. Допускается включение мероприятий по отработке действий при возникновении нештатных ситуаций и восстановлению работоспособности в структурных подразделениях существующие планы по противоаварийной подготовке.

    - Разрабатываемый план-график (план-программа) должен учитывать возникновение нештатных ситуаций на всех критичных объектах инфраструктуры/информационных ресурсах.

    - По результатам проведения мероприятий по отработке действий составляется акт (отчет) о проведении, содержащий:

- дату и место проведения;

- список участников;

- перечень возможных нештатных ситуаций, рассмотренных в рамках мероприятия;

- перечень действий, предложенных для реагирования на рассматриваемую ситуацию;

- оценка предложенных решений по реагированию.

    - Скан-копия акта (отчета) по проведенным мероприятиям направляется в отдел информационной безопасности.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

  - Работники Общества, задействованные в организации и реализации процессов обеспечения доступности, несут персональную ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение положений настоящего Регламента.

  - Сотрудники Сервисной организации несут ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение положений настоящего Регламента в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором на оказание комплексных ИТ-услуг.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| № п/п | Дата внесения изменений | Автор изменений | Описание изменения | Отметка о согласовании |
| --- | --- | --- | --- | --- |