**Технические требования на поставку МТР**

**«ОКПД2: 28.14.12. Поставка сантехнических материалов, изделий, санитарно-технической арматуры и комплектующих для СП АО ДГК, Хабаровский край, Амурская область, Приморский край, респ. САХА (Якутия), ЕАО»**

**Лот № 12016131-рем ПРОД-2026-ДГК**

**СОДЕРЖАНИЕ**

[1. Общие сведения ………………………………………………………………………….......... 3](#_Toc126674923)

[1.1. Обозначения и сокращения **3**](#_Toc126674924)

[1.2. Наименование закупаемой продукции **4**](#_Toc126674925)

[1.3. Цель использования закупаемой продукции **4**](#_Toc126674926)

[1.4. Существующее положение **4**](#_Toc126674927)

[2. Требования к продукции 4](#_Toc126674928)

[2.1. Требования к объемам и срокам поставки **4**](#_Toc126674929)

[2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции **4**](#_Toc126674930)

[Таблица 1.1 Перечень, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки является приложением к данным техническим требованиям и приложена в формате «Excel». 4](#_Toc126674931)

**Таблица 1.2** Перечень требований к эквивалентной продукции …………………………………..**4**

[Таблица 1.3 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг Ошибка! Закладка не определена.](#_Toc126674932)

[Таблица 1.4 Прочие (дополнительные) требования к продукции 5](#_Toc126674933)

[2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг **5**](#_Toc126674934)

[Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 5](#_Toc126674935)

[Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг 5](#_Toc126674936)

[3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки 6](#_Toc126674923)

# [4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения](#_Toc126674928)

# [(исполнения) договора…………………………………………………………………………...6](#_Toc126674928)

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

|  |  |
| --- | --- |
| **СП** | **Структурное подразделение** |
| **ГОСТ** | **Государственный стандарт** |
| **шт** | **штука** |
| **м** | **метр** |
| **п.м** | **погонный метр** |
| **компл.** | **комплект** |
| **упак.** | **упаковка** |
| **кг** | **килограмм** |
| **ПП РФ № 719** | **Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции"** |
| **ПП РФ № 1875** | **Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”** |

#### Наименование закупаемой продукции

*ОКПД2: 28.14.12. Поставка сантехнических материалов, изделий, санитарно-технической арматуры и комплектующих для СП АО ДГК, Хабаровский край, Амурская область, Приморский край, респ. САХА (Якутия), ЕАО*

#### Цель использования закупаемой продукции

*Для осуществления производственных программ структурных подразделений АО «ДГК»*

#### Существующее положение

*Отсутствует*

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки является приложением к данным техническим требованиям и приложена в формате «Excel» Приложение № 1.

# Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра** | **Требования Заказчика** | **Предложение Участника по характеристикам и параметрам** |
| **1** | **2** | **3**  *Не требуется* | **4** |
|  |  |  |  |

# Таблица 1.3 Требования по предоставлению национального режима при осуществлении закупок в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра** | **Требование заказчика** | **Способ подтверждения участником соответствия требованиям** | | **Предложение участника по характеристикам и параметрам** |
| **Согласие с требованием/ указание характеристик** | **Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Прочие (дополнительные) требования к продукции** | | **-//-** | **-//-** | **-//-** |
|  | По позициям таблицы 1.1 № 54,153,154,232,261,294,378,384,398,399,486,487,488,489,781,782,791,799,800,880,881,988,1065,1094,1148,1163,1164 - Установлен запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами , по перечню согласно приложению N 1 ПП РФ № 1875.  не допускаются:  а) заключение договора на поставку такого товара,  б) при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет. | Поставляемая продукция должна быть быть включена в реестры, а именно:   1. Реестр российской промышленной продукции, предусмотренные статьей 171 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719. информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719; 2. реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации 3. информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза. | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе Первой части заявки Техническое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации: о наименовании реестра(реестров), о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров  **-**Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации: о наименовании реестра(реестров), о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |
|  | По позициям таблицы 1.1 № 4,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,93,94,109,112,113,114,115,116,117,118,119,120,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,160,161,162,163,164,184,217,218,227,251,252,253,254,255,256,257,258,278,279,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,310,311,313,314,315,316,318,319,329,330,331,333,334,338,339,340,361,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,379,380,385,386,408,412,413,414,420,434,440,445,452,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,485,493,503,504,523,526,535,536,545,547,548,587,588,589,590,591,604,605,606,611,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,641,642,643,644,645,646,647,648,649,654,655,658,659,660,661,662,663,664,665,667,671,765,766,767,768,769,770,771,778,779,780,783,784,789,790,792,793,798,801,802,803,804,805,806,807,808,809,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,827,828,829,830,835,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,872,873,874,875,882,883,884,885,886,891,895,897,906,907,908,914,915,916,917,918,919,920,922,931,932,938,939,948,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,968,969,972,973,974,978,989,990,991,992,993,994,996,997,998,1001,1002,1003,1004,1010,1018,1032,1036,1046,1047,1050,1051,1052,1053,1054,1055,1056,1057,1060,1061,1068,1069,1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1095,1100,1101,1122,1125,1126,1127,1128,1129,1130,1131,1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,1142,1143,1144,1145,1146,1147,1149,1150,1158,1159,1165,1176 -При осуществлении закупки товара, если Правительством РФ установлено [ограничение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494318&dst=100007) закупок товаров, происходящих из иностранных государств (по перечню согласно приложению N 2 ПП РФ № 1875),  не допускаются:  а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения,  б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.  , по перечню согласно приложению N 2 ПП РФ № 1875. | Поставляемая продукция должна быть быть включена в реестры, а именно:   1. Реестр российской промышленной продукции, предусмотренные статьей 171 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719. информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719; 2. реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации 3. информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза. | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе Первой части заявки Техническое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации: о наименовании реестра(реестров), о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров  **-**Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации: о наименовании реестра(реестров), о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |
|  | По позициям таблицы 1.1 № 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,68,69,70,71,72,73,80,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,110,111,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,155,156,157,158,159,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,219,220,221,222,223,224,225,226,228,229,230,231,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,259,260,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,280,281,308,309,312,317,320,321,322,323,324,325,326,327,328,332,335,336,337,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,362,363,364,365,381,382,383,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,400,401,402,403,404,405,406,407,409,410,411,415,416,417,418,419,421422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,435,436,437,438,439,441,442,443,444,446,447,448,449,450,451,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,479,480,481,482,483,484,490,491,492,494,495,496,497,498,499,500,501,502,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,524,525,527,528,529,530,531,532,533,534,537,538,539,540,541,542,543,544,546,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,607,608,609,610,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,638,639,640,650,651,652,653,656,657,666,668,669,670,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,772,773,774,775,776,777,785,786,787,788,794,795,796,797,810,826,831,832,833,834,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,866,867,868,869,870,871,876,877,878,879,887,888,889,890,892,893,894,896,898,899,900,901,902,903,904,905,909,910,911,912,913,921,923,924,925,926,927,928,929,930,933,934,935,936,937,940,941,942,943,944,945,946,947,949,965,966,967,970,971,975,976,977,979,980,981,982,983,984,985,986,987,995,999,1000,1005,1006,1007,1008,1009,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025,1026,1027,1028,1029,1030,1031,1033,1034,1035,1037,1038,1039,1040,1041,1042,1043,1044,1045,1048,1049,1058,1059,1062,1063,1064,1066,1067,1077,1078,1079,1080,1081,1082,1083,1084,1085,1086,1087,1088,1089,1090,1091,1092,1093,1096,1097,1098,1099,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115,1116,1117,1118,1119,1120,1121,1123,1124,1151,1152,1153,1154,1155,1156,1157,1160,1161,1162,1166,1167,1168,1169,1170,1171,1172,1173,1174,1175,1177,1178,1179,1180,1181,1182,1183,1184,1185,1186,1187,1188,1189,1190,1191 -При осуществлении закупки товара, если Правительством РФ установлено [преимущество](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494318&dst=100008) в отношении товаров российского происхождения:  а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на 15 % (пятнадцать процентов) ценового предложения, поданного участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на 15 % (пятнадцать процентов) ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора,  б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в [подпункте «а](#Par17)» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с [подпунктом «а»](#Par17) настоящего пункта,  в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. | Указание в заявке на участие в закупке наименования страны происхождения товара в соответствии **Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ)** | Согласие с требованием | -Участник должен предоставить в составе Первой части заявки Техническое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации: страны происхождения товара  -Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации: страны происхождения товара |  |

# Таблица 1.4 Прочие (дополнительные) требования к продукции

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра** | **Требования Заказчика** | **Предложение Участника по характеристикам и параметрам** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Срок гарантии | Продукция должна иметь гарантийный срок не менее 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания Покупателем (грузополучателем) товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД) и акта входного контроля. Гарантия распространяется на всю поставляемую продукцию. | Способ подтверждения: Предложение по сроку гарантии |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | | | |
| **1** | ОКПД2: 28.14.12. Поставка сантехнических материалов, изделий, санитарно-технической арматуры и комплектующих для СП АО ДГК, Хабаровский край, Амурская область, Приморский край, респ. САХА (Якутия), ЕАО | с даты подписания договора после поступления заявки в 2026 году | в течение 90 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком в 2026 году |

# Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| *1.* | | *Не требуется* | | | | |
| 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование параметра | Требования Заказчика | Предложение Участника по характеристикам и  параметрам | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | *Не требуется* | | | | | | | |
| 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения(исполнения) договора  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование параметра | Требования Заказчика | Предложение Участника по характеристикам и параметрам | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | *Не требуется* | | |   **5. Приложения** | | | | | | |

# -Приложение № 1 к Техническим требованиям на поставку МТР таблица 1.1. «Перечень, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки».