Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 27.12.10.110 Поставка вакуумных выключателей 6-10 кВ для нужд АО "ДГК"»

Лот № 12016013-РЕМ ПРОД-2027-ДГК

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам, срокам и месту поставки продукции	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции 	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 	3

2.1.3. Требования к месту поставки продукции..............................................................................................................4

Таблица 3.1. Место поставки продукции..............................................................................................4

2.3. Требования к качеству продукции..................................................................................................................................5

Таблица 3.1 Требования к продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

4.      Требования к победителю (по оценочному критерию «Отношение Участника закупки к изготовителю предлагаемой продукции»)....................................................................9

5.	Приложения	9

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| РУСН | Распределительное устройство собственных нужд |
| --- | --- |
| ВЭ | Выкатной элемент |
| ГОСТ Р 52565-2006 | национальный стандарт Российской Федерации. Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.12.10.110 Поставка вакуумных выключателей 6-10 кВ для нужд АО "ДГК"

Цель использования закупаемой продукции

Поставка вакуумных выключателей 6-10кВ в рамках реализации производственной программы 2027г. АО «ДГК»

Требования к продукции

Требования к объемам, срокам и месту поставки продукции

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Вакуумный выключатель на выкатном элементе | шт | 2 |
| 2. | Вакуумный выключатель на выкатном элементе | шт | 16 |
| 3. | Вакуумный выключатель на выкатном элементе | шт | 1 |
| 4. | Вакуумный выключатель на выкатном элементе | шт | 1 |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Вакуумный выключатель на выкатном элементе | С даты получения Поставщиком заявки от Поставщика, но не ранее 01.01.2027г. | В течение 120 календарных дней с даты получения Заявки в течение 2027г. |
| 2. | Вакуумный выключатель на выкатном элементе | С даты получения Поставщиком заявки от Поставщика, но не ранее 01.01.2027г. | В течение 120 календарных дней с даты получения Заявки в течение 2027г. |
| 3. | Вакуумный выключатель на выкатном элементе | С даты получения Поставщиком заявки от Поставщика, но не ранее 01.01.2027г. | В течение 120 календарных дней с даты получения Заявки в течение 2027г. |
| 4. | Вакуумный выключатель на выкатном элементе | С даты получения Поставщиком заявки от Поставщика, но не ранее 01.01.2027г. | В течение 120 календарных дней с даты получения Заявки в течение 2027г. |

2.1.3. Требования к месту поставки продукции

Таблица 3.1. Место поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Требования к месту поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Вакуумный выключатель на выкатном элементе | шт. | 2 | АО "ДГК" СП "Хабаровская ТЭЦ-3", 680025, Хабаровский край, г.Хабаровск, шоссе Федоровское, 10, ИНН/КПП 1434031363/272145002 |
| 2. | Вакуумный выключатель на выкатном элементе | шт. | 16 | АО "ДГК" СП "Благовещенская ТЭЦ", 675007, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Загородная, 177, ИНН/КПП 1434031363/ 280145003 |
| 3. | Вакуумный выключатель на выкатном элементе | шт. | 1 | АО "ДГК" СП "Амурская ТЭЦ-1", 682640, Хабаровский край, г.Амурск, Западное шоссе, 10, ИНН/КПП 1434031363/270632001 |
| 4. | Вакуумный выключатель на выкатном элементе | шт. | 1 | АО "ДГК" СП "Биробиджанская ТЭЦ", 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 60, ИНН/КПП 1434031363/790145002 |

- 2.3.Требования к качеству продукции

Таблица 3.1. Требования к продукции

- Наименование продукции: Вакуумные выключатели 6-10кВ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (Таблица 3.1) |  | Согласие с требованием | Предоставить в составе заявки заполненное Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям (Таблица 3.1) |  |
| 2. | Требования к перечню документов, необходимых для включения в состав заявки (для подтверждения применимости предложенной Участником продукции (в том числе эквивалентной продукции): |  |  |  |  |
| 2.1. | Требования к наличию и представлению документов, подтверждающих соответствие требованиям настоящих ТТ (заявленных характеристик и конструктива предложенной к поставке продукции). В составе заявки необходимо предоставить копии документов на серийную продукцию: | Декларация соответствия, в соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия» Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/( требование п.6 ст.24 ФЗ-184), должна быть с приложением документов, на основании которых выданы декларации (протокол испытаний и измерений, выполненных согласно ГОСТ Р 52565-2006 и проведенных в аккредитованной в установленном порядке и независимой лаборатории (испытательного центра), имеющей российский аттестат аккредитации, либо сертификат системы качества, выданный органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке) | Согласие с требованием | Предоставить в составе заявки: 1. Декларацию соответствия ГОСТ Р 52565-2006 "Выключатели переменного тока на напряжение от 3 до 750кВ. Общие технические условия" на вакуумные выключатели 6 (10) кВ 2. Протокол испытаний и измерений (приложение к Декларации), выполненных согласно ГОСТ Р 52565-2006 и проведенных в аккредитованной в установленном порядке и независимой лаборатории (испытательного центра), имеющей российский аттестат аккредитации, либо сертификат системы качества, выданный органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия), не менее | 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания сторонами накладной ТОРГ-12 или УПД | Указание характеристик | -//- |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Требования упаковке продукции, к защите продукции в при транспортировке и хранении | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды по ГОСТ 52565-2006, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69, ГОСТ 10198-91, ГОСТ 15846-2002. Груз должен быть упакован в дощатые плотные неразборные ящики, обитые контрольной стальной упаковочной лентой и имеющие приспособления для перемещения груза крановой установкой. На торцовой стенке ящика должен быть прикреплен карман сопроводительной документации. Упаковочный лист должен соответствовать количеству мест в ящике. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4.2. | Условие доставки | Продукция доставляется Заказчику специализированным транспортом Поставщика | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4.3. | Место поставки | Требования к месту поставки каждой позиции продукции представлены в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям (Таблица 3.1) | Согласие с требованием | -//- |  |

В составе заявки Участник должен предоставить подробное предложение по форме, заполненной в части столбца 6 «Предложение участника по характеристикам и параметрам» Таблицы 3 настоящих Технических требований, без корректировки уже имеющейся в таблице информации и требований.

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- 4. Требования к победителю (по оценочному критерию «Отношение Участника закупки к изготовителю предлагаемой продукции»)

- Информация, представленная в составе заявки Участника, признанного победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), будет проверена на предмет достоверности сведений, указанных в документах, подтверждающих признак аффилированности к изготовителю продукции, и в приложении No_ к ДоЗ - Форма КП и Структура НМЦ.

- В случае выявления недостоверных сведений, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок.

- 5. Приложения

Приложение №1 к Техническим требованиям. Таблица 3.1. Перечень, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки.

Приложение №1 к Таблице 3.1. Габаритные размеры ВЭ ячейки К-26 (ХТЭЦ-3)

Приложение №2 к Таблице 3.1. Габаритные размеры ВЭ ячейки К-26 (БлТЭЦ)

Приложение №3 к Таблице 3.1. Габаритные размеры ВЭ ячейки КВЭ-6 (БирТЭЦ)