Приложение № 1

к Техническим требованиям

от «_____» ____________ 20__ г.

Технические задания

| № п/п | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
|  | Условия выполнения работ | Условия выполнения работ: Работы по строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: "Лаборатория высокого уровня биологической безопасности для оперативной расшифровке (24 часа) и изучения опасных и неизвестных инфекций в квартале 418 г. Благовещенск", должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями договора подряда. и включают следующие этапы: - 1 этап. Разработка проектной документации в соответствии с заданием на проектирование (Приложение 1). - 2 этап. Выполнение строительно-монтажных работ с вводом объекта в эксплуатацию. Работы выполняются в строгом соответствии с Проектной документацией, разработанной в рамках 1 этапа Подрядчиком и согласованной Заказчиком. 1. Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком поставщика (завод-изготовитель), опор и арматуры, все используемые для выполнения работ материалы должны сопровождаться паспортами и сертификатами качества в соответствии с действующими нормами и стандартами. Каждая партия должна сопровождаться паспортом о качестве, эксплуатационной документацией и копиями соответствующих сертификатов на продукцию. Акты входного контроля качества на все материалы и изделия, копии сертификатов, паспорта качества на материалы, используемые при работах, должны быть переданы Заказчику до начала работ. - Проведение монтажных работ выполняется в период остановки подачи тепла на тепломагистралях СП «Амурские тепловые сети». - Строительно-монтажные работы выполнить иждивением Подрядчика, то есть Подрядчик обеспечивает поставку строительных материалов, полуфабрикатов, изделий и конструкций и т.д. - Изготовление и поставка трубопровода по СТО ЦКТИ 10.003-2007. Каждая партия должна сопровождаться паспортом о качестве, эксплуатационной документацией и копиями соответствующих сертификатов на продукцию. Требования к Подрядчику при допуске к выполнению сварочных работ: - Свидетельство об аттестации технологии сварки в соответствии с РД 03-615-03 (группа технических устройств: котельное оборудование, строительные конструкции (СК)). - Копии протоколов аттестации специалистов сварочного производства 1 уровня, выданные НАКС (не менее двух специалистов). - После механического и конструкционного завершения Объекта обеспечить выполнение испытаний трубопровода. Механическое и конструкционное завершение Объекта предполагает одновременно (без ограничения приведенным перечнем): (1) установку материалов в проектное положение, (2) соединение реконструируемого участка тепломагистарали с действующей тепловой сетью (3) демонстрацию того, что была произведена индивидуальная чистка, проверка на отсутствие протечек, чтобы убедиться, что данные работы были выполнены правильно. Выдача Заказчиком Акта Готовности к Пуску не означает приемки Заказчиком Работ, и не освобождает Подрядчика от ответственности за какие-либо недостатки в Объекте. Работы выполняются в соответствии с проектной документацией, утвержденным сторонами графиком производства работ, проектом производства работ, технологическими картами и требованиями договора подряда. - Подрядчик обязан сдать Заказчику приёма-сдаточную документацию, предусмотренную Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, все изменения в проекте, необходимость которых может возникнуть в процессе СМР, должны быть согласованы Заказчиком. 7. По завершению строительно-монтажных работ Подрядчик обязан оформить технический план линейного объекта для регистрации права собственности. |
| 2 | Требования к качеству выполнения строительно-монтажных работ. | 1. Подрядчик обязан применять современные технологии, методики, обладать необходимой базой действующих нормативно-технических документов, при выполнении работ соблюдать правила производства работ. 2. Подрядчик обязан обеспечить систему контроля качества работ, обеспечить входной контроль поступающих материалов и изделий, обеспечить текущий контроль технологических процессов при производстве работ. 3. Последовательность строительно-монтажных работ вести в строгом соответствии с технологией производства работ. 4. Приёмочные испытания тепловой сети должны быть проведены Подрядчиком с привлечением Заказчика после окончания всех СМР с составлением акта. Перед испытаниями должно быть проверено выполнение ПТЭ, СНиПов, ГОСТов и других нормативных документов Подрядчиком с составлением акта в объёме выполненных работ. Обеспечить качество и безопасность выполняемых Работ с соблюдением требований ГОСТ, СП, СНиП, нормативных |
| 3 | Перечень нормативных документов и приказов, обязательных к применению | документов НТД и заводской документацией на монтируемые изделия, в том числе, но не ограничиваясь: - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03-301-00) (ВППБ 01-02-95*) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий; - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479; - «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями», утв. Приказом Минтруда №552н от 17.08.2015г.; - «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. приказом Ростехнадзора №533 от 12.11.2013г.; - При выполнении работ необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика: - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации». Утверждены приказом Минэнерго России от 19.06.2003 года №229. Зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 20.06.2003 года №4799; - РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю; - РД 34.03.284-96 «Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности»; - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (утв. РАО "ЕЭС России" 25.12.2003 г.); - СНиП 3.01.04-87. «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 г. №84) (ред. от 18.11.1987 г.); - «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей». РД 34.03.201-97 (утв. Минтопэнерго России 03.04.1997 г.) (по состоянию на 03.04.2000 г.) (ред. от 22.02.2000 г.); - «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Утв. Приказом Минтруда России от 17.09.2014 г. №642н (Зарегистрировано в Минюсте России 05.11.2014 г. №34558); - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. №80; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 г. №123; - СП 48.13330.2011. «Свод правил. Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. №781); - «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (вместе с "РД-11-02-2006...")» Утв. Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 г. №1128 (ред. от 26.10.2015 г.). Зарегистрированы в Минюсте России 06.03.2007 г. №9050; - МДС 12-81.2007. «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»; - ВСН 214-89 «Сборник инструкций по защите от коррозий». Инструкция № 2 по подготовке металлических и бетонных поверхностей подлежащих антикоррозийной защите; - ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 3-03-01-87 «Строительные конструкции»; - СНиП 3-04-01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; - ГОСТ 9544-2015. Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов; - ГОСТ 16037-80. Соединения сварных стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры; - РД 153-34.0-20.518-2003 Типовая инструкция по защите трубопроводов, тепловых сетей от наружной коррозии; - ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузо-разгрузочные. Общее требование безопасности»; - ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»; - ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ «Нормы освещения строительных площадок»; - ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ «Строительные машины. Общие требования при эксплуатации»; - ГОСТ 24258-88 «Средства подмащивания»; - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ»; - СТО РусГидро 01.02.115-2019 «Приёмка и ввод в эксплуатацию. Правила приёмки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства»; - Заводской документацией на Материально-технические ресурсы. |
| 4 | Приложения | 1.1 Техническое задание на выполнение проектных работ |

Приложение № 1.1

к Техническим заданиям

Задание на проектирование

на выполнение проектных работ по объекту «Лаборатория высокого уровня биологической безопасности для оперативной расшифровке (24 часа) и изучения опасных и неизвестных инфекций в квартале 418 г. Благовещенск"  для Амурских тепловых сетей

|  | Цель работы | Подключение новых потребителей к системе теплоснабжения. |
| --- | --- | --- |
|  | Состав проектных работ | Разработка проектной документации: - сбор исходных данных; - проведение комплекса обследований в объёме, необходимом для разработки проектной документации; - разработка проектной и сметной документации; - кадастровые работы. При необходимости Подрядчик выполняет соответствующие корректировки проектной документации. |
|  | Район строительства | Амурская область, г. Благовещенск, на земельном участке с кадастровым номером 28:01:130418:67. |
|  | Основные требования к применяемым материалам | 1. Применяемые в проектных решениях изделия, и материалы должны соответствовать государственным стандартам, иметь соответствующие сертификаты (в том числе на продукцию, подлежащую обязательной сертификации), технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и применимость для данных условий эксплуатации. 2. При разработке проектной и сметной документации рекомендуется предусматривать материалы, изделия Российского производства. 3.Тепловая сеть: - в качестве арматуры принять – стальную запорную арматуру на Ру 16 кг/см2; - в качестве теплоизоляционного материала принять маты минераловатные с покрытием рулонным стеклопластиком. Теплоизоляционные материалы, изделия и конструкции должны соответствовать СП 61.13330.2012. «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41 -03-2003». - Оборудование и материально-технические ресурсы, применяемые в проекте должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 (в актуальной редакции на момент проектирования) "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", быть согласованы с заказчиком и иметь необходимые сертификаты (соответствия, качества и т.д.). В качестве антикоррозийной изоляции трубопроводов и металлоконструкций принять грунтовку ГФ-021 (1слой) и алюминиевый лак БТ-177 (2 слоя). |
|  | Требования к вариантной разработке | Не требуется |
|  | Исходные данные | - Основные характеристики строящегося объекта: - Подключение теплосети объекта осуществляется от проектируемой тепловой камеры на существующей тепловой сети ООО «АКС» к зданию по ул. Загородная 10, протяжённостью в двухтрубном исчислении до границы земельного участка объекта 28:01:130418:67 - 110м. - Наружный диаметр трубопровода – 159мм; - Толщина стенки трубопровода – 4мм; - Материал трубопровода – стальные прямошовные электросварные трубы по ГОСТ 1074-91, сталь 09Г2С; - Тип прокладки – подземная в непроходных ж/б каналах; - Тип тепловой изоляции трубопроводов - маты минераловатные; - Тип покровного слоя – рулонный стеклопластик; - Температурный график работы тепловых сетей 117,5/700С; - Вид теплоносителя – сетевая вода; - Максимальное рабочее давление теплоносителя (избыточное): - в подающем трубопроводе – 5,5 кгс/см2; - в обратном трубопроводе – 4,9 кгс/см2. - Режим работы ТС - круглосуточный, круглогодичный. - Источник теплоснабжения – Благовещенская ТЭЦ. - Схема трассировки теплотрассы предоставлена в Приложении 1 к настоящему ТЗ. - Дополнительные сведения предоставляются Заказчиком по письменному запросу Подрядчика с указанием перечня необходимых сведений и документов. |
| 8. | Основные объёмы проектных работ | - Разработка проектной документации. Прокладку тепловой сети выполнить согласно схеме трассировки (Приложение 1 к ТЗ). В объёме проектных работ предусмотреть: ― земляные работы и устройство песчаного основания для прокладки железобетонных лотков; ― устройство непроходных сборных железобетонных каналов, неподвижных и подвижных опор, с монтажом металлоконструкций для прокладки двухтрубной водяной тепловой сети в непроходных сборных железобетонных каналах на участке от проектируемой тепловой камеры на существующей тепловой сети ООО «АКС» к зданию по ул. Загородная 10, до границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:130418:67; ― монтаж тепловой сети в непроходных сборных железобетонных каналах Дн 159 мм, протяженностью L= 110м в двухтрубном исполнении с нанесением антикоррозийного покрытия, с тепловой изоляцией – маты минераловатные и покровным слоем – рулонный стеклопластик; - устройство камеры; - установку всей запорной арматуры; - наличие переходов мест пересечений с коммуникациями; - восстановление благоустройства территории (асфальтобетонное дорожное покрытие, бордюры, тротуарная плитка). - Выполнить необходимые тепловые, гидравлические и прочностные расчёты. - Согласование проектной документации с собственниками пересекаемых коммуникаций (при необходимости); - Выполнить землеустроительные работы по формированию документов, необходимых согласно действующему законодательству, для установления публичного сервитута. - Разработка сметной документации. При необходимости Подрядчик выполняет соответствующие корректировки проектной и сметной документаций, возникающие в ходе выполнения строительно-монтажных работ. Объем проектной документации должен быть достаточным для проведения строительно-монтажных работ. |
| 9. | Требования к составу разрабатываемой документации | Объём и состав проектной документации должен соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Раздел ПОС выполнить в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства». Состав и содержание ПОС должны соответствовать требованиям пункта 23 раздела 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». При составлении календарного плана строительства учесть сроки изготовления и доставки материалов к месту строительства. В ПОС разработать сводные спецификации на строительные конструкции, материалы. В составе проекта организации строительства разработать перечень работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций (работ), порядок проведения приемочных испытаний (проверок). В составе проекта предусмотреть: - спецификацию изделий и Материалов, выполняемую в соответствии с "ГОСТ 21.110-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов"; - ведомости и сводные ведомости потребности в материалах по "ГОСТ 21.110-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов"; - ведомости и сборники ведомостей объемов строительных и монтажных работ по "ГОСТ 21.110-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства"; - другие документы, предусмотренные соответствующими стандартами СПДС. Объём и состав проектной документации должен соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Объем проектной документации должен быть достаточным для проведения всего комплекса монтажных работ, включая рабочие чертежи, объединенные в комплекты по видам работ. 2. В составе сметной документации предусмотреть: - локальные сметы (сметные расчеты) на отдельные виды работ, которые необходимо выполнить по данному объекту; - объектные сметы (сметные расчеты) на объект в целом, где объединены данные из локальных смет; - сметные расчеты на отдельные виды затрат; - сводные сметные расчёты; - ведомости объёмов работ; - прайс-листы и технико-коммерческие предложения на материалы. В стоимость работ должны быть включены все затраты, связанные с созданием объекта и вводом его в эксплуатацию. Все материалы со стоимостью по прайс-листам должны быть согласованы с Заказчиком в процессе проектирования. К запросу на согласование цены в обязательном порядке прикладываются коммерческие предложения и мониторинг цен, не менее трёх поставщиков. 3. Проектную документацию в обязательном порядке согласовать с Заказчиком. |
| 10 | Основные требования к проектным решениям | Для компенсации температурных удлинений трубопроводов в соответствии с требованиями СНиП использовать сильфонные компенсаторы. Вид прокладки теплотрассы принять в соответствии с требованиями СНиП, увязав с существующими условиями прохождения тепловой сети. Отвод дренажных вод запроектировать в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и основ земельного кодекса РФ, получить все необходимые согласования. Железобетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, покрыть гидроизоляционной мастикой. Расчет на прочность трубопроводов выполнить в соответствии с ГОСТ 55596-2013 «Сети тепловые. Нормы и методы расчета на прочность и сейсмические воздействия». |
| 11 | Порядок формирования сметной документации | В составе проектной документации сметы на СМР формировать по следующим критериям: При составлении сметной документации руководствоваться актуальными методическими документами, действующими на момент составления проектной документации. Стоимость работ определить ресурсно-индексным методом, Индексы перевода в текущие цены учитывать по данным ФГИС, публикуемых на момент составления сметной документации. – при расчете сметной стоимости, сметную прибыль принять 40% от ФОТ для СМР. Командировочные затраты предусмотреть в размере 3,74% от итогов глав 1-9 без учёта стоимости оборудования. Величину резерва средств на непредвиденные работы и затраты принимать в размере 3%. Предусмотреть затраты на выполнение гидравлических и гарантийных испытаний. Стоимость материалов учтённых в сметах по текущим ценам, подтвердить обосновывающими документами с предоставлением сравнительной таблицы предложений от трех поставщиков. Применяемые ценообразующие документы согласовать с Заказчиком. Сводный сметный расчёт, объектные сметы, составляются в базисном и текущем уровне цен на момент строительства. |
| 12 | Требования пожарной и промышленной безопасности | Документацию выполнить с учетом «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ от 22.07.2008 № 123), РД 153-34.0-49.101-2003 и иных нормативно-технических документов. Учесть требования федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ). |
| 14 | Перечень нормативных документов и приказов, обязательных к применению | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 191-Федеральный закон. - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136- Федеральный закон. - Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости». - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». - СП 11-112-2001 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований. - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». - Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС-30-201-98, принятая постановлением Госстроя России от 06.04.1998г. № 18-30. - Закон Амурской области от 05.12.2006 № 259-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Амурской области». - Нормативы градостроительного проектирования Амурской области. - Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска. - Генеральный план города Благовещенска - Правила землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска. - СП 124.13330.2012. Тепловые сети (Изменение № 1); - СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы (Изменение №1, 2, 3); - СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (Изменение № 1); - ГОСТ 21.705-2016. Система проектной документации для строительства» (Поправка № 1); - СП 33.13330.2012 «Расчет на прочность стальных трубопроводов» (Изменение № 1); - СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; - ГОСТ 21.206-2012 СПДС. Условные обозначения трубопроводов; - ГОСТ 21.405-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов; - ГОСТ 21.705-2016 СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепловых сетей (Поправка № 1); - -ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»; - СН 531-80 Инструкция о составе, порядке разработки и утверждения схем теплоснабжения населенных пунктов с суммарной тепловой нагрузкой до 116 МВт (1000 Гкал/ч); - РД 153-34.0-20.518-2003 Типовая инструкция по защите трубопроводов, тепловых сетей от наружной коррозии; - СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии (Изменение № 1, 2); - Федеральный Закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (*в действующей редакции); - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 2 июля 2021 года); - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (*в действующей редакции); - ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организации. Общие положения; - Постановление от 23 июля 2001 года № 80. О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».; - Постановление от 17 сентября 2002 года № 123. О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - СП 48.13330.2019. Организация строительства; - СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве.; - СП 131.13330.2020. Строительная климатология; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - Правила благоустройства городского округа «Город Благовещенск»; - Другие технические регламенты, строительные нормы и правила, федеральные нормы и правила, государственные отраслевые стандарт, стандарты организации и т.д. - Перечень не является исчерпывающим и при применении используются действующие редакции. |
| 15 | Требования к конфиденциальности | Подрядчик обязан соблюдать требования, предъявляемые действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами и приказами Общества, к работе с документами и сведениями, содержащими конфиденциальную информацию и не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в процессе выполнения работ. |
| 16 | Документация, выдаваемая заказчику | Три экземпляра в бумажном виде и один экземпляр на электронном носителе (на USB-носителе). электронном носителе. Формат передаваемой в электронном виде документации: - текстовая часть – doc, pdf (пояснительная записка и «ПОС» обязательно в pdf и doc) с подписями и печатями на титульных листах; - графическая часть - dwg или cdw, pdf, tiff; - таблицы данных - doc , pdf, xls ; - сметную документацию – в формате «ГРАНД-смета» - gsfх ; xlsх и pdf. |
| 17 | Приложения | - Схема трассировки тепловой сети |

Приложение 1 к ТЗ