Приложение №1 к Документации о закупке

**Технические требования на оказание услуг**

ОКПД2 80.20.10.000 Оказание услуг по сервисному обслуживанию средств ИТСО объектов Комсомольской ТЭЦ-3, г. Комсомольск-на-Амуре

**Лот № 41030008-ТО БЕЗ-2025-ДГК**

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. Общие сведения 3

1.1 Наименование закупаемой продукции 3

1.2 Цель оказания услуг 3

**Таблица 1. Перечень объектов заказчика 3**

**2. Требования к продукции 3**

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг 3

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг 3

**Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг 3**

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг 4

**Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг 4**

2.2 Требования к качеству услуг 5

**Таблица 4. Требования к качеству услуг 5**

1. **Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки 11**
2. **Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения)**

**договора 11**

**5. Приложения 11**

**Требования к оформлению и составлению документов по ценообразованию 12**

# Общие сведения

#### 1.1 Наименование закупаемой продукции

#### ОКПД2 80.20.10.000 Оказание услуг по сервисному обслуживанию средств ИТСО объектов Комсомольской ТЭЦ-3, г. Комсомольск-на-Амуре

#### 1.2 Цель оказания услуг

Поддержание работоспособности оборудования ИТСО Комсомольской ТЭЦ-3

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Расположение объекта  *(место оказания услуг)* | Наименование основного средства  (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | ОКПД2 80.20.10.000 Оказание услуг по сервисному обслуживанию средств ИТСО объектов Комсомольской ТЭЦ-3, г. Комсомольск-на-Амуре | Российская Федерация, Хабаровский край г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 151, Комсомольская ТЭЦ-3 | Периметр территория Комсомольской ТЭЦ-3  В040000001020 |  |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| **1** | **2** | **3** | **4** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по сервисному обслуживанию инженерно-технических средств охраны Комсомольской ТЭЦ-3 | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Оказание услуг по сервисному обслуживанию инженерно-технических средств охраны Комсомольской ТЭЦ-3 | 01.01.2025 г. | 31.12.2025 г. |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра** | **Требование заказчика** | **Способ подтверждения участником соответствия требованиям** | |
| **Согласие с требованием/ указание характеристик** | **Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **Требования к оказанию услуг** | | **-//-** | **-//-** |
|  | **Общие требования к оказанию услуг** | | **-//-** | **-//-** |
|  | Сервисное обслуживание инженерно-технических средств охраны (далее – ИТСО), является услуга, которая поддерживает работоспособное состояние ИТСО, с параметрами, заложенными в проектной и эксплуатационной документации, предупреждение отказов оборудования, увеличение межремонтных сроков эксплуатации и сроков службы оборудования путем проведения сервисного обслуживания.  При оказании услуг допуск персонала на объект СП «Комсомольска ТЭЦ-3» осуществляется в строгом соответствии с положением и инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах Филиала.  Все проводимые услуги должны быть согласованы с полномочными представителями Заказчика.  Услуги должны выполняться с учетом требований по безопасности труда и с учетом требований по охране окружающей среды, отраженных в действующем законодательстве РФ.  При оказании услуг следует учесть следующие производственные факторы:  - оказание услуг с привлечением спецтехники – автовышка (работа на Высоте);  При оказании услуг Исполнитель должен выполняться требования технических регламентов, стандартов организации, правил специально уполномоченных органов федеральной исполнительной власти, пожарной безопасности, предписаний специально уполномоченных органов федеральной исполнительной власти, эксплуатационной и ремонтной документации. | | Согласие с требованием |  |
|  | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):  - Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479;  - СТО 70238424.27.100.018-2009. Тепловые электростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования (утв. приказом НП "ИНВЭЛ" от 31.12.2009 N 101/1); | | Согласие с требованием |  |
|  | **Требования к процедурам оказания услуг** | | **-//-** | **-//-** |
| 1.2.1 | Предоставитьдо начала оказания услуг контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических вопросов, ответственного за соблюдением норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства и обеспечить их присутствие в месте проведения работ. | | Согласие с требованием |  |
|  | **Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам** | | **-//-** | **-//-** |
|  | Для проведения обслуживания, иметь необходимый инструмент и инженерное (технологическое) оборудование. Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению, соответствовать ГОСТ, ТУ и другим стандартам. | | Согласие с требованием |  |
|  | **Требования к персоналу исполнителя** | | **-//-** | **-//-** |
|  | Исполнитель должен иметь квалифицированный производственный и управленческий персонал, который планируется использовать в ходе исполнения договора по сервисному обслуживанию Объектов Заказчика (дипломированные ИТР не менее 2 человек и электромонтеры не менее 4 человек). | | Согласие с требованием |  |
|  | **Требования к результатам услуг** | | **-//-** | **-//-** |
|  | **Общие требования к результатам услуг** | | **-//-** | **-//-** |
|  | По результатам оказанных услуг состояние безопасности объекта топливно-энергетического комплекса АО «ДГК» СП «Комсомольская ТЭЦ-3» должно соответствовать требованиям «Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК утвержденных постановлением Правительства РФ от 03.08.2024г. №1046. | | Согласие с требованием |  |
| 2.1.1 | Результатом сервисного обслуживания ИТСО является отчет составленный по результатам сервисного обслуживания. | | Согласие с требованием |  |
|  | **Требования к безопасности использования результата оказания услуг** | | **-//-** | **-//-** |
|  | РД выполнить с учётом «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ № 123 от 22.07.2008), «Правила устройства электроустановок» Утв. Мин. энерго РФ Приказом от 08.07.2002г. № 204. | | Согласие с требованием |  |
|  | **Требования к приемке результата оказания услуг** | | **-//-** | **-//-** |
| 2.3.1 | Услуги считаются принятыми с даты подписания Акта о приемке оказания услуг оформленному в соответствии с формой приложения к договору.  В случае наличия выявленных замечаний, в ходе приемки результата оказания услуг, подрядная организация за свой счет устраняет выявленные недостатки. | | Согласие с требованием |  |
| 2.4 | **Требования к документации, описывающей результат оказания услуг** | | **-//-** | **-//-** |
| 2.4.1 | В соответствии с Проектом договора, являющимся приложением № 2 к Документации о закупке | | Согласие с требованием |  |
|  | **Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)** | | **-//-** | **-//-** |
|  | Перечень нормативных документов и приказов, обязательных к применению | |  |  |
|  | **Требования к ответственности и гарантиям исполнителя** | | **-//-** | **-//-** |
|  | В соответствии с договором | |  |  |
|  | **Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора** | | **-//-** | **-//-** |
|  | В соответствии с договором. | |  |  |
|  | **Прочие требования к оказанию услуг** | | **-//-** | **-//-** |
|  |  | |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

**3.1.** В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента)

**3.2.** Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

#### 4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

### Сметная документация разработана заказчиком в приложении №2 к Техническим требованиям в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №3 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальном сметном расчете единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат до начисления НДС).

### Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

# Приложения.

Приложение №1: Ведомость объемов работ;

Приложение №2: Локальный сметный расчёт;

Приложение №3: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.