Приложение №1

к Документации о закупке

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.51.52.110 Поставка оборудования и материалов для системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Биробиджан в рамках инвестиционного проекта N_505-БирТЭЦ-5

(под программу ПСПТЭ)

Лот №22216045-ТПИР ОТМ-2026-ДГК

СОДЕРЖАНИЕ

1.1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемого товара......	3

1.3.	Цель использования закупаемого товара...... 	3

1.4.	Существующее положение	3

2.	Требования к товару.......	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемого товара......	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемого товара......	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки товара и оказания сопутствующих услуг..	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки товара....... 	.3

2.2.	Требования к качеству товара	4

Таблица 2.3 Требования к качеству товара	4

- 3.      Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки ...............................8

4.      Приложения...................................................................................................................................8

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ПП РФ №719 | Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» |
| ПП РФ №1875 | Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |

Наименование закупаемого товара

ОКПД2 26.51.52.110 Поставка оборудования и материалов для системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Биробиджан в рамках инвестиционного проекта N_505-БирТЭЦ-5 (под программу ПСПТЭ).

Цель использования закупаемого товара

Поставка оборудования и материалов для системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) для реализации инвестиционного проекта  N_505-БирТЭЦ-5 (под программу ПСПТЭ)

Существующее положение

Отсутствует

Требования к товару

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемого товара

Таблица 1.1 «Перечень, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики товара, место поставки» является приложением к данным техническим требованиям и приложена в формате «Excel» Приложение № 1.

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки товара

| № п/п | Наименование товара/ партии товара | Требования к началу срока поставки товара | Требования к окончанию срока поставки товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 26.51.52.110 Поставка оборудования и материалов для системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Биробиджан в рамках инвестиционного проекта N_505-БирТЭЦ-5 (под программу ПСПТЭ) | С даты получения заявки от Покупателя в 2026 году | Не позднее 110 дней с даты получения заявки Поставщиком в 2026 году |

Требования к качеству товара

- Таблица 2.3 Требования к качеству товара

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование и материалы должны быть новыми, выпуск не ранее 2025года, неиспользованными, без повреждений. |  |  | Согласие с требованиями | Необходимо указать информацию по всем параметрам, в том числе торговую марку, модель, артикул (при наличии) предлагаемой к поставке продукции |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.3 | Оборудование и материалы должны быть доставлены Поставщиком по адресу: Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 60. Оборудование должно быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их полную сохранность от всякого рода перегрузок, повреждений при перевозке любыми видами транспорта, длительного хранения, а также предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий, обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами. Стоимость тары и/или упаковки включена в стоимость оборудования. |  |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантия на поставляемое оборудование составляет срок не менее 12 месяцев. |  |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к победителю |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Информация, представленная в составе заявки Участника, признанного победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), будет проверена на предмет достоверности сведений, указанных в документах, подтверждающих признак аффилированности к изготовителю продукции, и в приложении №4 к Документации о закупке – Форма КП и Структура НМЦ. В случае выявления недостоверных сведений, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  | Согласие с требованиями | Документы, подтверждающие отношение к изготовителю предлагаемой продукции: договор, соглашения, сертификаты, подтверждающие полномочия, справка об аффилированности, технические условия, конструкторская, технологическая, эксплуатационная документация |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | По позициям 1, 2, 11, 16, 24, 29, 31, 32, 34, 47, 50, 51, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71,72, 74, 75, 76, 78 Приложения №1 к настоящим Техническим требованиям установлено ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств (в соответствии с ПП РФ №1875 от 23.12.2024г.) При осуществлении закупки товара, если Правительством РФ установлено ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, не допускаются: а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения; б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. |  | - Предлагаемая к поставке продукция должна быть включена в реестры (в зависимости от происхождения товара), а именно: - Реестр российской промышленной продукции, предусмотренный статьей 171 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации», содержащий в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара ПП РФ от 17 июля 2015 г. №719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное ПП РФ от 17 июля 2015 г. №719; - информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с ПП РФ от 17 июля 2015 г. №719 радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня). - Реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза; - информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня). | Указание характеристик | - Для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации (либо подтверждения происхождения товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением РФ) Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение, с указанием в отношении поставляемой продукции информации: - наименование реестра, - номер реестровой записи соответствующего реестра. В случае отсутствия требуемой выше информации, заявка Участника приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства (ПП РФ №1875 от 23.12.2024). |  |
| 5.2 | По позициям 3-10, 15, 17-23, 25-28, 30, 33, 35-44, 48, 49, 57, 59, 61, 68, 73, 77 Приложения №1 к настоящим Техническим требованиям установлено преимущество российской продукции. При осуществлении закупки товара, если Правительством РФ установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения: а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на 15 % (пятнадцать процентов) ценового предложения, поданного участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на 15 % (пятнадцать процентов) ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора, б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта, в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. |  | Указание (декларирование) Участником в своей заявке наименования страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) | Указание характеристик | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной в Документации о закупке, с указанием информации о стране происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). |  |
| 5.3 | - По позициям 12, 13, 14, 15, 45, 46, 52, 53, 54, 67, 69. Приложения №1 к настоящим Техническим требованиям установлен режим запрета закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Перечень продукции Приложение № 1 ПП РФ № 1875 от 23.12.2024. |  | На основании абзаца третьего подпункта «и» пункта 5 ПП РФ №1875 Заказчик не применяет запрет на данный перечень товаров | Указание характеристик | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по формам, установленным Документацией о закупке |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложения

- Таблица 1.1 «Перечень, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики товара, место поставки»