**Технические требования на поставку МТР**

**«ОКПД2 26.51.52.120 Поставка материалов для измерения уровня жидкости и ее очистки для нужд АО "ДГК"*»***

**Лот № 42016025-ЭКСП ПРОД-2026-ДГК**

**СОДЕРЖАНИЕ**

[1. Общие сведения 3](#_Toc126674923)

[1.1. Обозначения и сокращения 3](#_Toc126674924)

[1.2. Наименование закупаемой продукции 4](#_Toc126674925)

[1.3. Цель использования закупаемой продукции 4](#_Toc126674926)

[1.4. Существующее положение 4](#_Toc126674927)

[2. Требования к продукции 4](#_Toc126674928)

[2.1. Требования к объемам и срокам поставки 4](#_Toc126674929)

[2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции 4](#_Toc126674930)

[Таблица 1.1 Перечень, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки является приложением к данным техническим требованиям и приложена в формате «Excel». 4](#_Toc126674931)

Таблица 1.2 Перечень требований к эквивалентной продукции 4

[Таблица 1.3 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг……………………………5](#_Toc126674932)

[Таблица 1.4 Прочие (дополнительные) требования к продукции 6](#_Toc126674933)

[2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг 6](#_Toc126674934)

[Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 7](#_Toc126674935)

[Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг 7](#_Toc126674936)

**Таблица 2.3 Требования по месту доставки, способу доставки...................................................7**

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

|  |  |
| --- | --- |
| **СП** | **Структурное подразделение** |
| **шт** | **Штука** |
| **ПП РФ № 719** | **Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции"** |
| **ПП РФ № 1875** | **Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”** |

#### Наименование закупаемой продукции

*ОКПД2 26.51.52.120 Поставка материалов для измерения уровня жидкости и ее очистки для нужд АО "ДГК"*

#### Цель использования закупаемой продукции

*Для осуществления ремонтных программ структурных подразделений АО «ДГК»*

#### Существующее положение

*Отсутствует*

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки, является приложением к данным техническим требованиям и приложена в формате «Excel» Приложение № 1.

# Таблица 1.2 Перечень требований к эквивалентной продукции

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра** | **Требования Заказчика** | **Предложение Участника по характеристикам и параметрам** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | *Параметры, функциональные и технические характеристики* | Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. | *Участник должен предоставить в составе заявки технико-коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с подробным техническим описанием эквивалента продукции.* |

# Таблица 1.3 Требования по предоставлению национального режима при осуществлении закупок в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информация о запрете, ограничении или преимуществе закупок товаров, происходящих из иностранных государств в отношении товаров российского происхождения в случае, если такие запрет, ограничение, преимущество установлены в соответствии с [пунктом 1 части 2](#Par3) статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ и ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в отношении товара, являющимся предметом закупки. | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) | По пунктам № 1-8-Приложения 1 Технических требований табл. 1.1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра** | **Требования Заказчика** | **Способ подтверждения** | **Предложение Участника по характеристикам и параметрам** |
|  | При осуществлении закупки товара, если Правительством РФ установлено [ограничение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494318&dst=100007) закупок товаров, происходящих из иностранных государств (по перечню согласно приложению N 2 ПП РФ № 1875),  не допускаются:  а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения,  б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.  , по перечню согласно приложению N 2 ПП РФ № 1875. | *Поставляемая продукция должна быть быть включена в реестры, а именно:*   1. *Реестр российской промышленной продукции, предусмотренные статьей 171 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719. информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719;* 2. *реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации* 3. *информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза;* | *Согласие с требованием* | **-***Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации: о наименовании реестра(реестров), о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров* |

# Таблица 1.4 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра** | **Требования Заказчика** | **Предложение Участника по характеристикам и параметрам** |
| **1** | **2** | **3**  *Отсутствуют* | **4** |
|  |  |  |  |

# Таблица 1.4 Прочие (дополнительные) требования к продукции

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра** | **Требования Заказчика** | **Предложение Участника по характеристикам и параметрам** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Срок гарантии | Продукция должна иметь гарантийный срок не менее 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания Покупателем (грузополучателем) товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД) и акта входного контроля. Гарантия распространяется на всю поставляемую продукцию. | Способ подтверждения: Предложение по сроку гарантии |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | *ОКПД2 28.14.11.190 Поставка материалов для измерения уровня жидкости и ее очистки для нужд АО "ДГК"* | с даты подписания договора после поступления заявки в 2026 году | в течение 60 календарных дней с даты получения заявки от Покупателя в 2026 году |

# 

# Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| *1.* | | *Не требуется* | | | | |
| 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование параметра | Требования Заказчика | Предложение Участника по характеристикам и  параметрам | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | *Не требуется* | | | | | | | |
| 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения(исполнения) договора  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование параметра | Требования Заказчика | Предложение Участника по характеристикам и параметрам | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | *Не требуется* | | |   **5. Приложения** | | | | | | |

# -Приложение № 1 к Техническим требованиям на поставку МТР таблица 1.1. «Перечень, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки».

# Требования к документации для оценки и сопоставления заявок по критериям оценки Документации о закупке

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра** | **Требования Заказчика** | **Предложение Участника по характеристикам и параметрам** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | нет |  |  |