## Приложение 1 к ТТ
Приложение №1 к Техническим требованиям
№ п/п | Требования заказчика | [6 empty] | Предложение участника
| Наименование продукции | Код товара, работы, услуги по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Документы, устанавливающие технические требования | Ед. изм. | Количество | Грузополучатель | Наименование продукции | Технические и функциональные характеристики | Документы, устанавливающие технические требования | Ед. измерения | Количество | Грузополучатель
|  |  | Наименование и показатель параметра | [5 empty] | Наименование и показатель параметра
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Источник бесперебойного электропитания | 26.20.40.111 | Тип ИБП: On-Line (с двойным преобразованием). Полная выходная мощность: не менее 2000 ВА. Активная выходная мощность: не менее 1800 Вт. Входное напряжение: 1-фазное, диапазон: 175–290 В (при 100–80% нагрузке), 155–290 В (при 80–70% нагрузке), 135–290 В (при 70–60% нагрузке), 125–290 В (при нагрузке менее 60%). Входная частота: 40–70 Гц. Выходное напряжение: 1-фазное, 200/208/220/230/240 В. Форма выходного сигнала: чистая синусоида. Время переключения (сеть-батарея): 0 мс. Внутренние батареи: 4 свинцово-кислотные батареи 12 В, 9 Ач каждая. Время перезарядки: не более 4 часа (до 90% ёмкости). Габариты: не более 440×460×86,5 мм (2U).Батарейный модуль для ИБП, 8*9 Ач/48В, встроенное ЗУ, АКБ. Карта SNMP DA806. Комплект креплений в стойку. Блок розеток, с выключателем, 8 Schuko, 16A, алюминий, 19, шнур, не менее 3м. | Использование технических характеристик обусловлено потребностью в продукции, которая не покрывается документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами. | шт. | 9 | АрТЭЦ | Способ подтверждения: указать наименование продукции | Способ подтверждения: указать технические и функциональные характеристики продукции | Способ подтверждения: согласие с требованием | Способ подтверждения: указать единицы измерения | Способ подтверждения: указать количество продукции | Способ подтверждения: указать Грузополучателя
2 | Автоматический стоечный переключатель нагрузки | 26.20.40.111 | 1U, 230V, не менее 16А, in (2) C20, out (1) C19 (9) C13, SNMP v3, HTTPS стоечный АВР | Использование технических характеристик обусловлено потребностью в продукции, которая не покрывается документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами. | шт. | 6 | АрТЭЦ | Способ подтверждения: указать наименование продукции | Способ подтверждения: указать технические и функциональные характеристики продукции | Способ подтверждения: согласие с требованием | Способ подтверждения: указать единицы измерения | Способ подтверждения: указать количество продукции | Способ подтверждения: указать Грузополучателя
3 | IP АТС | 26.30.11.110 | Не менее 250 SIP абонентов с опциональным расширением до 500, не менее 4 порта 10/100/1000Base-T (RJ-45), 2 порта USB 2.0, не менее 4 портов Е1. Конструктив АТС - 1 шт., Опция для активации функционала централизованной записи разговоров (CallRecording) на цифровой АТС -1 шт, Опция для активации модуля на 250 SIP-регистраций с поддержкой функции BLF на цифровой АТС. Сертификат на пакет сервисных услуг для оборудования - техподдержка 24х7 и NBS, 1 календарный год, Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования - безлимитное количество обращений 8х5, московское время, 3 календарных года. В комплекте - опция SMG500-REC - 1 шт., субмодуль на 4 канала Е1 - 1 шт., субмодуль с поддержкой до 128 каналов VoIP (G.711) - 1 шт., лицензии YDMP Add-on Package (10 licenses) - 20 шт., SIP-телефон Yealink SIP-T33G - 130 шт., SIP-телефон Yealink SIP-T73U - 20 шт., модуль расширения Yealink EXP55 - 10 шт. | Использование технических характеристик обусловлено потребностью в продукции, которая не покрывается документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами. | шт. | 1 | АрТЭЦ | Способ подтверждения: указать наименование продукции | Способ подтверждения: указать технические и функциональные характеристики продукции | Способ подтверждения: согласие с требованием | Способ подтверждения: указать единицы измерения | Способ подтверждения: указать количество продукции | Способ подтверждения: указать Грузополучателя
4 | VoIP-шлюз | 26.30.11.110 | VoIP-шлюз: не менее 36хFXS, 3хRJ45-10/100/1000, 2 слота для SFP, SIP/H.323, 1U, AC 220V, с БП. Протоколы VoIP: SIP, SIP-T, H.323. Голосовые кодеки: G.729 (A, B), G.711 (a-law, µ-law), G.723.1 (6,3/5,3 кбит/с). В комплекте: терминал абонентский универсальный, разъёмы CENC-36M (2 шт.), соединительный кабель RS-232 DB9(F) — DB9(F), провод заземления, комплект крепления в 19″ стойку, руководство по эксплуатации на диске, декларация соответствия, паспорт, БП. Сертификат на пакет сервисных услуг для оборудования - техподдержка 24х7 и NBS, 1 календарный год - 1шт., Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования безлимитное количество обращений 24х7, 3 календарных года - 1шт. | Использование технических характеристик обусловлено потребностью в продукции, которая не покрывается документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами. | шт. | 1 | АрТЭЦ | Способ подтверждения: указать наименование продукции | Способ подтверждения: указать технические и функциональные характеристики продукции | Способ подтверждения: согласие с требованием | Способ подтверждения: указать единицы измерения | Способ подтверждения: указать количество продукции | Способ подтверждения: указать Грузополучателя
5 | Ethernet-коммутатор Ethernet-коммутатор MES5332A rev. C либо эквивалент | 26.30.11.110 | Не менее 1x10/100/1000BASE-T (ООВ), 32x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), коммутатор L3, не менее 2 слота для модулей питания. В комплекте - модуль питания PM165-220/12, 220V AC, 165W 2 шт. Сертификат на пакет сервисных услуг для оборудования - техподдержка 24х7 и NBS, 1 календарный год, Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования - безлимитное количество обращений 24х7, 3 календарных года. | Использование технических характеристик обусловлено потребностью в продукции, которая не покрывается документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами. | шт. | 2 | АрТЭЦ | Способ подтверждения: указать наименование продукции | Способ подтверждения: указать технические и функциональные характеристики продукции | Способ подтверждения: согласие с требованием | Способ подтверждения: указать единицы измерения | Способ подтверждения: указать количество продукции | Способ подтверждения: указать Грузополучателя
6 | Ethernet-коммутатор MES2300-48P либо эквивалент | 26.30.11.110 | Не менее 48 портов 10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), L3, не менее 2 слота для модулей питания. В комплекте — модуль питания PM950-220/56, 220V AC, 950W 2 шт. Сертификат на пакет сервисных услуг для оборудования - техподдержка 24х7 и NBS, 1 календарный год, Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования - безлимитное количество обращений 24х7, 3 календарных года. | Использование технических характеристик обусловлено потребностью в продукции, которая не покрывается документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами. | шт. | 6 | АрТЭЦ | Способ подтверждения: указать наименование продукции | Способ подтверждения: указать технические и функциональные характеристики продукции | Способ подтверждения: согласие с требованием | Способ подтверждения: указать единицы измерения | Способ подтверждения: указать количество продукции | Способ подтверждения: указать Грузополучателя
7 | Ethernet-коммутатор MES2300-08P либо эквивалент | 26.30.11.110 | 8 портов 10/100/1000Base-T PoE/PoE+, 2 порта 10/100/1000Base-T, 2 порта 1000Base-X (SFP), L3, 220V AC. Сертификат на пакет сервисных услуг для оборудования - техподдержка 24х7 и NBS, 1 календарный год, Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования - безлимитное количество обращений 24х7, 3 календарных года. | Использование технических характеристик обусловлено потребностью в продукции, которая не покрывается документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами. | шт. | 2 | АрТЭЦ | Способ подтверждения: указать наименование продукции | Способ подтверждения: указать технические и функциональные характеристики продукции | Способ подтверждения: согласие с требованием | Способ подтверждения: указать единицы измерения | Способ подтверждения: указать количество продукции | Способ подтверждения: указать Грузополучателя
8 | Ethernet-коммутатор MES2300-24P либо эквивалент | 26.30.11.110 | Не менее 24 порта 10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), L3, 220V AC. Сертификат на пакет сервисных услуг для оборудования - техподдержка 24х7 и NBS, 1 календарный год, Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования - безлимитное количество обращений 24х7, 3 календарных года. | Использование технических характеристик обусловлено потребностью в продукции, которая не покрывается документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами. | шт. | 1 | АрТЭЦ | Способ подтверждения: указать наименование продукции | Способ подтверждения: указать технические и функциональные характеристики продукции | Способ подтверждения: согласие с требованием | Способ подтверждения: указать единицы измерения | Способ подтверждения: указать количество продукции | Способ подтверждения: указать Грузополучателя