Приложение №1 к Документации о закупке

Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 42.21.22.120 Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети №01-33 ТК23 - ЦТП «Детская больница» по ул. Фрунзе – ул. Ключевая г. Артем, Приморский край  по реализации пилотного проекта по внедрению стеклопластиковой трубы на сетях ПТС, для Приморских тепловых сетей

Лот №11037010-РЕМ ПРОД-2026-ДГК-ПТС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ 	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки  (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора……………………………………………………   ……4

1.4.1 Заказчик предоставит Подрядчику:                                                                                    4

1.5.	Иные требования и сведения общего характер............................................................4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	21

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	21

5.      Приложения ................................................................................................................................21

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| АО | Акционерное общество |
| --- | --- |
| ВСН | Ведомственные строительные нормы |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| КС-2 | Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) |
| КС-3 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) |
| ЛНА | Локальный нормативный акт |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ОДМ | Отраслевой дорожный методический документ |
| ОКПД2 | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
| ППР | Проект производства работ |
| РД | Руководящий документ |
| РП | Рабочий проект |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Структурное подразделение |
| ТК | Тепловая камера |
| ТТ | Технические требования |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 42.21.22.120 Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети №01-33 ТК23 - ЦТП «Детская больница» по ул. Фрунзе – ул. Ключевая г. Артем, Приморский край с применением стеклопластиковой трубы, для Приморских тепловых сетей.

Цель выполнения работ

Целью работы является реализация пилотного проекта по внедрению стеклопластиковой трубы на сетях СП «Приморские тепловые сети» АО «ДГК», работы по замене стальной трубы на стеклопластиковую планируется выполнить на участке тепловой сети №01-33 ТК23 - ЦТП «Детская больница» по ул. Фрунзе – ул. Ключевая г. Артем, Приморского края.

- Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 3 | 4 |
|  | Тепловая сеть №01-33 ТК23 – ЦТП «Детская больница» по ул. Фрунзе-ул. Ключевая | СП «Приморские тепловые сети» АО «ДГК» (СП «ПТС» АО ДГК») Российская Федерация, Приморский Край, г. Артем, ул. Фрунзе-ул. Ключевая | Теплотрасса, г. Артем, протяженность 3997,2 м (инв. №00000000000000034954) |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- 1.4.1 Заказчик предоставит Подрядчику:

- Техническую и иную документацию, содержащую исходные данные для выполнения Подрядчиком Работ (После письменного запроса Подрядчика);

- Возможность подключения к имеющимся бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения Работ по Договору (при наличии технической возможности у Заказчика).

Иные требования и сведения общего характера.

Перед началом выполнения работ Подрядчик должен передать в Управление градостроительства и архитектуры заявку на открытие разрешения (ордера) на производство земляных работ. Подрядчик несёт ответственность за сохранность благоустройства территории, прилегающей к отведённым для производства работ земельных участков, а также за последствия не закрытия разрешения в срок.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 42.21.22.120 Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети №01-33 ТК23 - ЦТП «Детская больница» по ул. Фрунзе – ул. Ключевая г. Артем, Приморский край с применением стеклопластиковой трубы, для Приморских тепловых сетей | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к ТТ) |  |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 42.21.22.120 Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети №01-33 ТК23 - ЦТП «Детская больница» по ул. Фрунзе – ул. Ключевая г. Артем, Приморский край с применением стеклопластиковой трубы, для Приморских тепловых сетей | С даты, следующей за датой заключения договора | 30.09.2026 |

| *дату начала производства работ на объекте письменно согласовать с Заказчиком. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим ТТ, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными НТД: - ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» (утв. Минавтодором РСФСР от 14.07.1989 г. №НА-18/266); - ВСН 214-89 Сборник инструкций по защите коррозий; - ГОСТ 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ»; - ГОСТ 32756-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ»; - СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». - ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»; - ГОСТ 16037-80*. Межгосударственный стандарт. Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 24.04.1980 г. №1876) (ред. от 01.12.1990 г.); -РП 3930-59-24ТС.АС «Магистральная тепловая сеть №01-33 по ул. Фрунзе-ул. Ключевая. Участок от ТК-23 в сторону ЦТП «Детская больница» (Приложение №6 к ТТ); – МДС 12-81.2007. «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»; - Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (утв. Распоряжением Росавтодора Минтранса России; приняты и введены в действие Письмом Росавтодора от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис); - ОДМ 218.6.019-2016. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ (издан на основании Распоряжения Росавтодора от 02.03.2016 N 303-р); - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (ред. от 13.07.2020), утв. Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013; - РД 34.26.095-91 Инструкцией по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций. часть 1; - РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования» (РТМ-1С). Руководящий документ. " (утв. Приказом Минэнерго РФ от 02.07.2001 г. №197); - РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»; - РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»; -СП 45.13330.2017 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (ред. 20.11.2019); -СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - СП 71.13330.2017 «Изоляция и отделочные покрытия» (СНиП 3-04-01-87 в актуализированной редакции утвержденной 28.08.2017); - СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» (СНиП 3.04.03-85 в актуализированной редакции утвержденной 17.06.2017); -СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (с Изм. N 1) (ред. от 10.12.2019); - СП 74.13330.2023 «Тепловые сети» СНиП 3.05.03-85. «Тепловые сети»); - СП 70.13330.2012 «Несущие ограждения и конструкции» (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87); - СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 272) с изм. №1 от 17.06.2017, с изм.№2 от 20.11.2021; - СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 г. №280); - ТУ 5768-001-91579448-2013 (в редакции от 07.08.2023) Трубы стеклопластиковые теплоизолированные для тепловых коммуникаций и других инженерных сетей, соединительные детали и соединения тепловой системы "Экотерм" (Приложение №6 к ТТ); - СТО 91579448-02.2-2015 ООО «Синтез». В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |
|  | Требования к организации процесса выполнения работ: | Комплекс организационно–технических мероприятий, выполняемый при подготовке к ремонту, должен обеспечивать планомерное и качественное выполнение работ в установленные сроки, качество ремонтных работ, оптимальное расходование материально-технических и трудовые ресурсов. Подрядчик разрабатывает планы подготовки к ремонту в соответствии с планами производственных объектов, принятыми к исполнению объемами работ и согласованным участием в материально-техническом обеспечении ремонтных работ. Изменения объемов работ, предусмотренных ведомостью планируемых работ, оформляются в соответствии с требованиями Правил ТОиР (ведомостью дополнительных работ по ремонту и протоколом исключения работ из ведомости планируемых работ по ремонту), согласовываются с Подрядчиком и утверждаются техническим руководителем структурного подразделения, ответственного за непосредственную эксплуатацию производственного объекта. Перечень, форма и сроки передачи ремонтной документации, передаваемой Заказчиком, ответственным за непосредственную эксплуатацию производственного объекта, определяется условиями договора. До начала ремонта подрядная организация: – проводит проверку выполнения подготовительных работ в соответствии с планом подготовки к ремонту. – определяет состав бригад (участков) по численности, квалификации и профессиям в соответствии с графиком ремонта. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ; – назначает руководителей работ по ремонту отдельных видов работ в соответствии с номенклатурой и объемом работ, принятым по договору; – назначает лиц, ответственных за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности и материально–техническое обеспечение. Подрядчик обязан обеспечить присутствие указанных лиц в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения; – проверяет удостоверения лиц других специальностей на право выполнения работ при ремонте объекта; – проверяет выполнение требований допуска ремонтного и командированного персонала, предусмотренного п. 1.2.2 ТТ; – разрабатывают и предоставляют Заказчику на согласование ППР с указанием общих методов и технологии работ, организационных вопросов с приложением графика выполнения работ (с указанием сроков выполнения работ, физических объёмов, потребных трудозатрат и материалов). Руководители работ подрядных организаций, участвующие в производстве Работ совместно с представителями Заказчика, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента). Более подробно требования к организации работ указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с: - Положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» №22.1-504-2025 (утверждено приказом АО «ДГК» №П-ДГК/795 от 25.09.2025) (Приложение №5 к ТТ). - Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах СП Приморские тепловые сети АО «ДГК» (Приложение №5 к ТТ); с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков; Более подробно требования к организации работ указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке |  |  |
|  | Требования к используемым материалам, контролю качества работ и материалов |  |  |  |
|  | Требования к используемым материально – техническим ресурсам | Материалы, необходимые для выполнения работ приобретаются Подрядчиком. Материалы, приобретаемые Подрядчиком, согласно Приложению №3 к ТТ, должны быть новыми и ранее не использованными, без повреждений. |  |  |
|  | Контроль качества используемых материалов | Руководители работ подрядных организаций, совместно с представителями Заказчика, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов. Материалы Подрядчика должны иметь сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. При осуществлении Подрядчиком входного контроля качества материально-технических ресурсов, поступивших на место производства работ, обязательно наличие и ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. Отсутствие записи о приемке материалов и оборудовании в данном журнале дает основание Заказчику в отказе приемки выполненных работ с использованием соответствующих материалов. Более Подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |
|  | Контроль качества работ | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил. Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Подрядчик должен: – обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения договора подряда (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие разрешения на выполнение видов работ в рамках договора подряда); – располагать квалифицированной командой ИТР, способной до начала работ на объекте ознакомить производственные бригады с общим объёмом работ, сроком выполнения работ и графиком, правилами внутреннего распорядка, задачами, стоящими перед каждой бригадой, и достаточным количеством аттестованного персонала, организованного по принципу комплексных специализированных бригад (оформленных в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемых по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемых к привлечению, в том числе по договорам субподряда), а также способной обеспечить ежедневный контроль выполнения работ бригадами в соответствии с технологиями монтажа и НТД. До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет: - список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей) - свидетельства (заверенную копию) о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии приказом Ростехнадзора № 519 от 11.12.2020 (в редакции, введенной в действие приказом Ростехнадзора от 03 февраля 2023 года № 44.) об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности “Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах”. |  |  |
| 1.5. | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |
| 1.5.1 | Требования к безопасности выполняемых работ | Меры безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - СО34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей; – СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования. Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. №80; – СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство». Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 г. №123; - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97 (утв. Минтопэнерго России 03.04.1997 г.) (по состоянию на 03.04.2000 г.) (ред. от 22.02.2000 г.). Более подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  |
| 1.5.2 | ### Соблюдение требований пожарной безопасности | Меры пожарной безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. №123-ФЗ от 22.07.2008; - ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. При выполнении работ дополнительно необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика. Приказом по организации должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на строительной площадке и в местах производства работ. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель подрядной организации или лицо, его замещающее. Ремонтная площадка должна быть оснащена средствами пожаротушения. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие . |  |  |
| 1.5.3 | ### Соблюдение требований к охране окружающей среды | При выполнении всех ремонтных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы. Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии: - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 02.07.21); - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 11.06.2021); - Водный кодекс Российской Федерации. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  |
| 1.5.4 | ### Соблюдение требований охраны труда | Контроль по соблюдению требований охраны труда осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика к месту проведения ремонтных работ. Ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. Организация ремонтной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения ремонтных работ. Для производства работ в охранной зоне необходимо получить наряд-допуск. Меры по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утверждены приказом Министерства труда от 11.12.2020 № 883н); - Правилах по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 №833н); - Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н; - Правила по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Министерства труда от 16.11.2020 №782н); - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 № 835н); - - Правила при выполнении электросварочных и газосварочных работ (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020г. №884н); - Правила при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 №753н); - Правил по охране труда на автомобильном транспорте (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.12.2020 №871н); - О порядке обучения по охране труда и проверки знаний охраны труда (утв. Постановлением правительства РФ от 24.12.2021г. №2464). В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие Более подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке) |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ Состояние тепловой сети после ремонта, указанной в таблице №1 к ТТ должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации, указанной в п.1.1.1. |  |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ Подробно указаны в проекте Договора подряда (в том числе в разделе № 4), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации Представить Заказчику с актами выполненных работ (в 3 (трёх) экземплярах, а также электронные версии Акта КС-2 и Справки КС-3 в формате *gsfx ПК «ГРАНД Смета» на цифровом носителе) исполнительную документацию в электронном виде (в формате *.pdf) и на бумажном носителе в 3-х экземплярах. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с: - Приказом Министерства строительства и ЖКХ №344 от 16.05.2023 «Состав и порядок ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - Положением «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения», утвержденным приказом № 555 от 29.11.2019 АО «ДГК» (Приложение №5 к ТТ). Подрядчик обязан оформить и передать Заказчику исполнительную и сдаточную документацию в следующем составе, но не ограничиваясь: - исполнительные схемы и профили инженерных сетей и подземных сооружений; - общий журнал работ, специальные журналы работ (соответствующие видам выполняемых работ, журналы входного и операционного контроля качества); - фото/видео материалы (подтверждающие выполнение работ); - акты освидетельствования скрытых работ; - отчетные документы, подтверждающие утилизацию мусора, образовавшегося при производстве работ (договоров со сторонними организациями на оказание услуг по утилизации мусора, талонов или иных действующих в муниципальном образовании документов на утилизацию); - комиссионные акты входного контроля закупаемых Подрядчиком материалов (в произвольной форме); - сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода – изготовителя); - документы, заверенные бухгалтером: копии платежных поручений, счета к ним и счета-фактуры, подтверждающие факт оплаты материалов, закупаемые Подрядчиком для использования в процессе ремонта; - акт о приемке объекта; - ведомость выполненных работ; другие документы по усмотрению Сторон с учетом специфики Работ. Более подробно требования к оформлению документации указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2,4), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) Подробно указаны в проекте Договора подряда в том числе в разделе №2, Техническом задании), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика Подробно требования к сроку и объему предоставления гарантий указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделах №6 и №7), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ подробно указаны в проекте Договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке |  |  |  |
|  | Требования к победителю |  |  |  |
| Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес (shevchenko-ko@dgk.ru) дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте Технических требований в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  |  |  |
| Требования к кадровым ресурсам Победителя: Согласно требования: - п.92 Постановления правительства Российской федерации от 24.12.2021 г.№2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда» иметь в наличие не менее 3 человек (руководитель, производитель работ и всех членов бригады) прошедших проверку знаний требований охраны труда. |  |  | Подтверждается : 1)копией протокола (-ов) проверки знания требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 3 человек, (руководитель, производитель работ и всех членов бригады), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы по Наряду-допуску |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

- Стоимость предложений участников определяется по формуле: P=N*k,

где P – стоимость предложения участника;

N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, приведенной в приложении №4 к настоящим Техническим требованиям;

- k – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой.

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

- 4.1.1. Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к ТТ, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в сводном сметном расчете единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат).

- 4.1.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

4.1.3.  В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 1%.

4.2.      Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

4.2.1. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к ТТ, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1).

- 5. Приложения

Приложение № 1 - Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение № 2 - Ведомость объемов работ.

Приложение № 3 - Ведомость материалов Подрядчика.

Приложение № 4 – Смета.

Приложение № 5 – ЛНА.

Приложение №6 – РП.