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1. Общие сведения
1.1. Термины и определения:
ТЭС – тепловая электрическая станция;
ТАИ – тепловая автоматика и измерения;
РЗА – релейная защита и автоматика;
ОРЭМ – оптовый рынок электрической мощности;
КЦ – котельный цех;
ТЦ – турбинный цех;
КТЦ – котлотурбинный цех;
НСС – начальник смены станции;
НСЭ – начальник смены электрического цеха;
НС ЦТАИ – начальник смены цеха тепловой автоматики и измерений;
АСУТП – автоматизированная система управления технологическими процессами;
НС ХЦ – начальник смены химического цеха;
УДГ – уточненный диспетчерский график. 

1.2. [bookmark: _Toc54643696][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции:
ОКПД2 62.02.30 Оказание услуг по предоставлению доступа, техническое сопровождение программного обеспечения, методическая подготовка и проведение этапов соревнований персонала ТС и ТЭС АО «ДГК», Хабаровский край

1.3.  Цель оказания услуг:
Предоставление удаленного доступа к программному обеспечению, техническое сопровождение, методическая подготовка, подготовка команд к участию в этапах соревнований, включая ознакомление с примерным содержанием заданий и проведение этапов соревнований с использованием предоставляемого программного обеспечения в очном формате в соответствии с требованиями Конкурс № 1 «Предоставление доступа, техническое сопровождение программного обеспечения, методическая подготовка и проведение этапов соревнований комплексных бригад тепловых сетей АО «ДГК» и Конкурс № 2 «Предоставление доступа, техническое сопровождение программного обеспечения, методическая подготовка и проведение этапов соревнований команд оперативного персонала ТЭС АО «ДГК».
1.4. Существующее положение 
Отсутствует.

2. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc54643702][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54643700][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: undefined]Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг 

	1
	2

	Конкурс № 1 Предоставление доступа, техническое сопровождение программного обеспечения, методическая подготовка и проведение этапов соревнований комплексных бригад тепловых сетей АО «ДГК»

	1. 
	Предоставление удаленного доступа к программному обеспечению для проведения этапов соревнований

	2. 
	Техническое сопровождение удаленного доступа к программному обеспечению, 

	3. 
	Методическая подготовка проведения этапов соревнований с использованием предоставляемого программного обеспечения

	4. 
	Подготовка команд к участию в этапах соревнований, включая ознакомление с примерным содержанием заданий

	5. 
	Проведение этапов соревнований

	6. 
	В соревнованиях участвуют 6 команд по 5 участников в каждой (диспетчер теплосети, мастер эксплуатационного района тепловых сетей, слесарь по обслуживанию (ремонту) тепловых сетей не ниже 4 разряда (производитель работ), слесарь по обслуживанию (ремонту) тепловых сетей не ниже 4 разряда (стропальщик), электрогазосварщик).

	Конкурс №  2 Предоставление доступа, техническое сопровождение программного обеспечения, методическая подготовка и проведение этапов соревнований команд оперативного персонала ТЭС АО «ДГК»

	7. 
	Предоставление удаленного доступа к программному обеспечению для подготовки команд и проведения этапов соревнований

	8. 
	Техническое сопровождение удаленного доступа к программному обеспечению

	9. 
	Методическая подготовка проведения этапов соревнований с использованием предоставляемого программного обеспечения

	10. 
	Подготовка команд к участию в этапах соревнований, включая ознакомление с примерным содержанием заданий

	11. 
	Проведение этапов соревнований

	12. 
	В соревнованиях участвуют команды блочных ТЭС и команды ТЭС с поперечными связями – всего 14 команд. 
Команды блочных ТЭС состоят из 8 участников (начальник смены электростанции, начальник смены котлотурбинного цеха, начальник смены электрического цеха, начальник смены химического цеха, начальник смены цеха ТАИ, старший машинист энергоблока, машинист энергоблока, специалист службы РЗА). 
Команды ТЭС с поперечными связями состоят из 9 участников (начальник смены электростанции, начальник смены котельного цеха, начальник смены турбинного цеха. начальник смены электрического цеха, начальник смены химического цеха, начальник смены цеха ТАИ, машинист котлов, машинист турбин, специалист службы РЗА).



2.1.1. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54643706]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1
	Конкурс №  1 Предоставление доступа, техническое сопровождение программного обеспечения, методическая подготовка и проведение этапов соревнований комплексных бригад тепловых сетей АО «ДГК»

	1.1
	Предоставление удаленного доступа к программному обеспечению для проведения этапов соревнований
	С даты заключения договора
	23 апреля 2027 г.

	1.2
	Подготовку команд к участию в этапах соревнований, включая ознакомление с примерным содержанием заданий
	С даты заключения договора
	18 апреля 2027 г.

	1.3
	Проведение этапов соревнований в очном формате
	19 апреля 2026 г.
	23 апреля 2027 г.

	2
	Конкурс №  2 Предоставление доступа, техническое сопровождение программного обеспечения, методическая подготовка и проведение этапов соревнований команд оперативного персонала ТЭС АО «ДГК»

	2.1
	Предоставление удаленного доступа к программному обеспечению для подготовки команд и проведения этапов соревнований
	С даты заключения договора
	04 июня 2027 г.

	2.2
	Подготовка команд к участию в этапах соревнований, включая ознакомление с примерным содержанием заданий
	С даты заключения договора
	29 мая 2027 г.

	2.3
	Проведение этапов соревнований в очном формате
	29 мая 2027 г.
	04 июня 2027 г.
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2.2. Требования к качеству продукции
Наименование услуги:  ОКПД2 62.02.30 ОКПД2 62.02.30 Оказание услуг по предоставлению доступа, техническое сопровождение программного обеспечения, методическая подготовка и проведение этапов соревнований персонала ТС и ТЭС АО «ДГК», Хабаровский край


Таблица 3. Требования к качеству оказания услуг
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы (оказать услуги), полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	
	-//-

	1.1.1. 
	Соответствие оказываемых услуг необходимым требованиям
	Программное обеспечение,  техсопровождение и доступ к которому приобретается, должно находиться  в   Едином реестре российских программ для электронных и вычислительных  машин и баз данных (реестр российского программного обеспечения) или  Едином реестре программ для электронных вычислительных машин и баз  данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за  исключением Российской Федерации (реестр евразийского программного  обеспечения).  В случае отсутствия (не указания Участником) сведений о реестровой записи в подаваемой им Заявке или в случае указания несоответствующей реестровой записи, данная продукция будет считаться  иностранной (ПП РФ №1875 от 23.12.2024), в связи с чем заявка такого Участника подлежит отклонению. 
	
	

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	
	-//-

	1.2.1. 
	Место оказания услуг
	Место оказания услуг – Приморский край, г. Артём; г. Хабаровск. 
	
	

	1.3. 
	Порядок оказания услуг Конкурс №  1 
	
	-//-

	1.3.1. 
	Технические требования к программному обеспечению
	1. Программное обеспечение каждого этапа должно обеспечивать возможность удаленного доступа участников соревнований к необходимым методическим и учебным ресурсам, включая тренажеры, через общедоступный браузер по безопасному протоколу https (или аналогичным способом) в течение всего периода подготовки к соревнованиям и их проведения.
2. Используемые модели технологических процессов должны воспроизводить нормальные режимы эксплуатации тепловых сетей, режимы, связанные с нарушением параметров нормальной эксплуатации, аварийные режимы работы тепловых сетей. 
3. Модели должны обеспечивать адекватную реакцию на любые, в том числе и неправильные, действия соревнующихся с корректным отражением процессов, соответствующим реальным режимам работы оборудования.
4. Используемый информационно-управляющий интерфейс (изображения действующих мнемосхем, измерение параметров теплосети, управляющие воздействия и др.) должен соответствовать используемому на реальных объектах тепловых сетей. Все надписи и поясняющие сообщения должны быть выполнены на русском языке.
5. Учебно-методическое обеспечение должно включать в себя необходимые инструктивные материалы (руководства) и библиотеку сценариев учебно-тренировочных занятий. Исполнитель вправе представить также и иные методические материалы для проведения этапов, если сочтет это необходимым.
6. Сценарии заданий должны охватывать основные режимы работы теплосети в нормальных режимах эксплуатации и в аварийных ситуациях.
	
	-

	1.3.2. 
	Требования к организации оказания услуг Конкурс №  1 
	
	-//-

	1.3.3. 
	Организационно-технические мероприятия
	1. Обеспечить методическую подготовку каждого этапа соревнований, включая разработку и практическую подготовку всех необходимых заданий и материалов, а также их реализацию в используемых программных средствах. Методическая подготовка должна быть завершена до начала подготовки команд к участию в этапах соревнований.
2. Обеспечить функционирование программного обеспечения в период с момента заключения договора по 18 апреля 2027 г. для подготовки команд к участию в этапах соревнований. Подготовка команд к участию в этапах соревнований обеспечивается Исполнителем по месту нахождения каждой команды-участницы и осуществятся с 11 января 2027 года до 18 апреля 2027 года.
3. Обеспечить удаленный доступ к программному обеспечению на период проведения соревнований с 19 апреля 2027 г. по 23 апреля 2027 г.
4. Направить на период проведения соревнований с 19 апреля 2027 г. по 23 апреля 2027 г. своих представителей для организационного сопровождения проведения этапов соревнований по месту их фактического проведения, в том числе в качестве судей и вспомогательного персонала на каждом из этапов.
5. На этапе рассмотрения вторых частей заявок участник должен практически продемонстрировать заказчику в удаленном режиме работу предлагаемого им программного обеспечения для проведения этапов соревнований, (тренажеров, иных программных средств) в полном объеме, в том числе смоделировать основные элементы процесса подготовки команд к соревнованиям, (включая проведение интерактивных занятий в режиме видеоконференцсвязи), продемонстрировать понимание алгоритма проведения каждого этапа соревнований, включая организационную и методическую составляющие, а также предоставить заказчику для предварительного ознакомления имеющиеся методические материалы по тематике каждого из этапов.
	
	–

	1.3.4. 
	Этап 1.1 - Проверка знаний нормативно-технических документов (далее – НТД).
Определяется уровень знаний действующих НТД участниками. Этап проводится с использованием персональных компьютеров и программного комплекса проверки знаний. 
Проверка знаний заключается в выборе правильных ответов на 40 вопросов задания, составленного компьютером по заданному алгоритму из предварительно согласованных заказчиком списков вопросов для каждой специальности (профессии). Списки вопросов для согласования заказчиком готовятся исполнителем по всему перечню НТД, обязательных для каждой из специальностей (профессий), принимающих участие в соревнованиях. Основанием для проверки соответствия вопросов специфике каждой специальности (профессии) является раздел «Должен знать» должностной инструкции по профессии. Список вопросов для каждой специальности (профессии) должен содержать не менее 400 вопросов.
Задание выполняется участниками команд индивидуально. На ответы каждому участнику отводится фиксированное время, по истечении которого программа заканчивает работу независимо от того, успел ли участник ответить на все вопросы задания.

	
	–

	1.3.5. 
	Этап 1.2 - Проверка умения выявлять отступления от требований НТД в практических ситуациях.
Проверяются знания участниками соревнований требований ОТ и ТБ, а также практические навыки применения этих знаний путём выявления нарушений при анализе практических ситуаций, возникающих на производстве. Проводится с использованием персонального компьютера и программного комплекса проверки знаний. Задание выполняется участниками команд индивидуально.
На данном этапе каждому из участников команды демонстрируется практическая ситуация, имитирующая действия персонала при выполнении работ по эксплуатации и ремонту реального оборудования. При анализе практической ситуации участники фиксируют нарушения требований НТД как в действиях технического персонала, так и в техническом состоянии оборудования с кратким комментарием по существу выявленного нарушения.
Контрольное время, отводимое на анализ практической ситуации – 40 минут.
	
	–

	1.3.6. 
	Этап 1.3 - Выполнение оперативных переключений при нормальном и аварийном режимах работы оборудования теплосети.
Определяется умение персонала производить оперативные переключения в нормальном и аварийном режимах работы теплосети. Набор вариантов нормальных и аварийных режимов работы теплосети (не менее чем по 5 вариантов) готовится исполнителем. Выбор задания из набора вариантов производится заказчиком в день проведения соревнования. Задания выполняются участниками команд индивидуально. Этап проводится с использованием персональных компьютеров и программных средств. Контрольное время, отводимое на выполнение задания – 70 минут.
	
	–

	1.3.7. 
	Этап 1.4 - Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях на производстве.
Осуществляется проверка теоретических знаний и практических навыков по оказанию доврачебной помощи пострадавшим при несчастном случае на производстве с использованием только подручных средств иммобилизации. Выполняются групповые и индивидуальные задачи на тренировочном полигоне с использованием подручных средств иммобилизации. В качестве условно пострадавших выступает вспомогательный персонал – статисты (актёры) в количестве не менее трёх человек одновременно. Исполнитель обеспечивает подручными средства иммобилизации и предоставляет вспомогательный персонал для реализации практических заданий этапа, необходимый реквизит, включая имитаторы следующих повреждений: перелом костей конечностей и таза; опасные для жизни кровотечения; потеря сознания; ранения мягких тканей головы; травматическая ампутация; выпадение внутренних органов наружу; ожоги; инородное тело.
Персонал Исполнителя, участвующий в работе судейской бригады этапа, должен иметь квалификацию инструктора или преподавателя по оказанию доврачебной (первой) помощи, подтвержденную удостоверением, сертификатом или Дипломом о присвоении квалификации «Инструктор по первой помощи» по стандартам Российского Красного Креста.
Исполнитель обеспечивает проведение предварительного обучения (инструктажа) продолжительностью не менее 2 часов для всех участников соревнований по порядку оказания доврачебной помощи пострадавшим при несчастном случае на производстве с использованием только подручных средств иммобилизации, с рассмотрением характерных ситуаций, возможных при эксплуатации тепловых сетей.
	
	–

	1.4. 
	Порядок оказания услуг Конкурс №  2 
	
	-//-

	1.4.1. 
	Технические требования к программному обеспечению
	1. Программное обеспечение каждого этапа должно обеспечивать возможность удаленного доступа участников соревнований к необходимым методическим и учебным ресурсам, включая тренажеры, через общедоступный браузер по безопасному протоколу https (или аналогичным способом) в течение всего периода подготовки к соревнованиям и их проведения.
2. Используемые модели технологических процессов должны воспроизводить нормальные режимы эксплуатации энергетического оборудования, режимы, связанные с нарушением параметров нормальной эксплуатации, аварийные режимы работы электростанции, включая системную аварию. Эти модели должны позволять вводить изменения параметров работы энергетического оборудования, отказы приборов контроля и регулирования, технологической защиты и автоматики.
3. Модели должны обеспечивать адекватную реакцию на любые, в том числе и неправильные действия, соревнующихся с корректным отражением процессов, соответствующим реальным режимам работы оборудования.
4. Используемый информационно-управляющий интерфейс (изображения действующих мнемосхем, панелей пультов и щитов управления, измерение параметров работы станции, управляющие воздействия и др.) должен соответствовать используемому на реальных объектах генерации. Все надписи и поясняющие сообщения должны быть выполнены на русском языке.
5. Учебно-методическое обеспечение должно включать в себя необходимые инструктивные материалы (руководства) и библиотеку сценариев учебно-тренировочных занятий. Исполнитель вправе представить также и иные методические материалы для проведения этапов, если сочтет это необходимым.
Сценарии должны охватывать основные режимы работы электротехнического и тепломеханического оборудования ТЭС в нормальных режимах эксплуатации и в аварийных ситуациях, в том числе:
·  работа по диспетчерскому графику;
·  пуск из горячего состояния;
·  ликвидация системной аварийной ситуации;
·  ликвидация аварийной ситуации на станции;
·  ведение водно-химического режима ТЭС;
·  выполнение технологических операций по эксплуатации систем автоматического управления и контроля ТЭС;
·  выполнение технологических операций по эксплуатации систем релейной защиты и автоматики.
	
	–

	1.4.2. 
	Требования к организации оказания услуг Конкурс №  2 
	
	-//-

	1.4.3. 
	Организационно-технические мероприятия
	1. Обеспечить методическую подготовку каждого этапа соревнований, включая разработку и практическую подготовку всех необходимых заданий и материалов, а также их реализацию в используемых программных средствах. Методическая подготовка должна быть завершена до начала подготовки команд к участию в этапах соревнований.
2. Обеспечить функционирование программного обеспечения в период с момента заключения договора по 29 мая 2027 г. для подготовки команд к участию в этапах соревнований. Подготовка команд к участию в этапах соревнований обеспечивается Исполнителем по месту нахождения каждой команды-участницы.
3. Обеспечить удаленный доступ к программному обеспечению на период проведения соревнований с 29 мая 2027 по 04 июня 2027 г.
4. Направить на период проведения соревнований с 29 мая 2027 по 04 июня 2027 г. своих представителей для организационного сопровождения проведения этапов соревнований по месту их фактического проведения, в том числе в качестве судей и вспомогательного персонала на каждом из этапов.
	
	–

	1.4.4. 
	Этап 2.1 - Проверка знаний нормативно-технических документов (далее – НТД).
Определяется уровень знаний действующих НТД участниками. Этап проводится с использованием персональных компьютеров и программного комплекса проверки знаний. В этапе принимают участие все члены команды
	
	–

	1.4.5. 
	Подэтап 2.1.1 - Проверка уровня знаний требований действующих НТД.
Проверка знаний заключается в выборе правильных ответов на 40 вопросов задания, составленного компьютером по заданному алгоритму из предварительно согласованных заказчиком списков вопросов для каждой специальности (профессии). Списки вопросов для согласования заказчиком готовятся исполнителем по всему перечню НТД, обязательных для каждой из специальностей (профессий), принимающих участие в соревнованиях. Основанием для проверки соответствия вопросов специфике каждой специальности (профессии) является раздел «Должен знать» должностной инструкции по профессии. Список вопросов для каждой специальности (профессии) должен содержать не менее 400 вопросов.
Задание выполняется участниками команд индивидуально. На ответы каждому участнику отводится фиксированное время (40 минут), по истечении которого программа заканчивает работу независимо от того, успел ли участник ответить на все вопросы задания.
	
	–

	1.4.6. 
	Подэтап 2.1.2 - Проверка умения применять нарядную систему для безопасной эксплуатации и ремонта оборудования, заполнение нарядов. 
Проверяется правильность заполнения трёх нарядов по темам, связанным с работами в соответствующих подразделениях. В каждом из нарядов должно быть заложено до 5 нарушений.
Задание выполняется участниками команд индивидуально. Контрольное время, отводимое на выполнение задания каждым участником – 40 минут.
	
	–

	1.4.7. 
	Подэтап 2.1.3 - Проверка умения выявлять отступления от требований НТД в практических ситуациях.
Проверяются знания участниками соревнований требований ОТ и ТБ, а также практические навыки применения этих знаний путём выявления нарушений при анализе практических ситуаций, возникающих на производстве.
На данном этапе каждому из участников команды демонстрируется практическая ситуация, имитирующая действия персонала при выполнении работ по эксплуатации и ремонту реального оборудования. При анализе практической ситуации участники фиксируют нарушения требований НТД как в действиях технического персонала, так и в техническом состоянии оборудования с кратким комментарием по существу выявленного нарушения.
Задание выполняется участниками команд индивидуально. Контрольное время, отводимое на анализ практической ситуации каждым участником – 40 минут.
	
	–

	1.4.8. 
	Этап 2.2 - Проверка уровня подготовки оперативного персонала котельных и турбинных (котлотурбинных) цехов.
Этап проводится с использованием персональных компьютеров и компьютерного тренажера тепломеханического оборудования ТЭС. В этапе принимает участие персонал котельного и турбинного цехов ТЭС с поперечными связями (4 человека) или персонал котлотурбинного цеха блочных ТЭС (3 человека).
Проверяются умения и навыки управления оборудованием станции в соответствии с УДГ и температурным графиком сетевой воды с одновременным подсчётом маржинальной прибыли на ОРЭМ в условиях возникновения отказов в работе оборудования и восстановления режимов работы после устранения причин отказов. В состав задания включается также проведение пусковых операций.
Для проведения этапа должны быть использованы  всережимные тренажеры теплотехнического оборудования, позволяющие моделировать работу оборудования следующих конфигураций:
· газомазутный барабанный конденсационный энергоблок 200 МВт;
· газомазутная станция с поперечными связями на 130 ата с 2-я котлами класса ТГМ-96 и турбинами класса Т-100 и ПТ-80;
· пылеугольная станция с поперечными связями на 130 ата с 2-я котлами класса БКЗ-420 и турбинами класса Т-100 и ПТ-80; котлы оснащены пылесистемой с молотковыми мельницами;
· пылеугольная станция с поперечными связями на 130 ата в составе: котел ТП-87, 4 котла БКЗ-210, турбина Т-110, турбина Т-60, турбина ПТ-65; котлы оснащены пылесистемой с шаровыми-барабанными мельницами;
· парогазовый энергоблок 220 МВт с газовой турбиной мощностью 160 МВт, котлом утилизатором и паровой турбиной мощностью 50 - 70 МВт.
· газотурбинный блок с водогрейным котлом утилизатором мощностью 40 МВт. 
Этап предусматривает групповую работу персонала КЦ и ТЦ (КТЦ для блочных ТЭС). Продолжительность выполнения задания этапа – 3 часа.
	
	–

	1.4.9. 
	 Этап 2.3 - Выполнение переключений в электрических схемах ТЭС.
Этап проводится с использованием персональных компьютеров и компьютерного тренажера электротехнического оборудования ТЭС. В этапе принимают участие НСС и НСЭ (2 человека).
Проверяются умения и навыки выполнения диспетчерского графика выработки активной мощности ТЭС при поддержании заданного суммарного коэффициента мощности станции и ликвидации возникающих по ходу выполнения графика нарушений нормальной работы станции. Для проведения этапа должен быть использован  тренажер по оперативным переключениям в электроустановках обеспечивать:
· Моделирование переключений, предусмотренные различными схемами электроустановок, и корректно воспроизводить реальные процессы переключения.
· Реализацию интерфейса, доступного для персонала через удалённое подключение по сети.
· Контроль правильности выполнения операций, а также безопасность и защиту данных.
Структура и функциональные возможности системы
· Модуль моделирования переключений: должны использоваться схемы переключений, соответствующие реальным технологическим процессам.
· Интерфейс пользователя: интуитивно понятный, с графической визуализацией схемы, подсветкой выбранных элементов и возможностью пошагового выполнения операций.
· Режимы работы: обучение, тестирование (контроль выполнения операций), автоматическая проверка правильности действий.
· Обратная связь: система должна вести протоколирование выполняемых операций, обеспечивать предоставление информации по выполненным действиям, потенциальным ошибкам и рекомендациям.
· Удалённый доступ: использование защищённых каналов связи, авторизация пользователей, возможна настройка доступа по ролям и уровням прав.
· Реализация аварийных ситуаций и сценариев отработки действий персонала.
Этап предусматривает групповую работу участвующих членов команды. Продолжительность выполнения задания этапа – 2 часа 
	
	–

	1.4.10. 
	Этап 2.4 - Ведение водно-химического режима ТЭС.
Этап проводится с использованием персональных компьютеров и программного комплекса контроля знаний. В этапе принимает участие НСХЦ.
Проверяются теоретические знания, практические навыки и умения начальников смен химических цехов ТЭС в части выполнения регламентных операций, анализа и поиска технологических нарушений в работе обслуживаемого оборудования, в том числе:
· знание нормативных документов по правилам ведения водно-химических режимов ТЭС, водоподготовки, химического контроля;
· умение эксплуатировать оборудование химического цеха в нормальном и аварийном режимах;
· устранение аварийных ситуаций в водно-химическом режиме работы тепломеханического оборудования ТЭС.
Этап выполняется индивидуально. Продолжительность выполнения задания этапа – 3 часа.
	
	–

	1.4.11. 
	 Этап 2.5 - Выполнение технологических операций по эксплуатации систем автоматического управления и контроля ТЭС.
Этап проводится с использованием персональных компьютеров и программного комплекса контроля знаний. В этапе принимает участие НС ЦТАИ.
Проверяются теоретические знания, практические навыки и умения оперативного персонала цехов тепловой автоматики и измерений (АСУТП) в части выполнения регламентных операций, анализа и поиска неисправностей и нарушений в работе обслуживаемого оборудования, в том числе:
· знания по метрологии, авторегулированию, технологическим защитам и порядку выполнения теплотехнических измерений;
· умение выполнять типовые регламентные операции;
· умение выполнять операции по установлению типов и мест неправильного монтажа или отказов в функционировании систем, оперативно обслуживаемых специалистами ТАИ (АСУТП).
Этап выполняется индивидуально. Продолжительность выполнения задания этапа – 3 часа.
	
	–

	1.4.12. 
	Этап 2.6 - Выполнение технологических операций по эксплуатации систем релейной защиты и автоматики ТЭС.
Этап проводится с использованием персональных компьютеров и программного комплекса контроля знаний. В этапе принимает участие специалист службы РЗА электрического цеха ТЭС.
Проверяются теоретические знания, практические навыки и умения специалисты служб РЗА электрических цехов ТЭС в части выполнения регламентных операций, анализа и поиска неисправностей и нарушений в работе обслуживаемого оборудования, в том числе:
· знания по электротехнике, конструкции и схем устройств РЗА, порядку диагностики и анализу неисправностей; 
· умение проводить комплексные проверочные и диагностические работы с учетом  требований нормативных документов;
· умение быстро и точно выявлять неисправности;;
· корректно настраивать защитные устройства и обеспечивать надежную работу релейной защиты и автоматики;
· навыки профессионального анализа аварийных событий на основе цифровых осциллограмм, зарегистрированных устройствами РЗиА.
Этап выполняется индивидуально. Продолжительность выполнения задания этапа – 4 часа.
	
	–

	1.4.13. 
	Этап 2.7 - Оказание доврачебной помощи пострадавшему.
Осуществляется проверка теоретических знаний и практических навыков по оказанию доврачебной помощи пострадавшим при несчастном случае на производстве с использованием только подручных средств иммобилизации. Выполняются групповые и индивидуальные задачи на тренировочном полигоне с использованием подручных средств иммобилизации. В качестве условно пострадавших выступает вспомогательный персонал – статисты (актёры) в количестве не менее четырёх человек одновременно. Исполнитель обеспечивает подручные средства иммобилизации и предоставляет вспомогательный персонал для реализации практических заданий этапа.
Исполнитель обеспечивает подручными средства иммобилизации и предоставляет вспомогательный персонал для реализации практических заданий этапа, необходимый реквизит, включая имитаторы следующих повреждений: перелом костей конечностей и таза; опасные для жизни кровотечения; потеря сознания; ранения мягких тканей головы; травматическая ампутация; выпадение внутренних органов наружу; ожоги; инородное тело.
Персонал Исполнителя, участвующий в работе судейской бригады этапа, должен иметь квалификацию инструктора или преподавателя по оказанию доврачебной (первой) помощи, подтвержденную удостоверением, сертификатом или Дипломом о присвоении квалификации «Инструктор по первой помощи» по стандартам Российского Красного Креста.
Исполнитель обеспечивает проведение предварительного обучения (инструктажа) продолжительностью не менее 2 часов для всех участников соревнований по порядку оказания доврачебной помощи пострадавшим при несчастном случае на производстве с использованием только подручных средств иммобилизации, с рассмотрением возможных характерных ситуаций.
В этапе принимают участие все члены команды.
	
	–

	1.5. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	
	-//-

	1.5.1. 
	Привлечение Соисполнителей
	При оказании услуг допускается привлечение Соисполнителей с согласия Заказчика до момента заключения договора
	
	–

	1.5.2. 
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов.
	
	–

	1.6. 
	Требования к персоналу исполнителя
	
	-//-

	1.6.1. 
	Наличия у исполнителя в штате специалистов в необходимом количестве для оказания заявленных услуг
	Обеспечить соответствие профессионального уровня представителей Исполнителя требованиям, необходимым для оказания Услуг надлежащего качества
	
	–

	2. 
	Требования к результатам услуг
	
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	
	-//-

	2.1.1. 
	
Результат услуг
	Результатом оказания услуги является Организация и проведение соревнования комплексных бригад тепловых сетей и оперативного персонала тепловых электрических станций Заказчика в соответствии с перечнем и объёмом оказываемых услуг указанных в данном техническом требовании
	
	–

	2.2. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	
	-//-

	2.2.1. 
	Не требуется
	
	
	-//-

	2.3. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 
	
	-//-

	2.3.1. 
	Результат оказания услуг
	Сдача работ оформляется Актом оказанных услуг установленной формы после передачи отчетных документов Заказчику. 
	
	–

	2.4. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	
	-//-

	2.4.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Исполнитель обязан предоставить Акт об оказании услуг в течение трёх календарных дней после оказания услуг.
Исполнитель обязан предоставить аналитический отчёт о результатах выступления команд на соревнованиях составленный по форме Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней после оказания услуг.
	
	–

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	
	-//-

	3.1. 
	
	Надлежащее качество оказания услуг в полном объеме в соответствии с данным Техническим заданием и действующим  законодательством;
	
	–

	3.2. 
	
	Выполнение всех услуг в установленные сроки.
	
	–

	4. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	
	-//-

	4.1. 
	Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг
	В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей исполнитель обязан обеспечить соответствие профессионального уровня соисполнителей требованиям, необходимым для оказания Услуг надлежащего качества
	
	–



3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.
3.2 Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. Порядок формирования на этапе заключения договора стоимости выполняемых работ по заданию Заказчика – Расчет выполнить по форме, приведенной в Приложение № 1 к Техническим требованиям «Перечень и стоимость услуг».



5. Приложения
5.1 Приложение №1 к Техническим требованиям;

Перечень и стоимости услуг 

	№
п/п
	Наименование услуги
	Ед. изм.
	Количество
	Итоговая стоимость,
руб. без НДС

	Конкурс №1. Предоставление доступа, техническое сопровождение программного обеспечения, методическая подготовка и проведение этапов соревнований комплексных бригад тепловых сетей АО «ДГК» 
(с даты заключения договора по 23 апреля 2027 г.) включающее:
· предоставление и техническое сопровождение удаленного доступа к программному обеспечению этапа соревнований; 
· методическая подготовка этапа и подготовка команд к участию в этапе соревнований;
· проведение этапа соревнований, участие в судейских бригадах.

	1
	1.1. Проверка знаний нормативно-технических документов.
	ед.
	1
	

	2
	1.2. Проверка умения выявлять отступления от требований НТД в практических ситуациях.
	ед.
	1
	

	3
	1.3. Выполнение оперативных переключений при нормальном и аварийном режимах работы оборудования теплосети:
	ед.
	1
	

	4
	1.4. Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях на производстве.
Дополнительно: проведение предварительного обучения (инструктажа) продолжительностью не менее 2 часов для всех участников соревнований по порядку оказания доврачебной помощи пострадавшим при несчастном случае на производстве с использованием только подручных средств иммобилизации, с рассмотрением возможных характерных ситуаций, проверка теоретических знаний и практических навыков по оказанию доврачебной помощи пострадавшим при несчастном случае на производстве.
	ед.
	1
	

	5
	Всего по  Конкурсу №1
	
	
	

	Конкурс №2. Предоставление доступа, техническое сопровождение программного обеспечения, методическая подготовка и проведение этапов соревнований команд оперативного персонала ТЭС АО «ДГК» 
(с даты заключения договора по 04 июня 2026 г.) включающее:
· предоставление и техническое сопровождение удаленного доступа к программному обеспечению этапа соревнований; 
· методическая подготовка этапа и подготовка команд к участию в этапе соревнований;
· проведение этапа соревнований, участие в судейских бригадах.

	6
	2.1. Проверка знаний нормативно-технических документов.
	ед.
	1
	

	7
	2.2. Проверка уровня подготовки оперативного персонала котельных и турбинных (котлотурбинных) цехов.
	ед.
	1
	

	8
	2.3. Выполнение переключений в электрических схемах ТЭС.
	ед.
	1
	

	9
	2.4. Ведение водно-химического режима ТЭС.
	ед.
	1
	

	10
	2.5. Выполнение технологических операций по эксплуатации систем автоматического управления и контроля ТЭС.
	ед.
	1
	

	
	2.6. Выполнение технологических операций по эксплуатации систем релейной защиты и автоматики ТЭС.
	ед.
	1
	

	11
	2.7. Оказание доврачебной помощи пострадавшему:
Дополнительно: проведение предварительного обучения (инструктажа) продолжительностью не менее 2 часов для всех участников соревнований по порядку оказания доврачебной помощи пострадавшим при несчастном случае на производстве с использованием только подручных средств иммобилизации, с рассмотрением возможных характерных ситуаций, проверка теоретических знаний и практических навыков по оказанию доврачебной помощи пострадавшим при несчастном случае на производстве.
	ед.
	1
	

	12
	Всего по Конкурсу №2
	
	
	

	Итого без НДС
	

	НДС __%
	

	Итого с НДС
	



