**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

**в СП «КТЭЦ-2» по итогам СОУТ в 2016г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| РМ №50, РМ №104, РМ №119, РМ №123, РМ №129, РМ №138, РМ №139, РМ №140, РМ №143, РМ №144, РМ №145, РМ №146, РМ №147, РМ №149, РМ №150, РМ №152, РМ №154, РМ №155, РМ №156, РМ №188, РМ №190, РМ №199, РМ №201, РМ №202. | Установить дополнительные светильники искусственного освещения (либо заменить лампы на более мощные). | Приведение уровня освещенности к нормативному значению согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. | Декабрь 2017 | ОМТС  КЦ  ЭЦ  ЦТАИ  ХЦ  КТЦ  ЭЦ ТЭЦ-1 | выполнено |
| РМ №43, РМ №76, РМ №77, РМ №78, РМ №81, РМ №82, РМ №83, РМ №85, РМ №86, РМ №87, РМ №91, РМ №92, РМ №93, РМ №97, РМ №98, РМ №99, РМ №100, РМ №101, РМ №102, РМ №103, РМ №104, РМ №105, РМ №108, РМ №109, РМ №110, РМ №112, РМ №113, РМ №114, РМ №121, РМ №122, РМ №123, РМ №124, РМ №125, 126, РМ №127, РМ №131, РМ №132, РМ №133, РМ №134, РМ №135, РМ №136, РМ №138, РМ №139, РМ №140, РМ №142, РМ №143, РМ №147, РМ №148, РМ №151, РМ №153, РМ №162, РМ №178, РМ №181, РМ №182, РМ №183, РМ №184, РМ №185, РМ №186, РМ №189, РМ №190, РМ №191, РМ №192, РМ №193, РМ №194, РМ №200, РМ №201. | Рекомендовано обеспечить работника(ов) СИЗ органов слуха. | Предотвращение или уменьшение воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов. | постоянно | ЛМиС  ТТЦ  КЦ  ТЦ  ЭЦ  ЦТАИ  ХЦ  АТЦ  КТЦ  ЭЦ ТЭЦ-1 | выполняется |
| РМ №64, РМ №65, РМ №66, РМ №67, РМ №69, РМ №76, РМ №77, РМ №78, РМ №80, РМ №81, РМ №82, РМ №83, РМ №84, РМ №85, РМ №87, РМ №88, РМ №89, РМ №90, РМ №97, РМ №98, РМ №117, РМ №126, РМ №127, РМ №129, РМ №135, РМ №136, РМ №138, РМ №139, РМ №140, РМ №146, РМ №147, РМ №149, РМ №150, РМ №151, РМ №152, РМ №153, РМ №154, РМ №155, РМ №156, РМ №157, РМ №193. | Рекомендовано обеспечить работника(ов) СИЗ органов дыхания. | Предотвращение или уменьшение воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов. | постоянно | ТТЦ  КЦ  ТЦ  ЭЦ  ХЦ  КТЦ | выполняется |