|  | Приложение № 1 к Документации о закупке |
| --- | --- |

Технические требования

ОКПД2  33.12.18.000 Выполнение работ по ремонту кондиционеров

СП «ТЭЦ Восточная», г. Владивосток»

ЛОТ № 11038003-РЕМ ПРОД-2026-ДГК-ВосТЭЦ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

ОКПД2  33.12.18.000 Выполнение работ по ремонту кондиционеров СП «ТЭЦ Восточная», г. Владивосток»	3

1.2.	Цель выполнения работ	3

1.3.	Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

ОКПД2  33.12.18.000 Выполнение работ по ремонту кондиционеров СП «ТЭЦ Восточная», г. Владивосток»	3

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора). 	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ  Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	4

2.2.	Требования к качеству работ	5

Таблица 4. Требования к качеству работ: ОКПД2  33.12.18.000 Выполнение работ по ремонту кондиционеров СП «ТЭЦ Восточная»,  г. Владивосток»	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	17

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	17

5. Приложения	17

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

- ОКПД2  33.12.18.000 Выполнение работ по ремонту кондиционеров СП «ТЭЦ Восточная», г. Владивосток»

Цель выполнения работ

Повышение надёжности, устранение физического износа, поддержание и улучшение эксплуатационных свойств без изменения функции и технико-экономических показателей кондиционеров.

Существующее положение

ТЭЦ Восточная – структурное подразделение АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), входящее в Группу РусГидро, действует на территории г. Владивосток. Основные виды деятельности – производство электрической и тепловой энергии, транспортировка и реализация тепловой энергии населению и юридическим лицам.

ТЭЦ Восточная представляет собой тепловую электростанцию с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - ОКПД2 33.12.18.000 Выполнение работ по ремонту кондиционеров СП «ТЭЦ Восточная», г. Владивосток» | 690074, «ТЭЦ Восточная» АО «ДГК», г. Владивосток, ул. Снеговая, 22 | Кондиционер DAIKIN RR100B8W1B (2 шт.), Инв. № ПГ000000000000004006 (РУСН 6кВ) |  |
|  |  |  | Кондиционер DAIKIN RR125B8W1B (2 шт.), Инв. № ПГ000000000000004006 (РУСН 6кВ) |  |
|  |  |  | Кондиционер DAIKIN RR125B8W1B (3 шт.), Инв. № ПГ000000000000004142 (КРУЭ 110кВ) |  |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).

1.4.1. После письменного запроса Подрядчика Заказчик предоставляет техническую и иную документацию, содержащую исходные данные для выполнения Подрядчиком Работ;

1.4.2. При наличии технической возможности у Заказчика, Заказчик может обеспечить Подрядчику возможность подключения к имеющимся бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения Работ по Договору.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ
Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 33.12.18.000 Выполнение работ по ремонту кондиционеров СП «ТЭЦ Восточная», г. Владивосток» | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим ТТ) |  |

Требования к срокам выполнения работ
 Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполнение работ по ремонту кондиционеров СП «ТЭЦ Восточная», г. Владивосток» | с даты, следующей за датой заключения Договора | в течение 3 месяцев с даты заключения Договора. |
| Примечание: Работы по договору выполняются в соответствии с календарным графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Проекту договора, который является приложением к Документации о закупке (ДоЗ). На этапе месячного планирования, Заказчик на основании календарного графика (Приложение № 3 к Проекту договора, который является приложением к ДоЗ) разрабатывает и предоставляет Подрядчику план работы на предстоящий месяц. |  |  |  |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ: ОКПД2  33.12.18.000 Выполнение работ по ремонту кондиционеров СП «ТЭЦ Восточная», 
г. Владивосток»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |
| 1. | Требования к выполнению работ |  |  |  |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): СТО 70238424.27.100.006-2008. Ремонт и техобслуживание оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями. Нормы и требования. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757, от 12 июля 2018 г. № 548» (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022 г. № 1070). Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 25 октября 2017 г. № 1013). Инструкции завода-изготовителя оборудования, Технические условия, технологические карты, производственные инструкции и и проекты производства работ, другие действующие руководящие документы. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.2. | Требования к организации работ |  |  |  |  | -//- | -//- |
| 1.2.1. | Требования к организации процесса выполнения работ: | Комплекс организационно–технических мероприятий указан в Положении Об организации и выполнению технического обслуживания и ремонта оборудования АО «ДГК» 21-002-2019 (приказ АО «ДГК» от 29.11.2019 № 555) Приложение № 5 к настоящим ТТ. выполняемый при подготовке к ремонту, должен обеспечивать планомерное и качественное выполнение ремонтных работ в установленные сроки, качество ремонтных работ и отремонтированного оборудования, оптимальное расходование материально-технических и трудовые ресурсов. Подрядчик разрабатывает планы подготовки к ремонту в соответствии с планами производственных объектов, принятыми к исполнению объемами работ и согласованным участием в материально–техническом обеспечении ремонтных работ. Изменения объемов работ, предусмотренных ведомостью планируемых работ, оформляются в соответствии с требованиями Положения ТОиР - Приложение № 5 к настоящим ТТ (ведомостью дополнительных работ по ремонту и протоколом исключения работ из ведомости планируемых работ по ремонту), согласовываются с исполнителями и утверждаются техническим руководителем структурного подразделения, ответственного за непосредственную эксплуатацию производственного объекта. Перечень, форма и сроки передачи ремонтной документации, передаваемой Заказчиком, ответственным за непосредственную эксплуатацию производственного объекта, определяется условиями Договора. На этапе месячного планирования, Заказчик на основании календарного графика выполнения работ (Приложение № 3 к Проекту договора, который является приложением к ДоЗ) разрабатывает и предоставляет Подрядчику план работы на предстоящий месяц. Подрядчик отражает фактические выполненные работы по ремонту оборудования в «Журнале выдачи заданий и учёта выполненных работ подрядных организаций». До начала ремонта Подрядчик: предоставляет на согласование Заказчику график выполнения работ, проект производства работ, технологические карты; проводит проверку выполнения подготовительных работ в соответствии с планом подготовки к ремонту; определяет состав бригад (участков) по ремонту отдельных узлов (систем) оборудования по численности, квалификации и профессиям в соответствии с сетевым графиком ремонта. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ; назначает руководителей работ по ремонту отдельных видов оборудования в соответствии с номенклатурой и объемом работ, принятым по договору; назначает лиц, ответственных за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, обращения с отходами, пожарной и промышленной безопасности и материально–техническое обеспечение; проверяет выполнение требований допуска ремонтного и командированного персонала, предусмотренного п. 1.2.2 настоящих ТТ. Руководители работ подрядных организаций, участвующие в производстве Работ совместно с представителями Заказчика, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента). |  |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.2.2. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика. | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с: - положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» №22.1-504-2025 (утв. приказом АО «ДГК» №П-ДГК/795 от 25.09.2025г.). Приложение № 5 к настоящим ТТ. - инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах на охраняемой территории СП «ТЭЦ Восточная» АО «ДГК», с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков (утв. приказом ТЭЦ «Восточная» АО «ДГК» №26А от 24.01.2025 г.). Приложение № 5 к настоящим ТТ. |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Требования к используемым МТР, контролю качества работ и МТР |  |  |  |  | -//- |  |
| 1.3.1. | Требования к используемым материально – техническим ресурсам | Материалы, необходимые для выполнения работ приобретаются Подрядчиком в соответствии с Приложением № 4 к настоящим ТТ. Подрядчик обеспечивают выполнение работ по Договору необходимыми для этого материалами и запасными частями. Приобретаемые материалы и запасные части должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Стоимость материалов, определяемых по текущим ценам, согласовывается с заказчиком до момента их приобретения с подтверждением обоснования стоимости данными конъюнктурного анализа от трех поставщиков. |  |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.3.2. | Требования к контролю качества работ | В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Подрядчик принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПЭУ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения Договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам. Руководители работ Подрядчика, участвующие в производстве Работ, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента). Заказчик может самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль, в том числе строительный, и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком и Субподрядчиками работ, соблюдением сроков и качеством их выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Заказчиком контроля не снимает с Подрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение работ. |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |  | -//- |  |
| 1.4.1. | Общие требования к Подрядчику. | Квалификация персонала должна соответствовать видам выполняемых работ и располагать: Подрядчик должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению, в том числе по договорам субподряда), а именно Подрядчик должен иметь в наличии не менее 3 человек (руководитель, производитель работ и всех членов бригады) прошедших проверку знаний требований охраны труда включая требования по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Подрядчик должен иметь в наличии не менее 3 человек (руководитель, производитель работ и всех членов бригады) обладающих допуском работ на высоте. Подтверждается: а) копиями протокола (-ов) проверки знания требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 3 человек, (руководитель, производитель работ и всех членов бригады), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы по Наряду-допуску. б) документами, подтверждающие проверку знаний требований охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями, обученных лиц не менее чем на 3 человек, (руководитель, производитель работ и всех членов бригады), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы по Наряду-допуску. в) документами, подтверждающие получение профессионального образования (обучении) и (или) о квалификации, подтверждающие наличие допуска к работе на высоте у производителя и членов бригады (не ниже 2 группы), и руководителя работ (не ниже 3 группы). |  |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.5. | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |  | -//- | -//- |
| 1.5.1 | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. Приказом Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 ). Подрядчик должен знакомить персонал, направляемый для выполнения работ на объектах Заказчика с Памяткой об обязанности и ответственности работника при выполнении работ, нахождении на территории энергообъекта АО «ДГК» (Приложение № 9 к Проекту договора, который является приложением к ДоЗ) под роспись. Копию Памятки с ознакомлением работников под роспись, Подрядчик представляет в службу охраны труда Заказчика перед проведением вводного инструктажа на объектах. Подрядчик обязан провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика. |  |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.5.2 | Соблюдение требований к пожарной безопасности | Меры пожарной безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; РД-153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий; ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. При выполнении работ дополнительно необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика. Приказом по организации должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности в местах производства работ. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель подрядной организации или лицо, его замещающее. Место производства работ должно быть оснащено средствами пожаротушения. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Соблюдение требований к охране окружающей среды. | При выполнении всех производимых работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы. Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Место складирование указывается Заказчиком. Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии: - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 02.07.21); - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 11.06.2021); - Водный кодекс Российской Федерации. |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Соблюдение требований охраны труда | Контроль по соблюдению требований охраны труда осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика к месту проведения ремонтных работ. Ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. Организация ремонтной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. При выполнении работ на объектах электроэнергетики необходимо применять средства индивидуальной защиты (комплекты) от термических рисков электрической дуги. Меры по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 № 835н); - Правила по охране труда при обработке металлов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 №887н); - Правила при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 №753н); - Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н; - РД 10-107-96 Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами. |  |  |  |  |  |
| 2 | Требования к результатам работ |  |  |  |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ | Состояние объектов ремонта должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации в течение гарантийного срока. |  |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 2.2 | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |  |  | -//- |
| 2.2.1. | Требования к порядку приемки результатов работ | Требования к порядку приемки результатов работ указаны в Проекте договора подряда (раздел 4), который является приложением к ДоЗ |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Требования к оформлению документации |  |  |  |  |  | -//- |
| . | Требования к оформлению документации. Подрядчик обязан Представить Заказчику с актами выполненных работ (в 3 (трёх) экземплярах, а также электронные версии ежемесячных актов освидетельствования выполненных работ, Акта КС-2 и Справки КС-3 в формате *gsfx ПК «ГРАНД Смета» на цифровом носителе) исполнительную документацию в электронном виде (в формате *.pdf) и на бумажном носителе в 3-х экземплярах. Подрядчик не позднее, чем за 2 дня до окончания ремонта представляет Заказчику исполнительную документацию, составленную в процессе ремонта. Перечень исполнительной документации должен утверждаться Заказчиком до начала ремонта. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с: Исполнительная и приёмо-сдаточная документация состоит, но не ограничивается следующими документами: - комиссионные акты входного контроля закупаемых Подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации; - сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода – изготовителя); - счета-фактуры на материалы, закупаемые Подрядчиком для использования в процессе ремонта; - формуляры, карты контроля, карты измерений, протоколы и иные документы, характеризующие (фиксирующие) техническое состояние составных частей оборудования до и после выполнения ремонтных работ и степень соответствия отремонтированных составных частей требованиям нормативно-технической документации; - результаты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части; - накладная на отпуск материалов на сторону по форме М-15; - табель учета рабочего времени Подрядчика; - акт освидетельствования скрытых работ; - акт дефектации оборудования, акт о выявленных дефектах; - ведомость выполненных работ; - акт на приемку из ремонта оборудования; - другие документы по усмотрению Сторон с учетом специфики Работ. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственности и гарантиям подрядчика | Требования к ответственности подрядчика подробно указаны в Проекте договора подряда (раздел 6), который является приложением к ДоЗ |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования к гарантии подрядчик подробно указано в Проекте договора подряда (раздел 7), который является приложением к ДоЗ |  |  |  |  |  |
| 4. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Требования к обязательствам подрядчика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |  |  |
|  | Обязательства Подрядчика | Требования к обязательствам подрядчика подробно указаны в Проекте договора подряда (раздел 2), который является приложением к ДоЗ. |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Требования к субподрядным организациям привлекаемым к выполнению работ |  |  |  |  |  |  |
|  | Порядок привлечения субподрядчиков | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций, подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемую субподрядную организацию с предоставлением заказчику на момент согласования договора субподряда документов, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ, а также документы указанные в п. 2.4.2 Проекта договора подряда, который является приложением к ДоЗ. |  |  |  |  |  |
| 5. | Прочие требования к выполняемым работам |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам | Работы выполняются согласно условиям договора подряда. В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ, ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Подрядчику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. При срыве срока ремонта объектов, в обязательном порядке назначается комиссия и составляется совместный акт Заказчика и Подрядчика с указанием времени перепростоя в ремонте, причины перепростоя и виновности сторон, участвующих в организационно-техническом выполнении ремонта. Отказ или уклонение представителей Подрядчика от участия в составлении двустороннего акта, отказ Подрядчика от подписания в течение 3 рабочих дней двустороннего акта с признанием своей вины или отражением особого мнения рассматривается, как невыполнение договорных обязательств с последующим решением Заказчика о прекращении договорных отношений или применением определенных санкций к Подрядчику, указанных в п.6.3. Проекта договора подряда, который является приложением к ДоЗ. Заказчик и Подрядчик обязаны совместно разработать программу мероприятий по ликвидации отставания от установленных сроков выполнения работ в минимальный срок. |  |  |  |  |  |
| 6. | Требования к победителю |  |  |  |  |  |  |
|  | Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес (stepan-dv@dgk.ru , tereschenko-an@dgk.ru) дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте Технических требований в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к кадровым ресурсам победителя: 1. Согласно требования п.92 Постановления правительства Российской федерации от 24.12.2021 г.№2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда»: иметь в наличие не менее 3 человек (руководитель, производитель работ и всех членов бригады) документы проверки знаний требований охраны труда включая требования по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. 2. На основании п.13, п. 14, п.15 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782Н иметь в наличии не менее 3 человек (руководитель, производитель работ и всех членов бригады) обладающих допуском работ на высоте. |  |  |  |  | Подтверждается: 1.1 копиями протокола (-ов) проверки знания требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 3 человек, (руководитель, производитель работ и всех членов бригады), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы . 1.2 документами, подтверждающие проверку знаний требований охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями, обученных лиц не менее чем на 3 человек, (руководитель, производитель работ и всех членов бригады), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы. 2. документами, подтверждающие получение профессионального образования (обучении) и (или) о квалификации, подтверждающие наличие допуска к работе на высоте у производителя и членов бригады (не ниже 2 группы), и руководителя работ (не ниже 3 группы). |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1). В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

Стоимость предложений участников определяется по формуле:

P=№*k,

где P – стоимость предложения участника;

№ – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика), представленной в составе Документации о закупке (Приложение № 2 к ТТ);

k – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой.

3.2). Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1.	Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 3 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах.

4.1.2.	Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

4.1.3.	В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.

4.2.Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

4.2.1.	В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 3 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определённого по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1).

4.2.2. Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

- 5. Приложения

- Приложение № 1. Ведомость объемов работ.

- Приложение № 2. Локальный сметный расчет.

- Приложение № 3. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

- Приложение № 4. Ведомость материалов Подрядчика.

- Приложение № 5. ЛНА АО «ДГК».