|  |  | Приложение №1 к техническим требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |

| на выполнение работ по ремонту кондиционеров СП «ТЭЦ Восточная», г. Владивосток |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. РУСН 6кВ, ПГ000000000000004006 |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |
| 1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0,96 | 0,24*4 |
| Ремонт кондиционера DAIKIN RR100B8W1B з/н 4717385 |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт кондиционера автономного: тип КС, хладопроизводительность 8,5985 тыс.ккал/час | компл. | 1 | Отсутствует крыльчатка вентилятора электродвигателя ( Неполный объем работ ОЗП=0,65; ТЗ=0,65) |
| Ремонт кондиционера DAIKIN RR125B8W1B з/н 4517282 |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт кондиционера автономного: тип КС, СКК-4ПРА, хладопроизводительность 10,748 тыс.ккал/час | компл. | 1 | ( Неполный объем работ ОЗП=0,5; ТЗ=0,5) |
| Ремонт кондиционера DAIKIN RR100B8W1B з/н 4717453 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт кондиционера автономного: тип КС, хладопроизводительность 8,5985 тыс.ккал/час | компл. | 1 | Неисправен регулятор давления ( Неполный объем работ ОЗП=0,65; ТЗ=0,65) |
| Ремонт кондиционера DAIKIN RR125B8W1B |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт кондиционера автономного: тип КС, СКК-4ПРА, хладопроизводительность 10,748 тыс.ккал/час | компл. | 3 | ( Неполный объем работ ОЗП=0,2; ТЗ=0,2) |
| Раздел 2. КРУЭ 110кВ, ПГ000000000000004142 |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |
| 11 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0,72 | 0,24*3 |
| Ремонт кондиционера DAIKIN RR125B8W1B з/н 4517282 |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт кондиционера автономного: тип КС, СКК-4ПРА, хладопроизводительность 10,748 тыс.ккал/час | компл. | 1 | ( Неполный объем работ ОЗП=0,5; ТЗ=0,5) |
| Ремонт кондиционера DAIKIN RR125B8W1B з/н 4517296 |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт кондиционера автономного: тип КС, СКК-4ПРА, хладопроизводительность 10,748 тыс.ккал/час | компл. | 1 | Неисправен компрессор ( Неполный объем работ ОЗП=0,9; ТЗ=0,9) |
| Ремонт кондиционера DAIKIN RR125B8W1B |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт кондиционера автономного: тип КС, СКК-4ПРА, хладопроизводительность 10,748 тыс.ккал/час | компл. | 1 | ( Неполный объем работ ОЗП=0,2; ТЗ=0,2) |

Примечание:

| 1. Локальные сметы составить в базе "Ремонт энергетического оборудования (с Доп. 1-12; ЦКБ Энергоремонт)" базисно-индексным методом. Перевод в текущие цены производиться с помощью К=4,2, на основании приказа АО "ДГК" № 462 от 06.06.2025 г. Учесть районный и дальневосточный коэффициенты РК=1,3, ДВ=1,3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Учесть материалы по расценкам ФСНБ-2022 (с Изм. 1-17) с применением индексов на 1 квартал 2026г. |  |  |  |
| 3. Учесть командировочные расходы в размере 3,74%, непредвиденные затраты в размере 3% |  |  |  |