|  |  |  | Приложение № 4 техническим требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость материалов Подрядчика |  |  |  |  |

| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ресурсы подрядчика |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |
| 1 | ТЦ_19.3.00.00_50_5024143977_05.05.2026_01_1.2 | Крыльчатка 112077J FAN BLADE P47L11S | шт | 1 |
| 2 | ФСБЦ-01.3.02.11-0021 | Фреон | л | 33,3 |
| 3 | ФСБЦ-01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 3,98 |
| 4 | ФСБЦ-23.2.02.04-0007 | Трубы медные отожженные (мягкие), универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 10 мм | м | 25,8 |
| Оборудование |  |  |  |  |
| 5 | ТЦ_19.3.00.00_50_5024102280_05.05.2026_01_3.1 | Регулятор давления RDD-20ND | шт | 1 |
| 6 | ТЦ_19.3.00.00_50_5027276439_05.05.2026_01_2.1 | Компрессор JT125G-YE@K | шт | 1 |