**Технические требования на поставку МТР**

**ОКПД 2 27.33.13.130 Поставка арматуры кабельной для АО "ДГК" в Амурской области, Еврейской автономной области, Приморском крае, Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия)**

**Лот № 42016100-ЭКСП ПРОД-2026-ДГК**

СОДЕРЖАНИЕ

[1. Общие сведения 3](#_Toc1)

[1.1. Обозначения и сокращения 3](#_Toc2)

[1.2. Наименование закупаемой продукции 3](#_Toc3)

[1.3. Цель использования закупаемой продукции 3](#_Toc4)

[1.4. Существующее положение 3](#_Toc5)

[1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 3](#_Toc6)

[1.6. Иные требования и сведения общего характера 3](#_Toc7)

[2. Требования к продукции 4](#_Toc9)

[2.1. Требования к объемам и срокам поставки 4](#_Toc10)

[2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции 4](#_Toc11)

[Таблица 1.1 Перечень, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки 4](#_Toc12)

[Таблица 1.2 Прочие (дополнительные) требования к продукции 4](#_Toc14)

[2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг 4](#_Toc15)

[Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 4](#_Toc16)

[Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг 5](#_Toc17)

[Таблица 3. Требования к качеству продукции 5](#_Toc18)

# Общие сведения

## Обозначения и сокращения

|  |  |
| --- | --- |
| **СП** | **Структурное подразделение** |
| **ГОСТ** | **Государственный стандарт** |
| ПП РФ № 1875 | Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” |

## Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 27.33.13.130 Поставка арматуры кабельной для АО "ДГК" в Амурской области, Еврейской автономной области, Приморском крае, Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия)

## Цель использования закупаемой продукции

Для обеспечения ремонтной и эксплуатационной программы структурной программы АО «ДГК»

## Существующее положение

Отсутствует

## Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Отсутствует

## Иные требования и сведения общего характера

# Установлены требования к происхождению поставляемой продукции в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее по тексту- ПП РФ № 1875)

# Требования к продукции

## Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра** | **Требования Заказчика** | **Предложение Участника по характеристикам и параметрам** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Эквивалент требуемой Заказчику продукции | ‒ В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, в состав своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленного в настоящих ТТ требований  ‒ Эквивалентная продукция это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.  ‒ Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. | Указание технических характеристик. |

# Таблица 1.1 Перечень, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки

# см. Приложение № 1

# Таблица 1.2 Прочие (дополнительные) требования к продукции

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра** | **Требования Заказчика** | **Предложение Участника по характеристикам и параметрам** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Срок гарантии | Продукция должна иметь гарантийный срок не менее 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания Покупателем (грузополучателем) товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД) и акта входного контроля. Гарантия распространяется на всю поставляемую продукцию. | Способ подтверждения: Предложение по сроку гарантии на арматуру кабельную |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Арматура кабельная (таблица 1.1. Приложения № 1 к ТТ) | С даты получения заявки Поставщиком в 2026 г. | Не позднее 45 календарных дней с даты получения заявки Поставщиком в 2026 г. |

# Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Отсутствует | | | | |

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра** | **Требование заказчика** | **Способ подтверждения участником соответствия требованиям** | | **Предложение участника по характеристикам и параметрам** |
| **Согласие с требованием/ указание характеристик** | **Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Прочие (дополнительные) требования к продукции** | | **-//-** | **-//-** | **-//-** |
|  | При осуществлении закупки товара, если Правительством РФ установлено [преимущество](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494318&dst=100008) в отношении товаров российского происхождения:  а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на 15 % (пятнадцать процентов) ценового предложения, поданного участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на 15 % (пятнадцать процентов) ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора,  б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в [подпункте «а](#Par17)» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с [подпунктом «а»](#Par17) настоящего пункта,  в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. | Указание в заявке на участие в закупке наименования страны происхождения товара в соответствии Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ) | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе Первой части заявки Техническое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации: страны происхождения товара  -Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации: страны происхождения товара |  |

Приложение №1 - Таблица 1.1 Перечень, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки