Технические требования

ОКПД2 41.20.40 Выполнение работ по ремонту производственных зданий и сооружений

Комсомольской ТЭЦ-1, Комсомольской ТЭЦ-2, г. Комсомольск-на-Амуре

ЛОТ №11029013-РЕМ ПРОД-2026-ДГК-КТЭЦ2

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции.	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.4.1 Заказчик предоставит подрядчику:	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования по объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	5

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

Требования к безопасности выполняемых работ	10

Соблюдение требований к пожарной безопасности	10

Соблюдение требований к охране окружающей среды	11

Соблюдение требований охраны труда	11

Общие требования к оформлению документации	13

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	16

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	17

5.	Приложения	17

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| АО | Акционерное общество; |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт; |
| ДГК | Дальневосточная генерирующая компания |
| ИТР | Инженерно-технические работники; |
| КС-2 | Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2); |
| КС-3 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); |
| НПБ | Нормы пожарной безопасности; |
| НТД | Нормативно-техническая документация; |
| ПК | Программный комплекс; |
| ППР | Проект производства работ; |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок; |
| РД | Руководящий документ; |
| РФ | Российская Федерация; |
| СНиП | Строительные нормы и правила; |
| СП | Свод правил; |
| СТО | Стандарт организации; |
| ТТ | Технические требования; |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль; |
| ФЗ | Федеральный закон; |
| gsfx | Формат файла программы «Гранд-Смета» |
| pdf – portable document format | Формат файла электронного документа; |

#### Наименование закупаемой продукции:

«ОКПД2 41.20.40 Выполнение работ по ремонту производственных зданий и сооружений Комсомольской ТЭЦ-1, Комсомольской ТЭЦ-2, г. Комсомольск-на-Амуре».

#### Цель использования закупаемой продукции:

Целью работы является обеспечение надёжной и безаварийной эксплуатации зданий и сооружений Комсомольской ТЭЦ-1, Комсомольской ТЭЦ-2.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика:

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Склад топлива. Инв.№00000000000000007118 | СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 1/3. |
|  | Здание теплохолодного склада с навесом. Инв.№00000000000000006340 | СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 1/3. |
|  | Наружные теплосети в проходных каналах. Инв.№00000000000000006588 | "Комсомольская ТЭЦ-1", 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вагонная, 8. |
|  | Здание очистных сооружений. Инв.№00000000000000006612 | СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 1/3. |
|  | Здание маслохозяйства c паровозным депо. Инв.№00000000000000006357 | СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 1/3. |
|  | Главный корпус / котельное отделение. Инв.№00000000000000007283 | СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 1/3. |
|  | Здание автогаража. Инв.№00000000000000006400 | СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 1/3. |
|  | Здание главного щита управления. Инв.№00000000000000006352 | СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 1/3. |
|  | Здание дробильного корпуса. Инв. №00000000000000006305 | СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 1/3. |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

### 1.4.1 Заказчик предоставит подрядчику:

- Электроэнергию, при получении технических условий на временное присоединение (на период выполнения ремонтных работ подрядной организацией);

- Водоснабжение (на период выполнения ремонтных работ подрядной организацией).

# Требования к продукции

#### Требования по объемам и срокам выполнения работ:

### Требования к видам и объемам работ:

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт сети водоотведения склада топлива. | у.е. | в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к ТТ). |
|  | Ремонт кровли здания теплохолодного склада с навесом. | у.е. | в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к ТТ). |
|  | Ремонт тепловой камеры наружных теплосетей в проходных каналах. | у.е. | в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к ТТ). |
|  | Ремонт кровли здания очистных сооружений. | у.е. | в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к ТТ). |
|  | Ремонт кровли здания паровозного депо. | у.е. | в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к ТТ). |
|  | Ремонт сети водоотведения котельного отделения. | у.е. | в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к ТТ). |
|  | Ремонт стены здания автогаража. | у.е. | в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к ТТ). |
|  | Ремонт раздевалки с душевой на отм.+22,4 в котельном отделении главного корпуса. | у.е. | в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к ТТ). |
|  | Установка окон ПВХ в здании главного щита управления. | у.е. | в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к ТТ). |
|  | Ремонт санузла в здании дробильного корпуса. | у.е. | в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к ТТ). |
|  | Установка дверей в здании маслохозяйства. | у.е. | в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к ТТ). |

### Требования к срокам выполнения работ:

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ:

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение работ по ремонту производственных зданий и сооружений Комсомольской ТЭЦ-1, Комсомольской ТЭЦ-2 | с даты, следующей за датой заключения Договора | в течение 395 календарных дней с даты заключения договора |

#### Требования к качеству работ:

# Таблица 4. Требования к качеству работ:

Наименование работ: в соответствии с Таблицей 2.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. | - |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования» (приказ АО «ДГК» от 18.01.2022г. №19) (Приложение №5 к ТТ); - СТО 70238424.27.100.017-2009 Тепловые электростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования; - СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства» (ред. от 28.03.2022); - СТО 70238424.27.100.003-2008 "Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования"; - СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции; - СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2)»; - СП 17.13330.2017 Актуализированная редакция СНиП II-26-76. Кровли; - СП 327.1325800.2017 Стены наружные с лицевым кирпичным слоем; - СП 71.13330.2017 Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия; – СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; - ГОСТ 34378-2018 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна и двери. Производство монтажных работ, контроль и требования к результатам работ; - РД 153-34.0-21.601-98 «Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть II. Раздел 2. Технология ремонтов зданий и сооружений»; - СТО НОСТРОЙ 2.13.170-2015 «Кровли зданий и сооружений с применением битумных и битумно-полимерных рулонных и мастичных материалов. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»; - СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 «Крыши и кровли. Требования к устройству, правилам приемки и контроля». В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |  |
|  | Требования к организации процесса выполнения работ: | Комплекс организационно–технических мероприятий, выполняемый при подготовке к ремонту, должен обеспечивать планомерное и качественное выполнение ремонтных работ в установленные сроки, качество ремонтных работ, оптимальное расходование материально-технических и трудовых ресурсов. Подрядчик разрабатывает планы подготовки к ремонту в соответствии с планами производственных объектов, принятыми к исполнению объемами работ и согласованным участием в материально–техническом обеспечении ремонтных работ. Изменения объемов работ, предусмотренных ведомостью планируемых работ, оформляются в соответствии с требованиями Положения «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения. Определение эффективности воздействия на оборудование АО «ДГК». 21-003-2019» (Приложение №5 к ТТ) (ведомостью дополнительных работ по ремонту и протоколом исключения работ из ведомости планируемых работ по ремонту), согласовываются с Подрядчиком и утверждаются техническим руководителем структурного подразделения, ответственного за непосредственную эксплуатацию производственного объекта. Перечень, форма и сроки передачи ремонтной документации, передаваемой Заказчиком, ответственным за непосредственную эксплуатацию производственного объекта, определяется условиями договора. До начала ремонта Подрядчик: - - предоставляет Проект Производства Работ (ППР) с указанием общих методов и технологии работ, организационных вопросов с приложением графика выполнения работ (с указанием физических объёмов, потребных трудозатрат и материалов) для согласования Заказчиком; - - проводит проверку выполнения подготовительных работ в соответствии с планом подготовки к ремонту; - - определяет состав бригад (участков) по численности, квалификации и профессиям в соответствии с графиком ремонта. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ; - - назначает руководителей работ по ремонту в соответствии с номенклатурой и объемом работ, принятым по договору; - - назначает лиц, ответственных за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности и материально–техническое обеспечение; - - проверяет удостоверения сварщиков, стропальщиков, крановщиков, и лиц других специальностей на право выполнения соответствующих работ; - проверяет выполнение требований допуска ремонтного и командированного персонала, предусмотренного п. 1.2.2 ТТ. Руководитель работ подрядной организации, участвующей в производстве Работ совместно с представителями Заказчика, осуществляет входной контроль качества применяемых материалов, проводит оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяет соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента). Более подробно требования к организации работ указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке – приложение №2. |  |  |  |
| 1.2.2. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с: - Положением о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах АО «ДГК» №22.1-504-2025 (утверждено приказом АО «ДГК» №П-ДГК/795 от 25.09.2025 г.) (Приложение №5 к ТТ). Более подробно требования к допуску персонала подрядчика указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке – приложение №2. |  |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам |  |  |  |  |
|  | Требования к применяемым материалам | Материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно в соответствии с приложением №3 к настоящим ТТ - Ведомость материалов Подрядчика. Все применяемые в ходе ремонта материалы должны быть новыми и не использованными ранее. Под новыми следует понимать материалы, которые не были в употреблении, не проходили ремонт, в том числе восстановление потребительских свойств. Подрядчиком в работе может быть применена эквивалентная продукция*, предварительно согласованная с Заказчиком. В случае, если на этапе исполнения договора Подрядчиком, вместо материалов, указанных в приложении №3 к ТТ, будет применяться эквивалентная продукция, Подрядчик принимает на себя все затраты по внесению соответствующих изменений в техническую и сметную документацию, а также согласованию ее с Заказчиком без увеличения общей стоимости по Договору. - * Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |  |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |  |
|  | Контроль качества используемых материалов | Материалы Подрядчика должны иметь сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. При осуществлении Подрядчиком входного контроля качества строительных материалов и изделий, поступивших на ремонтную площадку, обязательное наличие и ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. Отсутствие записи о приемке материалов и оборудовании в данном журнале дает основание Заказчику в отказе приемки выполненных работ с использованием соответствующих материалов. |  |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил. Приемка в эксплуатацию и контроль качества ремонта должны производиться в соответствии с разделами №4.2 «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения. Определение эффективности воздействия на оборудование АО «ДГК». 21-003-2019» (Приложение №5 к ТТ) Более подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке –приложение №2. |  |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |  |
|  | Общие требования | Подрядчик должен производить работы квалифицированными специалистами рабочих специальностей и располагать: квалифицированной командой ИТР, способной до начала работ на объекте ознакомить производственные бригады с общим объёмом работ, сроком выполнения работ и графиком, правилами внутреннего распорядка, задачами, стоящими перед каждой бригадой: достаточным количеством аттестованного персонала, организованного по принципу комплексных специализированных бригад. Квалификация персонала должна соответствовать видам выполняемых работ. До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет: список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (сварочных, огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом). |  |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |  |
|  | - Требования к безопасности выполняемых работ | Меры безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». - "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" утвержденные приказом Федеральной службой по экологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. № 461. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  |  |
|  | - Соблюдение требований к пожарной безопасности | Меры пожарной безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. При выполнении работ дополнительно необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика. Приказом по организации должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на строительной площадке и в местах производства работ. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель подрядной организации или лицо, его замещающее. Ремонтная площадка должна быть оснащена средствами пожаротушения. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  |  |
|  | - Соблюдение требований к охране окружающей среды | При выполнении всех строительных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы. Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии: - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 25.12.2023); - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 13.06.2023); - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 25.12.2023); - СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»; - ОДН 218.5.016-2002 «Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги» - Распоряжение Минтранс РФ от 25.12.2020 №ИС-1147-р. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  |  |
|  | - Соблюдение требований охраны труда | Контроль по соблюдению требований охраны труда осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика к месту проведения ремонтных работ. Ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. Организация ремонтной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Для производства работ в охранной зоне необходимо получить наряд-допуск. Меры по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правилах по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. N 883н); - Правилах по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Министерства труда от 16.11.2020 №782н); - Правилах по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 № 835н); - Правилах по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 №833н); - Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н. - Правила по охране труда при обработке металлов (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020г. №887н); - Правилах при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020г. №753н); - Правилах при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2020г. №814н); - Правилах при выполнении электросварочных и газосварочных работ (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020г. №884н); - Правилах безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020г. №461). В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ Состояние отремонтированных зданий и сооружений Комсомольской ТЭЦ-1 и Комсомольской ТЭЦ-2 должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации на ремонт в течение гарантийного срока. |  |  |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №4), который включен в состав Документации о закупке – приложение №2. Перед передачей заказчику результатов работ подрядчик должен провести испытания отремонтированного кровельного покрытия, способом пролива поверхности водой, на отсутствие протеканий. |  |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |  |
|  | - Общие требования к оформлению документации | Представить Заказчику с актами выполненных работ (в 3 (трёх) экземплярах, а также электронные версии Акта КС-2 и Справки КС-3 в формате *gsfx ПК «ГРАНД Сметы» на цифровом носителе) исполнительную документацию в электронном виде (в формате *.pdf) и на бумажном носителе в 3-х экземплярах. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с Приказом Минстроя и ЖКХ РФ №344/пр от 16.05.2023 г. «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», Положением «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения. Определение эффективности воздействия на оборудование АО «ДГК». 21-003-2019» (Приложение №5 к ТТ). |  |  |  |
|  | Состав документации включает в себя, но не ограничивается, следующие документы | - акт пред. ремонтного обследования объекта; - ведомость планируемых ремонтно-строительных работ; - акт готовности объекта к производству ремонтных работ; - акт приёмки из ремонта объекта; - комиссионные акты входного контроля закупаемых Подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации; - акт освидетельствования скрытых работ; - исполнительные чертежи, схемы; - сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода – изготовителя); - счета-фактуры на материалы, закупаемые Подрядчиком для использования в процессе ремонта; - общий журнал работ, специальные журналы работ (соответствующие видам выполняемых работ); - документы о контроле качества сварных соединений, оформленных в соответствии с Регламентом оформления документации при проведении сварочных работ при монтаже и ремонте оборудования объектов АО «ДГК»; Более подробно требования к оформлению документации указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделах №2, 4), который включен в состав Документации о закупке – приложение №2. |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утверждены Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N815); Федеральный законом «О техническом регулировании» №184- ФЗ от 27.12.2002; "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" утвержденные приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. №536. |  |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика Подробно требования к ответственности, сроку и объему предоставления гарантий указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделах №6 и №7), который включен в состав Документации о закупке – приложение №2. |  |  |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ: Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке – приложение №2. |  |  |  |  |
|  | Требования к победителю Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес (chuvashev-vb@dgk.ru) дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте Технических требований в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  |  |  |
|  | Победитель должен иметь в наличии: 1) не менее у 3-х человек (руководитель, производитель работ и всех членов бригады) документы проверки знаний требований охраны труда, допуска работы на высоте. |  | Победитель должен предоставить: 1) Согласно требования п.92 Постановления правительства Российской федерации от 24.12.2021 г.№2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда» предоставить: - копию протокола (-ов) проверки знания требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 3 человек, (руководитель, производитель работ и всех членов бригады), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы по Наряду-допуску 2) На основании п.13, п. 14, п.15 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782Н предоставить: - документы подтверждающие получение профессионального образования (обучении) и (или) о квалификации, подтверждающие наличие допуска к работе на высоте у производителя и членов бригады (не ниже 2 группы), и руководителя работ (не ниже 3 группы). |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

Стоимость предложений участников определяется по формуле:

P=N*k,

где P – стоимость предложения участника;

N – начальная (максимальная) цена договора, определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, приведенной в приложении №4 к настоящим Техническим требованиям;

k – понижающий коэффициент, заявленный участником в коммерческом предложении (точность понижающего коэффициента указывается до 7 знаков после запятой).

#### 3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

#### Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

### Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальной смете единым индексом в итогах.

### Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

#### Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

### В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1). Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

# Приложения

Приложение №1 – Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение №2 – Ведомость объёмов работ.

Приложение №3 - Ведомость материалов Подрядчика.

Приложение №4 – Сводный сметный расчёт с локальными сметными расчётами.

Приложение №5 – Локальные нормативные акты Заказчика.