Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 25.21.12 Поставка основного оборудования (котлы) для СП «Амурские тепловые сети» г. Благовещенск».

Лот № 42034002-ЭКСП ПРОД-2026-ДГК-АТС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	3

2.2. Требования к качеству продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

4. Требования к победителю (по оценочному критерию «Отношение Участника закупки к изготовителю предлагаемой продукции»)	12

5. Приложения	12

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ЗИП | Комплект запасных частей и принадлежностей |
| --- | --- |
| Эквивалент | Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 25.21.12 Поставка основного оборудования (котлы) для СП «Амурские тепловые сети» г. Благовещенск».

#### Цель использования закупаемой продукции

Строительство газовых котельных -  101, 607 и 252 квартал.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Котел «Термотехник» ТТ100 мощность 10 000 кВт- трехходовой, водогрейный, газотрубный, мощностью 10000 кВт. 115С (или эквивалент) в комплекте* | шт | 1 |
| 2. | Котел «Термотехник» ТТ100 мощность 13 000 кВт- трехходовой, водогрейный, газотрубный, мощностью 13 000 кВт. 115С (или эквивалент) в комплекте* | шт | 6 |
| 3. | Котел «Термотехник» ТТ100-01 мощность 10 000 кВт- трехходовой, водогрейный, газотрубный, мощностью 10 000 кВт. 140С (или эквивалент) в комплекте* | шт | 9 |
| 4. | Котел «Термотехник» ТТ100-01 мощность 16 500 кВт- трехходовой, водогрейный, газотрубный, мощностью 16 500 кВт. 140С (или эквивалент) в комплекте* | шт | 6 |

* состав комплекта указан в разделе 6 приложения №1 к Техническим требованиям-Техническом задании.

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Котел «Термотехник» ТТ100 мощность 10 000 кВт- трехходовой, водогрейный, газотрубный, мощностью 10000 кВт. 115С (или эквивалент) в комплекте | С даты заключения договора | Согласно календарного графика (Приложение №2 к Техническим требованиям). |
|  | Котел «Термотехник» ТТ100 мощность 13 000 кВт- трехходовой, водогрейный, газотрубный, мощностью 13 000 кВт. 115С (или эквивалент) в комлекте | С даты заключения договора | Согласно календарного графика (Приложение №2 к Техническим требованиям). |
|  | Котел «Термотехник» ТТ100-01 мощность 10 000 кВт- трехходовой, водогрейный, газотрубный, мощностью 10 000 кВт. 140С (или эквивалент) в комплекте | С даты заключения договора | Согласно календарного графика (Приложение №2 к Техническим требованиям). |
|  | Котел «Термотехник» ТТ100-01 мощность 16 500 кВт- трехходовой, водогрейный, газотрубный, мощностью 16 500 кВт. 140С (или эквивалент) в комплекте | С даты заключения договора | Согласно календарного графика (Приложение №2 к Техническим требованиям). |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Котел «Термотехник» ТТ100 мощность 10 000 кВт- трехходовой, водогрейный, газотрубный, мощностью 10000 кВт. 115С (или эквивалент) в комплекте | В соответствии с Приложением №1, к настоящим Техническим требованиям | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Котел «Термотехник» ТТ100 мощность 13 000 кВт- трехходовой, водогрейный, газотрубный, мощностью 13 000 кВт. 115С (или эквивалент) в комлекте | В соответствии с Приложением №1, к настоящим Техническим требованиям | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Котел «Термотехник» ТТ100-01 мощность 10 000 кВт- трехходовой, водогрейный, газотрубный, мощностью 10 000 кВт. 140С (или эквивалент) в комплекте | В соответствии с Приложением №1, к настоящим Техническим требованиям | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Котел «Термотехник» ТТ100-01 мощность 16 500 кВт- трехходовой, водогрейный, газотрубный, мощностью 16 500 кВт. 140С (или эквивалент) в комплекте | В соответствии с Приложением №1, к настоящим Техническим требованиям | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2. | Требования к перечню документов, необходимых для включения в состав заявки (для подтверждения применимости предложенной Участником продукции (в том числе эквивалентной продукции): |  |  |  |  |
| 2.1. | Требования к наличию и представлению документов, подтверждающих безопасность оборудования, а также, соответствие требованиям настоящих ТТ (заявленных характеристик и конструктива предложенной к поставке продукции). | Продукция должна соответствовать: Техническому регламенту Таможенного союза: ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе». ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». ТР ТС 010/2011. «О безопасности машин и оборудования». ТР ТС 004/2011. «О безопасности низковольтного оборудования» | Согласие с требованием | В составе заявки участник должен предоставить действующие на дату окончания срока подачи заявок сертификаты соответствия или декларации о соответствии предлагаемой продукции требованиям, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 032/2013, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 004/2011. |  |
| 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Подтверждение параметров оборудования | Должно соответствовать ГОСТ 21563-2016 «Котлы водогрейные. Общие технические требования» | Согласие с требованием | -//- |  |
| 3.2. |  | Должно соответствовать ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности» | Согласие с требованием | -//- |  |
| 3.3. |  | Должно соответствовать ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» | Согласие с требованием | -//- |  |
| 3.4. |  | Должно соответствовать ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» | Согласие с требованием | -//- |  |
| 3.5. |  | Должно соответствовать ГОСТ 12.1.010-76 «Система стандартов безопасности труда. взрывобезопасность». | Согласие с требованием | -//- |  |
| 3.6. |  | Должно соответствовать ГОСТ 12.1.003-2014 «Шум. Общие требования безопасности» | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия), не менее | 60 (шестьдесят) месяцев со дня ввода котла в эксплуатацию. | Указание срока гарантии | -//- |  |
| 5. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Требования к упаковке продукции, к защите продукции при транспортировке и хранении | Соответствие требованиям: ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» ГОСТ 30735-2001 «Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4 МВт. Общие технические условия» | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.2. | Место поставки | АО «ДГК» СП «Амурские тепловые сети» 690091, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Нагорная д.19 ИНН/КПП 1434031363/280145002 (уточняется Поставщиком за две недели до отгрузки) | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.3. | Условие доставки | Продукция доставляется Заказчику транспортом Поставщика | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6 | Прочие (дополнительные) требования к продукции (Национальный режим (Постановление Правительства от 23.12.2024 № 1875)) |  | -//- | -//- |  |
|  | По позициям п. 1 Таблицы 3 п.п №1.1-№1.4 данных Технических требований установлено ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств (в соответствии с ПП РФ № 1875 от 23.12.2024г.). При осуществлении закупки товара, если Правительством РФ установлено ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств (по перечню согласно приложению N 2 ПП РФ № 1875), не допускаются: а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявки на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения, б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. | - Поставляемая продукция должна быть быть включена в реестры, а именно: - Реестр российской промышленной продукции, предусмотренные статьей 171 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719. - информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня; 2) реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации | Согласие с требованием | - По позициям п.1 Таблицы 3. п.п. №1.1.-№1.4. данных Технических требований Участник должен предоставить в составе своей заявки Коммерческое предложение по форме, установленной Документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации: - наименование реестра, - номер реестровой записи соответствующего реестра. - В случае отсутствия требуемой выше информации, заявка Участника приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства (ПП РФ №1875 от 23.12.2024) |  |
| 7 | Требования к эквивалентной продукции | -//- | -//- | -//- |  |
| 7.1 | Эквивалент | Указанные в настоящих ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. В случае определения победителем Конкурса Поставщика, предложившего оборудование, отличного от указанного в названных выше проектных решениях, в состав Договора поставки в обязательном порядке включаются требования, учитывающие: - соответствие характеристик предложенного оборудования заявленным в технических требованиях на поставку водогрейных котлов; - проведение за счет Поставщика работ в необходимом объеме по корректировке соответствующих разделов проектной и рабочей документации в части применения предлагаемого оборудования; - проведения за счет Поставщика и получения положительного заключения Государственной экспертизы откорректированной проектной документации (при необходимости) в срок, определенный законодательством для данной процедуры; - авансовые платежи производится в соответствии с п.2.4.2 Договора поставки с оговоркой - «При условии предоставления Покупателю утвержденной откорректированной в части замены основного оборудования (водогрейных котлов) получившей положительное заключение Государственной экспертизы проектной и рабочей документации (при необходимости) в срок, определенный законодательством для данной процедуры. | Согласие с требованиями | -//- |  |
| Примечание: в случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ , принятый в его развитие. |  |  |  |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 2 к Проекту договора (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

# 4. Требования к победителю (по оценочному критерию «Отношение Участника закупки к изготовителю предлагаемой продукции»)

| # № п/п | # Требования заказчика | # Способ подтверждения | # Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Информация, представленная в составе заявки Участника, признанного победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), будет проверена на предмет достоверности сведений, указанных в документах, подтверждающих признак аффилированности к изготовителю продукции, и в приложении No_ к ДоЗ - Форма КП и Структура НМЦ. | # Согласие с требованием |  |
| # 2 | # В случае выявления недостоверных сведений, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. | # Согласие с требованием |  |

# 5. Приложения

Приложение №1. Техническое задание.

Приложение №2. График поставки.