Приложение № 1 к Документации о закупке

Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 71.20.12.000 Оказание услуг по разработке паспортов и руководств по эксплуатации для нужд СП, расположенных в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области»

Лот № 41005032-ЭКСП ПРОД-2026-ДГК

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объёмам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объёму услуг	4

Таблица 1. Перечень объектов оказания услуг по разработке технической документации:	4

Таблица 2. Перечень разрабатываемой технической документации:	7

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	11

2.2.	Требования к качеству услуг	17

Таблица 3. Требования к качеству услуг	17

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	25

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	25

5.	Приложения	25

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности |
| --- | --- |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ЗиС | Здания и сооружения |
| СП | Свод правил |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 71.20.12.000 Оказание услуг по разработке паспортов и руководств по эксплуатации для нужд СП, расположенных в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области».

  - Цель оказания услуг

Приведение и восстановление эксплуатационной документации в соответствие требованиям промышленной безопасности.

  - Существующее положение

Адреса структурных подразделений, эксплуатирующих объекты:

СП «ПТС» - 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Западная, 29;

СП «ТЭЦ в г. Советская гавань» - 682817, Хабаровский кр., Советско-Гаванский р-он, г. Советская Гавань, ул. Кишиневская, стр.2;

СП «АТС» - 675007 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Нагорная, 19;

СП «ХТЭЦ-1» - 680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Узловая, 15а;

СП «ВТЭЦ-2» - 690034, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, 47;

СП «КТС» - 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пендрие, 6;

СП «БлТЭЦ» - 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Загородная 177;

СП «АТЭЦ-1» - 682640, Хабаровский край, г. Амурск, Западное шоссе, 10;

СП «КТЭЦ-3» - 681034, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 151;

СП «НТЭЦ» - 682469, Хабаровский край., г. Николаевск-на-Амуре, ул. Невельского, 24А;

- Требования к продукции

  - Требования к объёмам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объёму услуг

- Таблица 1. Перечень объектов оказания услуг по разработке технической документации:

| № п/п | Наименование СП | Наименование объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПТС | Сепаратор непрерывной продувки (КЦ-2) |
| 2 | ПТС | Сепаратор периодической продувки СП-5,5У (КЦ-2) |
| 3 | ТЭЦ в г. Советская Гавань | Сосуд-воздухосборник тип 2-0,8-1000 зав. №790/2 |
| 4 | ТЭЦ в г. Советская Гавань | Сосуд-воздухосборник тип 2-0,8-1000 зав.№790/1 |
| 5 | АТС | Здание тепловой камеры № 4 |
| 6 | АТС | Кирпичная дымовая труба (котельная с.Чигири) |
| 7 | АТС | Кирпичная дымовая труба (котельная Агромех пгт. Новорайчихинск) |
| 8 | ХТЭЦ-1 | Паропровод поперечной связи между ГПЗ ст.№№8а(0)-11 |
| 9 | ХТЭЦ-1 | Паропровод РОУ №1 100/10 |
| 10 | ХТЭЦ-1 | Паропровод поперечной связи между ГПЗ ст.№№19-23 |
| 11 | ХТЭЦ-1 | Паропровод поперечной связи между ГПЗ ст.№№23-25 |
| 12 | ХТЭЦ-1 | Паропровод РОУ №3 100/10 |
| 13 | ХТЭЦ-1 | Главный паропровод турбины ПТ-50-90/13 ст.№6 |
| 14 | ХТЭЦ-1 | Паропровод поперечной связи между ГПЗ ст.№№32-32а |
| 15 | ХТЭЦ-1 | Паропровод поперечной связи между ГПЗ ст.№№32а-37 |
| 16 | ХТЭЦ-1 | Паропровод поперечной связи между ГПЗ ст.№№37-39 |
| 17 | ХТЭЦ-1 | Паропровод поперечной связи между ГПЗ ст.№№39-45 |
| 18 | ХТЭЦ-1 | Паропровод РОУ №4 100/8-13 |
| 19 | ХТЭЦ-1 | Паропровод РОУ №5 |
| 20 | ХТЭЦ-1 | Главный паропровод турбины Т-100-130 ст.№7 |
| 21 | ХТЭЦ-1 | Паропровод поперечной связи между ГПЗ ст.№№45-52 |
| 22 | ХТЭЦ-1 | Паропровод РОУ №6 |
| 23 | ХТЭЦ-1 | Главный паропровод турбины Т-100-130 ст.№8 |
| 24 | ХТЭЦ-1 | Паропровод поперечной связи между ГПЗ ст.№№52-60 |
| 25 | ХТЭЦ-1 | Паропровод поперечной связи между ГПЗ ст.№№60-64 |
| 26 | ХТЭЦ-1 | Главный паропровод турбины Т-100/120-130 ст.№9 |
| 27 | ХТЭЦ-1 | Паропровод поперечной связи между ГПЗ ст.№№64-74 |
| 28 | ХТЭЦ-1 | Паропровод РОУ №8 |
| 29 | ХТЭЦ-1 | Маслобак турбоагрегата ТА-1 ПР-25/30-90/10-0,9 |
| 30 | ХТЭЦ-1 | Маслобак турбоагрегата ТА-2 ПР-25/30-90/10-0,9 |
| 31 | ХТЭЦ-1 | Маслобак турбоагрегата ТА-3 ПР-25/30-90/10-0,9 |
| 32 | ВТЭЦ-2 | Паропровод РРОУ №1 (низкая сторона) |
| 33 | ВТЭЦ-2 | Паропровод РРОУ №2 (низкая сторона) |
| 34 | ВТЭЦ-2 | Трубопровод греющего пара (II отбора) к ПВД-6 турбины ст.№6, рег.№ б/н |
| 35 | ВТЭЦ-2 | Трубопровод греющего пара (III отбора) к ПВД-5 турбины ст.№6, рег №641-Т |
| 36 | ВТЭЦ-2 | Трубопровод отбора пара к ПНД-4 турбины ст. № 6. рег. № 651-Т |
| 37 | ВТЭЦ-2 | Трубопровод пара от РОУ ст.№ 3 (низкая сторона) |
| 38 | ВТЭЦ-2 | Трубопровод пара от РРОУ ст.№ 2 (низкая сторона) |
| 39 | ВТЭЦ-2 | Трубопровод пара РРОУ ст.№ 2 (высокая сторона) |
| 40 | ВТЭЦ-2 | Трубопровод питательной воды ТА-4 |
| 41 | ВТЭЦ-2 | Трубопровод питательной воды ТА-5 |
| 42 | ВТЭЦ-2 | Трубопровод питательной воды ТА-6 |
| 43 | ВТЭЦ-2 | Главный паропровод к турбине ст. №4 от паропровода поперечной связи котлов ст. №№ 7, 8, 9, 10, задвижки ПП-75 до задвижки ПП-115 и стопорного клапана ТГ ст. №4 |
| 44 | ВТЭЦ-2 | Главный паропровод к турбине ст. №5 от паропровода поперечной связи котлов ст. №№ 11, 12, 13, 14, задвижки ПП-115 до задвижки ПП-155 и стопорного клапана ТГ ст. №5 |
| 45 | ВТЭЦ-2 | Главный паропровод к турбине ст. №6 от задвижки ПП-155 до стопорного клапана ТГ ст. №6 |
| 46 | ПТС | Сепаратор непрерывной продувки (КЦ-2) |
| 47 | ПТС | Сепаратор периодической продувки СП-5,5У (КЦ-2) |
| 48 | КТС | Теплотрассы г. Комсомольска-на-Амуре |
| 49 | ПТС | Кран автомобильный КАТО KR-10H-L рег. № А74-13327ПС, г/п 10 т. |
| 50 | БлТЭЦ | Трубопровод пара собственных нужд МХ |
| 51 | БлТЭЦ | Трубопровод пара на эстакаду слива мазута |
| 52 | БлТЭЦ | Мазутопровод МХ |
| 53 | БлТЭЦ | Резервуар хранения мазута РВС-2000 ст. №3 |
| 54 | БлТЭЦ | Насос центробежный нефтяной 4-х ступенчатый, зав. № 3572, станционный № ОМН-1 |
| 55 | БлТЭЦ | Насос центробежный нефтяной 4-х ступенчатый, зав. № 2876, станционный № ОМН-2 |
| 56 | БлТЭЦ | Насос центробежный нефтяной 4-х ступенчатый, зав. № 2020, станционный № ОМН-3 |
| 57 | БлТЭЦ | Насос центробежный консольный, рециркуляционный мазутный, зав. № У-18, станционный № НРМ-1 |
| 58 | БлТЭЦ | Насос центробежный консольный, рециркуляционный мазутный, зав. № Г-82, станционный № НРМ-2 |
| 59 | БлТЭЦ | Насос центробежный артезианский нефтяной, зав. № 780, станционный № НПМ-1 |
| 60 | БлТЭЦ | Насос центробежный артезианский нефтяной, зав. № 781, станционный № НПМ-2 |
| 61 | БлТЭЦ | Подогреватель мазута ПМ-40-30, зав. № 037, станционный № ПМ-4 |
| 62 | БлТЭЦ | Приёмная ёмкость МХ |
| 63 | БлТЭЦ | Ж.д. пути необщего пользования СП БТЭЦ |
| 64 | БлТЭЦ | Мазутопровод ПВК |
| 65 | БлТЭЦ | Мазутопровод КВГМ-1 |
| 66 | БлТЭЦ | Мазутопровод КВГМ-2 |
| 67 | БлТЭЦ | Трубопровод рециркуляции питательной воды ПЭН-4 |
| 68 | БлТЭЦ | Трубопровод питательной воды производственного отбора от III ступени ПЭН-4 |
| 69 | БлТЭЦ | Трубопровод питательной воды на всас ПЭН-5 |
| 70 | БлТЭЦ | Трубопровод рециркуляции питательной воды ПЭН-5 |
| 71 | БлТЭЦ | Трубопровод питательной воды производственного отбора от III ступени ПЭН-5 |
| 72 | БлТЭЦ | Внутристанционный трубопровод сетевой воды ст.№1 |
| 73 | БлТЭЦ | Внутристанционный трубопровод сетевой воды ст.№2 |
| 74 | БлТЭЦ | Внутристанционный трубопровод сетевой воды ПВК |
| 75 | БлТЭЦ | Трубопровод калориферов подогрева воздуха перед воздухоподогревателями на к/а БКЗ 420-140-7 ст. №№1-4 |
| 76 | БлТЭЦ | Эстакада слива мазута ММХ |
| 77 | БлТЭЦ | Трубопровод пара РРУ |
| 78 | БлТЭЦ | Резервуар мазута РВС-2000 ст. № 1 |
| 79 | БлТЭЦ | Резервуар мазута РВС-2000 ст. № 2 |
| 80 | БлТЭЦ | Резервуар мазута РВС-2000 ст № 5 совместно со встроенным подогревателем |
| 81 | БлТЭЦ | Резервуар горизонтальный стальной РГС-52, ст.№ 1 (для хранения дизельного топлива) |
| 82 | БлТЭЦ | Резервуар горизонтальный стальной РГС-52, ст.№ 2 (для хранения дизельного топлива) |
| 83 | БлТЭЦ | Резервуар горизонтальный стальной РГС-54, ст.№ 3 (для хранения дизельного топлива) |
| 84 | БлТЭЦ | Мазутопровод от ММХ до главного корпуса |
| 85 | БлТЭЦ | Магистральный мазутопровод котельного цеха |
| 86 | БлТЭЦ | Мазутопровод котлоагрегата БКЗ-420-140-7 ст. №1 |
| 87 | БлТЭЦ | Мазутопровод котлоагрегата БКЗ-420-140-7 ст. №2 |
| 88 | БлТЭЦ | Мазутопровод котлоагрегата БКЗ-420-140-7 ст. №3 |
| 89 | БлТЭЦ | Мазутопровод котлоагрегата БКЗ-420-140-7 ст. №4 |
| 90 | БлТЭЦ | Подогреватель мазута № 1 |
| 91 | БлТЭЦ | Подогреватель мазута № 2 |
| 92 | БлТЭЦ | Подогреватель мазута № 3 |
| 93 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП КА2 |
| 94 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП КА3 |
| 95 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП КА4 |
| 96 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП КА6 |
| 97 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП КА7 |
| 98 | АТЭЦ-1 | Трубопровода ГПП КА9 |
| 99 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП КА10 |
| 100 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП ТА1 |
| 101 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП ТА2 |
| 102 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП ТА3 |
| 103 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП ТА4 |
| 104 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП ТА5 |
| 105 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП 100С-1С |
| 106 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП 2С-3С |
| 107 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП 4С-708 |
| 108 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП 708-1002С |
| 109 | АТЭЦ-1 | Главный маслобак турбоагрегата ТА-2 |
| 110 | АТЭЦ-1 | Главный маслобак турбоагрегата ТА-3 |
| 111 | КТЭЦ-3 | Паропровод мазутонасосной 27П |
| 112 | КТЭЦ-3 | Паропровод от мазутонасосной на эстакаду слива мазута 28П |
| 113 | НТЭЦ | Трубопровод отбора пара от ТГ-3 до ПНД №3 |
| 114 | НТЭЦ | Трубопровод отбора пара от ТГ-3 до ПНД №4 |
| 115 | НТЭЦ | Трубопровод отбора пара от ТГ-3 до ПНД № 5 |
| 116 | КТЭЦ-3 | Газовое оборудование и газопроводы к/а-1 |
| 117 | КТЭЦ-3 | Газовое оборудование и газопроводы к/а-2 |

- Таблица 2. Перечень разрабатываемой технической документации:

| № п/п | Наименование СП | Наименование объекта | Наименование разрабатываемой технической документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПТС | Сепаратор непрерывной продувки (КЦ-2) | Паспорт |
| 2 | ПТС | Сепаратор периодической продувки СП-5,5У (КЦ-2) | Паспорт |
| 3 | ТЭЦ в г. Советская Гавань | сосуд-воздухосборник тип 2-0,8-1000 зав. №790/2 | Паспорт |
| 4 | ТЭЦ в г. Советская Гавань | сосуд-воздухосборник тип 2-0,8-1000 зав.№790/1 | Паспорт |
| 5 | АТС | Здание тепловой камеры № 4 | Паспорт |
| 6 | АТС | Кирпичная дымовая труба (котельная с.Чигири) | Паспорт |
| 7 | АТС | Кирпичная дымовая труба (котельная Агромех пгт. Новорайчихинск) | Паспорт |
| 8 | ХТЭЦ-1 | Паропровод поперечной связи между ГПЗ ст.№№8а(0)-11 | Паспорт |
| 9 | ХТЭЦ-1 | Паропровод РОУ №1 100/10 | Паспорт |
| 10 | ХТЭЦ-1 | Паропровод поперечной связи между ГПЗ ст.№№19-23 | Паспорт |
| 11 | ХТЭЦ-1 | Паропровод поперечной связи между ГПЗ ст.№№23-25 | Паспорт |
| 12 | ХТЭЦ-1 | Паропровод РОУ №3 100/10 | Паспорт |
| 13 | ХТЭЦ-1 | Главный паропровод турбины ПТ-50-90/13 ст.№6 | Паспорт |
| 14 | ХТЭЦ-1 | Паропровод поперечной связи между ГПЗ ст.№№32-32а | Паспорт |
| 15 | ХТЭЦ-1 | Паропровод поперечной связи между ГПЗ ст.№№32а-37 | Паспорт |
| 16 | ХТЭЦ-1 | Паропровод поперечной связи между ГПЗ ст.№№37-39 | Паспорт |
| 17 | ХТЭЦ-1 | Паропровод поперечной связи между ГПЗ ст.№№39-45 | Паспорт |
| 18 | ХТЭЦ-1 | Паропровод РОУ №4 100/8-13 | Паспорт |
| 19 | ХТЭЦ-1 | Паропровод РОУ №5 | Паспорт |
| 20 | ХТЭЦ-1 | Главный паропровод турбины Т-100-130 ст.№7 | Паспорт |
| 21 | ХТЭЦ-1 | Паропровод поперечной связи между ГПЗ ст.№№45-52 | Паспорт |
| 22 | ХТЭЦ-1 | Паропровод РОУ №6 | Паспорт |
| 23 | ХТЭЦ-1 | Главный паропровод турбины Т-100-130 ст.№8 | Паспорт |
| 24 | ХТЭЦ-1 | Паропровод поперечной связи между ГПЗ ст.№№52-60 | Паспорт |
| 25 | ХТЭЦ-1 | Паропровод поперечной связи между ГПЗ ст.№№60-64 | Паспорт |
| 26 | ХТЭЦ-1 | Главный паропровод турбины Т-100/120-130 ст.№9 | Паспорт |
| 27 | ХТЭЦ-1 | Паропровод поперечной связи между ГПЗ ст.№№64-74 | Паспорт |
| 28 | ХТЭЦ-1 | Паропровод РОУ №8 | Паспорт |
| 29 | ХТЭЦ-1 | Маслобак турбоагрегата ТА-1 ПР-25/30-90/10-0,9 | Паспорт |
| 30 | ХТЭЦ-1 | Маслобак турбоагрегата ТА-2 ПР-25/30-90/10-0,9 | Паспорт |
| 31 | ХТЭЦ-1 | Маслобак турбоагрегата ТА-3 ПР-25/30-90/10-0,9 | Паспорт |
| 32 | ВТЭЦ-2 | Паропровод РРОУ №1 (низкая сторона) | Паспорт |
| 33 | ВТЭЦ-2 | Паропровод РРОУ №2 (низкая сторона) | Паспорт |
| 34 | ВТЭЦ-2 | Трубопровод греющего пара (II отбора) к ПВД-6 турбины ст.№6, рег.№ б/н | Руководство по эксплуатации |
| 35 | ВТЭЦ-2 | Трубопровод греющего пара (III отбора) к ПВД-5 турбины ст.№6, рег №641-Т | Руководство по эксплуатации |
| 36 | ВТЭЦ-2 | Трубопровод отбора пара к ПНД-4 турбины ст. № 6. рег. № 651-Т | Руководство по эксплуатации |
| 37 | ВТЭЦ-2 | Трубопровод пара от РОУ ст.№ 3 (низкая сторона) | Руководство по эксплуатации |
| 38 | ВТЭЦ-2 | Трубопровод пара от РРОУ ст.№ 2 (низкая сторона) | Руководство по эксплуатации |
| 39 | ВТЭЦ-2 | Трубопровод пара РРОУ ст.№ 2 (высокая сторона) | Руководство по эксплуатации |
| 40 | ВТЭЦ-2 | Трубопровод питательной воды ТА-4 | Руководство по эксплуатации |
| 41 | ВТЭЦ-2 | Трубопровод питательной воды ТА-5 | Руководство по эксплуатации |
| 42 | ВТЭЦ-2 | Трубопровод питательной воды ТА-6 | Руководство по эксплуатации |
| 43 | ВТЭЦ-2 | Главный паропровод к турбине ст. №4 от паропровода поперечной связи котлов ст. №№ 7, 8, 9, 10, задвижки ПП-75 до задвижки ПП-115 и стопорного клапана ТГ ст. №4 | Руководство по эксплуатации |
| 44 | ВТЭЦ-2 | Главный паропровод к турбине ст. №5 от паропровода поперечной связи котлов ст. №№ 11, 12, 13, 14, задвижки ПП-115 до задвижки ПП-155 и стопорного клапана ТГ ст. №5 | Руководство по эксплуатации |
| 45 | ВТЭЦ-2 | Главный паропровод к турбине ст. №6 от задвижки ПП-155 до стопорного клапана ТГ ст. №6 | Руководство по эксплуатации |
| 46 | ПТС | Сепаратор непрерывной продувки (КЦ-2) | Дубликат паспорта |
| 47 | ПТС | Сепаратор периодической продувки СП-5,5У (КЦ-2) | Дубликат паспорта |
| 48 | КТС | Теплотрассы г. Комсомольска-на-Амуре | Паспорт |
| 49 | ПТС | Кран автомобильный КАТО KR-10H-L рег. № А74-13327ПС, г/п 10 т. | Разработка руководства по эксплуатации. |
| 50 | БлТЭЦ | Трубопровод пара собственных нужд МХ | Руководство по эксплуатации |
| 51 | БлТЭЦ | Трубопровод пара на эстакаду слива мазута | Руководство по эксплуатации |
| 52 | БлТЭЦ | Мазутопровод МХ | Паспорт, Руководство по эксплуатации |
| 53 | БлТЭЦ | Резервуар хранения мазута РВС-2000 ст. №3 | Паспорт, Руководство по эксплуатации |
| 54 | БлТЭЦ | Насос центробежный нефтяной 4-х ступенчатый, зав. № 3572, станционный № ОМН-1 | Руководство по эксплуатации |
| 55 | БлТЭЦ | Насос центробежный нефтяной 4-х ступенчатый, зав. № 2876, станционный № ОМН-2 | Руководство по эксплуатации |
| 56 | БлТЭЦ | Насос центробежный нефтяной 4-х ступенчатый, зав. № 2020, станционный № ОМН-3 | Руководство по эксплуатации |
| 57 | БлТЭЦ | Насос центробежный консольный, рециркуляционный мазутный, зав. № У-18, станционный № НРМ-1 | Руководство по эксплуатации |
| 58 | БлТЭЦ | Насос центробежный консольный, рециркуляционный мазутный, зав. № Г-82, станционный № НРМ-2 | Руководство по эксплуатации |
| 59 | БлТЭЦ | Насос центробежный артезианский нефтяной, зав. № 780, станционный № НПМ-1 | Руководство по эксплуатации |
| 60 | БлТЭЦ | Насос центробежный артезианский нефтяной, зав. № 781, станционный № НПМ-2 | Руководство по эксплуатации |
| 61 | БлТЭЦ | Подогреватель мазута ПМ-40-30, зав. № 037, станционный № ПМ-4 | Руководство по эксплуатации |
| 62 | БлТЭЦ | Приёмная ёмкость МХ | Паспорт, Руководство по эксплуатации |
| 63 | БлТЭЦ | Ж.д. пути необщего пользования СП БТЭЦ | Технический паспорт, Инструкция по эксплуатации |
| 64 | БлТЭЦ | Мазутопровод ПВК | Паспорт |
| 65 | БлТЭЦ | Мазутопровод КВГМ-1 | Паспорт |
| 66 | БлТЭЦ | Мазутопровод КВГМ-2 | Паспорт |
| 67 | БлТЭЦ | Трубопровод рециркуляции питательной воды ПЭН-4 | Паспорт |
| 68 | БлТЭЦ | Трубопровод питательной воды производственного отбора от III ступени ПЭН-4 | Паспорт |
| 69 | БлТЭЦ | Трубопровод питательной воды на всас ПЭН-5 | Паспорт |
| 70 | БлТЭЦ | Трубопровод рециркуляции питательной воды ПЭН-5 | Паспорт |
| 71 | БлТЭЦ | Трубопровод питательной воды производственного отбора от III ступени ПЭН-5 | Паспорт |
| 72 | БлТЭЦ | Внутристанционный трубопровод сетевой воды ст.№1 | Паспорт |
| 73 | БлТЭЦ | Внутристанционный трубопровод сетевой воды ст.№2 | Паспорт |
| 74 | БлТЭЦ | Внутристанционный трубопровод сетевой воды ПВК | Паспорт |
| 75 | БлТЭЦ | Трубопровод калориферов подогрева воздуха перед воздухоподогревателями на к/а БКЗ 420-140-7 ст. №№1-4 | Паспорт |
| 76 | БлТЭЦ | Эстакада слива мазута ММХ | Паспорт и руководство по эксплуатации |
| 77 | БлТЭЦ | Трубопровод пара РРУ | Руководство по эксплуатации |
| 78 | БлТЭЦ | Резервуар мазута РВС-2000 ст. № 1 | Паспорт и руководство по эксплуатации |
| 79 | БлТЭЦ | Резервуар мазута РВС-2000 ст. № 2 | Паспорт и руководство по эксплуатации |
| 80 | БлТЭЦ | Резервуар мазута РВС-2000 ст № 5 совместно со встроенным подогревателем | Паспорт и руководство по эксплуатации |
| 81 | БлТЭЦ | Резервуар горизонтальный стальной РГС-52, ст.№ 1 (для хранения дизельного топлива) | Паспорт |
| 82 | БлТЭЦ | Резервуар горизонтальный стальной РГС-52, ст.№ 2 (для хранения дизельного топлива) | Паспорт |
| 83 | БлТЭЦ | Резервуар горизонтальный стальной РГС-54, ст.№ 3 (для хранения дизельного топлива) | Паспорт |
| 84 | БлТЭЦ | Мазутопровод от ММХ до главного корпуса | Паспорт |
| 85 | БлТЭЦ | Магистральный мазутопровод котельного цеха | Паспорт |
| 86 | БлТЭЦ | Мазутопровод котлоагрегата БКЗ-420-140-7 ст. №1 | Паспорт |
| 87 | БлТЭЦ | Мазутопровод котлоагрегата БКЗ-420-140-7 ст. №2 | Паспорт |
| 88 | БлТЭЦ | Мазутопровод котлоагрегата БКЗ-420-140-7 ст. №3 | Паспорт |
| 89 | БлТЭЦ | Мазутопровод котлоагрегата БКЗ-420-140-7 ст. №4 | Паспорт |
| 90 | БлТЭЦ | Подогреватель мазута № 1 | Руководство по эксплуатации |
| 91 | БлТЭЦ | Подогреватель мазута № 2 | Руководство по эксплуатации |
| 92 | БлТЭЦ | Подогреватель мазута № 3 | Руководство по эксплуатации |
| 93 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП КА2 | Паспорт |
| 94 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП КА3 | Паспорт |
| 95 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП КА4 | Паспорт |
| 96 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП КА6 | Паспорт |
| 97 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП КА7 | Паспорт |
| 98 | АТЭЦ-1 | Трубопровода ГПП КА9 | Паспорт |
| 99 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП КА10 | Паспорт |
| 100 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП ТА1 | Паспорт |
| 101 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП ТА2 | Паспорт |
| 102 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП ТА3 | Паспорт |
| 103 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП ТА4 | Паспорт |
| 104 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП ТА5 | Паспорт |
| 105 | АТЭЦ-1 | Главный маслобак турбоагрегата ТА-2 | Паспорт |
| 106 | АТЭЦ-1 | Главный маслобак турбоагрегата ТА-3 | Паспорт |
| 107 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП 100С-1С | Паспорт |
| 108 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП 2С-3С | Паспорт |
| 109 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП 4С-708 | Паспорт |
| 110 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП 708-1002С | Паспорт |
| 111 | КТЭЦ-3 | Паропровод мазутонасосной 27П | Паспорт |
| 112 | КТЭЦ-3 | Паропровод от мазутонасосной на эстакаду слива мазута 28П | Паспорт |
| 113 | НТЭЦ | Трубопровод отбора пара от ТГ-3 до ПНД №3 | Паспорт |
| 114 | НТЭЦ | Трубопровод отбора пара от ТГ-3 до ПНД №4 | Паспорт |
| 115 | НТЭЦ | Трубопровод отбора пара от ТГ-3 до ПНД № 5 | Паспорт |
| 116 | КТЭЦ-3 | Газовое оборудование и газопроводы к/а-1 | Паспорт |
| 117 | КТЭЦ-3 | Газовое оборудование и газопроводы к/а-2 | Паспорт |

    - Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока выполнения услуг / этапа услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 71.20.12.000 Оказание услуг по разработке паспортов и руководств по эксплуатации для нужд СП, расположенных в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области. | С даты заключения договора | 31.12.2026 |  |

График оказания услуг

| № п/п | Наименование структурного подразделения | Наименование объекта | Дата начала оказания услуг | Дата окончания оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПТС | Сепаратор непрерывной продувки (КЦ-2) | с даты заключения договора | 31.08.2026 |
| 2 | ПТС | Сепаратор периодической продувки СП-5,5У (КЦ-2) | с даты заключения договора | 31.08.2026 |
| 3 | ТЭЦ в г. Советская Гавань | сосуд-воздухосборник тип 2-0,8-1000 зав. №790/2 | с даты заключения договора | 31.08.2026 |
| 4 | ТЭЦ в г. Советская Гавань | сосуд-воздухосборник тип 2-0,8-1000 зав.№790/1 | с даты заключения договора | 31.08.2026 |
| 5 | АТС | Здание тепловой камеры № 4 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 6 | АТС | Кирпичная дымовая труба (котельная с.Чигири) | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 7 | АТС | Кирпичная дымовая труба (котельная Агромех пгт. Новорайчихинск) | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 8 | ХТЭЦ-1 | Паропровод поперечной связи между ГПЗ ст.№№8а(0)-11 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 9 | ХТЭЦ-1 | Паропровод РОУ №1 100/10 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 10 | ХТЭЦ-1 | Паропровод поперечной связи между ГПЗ ст.№№19-23 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 11 | ХТЭЦ-1 | Паропровод поперечной связи между ГПЗ ст.№№23-25 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 12 | ХТЭЦ-1 | Паропровод РОУ №3 100/10 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 13 | ХТЭЦ-1 | Главный паропровод турбины ПТ-50-90/13 ст.№6 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 14 | ХТЭЦ-1 | Паропровод поперечной связи между ГПЗ ст.№№32-32а | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 15 | ХТЭЦ-1 | Паропровод поперечной связи между ГПЗ ст.№№32а-37 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 16 | ХТЭЦ-1 | Паропровод поперечной связи между ГПЗ ст.№№37-39 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 17 | ХТЭЦ-1 | Паропровод поперечной связи между ГПЗ ст.№№39-45 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 18 | ХТЭЦ-1 | Паропровод РОУ №4 100/8-13 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 19 | ХТЭЦ-1 | Паропровод РОУ №5 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 20 | ХТЭЦ-1 | Главный паропровод турбины Т-100-130 ст.№7 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 21 | ХТЭЦ-1 | Паропровод поперечной связи между ГПЗ ст.№№45-52 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 22 | ХТЭЦ-1 | Паропровод РОУ №6 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 23 | ХТЭЦ-1 | Главный паропровод турбины Т-100-130 ст.№8 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 24 | ХТЭЦ-1 | Паропровод поперечной связи между ГПЗ ст.№№52-60 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 25 | ХТЭЦ-1 | Паропровод поперечной связи между ГПЗ ст.№№60-64 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 26 | ХТЭЦ-1 | Главный паропровод турбины Т-100/120-130 ст.№9 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 27 | ХТЭЦ-1 | Паропровод поперечной связи между ГПЗ ст.№№64-74 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 28 | ХТЭЦ-1 | Паропровод РОУ №8 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 29 | ХТЭЦ-1 | Маслобак турбоагрегата ТА-1 ПР-25/30-90/10-0,9 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 30 | ХТЭЦ-1 | Маслобак турбоагрегата ТА-2 ПР-25/30-90/10-0,9 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 31 | ХТЭЦ-1 | Маслобак турбоагрегата ТА-3 ПР-25/30-90/10-0,9 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 32 | ВТЭЦ-2 | Паропровод РРОУ №1 (низкая сторона) | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 33 | ВТЭЦ-2 | Паропровод РРОУ №2 (низкая сторона) | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 34 | ВТЭЦ-2 | Трубопровод греющего пара (II отбора) к ПВД-6 турбины ст.№6, рег.№ б/н | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 35 | ВТЭЦ-2 | Трубопровод греющего пара (III отбора) к ПВД-5 турбины ст.№6, рег №641-Т | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 36 | ВТЭЦ-2 | Трубопровод отбора пара к ПНД-4 турбины ст. № 6. рег. № 651-Т | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 37 | ВТЭЦ-2 | Трубопровод пара от РОУ ст.№ 3 (низкая сторона) | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 38 | ВТЭЦ-2 | Трубопровод пара от РРОУ ст.№ 2 (низкая сторона) | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 39 | ВТЭЦ-2 | Трубопровод пара РРОУ ст.№ 2 (высокая сторона) | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 40 | ВТЭЦ-2 | Трубопровод питательной воды ТА-4 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 41 | ВТЭЦ-2 | Трубопровод питательной воды ТА-5 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 42 | ВТЭЦ-2 | Трубопровод питательной воды ТА-6 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 43 | ВТЭЦ-2 | Главный паропровод к турбине ст. №4 от паропровода поперечной связи котлов ст. №№ 7, 8, 9, 10, задвижки ПП-75 до задвижки ПП-115 и стопорного клапана ТГ ст. №4 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 44 | ВТЭЦ-2 | Главный паропровод к турбине ст. №5 от паропровода поперечной связи котлов ст. №№ 11, 12, 13, 14, задвижки ПП-115 до задвижки ПП-155 и стопорного клапана ТГ ст. №5 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 45 | ВТЭЦ-2 | Главный паропровод к турбине ст. №6 от задвижки ПП-155 до стопорного клапана ТГ ст. №6 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 46 | ПТС | Сепаратор непрерывной продувки (КЦ-2) | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 47 | ПТС | Сепаратор периодической продувки СП-5,5У (КЦ-2) | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 48 | КТС | Теплотрассы г. Комсомольска-на-Амуре | с даты заключения договора | 28.12.2026 |
| 49 | ПТС | Кран автомобильный КАТО KR-10H-L рег. № А74-13327ПС, г/п 10 т. | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 50 | БлТЭЦ | Трубопровод пара собственных нужд МХ | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 51 | БлТЭЦ | Трубопровод пара на эстакаду слива мазута | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 52 | БлТЭЦ | Мазутопровод МХ | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 53 | БлТЭЦ | Резервуар хранения мазута РВС-2000 ст. №3 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 54 | БлТЭЦ | Насос центробежный нефтяной 4-х ступенчатый, зав. № 3572, станционный № ОМН-1 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 55 | БлТЭЦ | Насос центробежный нефтяной 4-х ступенчатый, зав. № 2876, станционный № ОМН-2 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 56 | БлТЭЦ | Насос центробежный нефтяной 4-х ступенчатый, зав. № 2020, станционный № ОМН-3 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 57 | БлТЭЦ | Насос центробежный консольный, рециркуляционный мазутный, зав. № У-18, станционный № НРМ-1 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 58 | БлТЭЦ | Насос центробежный консольный, рециркуляционный мазутный, зав. № Г-82, станционный № НРМ-2 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 59 | БлТЭЦ | Насос центробежный артезианский нефтяной, зав. № 780, станционный № НПМ-1 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 60 | БлТЭЦ | Насос центробежный артезианский нефтяной, зав. № 781, станционный № НПМ-2 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 61 | БлТЭЦ | Подогреватель мазута ПМ-40-30, зав. № 037, станционный № ПМ-4 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 62 | БлТЭЦ | Приёмная ёмкость МХ | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 63 | БлТЭЦ | Ж.д. пути необщего пользования СП БТЭЦ | 01.09.2026 | 30.11.2026 |
| 64 | БлТЭЦ | Мазутопровод ПВК | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 65 | БлТЭЦ | Мазутопровод КВГМ-1 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 66 | БлТЭЦ | Мазутопровод КВГМ-2 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 67 | БлТЭЦ | Трубопровод рециркуляции питательной воды ПЭН-4 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 68 | БлТЭЦ | Трубопровод питательной воды производственного отбора от III ступени ПЭН-4 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 69 | БлТЭЦ | Трубопровод питательной воды на всас ПЭН-5 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 70 | БлТЭЦ | Трубопровод рециркуляции питательной воды ПЭН-5 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 71 | БлТЭЦ | Трубопровод питательной воды производственного отбора от III ступени ПЭН-5 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 72 | БлТЭЦ | Внутристанционный трубопровод сетевой воды ст.№1 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 73 | БлТЭЦ | Внутристанционный трубопровод сетевой воды ст.№2 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 74 | БлТЭЦ | Внутристанционный трубопровод сетевой воды ПВК | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 75 | БлТЭЦ | Трубопровод калориферов подогрева воздуха перед воздухоподогревателями на к/а БКЗ 420-140-7 ст. №№1-4 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 76 | БлТЭЦ | Эстакада слива мазута ММХ | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 77 | БлТЭЦ | Трубопровод пара РРУ | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 78 | БлТЭЦ | Резервуар мазута РВС-2000 ст. № 1 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 79 | БлТЭЦ | Резервуар мазута РВС-2000 ст. № 2 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 80 | БлТЭЦ | Резервуар мазута РВС-2000 ст № 5 совместно со встроенным подогревателем | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 81 | БлТЭЦ | Резервуар горизонтальный стальной РГС-52, ст.№ 1 (для хранения дизельного топлива) | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 82 | БлТЭЦ | Резервуар горизонтальный стальной РГС-52, ст.№ 2 (для хранения дизельного топлива) | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 83 | БлТЭЦ | Резервуар горизонтальный стальной РГС-54, ст.№ 3 (для хранения дизельного топлива) | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 84 | БлТЭЦ | Мазутопровод от ММХ до главного корпуса | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 85 | БлТЭЦ | Магистральный мазутопровод котельного цеха | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 86 | БлТЭЦ | Мазутопровод котлоагрегата БКЗ-420-140-7 ст. №1 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 87 | БлТЭЦ | Мазутопровод котлоагрегата БКЗ-420-140-7 ст. №2 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 88 | БлТЭЦ | Мазутопровод котлоагрегата БКЗ-420-140-7 ст. №3 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 89 | БлТЭЦ | Мазутопровод котлоагрегата БКЗ-420-140-7 ст. №4 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 90 | БлТЭЦ | Подогреватель мазута № 1 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 91 | БлТЭЦ | Подогреватель мазута № 2 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 92 | БлТЭЦ | Подогреватель мазута № 3 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 93 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП КА2 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 94 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП КА3 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 95 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП КА4 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 96 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП КА6 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 97 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП КА7 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 98 | АТЭЦ-1 | Трубопровода ГПП КА9 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 99 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП КА10 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 100 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП ТА1 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 101 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП ТА2 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 102 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП ТА3 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 103 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП ТА4 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 104 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП ТА5 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 105 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП 100С-1С | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 106 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП 2С-3С | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 107 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП 4С-708 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 108 | АТЭЦ-1 | Трубопровод ГПП 708-1002С | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 109 | АТЭЦ-1 | Главный маслобак турбоагрегата ТА-2 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 110 | АТЭЦ-1 | Главный маслобак турбоагрегата ТА-3 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 111 | КТЭЦ-3 | Паропровод мазутонасосной 27П | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 112 | КТЭЦ-3 | Паропровод от мазутонасосной на эстакаду слива мазута 28П | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 113 | НТЭЦ | Трубопровод отбора пара от ТГ-3 до ПНД №3 | 01.10.2026 | 31.12.2026 |
| 114 | НТЭЦ | Трубопровод отбора пара от ТГ-3 до ПНД №4 | 01.10.2026 | 31.12.2026 |
| 115 | НТЭЦ | Трубопровод отбора пара от ТГ-3 до ПНД № 5 | 01.10.2026 | 31.12.2026 |
| 116 | КТЭЦ-3 | Газовое оборудование и газопроводы к/а-1 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |
| 117 | КТЭЦ-3 | Газовое оборудование и газопроводы к/а-2 | с даты заключения договора | 31.10.2026 |

  - Требования к качеству услуг

- Таблица 3. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг: «ОКПД2 71.20.12.000 Оказание услуг по разработке паспортов и руководств по эксплуатации для нужд СП, расположенных в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области».

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | Услуги должны проводиться в соответствии с действующими нормативными документами: - Федерального закона №116-ФЗ (действующая редакция) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997; - Федерального закона №184-ФЗ (действующая редакция) «О техническом регулировании» от 27.12.2002; - Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утв. Приказом РТН от 15.12.2020 №536); - Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (утв. Приказом РТН от 20.10.2020 №420, с изменением, утв. Приказом РТН от 03.07.2015 №266); - РД 10-249-98 (с изм. №1, РДИ 10-413(249)-00) «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды» (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 25.08.1998 №50); - ТУ 14-3Р-55-2001 «Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов» (утв. Госстандартом России 21.05.2001); - СО 153-34.17.464-2003 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III, IV категорий» (утв. Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 №275); - СО 34.17.302-97 (ОП 501 ЦД-97) Котлы паровые и водогрейные, трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения (утв. РАО «ЕЭС России» 12.12.1996, с изм. №1 от 11.12.1998); - РД 13-03-2006 «Методические рекомендации о порядке проведения вихретокового контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах» (утв. Приказом РТН от 13.12.2006 №1072); - РД 13-05-2006 «Методические рекомендации о порядке проведения магнито-порошкового контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах» (утв. Приказом РТН от 13.12.2006 №1072); - РД 13-06-2006 «Методические рекомендации о порядке проведения капиллярного контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах» (утв. Приказом РТН от 13.12.2006 №1072); - Методические указания по проведению технического освидетельствования паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 23.08.1993 №30; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах» (утв. Приказом РТН от 01.12.2020 №478, действующая редакция); - Неразрушающий контроль, разрушающие виды испытаний, а также расчеты на прочность должны быть проведены в соответствии с требованиями действующих в России межгосударственных стандартов (ГОСТ) и национальных стандартов РФ (ГОСТ Р); - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Минэнерго от 24.03.2003 №115); - ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; - ГОСТ 21.705-2016 «Правила выполнения рабочей документации тепловых сетей»; - Федеральные нормы и Правила в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21.12.2021 №444; -СО 34.23.501-2005 «Методические указания по эксплуатации мазутных хозяйств тепловых электростанций», утв. Приказом РАО «ЕЭС России» 04.04.2005; -ГОСТ 58404-2019 «Национальный стандарт РФ Станции и комплексы Автозаправочные. Правила технической эксплуатации», утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.04.2019 №167-ст; -«Правил эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования», утв. Приказом Министерства сообщений РФ от 18.06.2003 №26; -«Стандарт организации здания и сооружения ТЭС.Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» (СТО 17330282.27.100-003-2008); -ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; - ГОСТ Р 2.601-2019 «Национальный стандарт РФ. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы» -Технический Регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011). | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы (оказать услуги), полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |  | -//- |
|  | Непосредственное участие персонала Исполнителя при оказании услуг | При оказании услуг, Исполнитель осуществляет выезды на каждый объект. |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  | -//- |
|  | Организационные технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Перед началом оказания услуг, но не позднее, чем за 10 дней до начала, Исполнитель обязан оформить допуск (списки лиц персонала, перечень оборудования и средств измерений) для оказания услуг на территории объекта. |  |  |
|  | Соблюдение режима охраны объекта | Оказание услуг проводится в соответствии с требованиями Положения о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ/услуг на объектах АО «ДГК». |  |  |
|  | Объем работ | Разработка паспортов: 1. Паспорта на оборудование, работающее под давлением, указанное в таблице 1, должны быть оформлены по форме согласно приложению № 5 - 7 «Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», Утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 №536; 2. Паспорта на технологические трубопроводы (мазутопроводы), указанные в таблице 1 должны быть оформлены по форме, согласно требованиям п.11 Федеральных норм и Правил в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21.12.2021 №444; 3. Паспорта на резервуары хранения мазута, указанные в таблице 1 должны быть оформлены по форме в соответствии приложению Г СО 34.23.501-2005 «Методические указания по эксплуатации мазутных хозяйств тепловых электростанций», утв. Приказом РАО «ЕЭС России» 04.04.2005; 4. Паспорта на резервуары хранения дизельного топлива указанные в таблице 1 должны быть оформлены по форме согласно приложению Г ГОСТ 58404-2019 «Национальный стандарт РФ Станции и комплексы Автозаправочные. Правила технической эксплуатации», утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.04.2019 №167-ст; 5. Паспорта на ж/д пути необщего пользования указанные в таблице 1 должны быть оформлены в соответствии с требованиями п. 1.9 «Правил эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования», утв. Приказом Министерства сообщений РФ от 18.06.2003 №26; 6. Паспорт на эстакаду слива мазута ММХ указанную в таблице 1, должен быть оформлен в соответствии с требованиями приложения С «Стандарт организации здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» (СТО 17330282.27.100-003-2008). 7. Паспорта на газопроводы, указанные в таблице 1, должны быть оформлены должны быть оформлены в соответствии с требованиями п. 16 «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления», Утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору отот 15 декабря 2020 г. N 531. 8. Паспорта на кирпичные дымовые трубы указанные в таблице 1 должны быть оформлены по форме согласно СП 13-101-99 "Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб" (принят и введен в действие постановлением Госстроя РФ от 14 июля 1999 г. N 2 9. При отсутствии сведений о фактических характеристиках конструктивного исполнения оборудования (толщина металла, марка металла, геометрические параметры, наличие внутреннего защитного покрытия и т.п.) необходимо провести комплекс мероприятий по неразрушающему контролю с целью установления таких характеристик (проведение ультразвуковой толщинометрии, определение марки металла без образцовым методом, визуальный и измерительный контроль, оптический контроль). Разработка эксплуатационной документации: Руководства по эксплуатации технических устройств, сооружений, указанные в таблице 1 должны быть оформлены согласно требованиям ГОСТ Р 2.601-2019 «Национальный стандарт РФ. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы» и Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011). |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  | -//- |
|  | Требования к оборудованию | Наличие оборудования и программ, требуемых для оказания услуг. |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  | -//- |
|  | Безопасность оказания услуг | Работники, привлекаемые к оказанию данных услуг, должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. При оказании услуг Исполнитель несёт ответственность за соблюдение Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, утвержденных заместителем министра Министерства топлива и энергетики РФ 02.04.1997 (РД 34.03.201-97), и других требований ОТ, ТБ, ППБ, промышленной безопасности объектов и охраны окружающей среды. |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  | -//- |
|  | Результат оказания услуг | 1. Требования к результатам услуг. |  |  |
|  |  | По результатам оказанных услуг Исполнитель должен представить: - Паспорта на оборудование, сооружения; - Руководства по эксплуатации на технические устройства, сооружения. - Графические материалы, чертежи, схемы оборудования с указанием основных элементов и геометрических размеров. |  |  |
|  | Требования к приёмке результата оказания услуг |  |  | -//- |
|  | Разработка технической документации | - предоставить на согласование Заказчику макеты чертежей и проекты разработанных паспортов и руководств по эксплуатации до печати. |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  | -//- |
|  | Требования к оформлению | Исполнитель должен предоставить: Паспорта на оборудование, сооружения, оформленные в соответствии с требованиями: -Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 №536 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; Правил безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21.12.2021 №444; СО 34.23.501-2005. Методические указания по эксплуатации мазутных хозяйств тепловых электростанций, утв. Приказом РАО «ЕЭС России» 04.04.2005; ГОСТ 58404-2019 «Национальный стандарт РФ Станции и комплексы Автозаправочные. Правила технической эксплуатации», утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.04.2019 №167-ст, Правил эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования», утв. Приказом Министерства сообщений РФ от 18.06.2003 №26; СТО 17330282.27.100-003-2008 «Стандарт организации здания и сооружения ТЭС.Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования». Руководства по безопасной эксплуатации оформленные в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019 «Национальный стандарт РФ. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». |  |  |
|  | Количество оформляемых бумажных экземпляров | Оформляется в одном экземпляре. |  |  |
| 2.4.3 | Форма преставления | На бумажном носителе в твердом переплёте, а также электронном виде по каждому объекту, указанному в Таблице 1 и Таблице 2 Раздела 2, настоящих ТТ, Исполнитель должен предоставить: - Паспорта; -Руководства по безопасной эксплуатации. Электронные версии документов, имеющих подписи и согласования, предоставляются файлами, получаемыми путем сканирования бумажного оригинала в формате Acrobat Reader (PDF), при этом размер тома не должен превышать 50 Мб. Размеры, форматы и содержание текстовых документов и чертежей, выполненные в электронных форматах, должны быть идентичны бумажному оригиналу, к которому они прилагаются. |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен предоставить «Коммерческое предложение» по форме, приведённый в Документации о закупке

3.2. В составе предложения участник не предоставляет сметную документацию.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Разработка сметной документации осуществляется при заключении и исполнении договора в соответствии со следующими требованиями:

На стадии заключения Договора подрядчик предоставляет смету, составленную на основании следующих справочников:

- Справочники Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования (с индексом перевода в текущие цены к=4,2);

- Прейскуранты на экспериментально-наладочные работы ОРГРЭС (с индексом перевода в текущие цены с учетом деноминации 1997 года к=0,158);

- Справочники по обследованию и оценке технического состояния ЗиС (с индексами перевода к справочникам уровня 1995 года к=53,48, к уровню цен 2001 года к=6,99).

- При отсутствии расценок в вышеуказанных справочниках допустимо составление сметного расчета по форме 3П с ценой, соответствующей итоговой сумме заявки.

Составление сметного расчета по форме 3П (по трудозатратам) на стадии заключения договора участник, признанный победителем по результатам конкурентной процедуры, обязан предоставить справку, заверенную руководителем организации и главным бухгалтером, подтверждающую заработную плату непосредственных исполнителей работ (час или день в соответствии с единицей измерения учтенного в расчете), накладные расходы (в процентах) и размер рентабельности (в процентах).

Командировочные расходы в случае их учета в сметах определяются по предварительному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы (не более 700 руб./сут.). Заказчик имеет право в период действия договора запросить у Подрядчика копии первичных документов, платёжных поручений, реестры и т.д. для проверки соответствия суммы командировочных расходов фактическим затратам.

- Приложения

Приложение №1: Требования к участнику закупки.