Приложение №1 к Документации о закупке

Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 62.02.30 Оказание услуг по техническому обеспечению дистанционного доступа к тренажерам энергетического оборудования с предоставлением работникам АО «ДГК» инструкторских консультаций, Хабаровский край

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. |  | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | Термины и определения | 3 |
| 1.2. |  | Наименование оказываемых услуг | 3 |
| 1.3. |  | Цель оказания услуг | 3 |
| 1.4. |  | Существующее положение | 3 |
| 2. |  | Требования к содержанию услуг | 3 |
| 2.1. |  | Требования к объемам и срокам оказания услуг | 3 |
| Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг |  |  | 3 |
| 2.1.1. |  | Требования к срокам оказания услуг | 4 |
| Таблица 2. Сроки оказания услуг |  |  | 4 |
| 2.2. | Требования к качеству услуг |  | 5 |
| Таблица 3. Требования к качеству услуг |  |  | 5 |
| 3. | Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки |  | 11 |
| 4. | Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора |  | 11 |
| 5. | Приложения |  | 12 |
| 5.1 | Приложение №1 к Техническим требованиям «Потребность энергообъектов заказчика в компьютерных тренажерах» |  | 12 |
| 5.2 | Приложение №2 к Техническим требованиям «Перечень структурных подразделений Заказчика для нужд которых оказываются услуги по Договору» |  | 13 |

- 1. Общие сведения

Термины и определения:

ТЭС – тепловая электрическая станция;

ТАИ – тепловая автоматика и измерения;

РЗА – релейная защита и автоматика;

ОРЭМ – оптовый рынок электрической мощности;

КЦ – котельный цех;

ТЦ – турбинный цех;

КТЦ – котлотурбинный цех;

ЦТАИ – цех тепловой автоматики и измерений;

АСУТП – автоматизированная система управления технологическими процессами;

ХЦ – химический цеха;

УДГ – уточненный диспетчерский график

ЭЦ – электрический цех;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСУ – паросиловая установка.

Наименование оказываемых услуг:

ОКПД2 62.02.30 Оказание услуг по техническому обеспечению дистанционного доступа к тренажерам энергетического оборудования с предоставлением работникам АО «ДГК» инструкторских консультаций, Хабаровский край

Цель оказания услуг:

Предоставление удаленного доступа к тренажерам энергетического оборудования, техническое сопровождение, методическая подготовка занятий, включая предоставление инструкторских консультаций для оперативного персонала ТЭС АО «ДГК» в соответствии с требованиями.

Существующее положение

- Отсутствует.

Требования к содержанию услуг

Требования к объемам и срокам оказания услуг

- Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Оказание услуг по техническому обеспечению дистанционного доступа к тренажерам энергетического оборудования для оперативного персонала ТЭС АО «ДГК» с предоставлением инструкторских консультаций |  |
|  | Предоставление удаленного доступа к тренажерам энергетического оборудования для 14 энергообъектов согласно Приложению №1 к Техническим требованиям. |
|  | Техническое обеспечение и техническая поддержка удаленного доступа к тренажерам энергетического оборудования |
|  | Методическое сопровождение занятий персонала ТЭС АО «ДГК» на тренажерах энергетического оборудования с предоставлением инструкторских консультаций |
|  | Формирование итоговых отчётных материалов и рекомендаций |
|  | К занятиям на тренажерах энергетического оборудования привлекается персонал блочных ТЭС, ТЭС с поперечными связями и ТЭС с ПГУ. Занятия на тренажерах проводятся для оперативного персонала котлотурбинных цехов, котельных цехов, турбинных цехов, электрических цехов, химических цехов, цехов тепловой автоматики и измерений (АСУТП). |
|  | Объем обучения на компьютерных тренажерах для оперативного персонала ТЭС должен суммарно по всем участникам обучения во всех СП составить не менее: - КЦ, ТЦ, КТЦ - 800 часов; - ЭЦ - 800 часов; - ЦТАИ - 800 часов; - ХЦ - 600 часов. |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 2. Сроки оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Начало периода оказания услуг / этапа услуг | Окончание периода оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предоставление удаленного доступа к программному обеспечению для проведения тренажерной подготовки и обучения персонала ТЭС АО «ДГК» | с даты заключения договора | в течение 5 (пяти) месяцев с даты заключения договора |

2.2. Требования к качеству услуг

Наименование оказываемых услуг: 
ОКПД2 62.02.30 Оказание услуг по техническому обеспечению дистанционного доступа к тренажерам энергетического оборудования с предоставлением работникам АО «ДГК» инструкторских консультаций, Хабаровский край

- Таблица 3. Требования к качеству услуг

| № п/п |  | Наименование параметра |  | Требование Заказчика |  | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
|  |  | Требования к оказанию услуг |  |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы (оказать услуги), полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. | -//- |  |
|  |  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |  | -//- |  |
|  |  | Соответствие оказываемых услуг необходимым требованиям |  | - Программное обеспечение, техническое сопровождение и доступ к которому приобретается, должно находиться в Едином реестре российских программ для электронных и вычислительных машин и баз данных (реестр российского программного обеспечения) или Едином реестре программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации (реестр евразийского программного обеспечения). В случае отсутствия (не указания Участником) сведений о реестровой записи в коммерческом предложении или в случае указания несоответствующей реестровой записи, данная продукция будет считаться иностранной (ПП РФ №1875 от 23.12.2024), в связи с чем заявка такого Участника подлежит отклонению. |  |  | – |
|  |  | Требования к способам оказания услуг |  |  |  |  | -//- |  |
|  |  | Место оказания услуг |  | Тренажерная подготовка и самоподготовка оперативного персонала проводится в структурных подразделениях АО «ДГК» с использованием компьютерных тренажеров, доступ к которым предоставляется удаленно. |  |  | – |
|  |  | Порядок оказания услуг |  |  |  |  | -//- |  |
|  |  | Технические требования к программному обеспечению |  | - Программное обеспечение каждого компьютерного тренажера энергетического оборудования должно обеспечивать возможность удаленного доступа участников тренажерной подготовки к необходимым электронным ресурсам через общедоступный браузер по безопасному протоколу https (или аналогичным способом) в течение всего периода тренажерной подготовки. - Используемые модели технологических процессов должны воспроизводить нормальные режимы эксплуатации энергетического оборудования, режимы, связанные с нарушением параметров нормальной эксплуатации, аварийные режимы работы электростанции. Эти модели должны позволять вводить изменения параметров работы энергетического оборудования, отказы приборов контроля и регулирования, технологической защиты и автоматики. - Модели должны обеспечивать адекватную реакцию на любые, в том числе и неправильные, действия обучаемых с корректным отражением процессов, соответствующих реальным режимам работы оборудования. - Используемый информационно-управляющий интерфейс (изображения действующих мнемосхем, панелей пультов и щитов управления, измерение параметров работы станции, управляющие воздействия и др.) должен соответствовать используемому на реальных объектах генерации. Все надписи и поясняющие сообщения должны быть выполнены на русском языке. - Учебно-методическое обеспечение должно включать в себя необходимые инструктивные материалы (руководства) и библиотеку сценариев учебно-тренировочных занятий. Исполнитель вправе представить также и иные методические материалы, если сочтет это необходимым. Сценарии должны охватывать основные режимы работы электротехнического и тепломеханического оборудования ТЭС в нормальных режимах эксплуатации и в аварийных ситуациях, в том числе: - пуск тепломеханического оборудования из горячего состояния, ведение диспетчерского графика нагрузки; - выполнение переключений в электрической схеме станции и действия при возникновении аварийной ситуации; - ведение водно-химического режима ТЭС; - выполнение технологических операций по эксплуатации систем автоматического управления и контроля ТЭС. |  |  | – |
|  |  | Требования к организации оказания услуг |  |  |  |  | -//- |  |
|  |  | Организационно-технические мероприятия |  | - Обеспечение функционирования программного обеспечения в течение 5 (пяти) месяцев с даты заключения договора для проведения тренажерной подготовки оперативного персонала. Тренажерная подготовка и самоподготовка персонала проводится по месту нахождения структурных подразделений АО «ДГК»; - Обеспечение удаленного доступа к компьютерным тренажерам на период проведения тренажерной подготовки течение 5 (пяти) месяцев с даты заключения договора в соответствии с графиком проведения занятий, согласованным Сторонами; - Предоставление инструкторских консультаций участникам тренажерной подготовки по согласованному Сторонами графику в течение всего периода доступа к тренажерам; - Диспетчеризация доступа пользователей к тренажерам (предоставление паролей и IP-адресов); - Формирование итоговых отчётных материалов и рекомендаций по результатам тренажерной подготовки; |  |  | – |
|  |  | Предоставление удаленного доступа к компьютерным тренажерам для проведения тренажерной подготовки оперативного персонала котельных и турбинных (котлотурбинных) цехов ТЭС: При подготовке персонала используются всережимные тренажеры теплотехнического оборудования, позволяющие моделировать работу оборудования следующих конфигураций: - газомазутный барабанный конденсационный энергоблок 200 МВт; - газомазутная станция с поперечными связями на 130 ата с 2-я котлами класса ТГМ-96 и турбинами класса Т-100 и ПТ-80; - пылеугольная станция с поперечными связями на 130 ата с 2-я котлами класса БКЗ-420 и турбинами класса Т-100 и ПТ-80; котлы оснащены пылесистемой с молотковыми мельницами; - пылеугольная станция с поперечными связями на 130 ата в составе: котел ТП-87, 4 котла БКЗ-210, турбина Т-110, турбина Т-60, турбина ПТ-65; котлы оснащены пылесистемой с шаровыми-барабанными мельницами; - парогазовый энергоблок 220 МВт с газовой турбиной мощностью 160 МВт, котлом утилизатором и паровой турбиной мощностью 50 - 70 МВт. Тренажёр тепломеханического оборудования должен обеспечивать: - работу оборудования по диспетчерскому графику электрической и тепловой (для тренажера станции с поперечными связями) нагрузки при одновременном выполнении предписанных плановых переключений и возникновении аварийных ситуаций в процессе работы, - плановый пуск оборудования (к заданному времени) из горячего, неостывшего или холодного состояния до достижения требуемой нагрузки, - плановый пуск оборудования из горячего, неостывшего или холодного состояния до достижения требуемой нагрузки при возникновении аварийных ситуаций в процессе работы, - внеплановый пуск оборудования после кратковременного останова до достижения им требуемой нагрузки. |  |  |  |  | – |  |
|  |  | Предоставление удаленного доступа к компьютерному тренажеру для проведения тренажерной подготовки по оперативным переключениям в электроустановках для оперативного персонала электрических цехов ТЭС: Тренажёр по оперативным переключениям в электроустановках должен: - Моделировать переключения, предусмотренные различными схемами электроустановок, и корректно воспроизводить реальные процессы переключения. - Реализация должна включать интерфейс, доступный для персонала через удалённое подключение по сети. - Обеспечить контроль правильности выполнения операций, а также безопасность и защиту данных. Структура и функциональные возможности системы - Модуль моделирования переключений: должны использоваться схемы переключений, соответствующие реальным технологическим процессам. - Интерфейс пользователя: интуитивно понятный, с графической визуализацией схемы, подсветкой выбранных элементов и возможностью пошагового выполнения операций. - Режимы работы: обучение, тестирование (контроль выполнения операций), автоматическая проверка правильности действий. - Обратная связь: система должна вести протоколирование выполняемых операций, обеспечивать предоставление информации по выполненным действиям, потенциальным ошибкам и рекомендациям. - Удалённый доступ: использование защищённых каналов связи, авторизация пользователей, возможна настройка доступа по ролям и уровням прав. - Реализация аварийных ситуаций и сценариев отработки действий персонала. |  |  |  |  | – |  |
|  |  | Предоставление удаленного доступа к компьютерному тренажёру подготовки оперативного персонала химических цехов ТЭС по теоретическим знаниям, практическим навыкам и умениям в части выполнения регламентных операций, анализа и поиска технологических нарушений в работе обслуживаемого оборудования. - Теоретические знания нормативных документов по правилам ведения водно-химических режимов ТЭС, водоподготовки, химического контроля; - Проведение регламентных операций при эксплуатации водоподготовительного оборудования в нормальном режиме; - Проведение регламентных операций при эксплуатации установки нейтрализации регенеративных вод ВПУ в нормальном режиме; - Устранение нештатных ситуаций на водоподготовительном оборудовании - Устранение аварийных ситуаций в водно-химическом режиме работы тепломеханического оборудования ТЭС |  |  |  |  | – |  |
| 1.3.7 |  | Предоставление удаленного доступа к компьютерному тренажёру технологических устройств и систем, оперативно обслуживаемых специалистами ТАИ (АСУТП) для оперативного персонала цехов ТАИ ТЭС: - Средств теплотехнических измерений температур, расхода (ошибки при монтаже, разрывы импульсных линий, течи камер дифманометров, обрывы и короткие замыкания в измерительных комплектах и прочее); - Средств авторегулирования температуры перегретого пара, уровня в барабане котла и экономичности процесса горения (обрывы соединительных линий, пробои ключей, завышенные люфт и нелинейность, неверные настройки); - Средств технологических защит по погасанию общего факела, по понижению температуры острого пара перед турбиной, по уровню в барабане котла и по давлению масла на смазку подшипников турбины (ложные срабатывания и отказы отдельных элементов); - Иных технологических устройств и систем ТАИ (АСУТП). |  |  |  |  | – |  |
|  |  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  |  |  | -//- |  |
|  |  | Привлечение Соисполнителей |  |  | При оказании услуг допускается привлечение Соисполнителей с согласия Заказчика до момента заключения договора |  | – |  |
|  |  | Требование к информационной безопасности |  |  | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. |  | – |  |
|  |  | Требования к персоналу исполнителя |  |  |  |  | -//- |  |
|  |  | Наличия у исполнителя в штате специалистов в необходимом количестве для оказания заявленных услуг |  |  | Обеспечить соответствие профессионального уровня представителей Исполнителя требованиям, необходимым для оказания Услуг надлежащего качества |  | – |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  |  |  |  | -//- |  |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  |  |  |  | -//- |  |  |
|  | Результат услуг |  | Результатом оказания услуги является организация и проведение тренажерной подготовки персонала ТЭС АО «ДГК» |  |  |  | – |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |  |  |  |  | -//- |  |  |
|  | Не требуется |  |  |  |  |  | -//- |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  |  |  |  | -//- |  |  |
|  | Результат оказания услуг |  | Сдача работ оформляется Актом оказанных услуг установленной формы после передачи отчетных документов Заказчику. |  |  |  | – |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  |  |  |  | -//- |  |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказания услуг |  | Исполнитель обязан предоставить Акт об оказании услуг в течение трёх календарных дней после оказания услуг |  |  |  | – |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |  |  |  | -//- |  |  |
|  |  |  | Надлежащее качество оказания услуг в полном объеме в соответствии с данным Техническим заданием и действующим законодательством. |  |  |  | – |  |  |
|  |  |  | Оказание услуг в установленные сроки. |  |  |  | – |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |  | -//- |  |  |
|  | Требования к соисполните-лям, привле-каемым к оказанию услуг |  | В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей исполнитель обязан обеспечить соответствие профессионального уровня соисполнителей требованиям, необходимым для оказания Услуг надлежащего качества |  |  |  | – |  |  |

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.

- 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Цена заявки победителя устанавливается в соответствии с расчетом выполненным Исполнителем.

5. Приложения

5.1 Приложение №1 к Техническим требованиям

Потребность энергообъектов заказчика в компьютерных тренажерах

| № п/п | Наименование энергообъекта | Потребность в тренажере и тренировке |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КЦ, ТЦ, КТЦ | ЭЦ | ХЦ | ЦТАИ |
|  | Амурская ТЭЦ - 1 | Поперечная связь, уголь, газ | + | + | + |
|  | Артёмовская ТЭЦ | Поперечная связь, уголь | + | + | + |
|  | Шкотовская ТЭЦ | ПГУ блок, газ | + | Не требуется | + |
|  | Благовещенская ТЭЦ | Поперечная связь, уголь | + | + | + |
|  | Владивостокская ТЭЦ - 2 | Поперечная связь, газ | + | + | + |
|  | Комсомольская ТЭЦ - 2 | Поперечная связь, уголь, газ | + | + | + |
|  | Комсомольская ТЭЦ - 3 | ПСУ блок, газ | + | + | + |
|  | Нерюнгринская ГРЭС | ПСУ блок, уголь | + | + | + |
|  | Николаевская ТЭЦ | Поперечная связь, газ | + | + | + |
|  | Партизанская ГРЭС | Поперечная связь, уголь | + | + | + |
|  |  | 2-ая очередь, ПСУ блок, уголь | + | Не требуется | + |
|  | Райчихинская ГРЭС | Поперечная связь, уголь | + | Не требуется | + |
|  | Хабаровская ТЭЦ - 1 | Поперечная связь, уголь, газ | + | + | + |
|  |  | Южная ТЭЦ, ПГУ блок, газ | + | Не требуется | + |
|  | Хабаровская ТЭЦ - 3 | ПСУ блок, уголь, газ | + | + | + |
|  | ТЭЦ Восточная | Не требуется | + | Не требуется | + |

5.2 Приложение №2 к Техническим требованиям

Перечень структурных подразделений Заказчика для нужд которых оказываются услуги по Договору.

|  | СП «Амурская ТЭЦ - 1» | 682640, г. Амурск, Западное шоссе, 10 |
| --- | --- | --- |
|  | СП «Артёмовская ТЭЦ» | 692775, г. Артём, ул. Каширская, 23 |
|  | СП «Шкотовская ТЭЦ» | 692775, г. Артем, ул. Каширская, 23 |
|  | СП «Благовещенская ТЭЦ» | 675000, г. Благовещенск, ул. Загородная, 177 |
|  | СП «Владивостокская ТЭЦ - 2» | 690034, г. Владивосток, ул. Фадеева, 47 |
|  | СП «Комсомольская ТЭЦ - 2» | 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 1/3 |
|  | СП «Комсомольская ТЭЦ - 3» | 681037, г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 151 |
|  | СП «Нерюнгринская ГРЭС» | 678995, Республика Саха (Якутия), п. Серебряный Бор, промышленная зона |
|  | СП «Николаевская ТЭЦ» | 682469, г. Николаевск, ул. Невельского, 24а |
|  | СП «Партизанская ГРЭС» | 692860, г. Партизанск, ул. Свердлова, 2 |
|  | СП «Райчихинская ГРЭС» | 676791, пгт. Прогресс, ул. Бурейская, 1 |
|  | СП «Хабаровская ТЭЦ - 1» | 680006, г. Хабаровск, ул. Узловая, 15а |
|  | СП «Хабаровская ТЭЦ - 3» | 680025, г. Хабаровск, Фёдоровское шоссе, 10 |
|  | СП «ТЭЦ Восточная» | 690074, Приморский Край, г. Владивосток, ул.Снеговая, 22 |