Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
СП «Партизанская ГРЭС» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК»	
											
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия 	Цель   
мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении	
1	2	3	4	5	6	
Турбинное отделение,
185,Мастер по ремонту оборудования	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	2016-2021	ОМТС	Выполняется	
Турбинное отделение,
185,Мастер по ремонту оборудования	Для создания нормальных условий освещённости предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения 	Создание нормальных условий освещённости	2016-2021	ОМТС, ЦЭТАИ	Выполняется	
Турбинное отделение,
186,Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	2016-2021	ОМТС	Выполняется	
Турбинное отделение,
186,Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	Для ограничения вредного воздействия химических факторов на органы дыхания, установить эффективную вытяжную вентиляцию.	Снижение вредного воздействия химического фактора	2016-2021	КТЦ	Выполняется	
Турбинное отделение,
186,Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	Для создания нормальных условий освещённости предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения	Создание нормальных условий освещённости	2016-2021	ОМТС, ЦЭТАИ	Выполняется	
Турбинное отделение, 187,
Электрогазосварщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	2016-2021	ОМТС	Выполняется	
Турбинное отделение, 187,
Электрогазосварщик	Для ограничения вредного воздействия химических факторов на органы дыхания, установить эффективную вытяжную вентиляцию.	Снижение вредного воздействия химического фактора	2016-2021	КТЦ	Выполняется	
Турбинное отделение, 187,
Электрогазосварщик	Для создания нормальных условий освещённости предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения	Создание нормальных условий освещённости	2016-2021	ОМТС, ЦЭТАИ	Выполняется	
Дата составления:	28.12.2015