## 02-17 Ремонт кабинета 414 - Деф
Приложение №2.2 к Техническим требованиям
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2.2
ОКПД 43.39.19.190 Выполнение работ по ремонту помещений Исполнительного аппарата расположенных по адресу: г. Хабаровск, ул.Фрунзе, 49
Ремонт кабинета 414
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Полы |  |  |  |  | Раздел 1. Полы
1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 22.7
2 | Укладка металлического накладного профиля (порога) = Демонтаж | м | 0.9
3 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 34.7
4 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой = Фанерное покрытие | м2 | 34.7
5 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2 | м2 | 34.7
| Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 18-24 мм = 18 мм - 1-й слой | м3 | 0.64334
| Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 12-15 мм = 12 мм - 2-й слой | м3 | 0.42889
6 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: пола | м2 | 34.7
7 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 | м2 | 34.7
| Виниловый ламинат: планка ширина 127 мм, длина 555 мм, микро фаска, клеевой, толщина 2.5 мм | м2 | 35.394
8 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 22.7
| Плинтус напольный высота 80 мм, длина 2.2 м | м | 22.927
| Угол внутренний для плинтуса, высота 80 мм, 2 шт. | компл. | 2
| Соединитель для плинтуса, высота 80 мм, 2 шт. | компл. | 6
| Заглушка для плинтуса левая и правая, высота 80 мм, 2 шт. | компл. | 1
9 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 0.9
| Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | шт | 1
Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |  | Раздел 2. Электромонтажные работы
10 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | м | 96
11 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | м | 96
| Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм | м | 97.92
12 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 96
| Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660 | м | 97.92
13 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в пустотах плит перекрытий | м | 952.6
| Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-660 | м | 194.155
| Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660 | м | 787.023
14 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.15
| Штукатурка основа-гипсовая 30 кг, зернистость - 1,2мм, для внутренних работ, прочность на сжатие - 2,5МПА | кг | 127.5
15 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 31
16 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке = электрическая + комп+ телефон | шт | 40
| Розетка с заземлением со шторками 16А 250В винтовые зажимы цвет белый | шт | 32
| Розетка компьютерная двойная RJ45 категория 5e UTP с захватами цвет белый | шт | 8
17 | Рамка для розеток и выключателей 2 поста, цвет белый | шт | 20
18 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 1
| Выключатель встраиваемый 2 клавиши, 10А 250В безвинтовые зажимы белый | шт | 1
19 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 1
| PA-20T Потолочный громкоговоритель 20/10 Вт, двухполосный, 50-20000 Гц, 95 Дб, белый | шт | 1
20 | Демонтаж кабеля | м | 22.5
21 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм = Демонтаж кабель-канала | м | 22.5
22 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении=Демонтаж | шт | 1
| Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 1
| Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (новый) | шт | 1
| ИП 212-45 V1.04 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | шт | 1
23 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 9
24 | Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: к клеммной колодке светильника | шт | 14
| Панель LED 50W LP-02-SLIM 6500К 5000Lm 595*595*8мм +ЭПРА белая IP40 IN HOME | шт | 14
Раздел 3. Общестроительные и отделочные работы |  |  |  |  | Раздел 3. Общестроительные и отделочные работы
25 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 24.6
| Штукатурка основа-гипсовая 30 кг, зернистость - 1,2мм, для внутренних работ, прочность на сжатие - 2,5МПА | кг | 418.2
26 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 68.3
| Грунтовка акриловая ВД-АК-02 | кг | 7.0349
27 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 68.3
28 | Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень: стен | м2 | 68.3
| Штукатурка декоративная, фракция - 2.5 мм, цвет - белый, вес - 25 кг, эффект - короед, время высыхания - 24 ч | кг | 21.3438
29 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 68.3
| Краска для стен и потолков моющаяся матовая, цвет - белый, база А, объем - 9 л, для внутренних покрытий, на водной основе, акриловая, время полного высыхания - 24ч | л | 13.66
| Шпаклёвка полимерная суперфинишная вес - 5 кг, расход 1,44 кг/м2 при толщине слоя 1 мм, миним. толщ. слоя - 0,2 мм, макс. толщ. слоя - 2 мм, миним. темп. применения - 10*С, максим. темп. применения - 30*С | кг | 98.352
30 | Снятие наличников | м | 5.5
31 | Установка и крепление наличников (ранее демонтированных) | м | 5.5
32 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт =Демонтаж | компл | 1
33 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт (ранее демонтированного) | компл | 1
34 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 | м2 | 34.7
| Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка | м | 22.927
| Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун) | м2 | 34.7
35 | Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий | отверстий | 19
36 | Снятие подоконных досок: пластиковых | м2 | 1.7
37 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (откосов оконных) | м2 | 4.98
38 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | м | 3.4
| Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм | м | 3.4
| Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм | шт | 2
39 | Установка противомоскитных сеток | шт | 2
| Ограничитель оконный стальной окрашенный в комплекте с металлической ответной частью, длина 105 мм | компл | 2
| Сетка полимерная противомоскитная, цвет белый, плотностью 48 г/м2 | м2 | 3
40 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 4.98
| Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 24 мм | м2 | 5.229
41 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | м | 3.3
| Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 0.007392
42 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов (наружные оконные откосы) | м2 | 3.1
| Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 | т | 0.0004371
43 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт | 2
44 | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10 | шт | 2
| Радиатор секционный, 500/96, 10 секций боковое подключение чугун белый | шт | 2
45 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм | м | 13.6
46 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 13.3
| Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 25 мм | шт | 4
| Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм | шт | 10
| Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | м | 13.8375
47 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | соединений | 8
48 | Термостатический комплект для радиатора прямой 3/4" c термостатической головки M30x1.5 | шт | 2
49 | Монтаж системы защиты стен и углов: отбойной доски-пластины шириной до 300 мм, с креплением к поверхности на клей | м | 20.8
| Плита древесного слоистого пластика, ДСП-В, толщина 7,0 мм | м3 | 0.044117
50 | Смена жалюзийных решеток | шт | 1
| Решетка вентиляционная вытяжная стальная 300x300 цвет белый | шт | 1
Раздел 4. Вывоз мусора |  |  |  |  | Раздел 4. Вывоз мусора
51 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 1
52 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 1
53 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 66 км | 1т груза | 1
Примечание: в ЛСР учтено
1. Локальные сметные расчеты составлены Ресурсно- индексным методом в базе ФСНБ-2022 (с изм.1-18.1) с применением текущих цен на ресурсы по данным ФГИС ЦС (сплит-форма Хабаровский край (1 ценовая зона) 2 квартал 2026 года.
2. Применение коэф-та, учитывающего снижение производительности труда: "Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы" ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (для позиций по сб. ГЭСН, ГЭСНм).
3. Ресурсы "эл. энергия" и "вода" предоставляются Заказчиком на месте производства работ. Исключаются из ЛСР.
4. Нормативы сметной прибыли принимать на ремонтные работы - 30% от ФОТ.
5. Захоронение твердых бытовых отходов на полигоне в р-не им.Лазо АО "Спецавтохозяйство" Постановление Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 04.12.2024г № 36/16 (стоимость 1006,86 руб/т без НДС).
6. Непредвиденные расходы в размере 3,0 %.