## 02-18 Ремонт кабинета 515 - Деф
Приложение №2.3 к Техническим требованиям
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2.3
ОКПД 43.39.19.190 Выполнение работ по ремонту помещений Исполнительного аппарата расположенных по адресу: г. Хабаровск, ул.Фрунзе, 49
Ремонт кабинета 515
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Полы |  |  |  |  | Раздел 1. Полы
1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 21.8
2 | Укладка металлического накладного профиля (порога) = Демонтаж | м | 0.9
3 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 43.5
4 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой = Фанерное покрытие | м2 | 43.5
5 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2 | м2 | 43.5
6 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 18-24 мм = 18 мм - 1-й слой | м3 | 0.80649
7 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 12-15 мм = 12 мм - 2-й слой | м3 | 0.53766
8 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: пола | м2 | 43.5
9 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 | м2 | 43.5
11 | Виниловый ламинат: планка ширина 127 мм, длина 555 мм, микро фаска, клеевой, толщина 2.5 мм | м2 | 44.37
12 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 21.8
| Плинтус напольный высота 80 мм, длина 2.2 м | м | 22.018
| Угол внутренний для плинтуса, высота 80 мм, 2 шт. | компл. | 3
| Угол внешний для плинтуса, высота 80 мм, 2 шт. | компл. | 1
| Соединитель для плинтуса, высота 80 мм, 2 шт. | компл. | 5
| Заглушка для плинтуса левая и правая, высота 80 мм, 2 шт. | компл. | 1
13 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 0.9
| Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | шт | 1
Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |  | Раздел 2. Электромонтажные работы
14 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | м | 84.1
15 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | м | 84.1
| Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм | м | 85.782
16 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 84.1
| Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660 | м | 85.782
17 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в пустотах плит перекрытий | м | 743.7
| Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-660 | м | 319.609
| Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х2,5ок(N)-660 | м | 446.402
18 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.13
| Штукатурка основа-гипсовая 30 кг, зернистость - 1,2мм, для внутренних работ, прочность на сжатие - 2,5МПА | кг | 110.5
19 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 29
20 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке = электрическая + комп+ телефон | шт | 35
| Розетка с заземлением со шторками 16А 250В винтовые зажимы цвет белый | шт | 28
| Розетка компьютерная двойная RJ45 категория 5e UTP с захватами цвет белый | шт | 7
21 | Рамка для розеток и выключателей 2 поста цвет белый | шт | 14
22 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 1
| Выключатель встраиваемый 2 клавиши 10А 250В безвинтовые зажимы белый | шт | 1
23 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 1
| PA-20T Потолочный громкоговоритель 20/10 Вт, двухполосный, 50-20000 Гц, 95 Дб, белый | шт | 1
24 | Демонтаж кабеля | м | 14
25 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм = Демонтаж кабель-канала | м | 14
26 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении=Демонтаж | шт | 1
27 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 1
| Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (новый) | шт | 1
| ИП 212-45 V1.04 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | шт | 1
28 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 9
29 | Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: к клеммной колодке светильника | шт | 9
| Панель LED 50W LP-02-SLIM 6500К 5000Lm 595*595*8мм +ЭПРА белая IP40 IN HOME | шт | 9
Раздел 3. Общестроительные и отделочные работы |  |  |  |  | Раздел 3. Общестроительные и отделочные работы
30 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 28.2
| Штукатурка основа-гипсовая 30 кг, зернистость - 1,2мм, для внутренних работ, прочность на сжатие - 2,5МПА | кг | 479.4
31 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 60.7
| Грунтовка акриловая ВД-АК-02 | кг | 6.2521
32 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (сплошное шпатлевание стен под набрызг) | м2 | 60.7
33 | Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень: стен | м2 | 60.7
| Штукатурка декоративная, фракция - 2.5 мм, цвет - белый, вес - 25 кг, эффект - короед, время высыхания - 24 ч | кг | 18.9688
34 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 60.7
| Краска для стен и потолков моющаяся матовая, цвет - белый, база А, объем - 9 л, для внутренних покрытий, на водной основе, акриловая, время полного высыхания - 24ч | л | 12.14
| Шпаклёвка полимерная суперфинишная вес - 5 кг, расход 1,44 кг/м2 при толщине слоя 1 мм, миним. толщ. слоя - 0,2 мм, макс. толщ. слоя - 2 мм, миним. темп. применения - 10*С, максим. темп. применения - 30*С | кг | 98.352
35 | Снятие наличников | м | 5.5
36 | Установка и крепление наличников (ранее демонтированных) | м | 5.5
37 | Установка кондиционеров оконных мощностью: свыше 3 кВт = Демонтаж | шт | 1
38 | Установка кондиционеров оконных мощностью: свыше 3 кВт (ранее демонтированного) | шт | 1
39 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 43.5
| Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 8-10 мм | м2 | 44.805
40 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт | 2
41 | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10 | шт | 2
| Радиатор секционный 10 секций боковое подключение чугун белый | шт | 2
42 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм | м | 14.5
43 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 14.5
| Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 25 мм | шт | 4
| Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм | шт | 10
| Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | м | 14.8625
44 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | соединений | 8
45 | Термостатический комплект для радиатора прямой Ростерм 3/4" c термостатической головки M30x1.5 | шт | 2
46 | Монтаж системы защиты стен и углов: отбойной доски-пластины шириной до 300 мм, с креплением к поверхности на клей | м | 15.3
| Плита древесного слоистого пластика, ДСП-В, толщина 7,0 мм | м3 | 0.032451
47 | Смена жалюзийных решеток | шт | 1
| Решетка вентиляционная вытяжная стальная 300x300 цвет белый | шт | 1
Раздел 4. Вывоз мусора |  |  |  |  | Раздел 4. Вывоз мусора
48 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 1
49 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 1
50 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 66 км | 1т груза | 1
Примечание: в ЛСР учтено
1. Локальные сметные расчеты составлены Ресурсно- индексным методом в базе ФСНБ-2022 (с изм.1-18.1) с применением текущих цен на ресурсы по данным ФГИС ЦС (сплит-форма Хабаровский край (1 ценовая зона) 2 квартал 2026 года.
2. Применение коэф-та, учитывающего снижение производительности труда: "Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы" ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (для позиций по сб. ГЭСН, ГЭСНм).
3. Ресурсы "эл. энергия" и "вода" предоставляются Заказчиком на месте производства работ. Исключаются из ЛСР.
4. Нормативы сметной прибыли принимать на ремонтные работы - 30% от ФОТ.
5. Захоронение твердых бытовых отходов на полигоне в р-не им.Лазо АО "Спецавтохозяйство" Постановление Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 04.12.2024г № 36/16 (стоимость 1006,86 руб/т без НДС).
6. Непредвиденные расходы в размере 3,0 %.