## 02-18 Ремонт кабинета 515 - ЛСР
Приложение № 3.3 к Сводному сметному расчету к Техническим требованиям
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
ОКПД 43.39.19.190 Выполнение работ по ремонту помещений Исполнительного аппарата расположенных по адресу: г. Хабаровск, ул. Шеронова, 65 (Коворкинг) | [13 empty] | Выполнение ремонтных работ помещений Исполнительного аппарата расположенных по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49
(наименование стройки)
Ремонт кабинета 515 | [14 empty] | Ремонт кабинета 515
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3.3
Ремонт кабинета 515 | [15 empty] | 02-18 Ремонт кабинета 515
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года | [14 empty] | II квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 1220.39 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 947.02 | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 278.54 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 242.76 | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 9.63 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 416.07 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 13.66 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Полы | [17 empty] | Раздел 1. Полы
1 | ГЭСНр57-01-003-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 4: 100 м; 5: 0.218; 6: 1; 7: 0.218 | [5 empty] | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
|  | Объем=21,8 / 100 | [17 empty] | Объем=21,8 / 100
2 | ГЭСН11-01-049-01 | Укладка металлического накладного профиля (порога) = Демонтаж |  |  | 4: 100 м; 5: 0.009; 6: 1; 7: 0.009 | [5 empty] | Укладка металлического накладного профиля (порога) = Демонтаж
|  | Объем=0,9 / 100 | [17 empty] | Объем=0,9 / 100
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [18 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
3 | ГЭСНр57-01-002-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.435; 6: 1; 7: 0.435 | [5 empty] | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
|  | Объем=43,5 / 100 | [17 empty] | Объем=43,5 / 100
4 | ГЭСНр57-01-002-05 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой = Фанерное покрытие |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.435; 6: 1; 7: 0.435 | [5 empty] | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой = Фанерное покрытие
|  | Объем=43,5 / 100 | [17 empty] | Объем=43,5 / 100
5 | ГЭСН11-01-053-04 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.435; 6: 1; 7: 0.435 | [5 empty] | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2
|  | Объем=43,5 / 100 | [17 empty] | Объем=43,5 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
6 | ФСБЦ-11.2.11.04-0054 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 18-24 мм = 18 мм - 1-й слой |  |  | м3 | 0.80649 | 1 | 0.80649 | 47347.69 | 0.92 | 43559.87 |  | 35131 | [5 empty] | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 18-24 мм = 18 мм - 1-й слой
|  | Объем=43,5*0,018*1,03 | [17 empty] | Объем=43,5*0,018*1,03
7 | ФСБЦ-11.2.11.04-0052 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 12-15 мм = 12 мм - 2-й слой |  |  | м3 | 0.53766 | 1 | 0.53766 | 48355.24 | 0.92 | 44486.82 |  | 23919 | [5 empty] | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 12-15 мм = 12 мм - 2-й слой
|  | Объем=43,5*0,012*1,03 | [17 empty] | Объем=43,5*0,012*1,03
8 | ГЭСН15-04-027-01 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: пола |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.435; 6: 1; 7: 0.435 | [5 empty] | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: пола
|  | Объем=43,5 / 100 | [17 empty] | Объем=43,5 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
9 | ГЭСН11-01-038-02 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.435; 6: 1; 7: 0.435 | [5 empty] | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2
|  | Объем=43,5 / 100 | [17 empty] | Объем=43,5 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
10 | ФСБЦ-01.6.03.01-0011 | Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм |  |  | м2 | -44.37 | 1 | -44.37 | 318.23 | 1.54 | 490.07 |  | -21744 | [5 empty] | Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм
11 | ТЦ_https://polvamvdom.ru/p-10_010_09893/?ysclid=mno637f6r1814147121 | Виниловый ламинат Alpine Floor Chevron Alpine LVT, ECO 20-5, планка 12.7 х 55.5 см, декор Макадамия, клеевой, 2.5 мм |  |  | м2 | 44.37 | 1 | 44.37 |  |  | 2466.39 |  | 109434 | [5 empty] | Виниловый ламинат Alpine Floor Chevron Alpine LVT, ECO 20-5, планка 12.7 х 55.5 см, декор Макадамия, клеевой, 2.5 мм
|  | Объем=43,5*1,02 | [17 empty] | Объем=43,5*1,02
|  | Цена=3009/1,22 | [19 empty] | Цена=3009/1,22
12 | ГЭСН11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  | 4: 100 м; 5: 0.218; 6: 1; 7: 0.218 | [5 empty] | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
|  | Объем=21,8 / 100 | [17 empty] | Объем=21,8 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
13 | ФСБЦ-11.3.03.14-0021 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  | 100 шт | -0.0872 | 1 | -0.0872 | 1448.4 | 1.2 | 1738.08 |  | -152 | [5 empty] | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
14 | ФСБЦ-11.3.03.14-0021 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  | 100 шт | -0.0872 | 1 | -0.0872 | 1448.4 | 1.2 | 1738.08 |  | -152 | [5 empty] | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
15 | ФСБЦ-11.3.03.14-0031 | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  | 100 шт | -0.03052 | 1 | -0.03052 | 1275.12 | 1.2 | 1530.14 |  | -47 | [5 empty] | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
16 | ТЦ_https://habarovsk.lemanapro.ru/product/plintus-napolnyy-ideal-dub-voyazh-vysota-80-mm-82906534/?ysclid=mno698n6ao709093513 | Плинтус напольный Ideal «Дуб вояж» высота 80 мм, длина 2.2 м |  |  | м | 22.018 | 1 | 22.018 |  |  | 120.72 |  | 2658 | [5 empty] | Плинтус напольный Ideal «Дуб вояж» высота 80 мм, длина 2.2 м
|  | Объем=1,01*21,8 | [17 empty] | Объем=1,01*21,8
|  | Цена=324/2,2/1,22 | [19 empty] | Цена=324/2,2/1,22
17 | ТЦ https://habarovsk.lemanapro.ru/product/ugol-vnutrenniy-dlya-plintusa-dub-voyazh-82906605/ | Угол внутренний для плинтуса "Дуб Вояж", высота 80 мм, 2 шт. |  |  | компл. | 3 | 1 | 3 |  |  | 110.66 |  | 332 | [5 empty] | Угол внутренний для плинтуса "Дуб Вояж", высота 80 мм, 2 шт.
|  | Объем=6/2 | [17 empty] | Объем=6/2
|  | Цена=135/1,22 | [19 empty] | Цена=135/1,22
18 | ТЦ https://habarovsk.lemanapro.ru/product/ugol-vneshniy-dlya-plintusa-dub-voyazh-82906607/ | Угол внешний для плинтуса "Дуб Вояж", высота 80 мм, 2 шт. |  |  | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 110.66 |  | 111 | [5 empty] | Угол внешний для плинтуса "Дуб Вояж", высота 80 мм, 2 шт.
|  | Объем=2/2 | [17 empty] | Объем=2/2
|  | Цена=135/1,22 | [19 empty] | Цена=135/1,22
19 | ТЦ https://habarovsk.lemanapro.ru/product/soedinitel-dlya-plintusa-dub-voyazh-82906609/ | Соединитель для плинтуса "Дуб Вояж", высота 80 мм, 2 шт. |  |  | компл. | 5 | 1 | 5 |  |  | 106.56 |  | 533 | [5 empty] | Соединитель для плинтуса "Дуб Вояж", высота 80 мм, 2 шт.
|  | Объем=10/2 | [17 empty] | Объем=10/2
|  | Цена=130/1,22 | [19 empty] | Цена=130/1,22
20 | ТЦ https://habarovsk.lemanapro.ru/product/zaglushka-dlya-plintusa-levaya-i-pravaya-dub-voyazh-82906611/ | Заглушка для плинтуса левая и правая "Дуб Вояж", высота 80 мм, 2 шт. |  |  | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 106.56 |  | 107 | [5 empty] | Заглушка для плинтуса левая и правая "Дуб Вояж", высота 80 мм, 2 шт.
|  | Объем=2/2 | [17 empty] | Объем=2/2
|  | Цена=130/1,22 | [19 empty] | Цена=130/1,22
21 | ГЭСН11-01-049-01 | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  |  | 4: 100 м; 5: 0.009; 6: 1; 7: 0.009 | [5 empty] | Укладка металлического накладного профиля (порога)
|  | Объем=0,9 / 100 | [17 empty] | Объем=0,9 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
22 | ФСБЦ-09.2.03.02-0001 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 127.78 | 1.27 | 162.28 |  | 162 | [5 empty] | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
|  | Итоги по разделу 1 Полы : | [20 empty] | Итоги по разделу 1 Полы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 12: 234511 | [10 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 12: 49973 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 12: 2265 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 2931 | [10 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 12: 179342 | [10 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 12: 307453 | [10 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 12: 49973 | [10 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 12: 2265 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 2931 | [10 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  | 12: 179342 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 12: 57069 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 15873 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 12: 52904 | [10 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 12: 57069 | [10 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 12: 15873 | [10 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Полы |  |  | 12: 307453 | [11 empty] | Всего по разделу 1 Полы
|  | справочно: | [21 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 76,2088984 | [12 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 4,192116 | [12 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Электромонтажные работы | [17 empty] | Раздел 2. Электромонтажные работы
23 | ГЭСН46-03-015-01 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.841; 6: 1; 7: 0.841 | [5 empty] | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2
|  | Объем=84,1 / 100 | [17 empty] | Объем=84,1 / 100
24 | ГЭСНм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.841; 6: 1; 7: 0.841 | [5 empty] | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
|  | Объем=84,1 / 100 | [17 empty] | Объем=84,1 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
25 | ФСБЦ-24.3.01.03-0012 | Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм |  |  | м | 85.782 | 1 | 85.782 | 22.43 | 1.05 | 23.55 |  | 2020 | [5 empty] | Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм
|  | Объем=84,1*1,02 | [17 empty] | Объем=84,1*1,02
26 | ГЭСНм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.841; 6: 1; 7: 0.841 | [5 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
|  | Объем=84,1 / 100 | [17 empty] | Объем=84,1 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
27 | ФСБЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660 |  |  | 1000 м | 0.085782 | 1 | 0.085782 | 71505.96 | 1.36 | 97248.11 |  | 8342 | [5 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660
|  | Объем=(84,1*1,02) / 1000 | [17 empty] | Объем=(84,1*1,02) / 1000
28 | ГЭСНм08-02-403-01 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в пустотах плит перекрытий |  |  | 4: 100 м; 5: 7.437; 6: 1; 7: 7.437 | [5 empty] | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в пустотах плит перекрытий
|  | Объем=743,7 / 100 | [17 empty] | Объем=743,7 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
29 | ФСБЦ-21.1.06.09-0099 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-660 |  |  | 1000 м | 0.31961 | 1 | 0.31961 | 46171.48 | 1.36 | 62793.21 |  | 20069 | [5 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-660
|  | Объем=(310,3*1,03) / 1000 | [17 empty] | Объем=(310,3*1,03) / 1000
30 | ФСБЦ-21.1.06.09-0109 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х2,5ок(N)-660 |  |  | 1000 м | 0.4464 | 1 | 0.4464 | 95027.97 | 1.36 | 129238.04 |  | 57692 | [5 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х2,5ок(N)-660
|  | Объем=(433,4*1,03) / 1000 | [17 empty] | Объем=(433,4*1,03) / 1000
31 | ГЭСН46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 |  |  | 4: м3; 5: 0.13; 6: 1; 7: 0.13 | [5 empty] | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
32 | ТЦ https://habarovsk.lemanapro.ru/product/shtukaturka-gipsovaya-knauf-rotband-30-kg-10073940/?k50id=01000000205668211615_205668211615&utm_medium=performance_cpc&utm_source=yandex_direct_1&utm_campaign=ag1_Yandex_Search_DM_B2C_Vendor_All-Russia_DRR100_st_Knauf%7Ccid_80569230&utm_term=phid_205668211615%7C---autotargeting&utm_content=cid_80569230%7Cgid_5668211615%7Cadid_17364323565%7Ccrt_0%7Cpst_premium%7Cps_3%7Csrct_search%7Csrc_none%7Cdevt_desktop%7Cret_205668211615%7Cgeo_76%7C0&etext=2202.heuE_nc4Jf1JJENwEFFUBgxE7g3fFNEfZWMIfhDdwkJW4MgDY44Xb0iDdu-_DzWRwU4UgSYUGYR1RwYQCV4-XMjY3aNWeJzCWIzlEbraVGX6MVh8-AkEcbcSZXcsh0JB_RNC3fluMZrglAbWdhuxknhobXlsemdsY3l6bmtwamI.c7543cb8833970c2664e1dc147384c6bff37a7da&yclid=2806452686440366079 | Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд 30 кг. Расход при нанесении слоя 10 мм: ~8,5 кг/м². |  |  | кг | 110.5 | 1 | 110.5 |  |  | 22.76 |  | 2515 | [5 empty] | Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд 30 кг. Расход при нанесении слоя 10 мм: ~8,5 кг/м².
|  | Объем=8,5*(0,13/0,01) | [17 empty] | Объем=8,5*(0,13/0,01)
|  | Цена=833/30/1,22 | [19 empty] | Цена=833/30/1,22
33 | ГЭСНр67-01-004-01 | Демонтаж: выключателей, розеток |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.29; 6: 1; 7: 0.29 | [5 empty] | Демонтаж: выключателей, розеток
|  | Объем=29 / 100 | [17 empty] | Объем=29 / 100
34 | ГЭСНм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке = электрическая + комп+ телефон |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.35; 6: 1; 7: 0.35 | [5 empty] | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке = электрическая + комп+ телефон
|  | Объем=35 / 100 | [17 empty] | Объем=35 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
35 | ТЦ https://habarovsk.lemanapro.ru/product/rozetka-s-zazemleniem-legrand-structura-so-shtorkami-16a-250v-vintovye-zazhimy-cvet-belyy-82064666/ | Розетка с заземлением Legrand Structura со шторками 16А 250В винтовые зажимы цвет белый |  |  | шт | 28 | 1 | 28 |  |  | 40.98 |  | 1147 | [5 empty] | Розетка с заземлением Legrand Structura со шторками 16А 250В винтовые зажимы цвет белый
|  | Цена=50/1,22 | [19 empty] | Цена=50/1,22
36 | ТЦ https://habarovsk.lemanapro.ru/product/rozetka-kompyuternaya-dvoynaya-rj45-kategoriya-5e-utp-legrand-valena-s-zahvatami-cvet-belyy-12554019/ | Розетка компьютерная двойная RJ45 категория 5e UTP Legrand Valena с захватами цвет белый |  |  | шт | 7 | 1 | 7 |  |  | 163.93 |  | 1148 | [5 empty] | Розетка компьютерная двойная RJ45 категория 5e UTP Legrand Valena с захватами цвет белый
|  | Цена=200/1,22 | [19 empty] | Цена=200/1,22
37 | ТЦ https://habarovsk.lemanapro.ru/product/ramka-dlya-rozetok-i-vyklyuchateley-legrand-structura-2-posta-cvet-belyy-82064669/?ysclid=mno6wnwquk799316359 | Рамка для розеток и выключателей Legrand Structura 2 поста цвет белый |  |  | шт | 14 | 1 | 14 |  |  | 13.93 |  | 195 | [5 empty] | Рамка для розеток и выключателей Legrand Structura 2 поста цвет белый
|  | Цена=17/1,22 | [19 empty] | Цена=17/1,22
38 | ГЭСНм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [5 empty] | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
|  | Объем=1 / 100 | [17 empty] | Объем=1 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
39 | ТЦ https://habarovsk.lemanapro.ru/product/vyklyuchatel-vstraivaemyy-2-klavishi-legrand-structura-10a-250v-bezvintovye-zazhimy-belyy-82064674/ | Выключатель встраиваемый 2 клавиши Legrand Structura 10А 250В безвинтовые зажимы белый |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 40.98 |  | 41 | [5 empty] | Выключатель встраиваемый 2 клавиши Legrand Structura 10А 250В безвинтовые зажимы белый
|  | Цена=50/1,22 | [19 empty] | Цена=50/1,22
40 | ГЭСНм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | [16 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
41 | ТЦ https://www.aktivsb.ru/prod-9118.html?ysclid=mno6zyqldt762538988 | PA-20T Потолочный громкоговоритель 20/10 Вт, двухполосный |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 6115.57 |  | 6116 | [5 empty] | PA-20T Потолочный громкоговоритель 20/10 Вт, двухполосный
|  | Цена=7461/1,22 | [19 empty] | Цена=7461/1,22
42 | ГЭСНр67-01-003-01 | Демонтаж кабеля |  |  | 4: 100 м; 5: 0.14; 6: 1; 7: 0.14 | [5 empty] | Демонтаж кабеля
|  | Объем=14 / 100 | [17 empty] | Объем=14 / 100
43 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм = Демонтаж кабель-канала |  |  | 4: 100 м; 5: 0.14; 6: 1; 7: 0.14 | [5 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм = Демонтаж кабель-канала
|  | Объем=14 / 100 | [17 empty] | Объем=14 / 100
| 648/пр_2022_п.145_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [18 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
44 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении=Демонтаж | [16 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении=Демонтаж | bar: 4 to 7
| 648/пр_2022_п.145_т.3_стр.2_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и др.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [18 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и др.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
45 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | [16 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
46 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (новый) | [16 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (новый) | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
47 | ТЦ https://www.aktivsb.ru/prod-45717.html | ИП 212-45 V1.04 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 483.61 |  | 484 | [5 empty] | ИП 212-45 V1.04 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
|  | Цена=590/1,22 | [19 empty] | Цена=590/1,22
48 | ГЭСНр67-01-004-05 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.09; 6: 1; 7: 0.09 | [5 empty] | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
|  | Объем=9 / 100 | [17 empty] | Объем=9 / 100
49 | ГЭСНм08-03-608-02 | Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: к клеммной колодке светильника |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.09; 6: 1; 7: 0.09 | [5 empty] | Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: к клеммной колодке светильника
|  | Объем=9 / 100 | [17 empty] | Объем=9 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
50 | ТЦ https://electroset19.ru/catalog/paneli_led_595kh595_podv_naklad_vstr/panel_led_50w_lp_02_slim_6500k_5000lm_595_595_8mm_epra_belaya_ip40_in_home/?ysclid=mno74vk7uy451152320 | Панель LED 50W LP-02-SLIM 6500К 5000Lm 595*595*8мм +ЭПРА белая IP40 IN HOME |  |  | 4: шт; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [5 empty] | Панель LED 50W LP-02-SLIM 6500К 5000Lm 595*595*8мм +ЭПРА белая IP40 IN HOME
|  | Итоги по разделу 2 Электромонтажные работы : | [20 empty] | Итоги по разделу 2 Электромонтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 12: 223354 | [10 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 12: 116126 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 12: 969 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 577 | [10 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 12: 105682 | [10 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 12: 128925 | [10 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 12: 12201 | [10 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 12: 37 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 43 | [10 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  | 12: 100684 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 12: 12287 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 3673 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 12: 242763 | [10 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 12: 103925 | [10 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 12: 932 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 534 | [10 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  | 12: 4998 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 12: 101034 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 31340 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 12: 116703 | [10 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 12: 113321 | [10 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 12: 35013 | [10 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Электромонтажные работы |  |  | 12: 371688 | [11 empty] | Всего по разделу 2 Электромонтажные работы
|  | справочно: | [21 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 170,445542 | [12 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 0,712128 | [12 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 3. Общестроительные и отделочные работы | [17 empty] | Раздел 3. Общестроительные и отделочные работы
51 | ГЭСНр61-01-002-03 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.282; 6: 1; 7: 0.282 | [5 empty] | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
|  | Объем=28,2 / 100 | [17 empty] | Объем=28,2 / 100
52 | ФСБЦ-04.3.01.07-0025 | Раствор штукатурный, известковый, М100 |  |  | м3 | -0.6204 | 1 | -0.6204 | 3392.36 | 2.01 | 6818.64 |  | -4230 | [5 empty] | Раствор штукатурный, известковый, М100
53 | ТЦ https://habarovsk.lemanapro.ru/product/shtukaturka-gipsovaya-knauf-rotband-30-kg-10073940/?is_retargeting=true&pid=yandexdirect_int&ysclid=mkby53uuud638232518 | Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд 30 кг.Расход при нанесении слоя 10 мм: ~8,5 кг/м² |  |  | кг | 479.4 | 1 | 479.4 |  |  | 22.76 |  | 10911 | [5 empty] | Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд 30 кг.Расход при нанесении слоя 10 мм: ~8,5 кг/м²
|  | Объем=8,5*2*28,2 | [17 empty] | Объем=8,5*2*28,2
|  | Цена=833/30/1,22 | [19 empty] | Цена=833/30/1,22
54 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.607; 6: 1; 7: 0.607 | [5 empty] | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
|  | Объем=60,7 / 100 | [17 empty] | Объем=60,7 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
55 | ФСБЦ-14.4.01.02-0029 | Грунтовка акриловая ВД-АК-02 |  |  | кг | 6.2521 | 1 | 6.2521 | 98.12 | 1.49 | 146.2 |  | 914 | [5 empty] | Грунтовка акриловая ВД-АК-02
56 | ГЭСН15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (сплошное шпатлевание стен под набрызг) |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.607; 6: 1; 7: 0.607 | [5 empty] | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (сплошное шпатлевание стен под набрызг)
|  | Объем=60,7 / 100 | [17 empty] | Объем=60,7 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
57 | ГЭСН15-02-038-01 | Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень: стен |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.607; 6: 1; 7: 0.607 | [5 empty] | Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень: стен
|  | Объем=60,7 / 100 | [17 empty] | Объем=60,7 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
58 | ТЦ https://habarovsk.lemanapro.ru/product/shtukaturka-dekorativnaya-terraco-terol-koroed-25-mm-belyy-25-kg-82140222/?ysclid=mno7w3cp5g400147841 | Штукатурка декоративная Terraco Терол короед 2.5 мм белый 25 кг (расход 3,2 м2/кг) |  |  | кг | 18.9688 | 1 | 18.9688 |  |  | 39.14 |  | 742 | [5 empty] | Штукатурка декоративная Terraco Терол короед 2.5 мм белый 25 кг (расход 3,2 м2/кг)
|  | Объем=1/3,2*60,7 | [17 empty] | Объем=1/3,2*60,7
|  | Цена=1223/25/1,25 | [19 empty] | Цена=1223/25/1,25
59 | ГЭСН15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.607; 6: 1; 7: 0.607 | [5 empty] | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
|  | Объем=60,7 / 100 | [17 empty] | Объем=60,7 / 100
|  | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [18 empty] | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
60 | ТЦ https://habarovsk.lemanapro.ru/product/kraska-dlya-sten-i-potolkov-tikkivala-euro-power-7-moyushchayasya-matovaya-cvet-belyy-baza-a-9-l-11601215/ | Краска для стен и потолков Tikkurila Euro Power 7 моющаяся матовая цвет белый база А 9 л (расход 10 м2/кг) |  |  | л | 12.14 | 1 | 12.14 |  |  | 746.08 |  | 9057 | [5 empty] | Краска для стен и потолков Tikkurila Euro Power 7 моющаяся матовая цвет белый база А 9 л (расход 10 м2/кг)
|  | Объем=0,1*60,7*2 | [17 empty] | Объем=0,1*60,7*2
|  | Цена=8192/9/1,22 | [19 empty] | Цена=8192/9/1,22
61 | ТЦ https://habarovsk.lemanapro.ru/product/shpaklevka-polimernaya-superfinishnaya-knauf-rotband-pasta-5-kg-15057456/?ysclid=mno7ymihyn237690012 | Шпаклёвка полимерная суперфинишная Knauf Ротбанд Паста 5 кг (расход 1,44 кг/м2г) |  |  | кг | 98.352 | 1 | 98.352 |  |  | 109.51 |  | 10771 | [5 empty] | Шпаклёвка полимерная суперфинишная Knauf Ротбанд Паста 5 кг (расход 1,44 кг/м2г)
|  | Объем=1,44*68,3 | [17 empty] | Объем=1,44*68,3
|  | Цена=668/5/1,22 | [19 empty] | Цена=668/5/1,22
62 | ГЭСНр56-01-011-01 | Снятие наличников |  |  | 4: 100 м; 5: 0.055; 6: 1; 7: 0.055 | [5 empty] | Снятие наличников
|  | Объем=5,5 / 100 | [17 empty] | Объем=5,5 / 100
63 | ГЭСН10-01-060-01 | Установка и крепление наличников (ранее демонтированных) |  |  | 4: 100 м; 5: 0.055; 6: 1; 7: 0.055 | [5 empty] | Установка и крепление наличников (ранее демонтированных)
|  | Объем=5,5 / 100 | [17 empty] | Объем=5,5 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
64 | ГЭСН20-06-018-02 | Установка кондиционеров оконных мощностью: свыше 3 кВт = Демонтаж | [16 empty] | Установка кондиционеров оконных мощностью: свыше 3 кВт = Демонтаж | bar: 4 to 7
| 648/пр_2022_п.144_т.2_стр.3_стб.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [18 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
65 | ГЭСН20-06-018-02 | Установка кондиционеров оконных мощностью: свыше 3 кВт (ранее демонтированного) | [16 empty] | Установка кондиционеров оконных мощностью: свыше 3 кВт (ранее демонтированного) | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
66 | ГЭСН15-01-047-15 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.435; 6: 1; 7: 0.435 | [5 empty] | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
|  | Объем=43,5 / 100 | [17 empty] | Объем=43,5 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
67 | ФСБЦ-01.6.04.02-0022 | Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 8-10 мм |  |  | м2 | 44.805 | 1 | 44.805 | 2080.48 | 1.52 | 3162.33 |  | 141688 | [5 empty] | Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 8-10 мм
|  | Объем=43,5*1,03 | [17 empty] | Объем=43,5*1,03
68 | ГЭСНр65-02-008-01 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [5 empty] | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
|  | Объем=2 / 100 | [17 empty] | Объем=2 / 100
69 | ГЭСН18-03-007-04 | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [5 empty] | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10
|  | Объем=2 / 100 | [17 empty] | Объем=2 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
70 | ТЦ https://habarovsk.lemanapro.ru/product/radiator-sekcionnyy-konner-modern-500-96-10-sekciy-bokovoe-podklyuchenie-chugun-belyy-90362808/ | Радиатор секционный Konner Modern 500/96 10 секций боковое подключение чугун белый |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 14098.36 |  | 28197 | [5 empty] | Радиатор секционный Konner Modern 500/96 10 секций боковое подключение чугун белый
|  | Цена=17200/1,22 | [19 empty] | Цена=17200/1,22
71 | ГЭСНр65-01-001-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.145; 6: 1; 7: 0.145 | [5 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм
|  | Объем=14,5 / 100 | [17 empty] | Объем=14,5 / 100
72 | ГЭСН16-04-005-02 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.145; 6: 1; 7: 0.145 | [5 empty] | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
|  | Объем=14,5 / 100 | [17 empty] | Объем=14,5 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
73 | ФСБЦ-18.1.09.06-0003 | Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 25 мм |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 1582.46 | 1.05 | 1661.58 |  | 6646 | [5 empty] | Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 25 мм
74 | ФСБЦ-24.1.02.01-0004 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 45.93 | 1.85 | 84.97 |  | 850 | [5 empty] | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм
75 | ФСБЦ-24.3.02.05-0015 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм |  |  | м | 14.8625 | 1 | 14.8625 | 69.97 | 1.6 | 111.95 |  | 1664 | [5 empty] | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
|  | Объем=14,5*1,025 | [17 empty] | Объем=14,5*1,025
76 | ГЭСН16-04-006-02 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм |  |  | 4: 100 соединений; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [5 empty] | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм
|  | Объем=8 / 100 | [17 empty] | Объем=8 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
77 | ТЦ https://habarovsk.lemanapro.ru/product/termostaticheskiy-komplekt-dlya-radiatora-pryamoy-rosterm-3-4-c-termostaticheskoy-golovki-m30x15-18338801/?ysclid=mnr0pyu1c0591851825 | Термостатический комплект для радиатора прямой Ростерм 3/4" c термостатической головки M30x1.5 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 1370.49 |  | 2741 | [5 empty] | Термостатический комплект для радиатора прямой Ростерм 3/4" c термостатической головки M30x1.5
|  | Цена=1672/1,22 | [19 empty] | Цена=1672/1,22
78 | ГЭСН15-07-015-16 | Монтаж системы защиты стен и углов: отбойной доски-пластины шириной до 300 мм, с креплением к поверхности на клей |  |  | 4: 100 м; 5: 0.153; 6: 1; 7: 0.153 | [5 empty] | Монтаж системы защиты стен и углов: отбойной доски-пластины шириной до 300 мм, с креплением к поверхности на клей
|  | Объем=15,3 / 100 | [17 empty] | Объем=15,3 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
79 | ФСБЦ-11.2.11.01-0029 | Плита древесного слоистого пластика, ДСП-В, толщина 7,0 мм |  |  | м3 | 0.032451 | 1 | 0.032451 | 491655.66 | 0.83 | 408074.2 |  | 13243 | [5 empty] | Плита древесного слоистого пластика, ДСП-В, толщина 7,0 мм
|  | Объем=15,3*1,01*0,3*0,007 | [17 empty] | Объем=15,3*1,01*0,3*0,007
80 | ГЭСНр65-03-006-01 | Смена жалюзийных решеток |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [5 empty] | Смена жалюзийных решеток
|  | Объем=1 / 100 | [17 empty] | Объем=1 / 100
81 | ТЦ https://habarovsk.lemanapro.ru/product/reshetka-ventilyacionnaya-era-vytyazhnaya-stalnaya-300x300-cvet-belyy-82210720/ | Решетка вентиляционная Era вытяжная стальная 300x300 цвет белый |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 527.05 |  | 527 | [5 empty] | Решетка вентиляционная Era вытяжная стальная 300x300 цвет белый
|  | Цена=643/1,22 | [19 empty] | Цена=643/1,22
|  | Итоги по разделу 3 Общестроительные и отделочные работы : | [20 empty] | Итоги по разделу 3 Общестроительные и отделочные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 12: 355217 | [10 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 12: 111903 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 12: 5154 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 6117 | [10 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 12: 232043 | [10 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 12: 506301 | [10 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 12: 111903 | [10 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 12: 5154 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 6117 | [10 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  | 12: 232043 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 12: 115677 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 35407 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 12: 118020 | [10 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 12: 115677 | [10 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 12: 35407 | [10 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 3 Общестроительные и отделочные работы |  |  | 12: 506301 | [11 empty] | Всего по разделу 3 Общестроительные и отделочные работы
|  | справочно: | [21 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 168,389642 | [12 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 8,752392 | [12 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 4. Вывоз мусора | [17 empty] | Раздел 4. Вывоз мусора
82 | ГЭСНр69-01-015-01 | Затаривание строительного мусора в мешки | [16 empty] | Затаривание строительного мусора в мешки | bar: 4 to 7
83 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  | 1т груза | 1 | 1 | 1 |  |  | 1522.02 |  | 1522 | [5 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
84 | 02-15-1-01-0066 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 66 км |  |  | 1т груза | 1 | 1 | 1 |  |  | 885.85 |  | 886 | [5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 66 км
|  | Итоги по разделу 4 Вывоз мусора : | [20 empty] | Итоги по разделу 4 Вывоз мусора :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 12: 3678 | [10 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 12: 542 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Материалы |  |  | 12: 728 | [10 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 12: 2408 | [10 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 12: 4340 | [10 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 12: 1932 | [10 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 12: 542 | [10 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 12: 728 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 12: 499 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 163 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 12: 2408 | [10 empty] | Перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 12: 542 | [10 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 12: 499 | [10 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 12: 163 | [10 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 4 Вывоз мусора |  |  | 12: 4340 | [11 empty] | Всего по разделу 4 Вывоз мусора
|  | справочно: | [21 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 1,03 | [12 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Итоги по смете: | [24 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 12: 816760 | [14 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 12: 278544 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 12: 8388 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 9625 | [14 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 12: 517795 | [14 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 12: 2408 | [14 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 12: 947019 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 12: 944611 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 12: 174619 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 12: 7456 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 9091 | [14 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  | 12: 512797 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 12: 185532 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 55116 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 12: 2408 | [14 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  | 12: 242763 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 12: 103925 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 12: 932 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 534 | [14 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  | 12: 4998 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 12: 101034 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 31340 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  | 12: 1189782 | [15 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 12: 288169 | [14 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 12: 286566 | [14 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 12: 86456 | [14 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Захоронение твердых бытовых отходов на полигоне в р-не им.Лазо АО "Спецавтохозяйство" Постановление Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 04.12.2024г № 36/16 (*1006,86 руб/т без НДС) 1*1006,86 |  |  | 12: 1007 | [14 empty] | Захоронение твердых бытовых отходов на полигоне в р-не им.Лазо АО "Спецавтохозяйство" Постановление Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 04.12.2024г № 36/16 (*1006,86 руб/т без НДС) 1*1006,86
|  | Вычет эл. энергии Заказчика -0,5% от 1189782 |  |  | 12: -5949 | [14 empty] | Вычет эл. энергии Заказчика -0,5% от 1189782
|  | Всего |  |  | 12: 1184840 | [15 empty] | Всего
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  | 12: 35545 | [14 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 12: 1220385 | [15 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [25 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 416,0740824 | [16 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 13,656636 | [16 empty] | Затраты труда машинистов