Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда СП «Владивостокская ТЭЦ-2»	
																										
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия 	Цель   
мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении	
1	2	3	4	5	6	
Электрический цех,
297,Аппаратчик электролиза 5 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	2020-2024	ОМТС, ЭЦ		
Электрический цех,
297,Аппаратчик электролиза 5 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить кондиционирование помещений.	Нормализация микроклимата	2020-2024	ЭЦ		
Электрический цех,
297,Аппаратчик электролиза 5 разряда	Для снижения вредного воздействия химических факторов на органы дыхания, установить эффективную вытяжную вентиляцию, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	2020-2024	ОМТС, ЭЦ		
Участок тяжелой механизации,
299,Слесарь-ремонтник 5 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	2020-2024	ОМТС, УТМ		
																										
Дата составления:	31.08.2020