Приложение № 1 к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

ОКПД2 42.21.22.120 Выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы УТ 2636 - УТ 2637 по ул.Вилкова Приморских тепловых сетей, г. Владивосток

Лот №11037025-РЕМ ПРОД-2026-ДГК-ПТС

Сметная документация разработана Заказчиком (приложение №4 к настоящим Техническим требованиям) в программном комплексе «Гранд-СМЕТА», согласно следующим ценовым показателям (критериям):

– на базе ФСНБ-2022 (с Изм. 1-17) ресурсно-индексным методом с уровнем цен на 1 квартал 2026 г. на основании Сплит-формы индексов и сметных цен для ценовой зоны Приморский край.

- В локальном сметном расчете учесть:

- объем сметной прибыли в размере 30%;

- затраты на захоронение отходов строительства (Приказ КГУП "ПЭО" от 29.12.2025г №476 в ред.приказа КГУП "ПЭО" от 20.01.2026 №009) IV класс - 3438 руб/т 3438,00*2,15;

- затраты на захоронение отходов строительства (Приказ КГУП "ПЭО" от 29.12.2025г №476 в ред.приказа КГУП "ПЭО" от 20.01.2026 №009) - 1922,52 руб/т 1922,52*(3,64+23,84+66,096+30);

- обработку древесных отходов (Приказ КГУП "ПЭО" от 29.12.2025г №476 в ред.приказа КГУП "ПЭО" от 20.01.2026 №009) - 1252,27 руб/м3 1252,27*1,49*15;

- компенсационную стоимость зеленых насаждений произрастающих на территории Владивостокского городского округа по Приложению к постановлению администрации города Владивостока от 27.08.2018г №2337 по формуле Ск=Св*Кс*Кд*Км*Квр*Кр*Ку:

Где Св - восстановительная стоимость зеленых насаждений; с учетом коэффициентов: в случае невозможности определения фактического состояния уничтоженных зеленых насаждений принимается Kс=1,5; в случае невозможности определения фактической декоративности уничтоженных деревьев, кустарников и лиан принимается Кд=1,5; коэффициент поправки, учитывающий местоположение и экологическую значимость зеленых насаждений (для зеленых насаждений, расположенных на территории общего пользования) Км=1,0; коэффициент поправки, учитывающий вид производимых работ (в случае вырубки, выкапывания зеленых насаждений) Квр=1,0; коэффициент, учитывающий наличие при проведении работ разрешения на снос зеленых насаждений Кр=1,0; коэффициент, учитывающий уникальность зеленых насаждений Ку=1,0. Деревьев диаметром до 20 см (показатель восстановленной стоимости 2406,6 руб/шт.) - 15 шт.;

- затраты на погрузочные работы и вывоз строительного мусора (18 км для тепловой сети Тепломагистраль (Лит. Т9) ( РП 4011-07-26ТС.АС)),  информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (автомобили бортовые, автомобили-самосвалы), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН.

- вычесть стоимость воды;

Расходы за утилизацию строительного мусора принимаются на основании представленных в составе исполнительной документации отчетных документов (договоров со сторонними организациями на оказание услуг по утилизации мусора, талонов или иных действующих в муниципальном образовании документов на утилизацию и др.) в пределах учтенной в смете суммы.

Сметная документация должна быть предоставлена по элементам затрат с расшифровкой всех статей затрат на электронном носителе в формате gsf программы «ГРАНД-СМЕТА» и на бумажном носителе в формате xls.

Сметы составляются с округлением до целых рублей, сводный сметный расчет – с округлением до целых рублей, НДС – с округлением до рублей с двумя знаками после  запятой.