Приложение №1 к Документации о закупке

Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 42.21.22.120 Выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы УТ 2636 - УТ 2637 по ул.Вилкова Приморских тепловых сетей, г. Владивосток

Лот №11037025-РЕМ ПРОД-2026-ДГК-ПТС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ 	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки  (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора……………………………………………………   ……4

1.4.1 Заказчик предоставит Подрядчику:                                                                                    4

1.5.	Иные требования и сведения общего характер............................................................4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	21

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	21

5.      Приложения ................................................................................................................................21

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| АО | Акционерное общество |
| --- | --- |
| ВСН | Ведомственные строительные нормы |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| КС-2 | Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) |
| КС-3 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) |
| ЛНА | Локальный нормативный акт |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ОДМ | Отраслевой дорожный методический документ |
| ОКПД2 | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
| ППР | Проект производства работ |
| РД | Руководящий документ |
| РП | Рабочий проект |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Структурное подразделение |
| ТК | Тепловая камера |
| ТТ | Технические требования |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 42.21.22.120 Выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы УТ 2636 - УТ 2637 по ул.Вилкова Приморских тепловых сетей, г. Владивосток

Цель выполнения работ

Целью работы является восстановление работоспособности трубопровода в безаварийном режиме в период прохождения нагрузок,для подачи потребителям тепловой энергии в установленных параметров.

- Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 3 | 4 |
|  | Тепловая сеть УТ 2636 - УТ 2637 по ул.Вилкова | СП «Приморские тепловые сети» АО «ДГК» (СП «ПТС» АО ДГК») Российская Федерация, Приморский Край, г. Владивосток, ул. Вилкова | Тепломагистраль (Лит. Т9) (инв. №00000000000000034271) |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- 1.4.1 Заказчик предоставит Подрядчику:

- Техническую и иную документацию, содержащую исходные данные для выполнения Подрядчиком Работ (После письменного запроса Подрядчика);

Иные требования и сведения общего характера.

Перед началом выполнения работ Подрядчик должен передать в Управление градостроительства и архитектуры заявку на открытие разрешения (ордера) на производство земляных работ. Подрядчик несёт ответственность за сохранность благоустройства территории, прилегающей к отведённым для производства работ земельных участков, а также за последствия не закрытия разрешения в срок.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 42.21.22.120 Выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы УТ 2636 - УТ 2637 по ул.Вилкова Приморских тепловых сетей, г. Владивосток | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к настоящим ТТ) |  |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 42.21.22.120 Выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы УТ 2636 - УТ 2637 по ул.Вилкова Приморских тепловых сетей, г. Владивосток | с даты, следующей за датой заключения договора | 16.08.2026* |
|  | Тепловая сеть УТ 2636 - УТ 2637 по ул.Вилкова |  |  |
|  | Земляные работы, производство демонтажных работ, монтаж ЖБИ, трубопроводов, окраска, изоляция | с даты, следующей за датой заключения договора | 05.08.2026 |
|  | Обратная засыпка (благоустройство) | 05.08.2026 | 16.08.2026 |

| *дату начала производства работ на объекте письменно согласовать с Заказчиком. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим ТТ, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов |  | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными НТД: - ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» (утв. Минавтодором РСФСР от 14.07.1989 г. №НА-18/266); - ВСН 214-89 Сборник инструкций по защите коррозий; - ГОСТ 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ»; - ГОСТ 32756-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ»; - ГОСТ 16037-80*. Межгосударственный стандарт. Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 24.04.1980 г. №1876) (ред. от 01.12.1990 г.); -РП 4011-07-26ТС.АС «Тепловая сеть №12 и №26. Участок УТ1224-УТ1225 по ул. Вилкова,12» (Приложение №6 к настоящим ТТ); - Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (утв. Распоряжением Росавтодора Минтранса России; приняты и введены в действие Письмом Росавтодора от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис); - ОДМ 218.6.019-2016. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ (издан на основании Распоряжения Росавтодора от 02.03.2016 N 303-р); - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (ред. от 13.07.2020), утв. Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013; - РД 34.26.095-91 Инструкцией по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций. часть 1; - РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования» (РТМ-1С). Руководящий документ. " (утв. Приказом Минэнерго РФ от 02.07.2001 г. №197); - РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»; - РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»; -СП 45.13330.2017 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (ред. 20.11.2019); -СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - СП 71.13330.2017 «Изоляция и отделочные покрытия» (СНиП 3-04-01-87 в актуализированной редакции утвержденной 28.08.2017); - СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» (СНиП 3.04.03-85 в актуализированной редакции утвержденной 17.06.2017); -СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (с Изм. N 1) (ред. от 10.12.2019); - СП 74.13330.2023 «Тепловые сети» СНиП 3.05.03-85. «Тепловые сети»); - СП 70.13330.2012 «Несущие ограждения и конструкции» (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87); - СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 272) с изм. №1 от 17.06.2017, с изм.№2 от 20.11.2021; - СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 г. №280); Другими действующими руководящими документами. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |  |
|  | Требования к организации процесса выполнения работ: |  | Комплекс организационно–технических мероприятий, выполняемый при подготовке к ремонту, должен обеспечивать планомерное и качественное выполнение работ в установленные сроки, качество ремонтных работ, оптимальное расходование материально-технических и трудовые ресурсов. Подрядчик разрабатывает планы подготовки к ремонту в соответствии с планами производственных объектов, принятыми к исполнению объемами работ и согласованным участием в материально-техническом обеспечении ремонтных работ. Изменения объемов работ, предусмотренных ведомостью планируемых работ, оформляются в соответствии с требованиями Правил ТОиР (ведомостью дополнительных работ по ремонту и протоколом исключения работ из ведомости планируемых работ по ремонту), согласовываются с Подрядчиком и утверждаются техническим руководителем структурного подразделения, ответственного за непосредственную эксплуатацию производственного объекта. Перечень, форма и сроки передачи ремонтной документации, передаваемой Заказчиком, ответственным за непосредственную эксплуатацию производственного объекта, определяется условиями договора. До начала ремонта подрядная организация: – проводит проверку выполнения подготовительных работ в соответствии с планом подготовки к ремонту. – определяет состав бригад (участков) по численности, квалификации и профессиям в соответствии с графиком ремонта. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ; – назначает руководителей работ по ремонту отдельных видов работ в соответствии с номенклатурой и объемом работ, принятым по договору; – назначает лиц, ответственных за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности и материально–техническое обеспечение. Подрядчик обязан обеспечить присутствие указанных лиц в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения; – проверяет удостоверения лиц других специальностей на право выполнения работ при ремонте объекта; – проверяет выполнение требований допуска ремонтного персонала, предусмотренного п. 1.2.2 ТТ; – разрабатывают и предоставляют Заказчику на согласование ППР с указанием общих методов и технологии работ, организационных вопросов с приложением графика выполнения работ (с указанием сроков выполнения работ, физических объёмов, потребных трудозатрат и материалов). Руководители работ подрядных организаций, участвующие в производстве Работ совместно с представителями Заказчика, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента). Более подробно требования к организации работ указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика |  | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с: - Положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» №22.1-504-2025 (утверждено приказом АО «ДГК» №П-ДГК/795 от 25.09.2025) (Приложение №5 к настоящим ТТ). - Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах СП Приморские тепловые сети АО «ДГК» (Приложение №5 к настоящим ТТ); с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Более подробно требования к организации работ указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке |  |  |
|  | Требования к используемым материалам, контролю качества работ и материалов |  |  |  |  |
|  | Требования к используемым материально – техническим ресурсам |  | Материалы, необходимые для выполнения работ приобретаются Подрядчиком. Материалы, приобретаемые Подрядчиком, согласно Приложению №3 к настоящим ТТ, должны быть новыми и ранее не использованными, без повреждений. Подрядчиком в работе могут быть применены эквивалентные материалы*, предварительно согласованные с Заказчиком. В случае, если на этапе исполнения договора Подрядчиком, вместо материалов конкретных торговых знаков, марок и/или наименований, указанных в технической и сметной документации, будет применяться эквивалентная продукция, Подрядчик принимает на себя все затраты по внесению соответствующих изменений в техническую и сметную документацию, а также согласованию ее с Заказчиком без увеличения общей стоимости по Договору. * Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанных в перечне материалов Подрядчика и технической документации. |  |  |
|  | Контроль качества используемых материалов |  | Руководители работ подрядных организаций, совместно с представителями Заказчика, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов. Материалы Подрядчика должны иметь сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. При осуществлении Подрядчиком входного контроля качества материально-технических ресурсов, поступивших на место производства работ, обязательно наличие и ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. Отсутствие записи о приемке материалов и оборудовании в данном журнале дает основание Заказчику в отказе приемки выполненных работ с использованием соответствующих материалов. Более Подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |
|  | Контроль качества работ |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил. Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Подрядчик должен: – обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения договора подряда (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие разрешения на выполнение видов работ в рамках договора подряда); – располагать квалифицированной командой ИТР, способной до начала работ на объекте ознакомить производственные бригады с общим объёмом работ, сроком выполнения работ и графиком, правилами внутреннего распорядка, задачами, стоящими перед каждой бригадой, и достаточным количеством аттестованного персонала, организованного по принципу комплексных специализированных бригад (оформленных в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемых по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемых к привлечению, в том числе по договорам субподряда). До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет: - список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей) - свидетельства (заверенную копию) о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии приказом Ростехнадзора № 519 от 11.12.2020 (в редакции, введенной в действие приказом Ростехнадзора от 03 февраля 2023 года № 44.) об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности “Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах”. |  |  |  |
| 1.5. | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Требования к безопасности выполняемых работ | Меры безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - СО34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей; – СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования. Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. №80; – СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство». Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 г. №123; - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97 (утв. Минтопэнерго России 03.04.1997 г.) (по состоянию на 03.04.2000 г.) (ред. от 22.02.2000 г.). Более подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  |  |
| 1.5.2 | ### Соблюдение требований пожарной безопасности | Меры пожарной безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. №123-ФЗ от 22.07.2008; - ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. При выполнении работ дополнительно необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика. Приказом по организации должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на строительной площадке и в местах производства работ. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель подрядной организации или лицо, его замещающее. Ремонтная площадка должна быть оснащена средствами пожаротушения. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие . |  |  |  |
| 1.5.3 | ### Соблюдение требований к охране окружающей среды | При выполнении всех ремонтных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы. Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии: - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 02.07.21); - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 11.06.2021); - Водный кодекс Российской Федерации. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  |  |
| 1.5.4 | ### Соблюдение требований охраны труда | Контроль по соблюдению требований охраны труда осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика к месту проведения ремонтных работ. Ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. Организация ремонтной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения ремонтных работ. Для производства работ в охранной зоне необходимо получить наряд-допуск. Меры по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утверждены приказом Министерства труда от 11.12.2020 № 883н); - Правилах по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 №833н); - Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н; - Правила по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Министерства труда от 16.11.2020 №782н); - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 № 835н); - - Правила при выполнении электросварочных и газосварочных работ (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020г. №884н); - Правила при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 №753н); - Правил по охране труда на автомобильном транспорте (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.12.2020 №871н); - О порядке обучения по охране труда и проверки знаний охраны труда (утв. Постановлением правительства РФ от 24.12.2021г. №2464). В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие Более подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке) |  |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ Состояние Объекта после ремонта, указанных в таблице 1 ТТ должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации, указанной в п.1.1.1. |  |  |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ Подробно указаны в проекте Договора подряда (в том числе в разделе № 4), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации Представить Заказчику с актами выполненных работ (в 3 (трёх) экземплярах, а также электронные версии Акта КС-2 и Справки КС-3 в формате *gsfx ПК «ГРАНД Смета» на цифровом носителе) исполнительную документацию в электронном виде (в формате *.pdf) и на бумажном носителе в 3-х экземплярах. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с: - Приказом Министерства строительства и ЖКХ №344 от 16.05.2023 «Состав и порядок ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - Положением «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения», утвержденным приказом № 555 от 29.11.2019 АО «ДГК» (Приложение №5 к настоящим ТТ). Подрядчик обязан оформить и передать Заказчику исполнительную и сдаточную документацию в следующем составе, но не ограничиваясь: - исполнительные схемы и профили инженерных сетей и подземных сооружений; - общий журнал работ, специальные журналы работ (соответствующие видам выполняемых работ, журналы входного и операционного контроля качества); - акты освидетельствования скрытых работ; - отчетные документы, подтверждающие утилизацию мусора, образовавшегося при производстве работ (договоров со сторонними организациями на оказание услуг по утилизации мусора, талонов или иных действующих в муниципальном образовании документов на утилизацию); - комиссионные акты входного контроля закупаемых Подрядчиком материалов (в произвольной форме); - сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода – изготовителя); - документы, заверенные бухгалтером: копии платежных поручений, счета к ним и счета-фактуры, подтверждающие факт оплаты материалов, закупаемые Подрядчиком для использования в процессе ремонта; - акт о приемке объекта; - ведомость выполненных работ; другие документы по усмотрению Сторон с учетом специфики Работ. Более подробно требования к оформлению документации указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2,4), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) Подробно указаны в проекте Договора подряда в том числе в разделе №2, Техническом задании), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика Подробно требования к сроку и объему предоставления гарантий указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделах №6 и №7), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ подробно указаны в проекте Договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке |  |  |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

- Стоимость предложений участников определяется по формуле: P=N*k,

где P – стоимость предложения участника;

N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, приведенной в приложении №4 к настоящим Техническим требованиям;

- k – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой.

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

- 4.1.1. Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим ТТ, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в сводном сметном расчете единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат).

- 4.1.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

- 5. Приложения

Приложение № 1 - Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение № 2 - Ведомость объемов работ.

Приложение № 3 - Ведомость материалов Подрядчика.

Приложение № 4 – Локальный сметный расчет.

Приложение № 5 – ЛНА.

Приложение №6 – РП 4011-07-26ТС.АС.