Приложение 1 к Документации о закупке

Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 71.12.31.000 Оказание услуг по разработке паспортов тепловых сетей для Хабаровских тепловых сетей, в г. Хабаровске

Лот №41026019-ЭКСП ПРОД-2026-ДГК-ХТС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг 	4

1.4.	Существующее положение 	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	10

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| АО | Акционерное общество |
| --- | --- |
| ДГК | Дальневосточная генерирующая компания |
| РД | Руководящий документ |
| ТМ | Тепловая магистраль |
| СП | Структурное подразделение |
| шт. | штук |
| ПТЭ | Правила технической эксплуатации |
| МФУ | Многофункциональное устройство |
| ОТ | Охрана труда |
| ПТБ | Правила техники безопасности |
| ППБ | Правила пожарной безопасности |
| pdf | Форма файла электронного документа |
| dwg | Форма файла электронного документа |
| ФЗ | Федеральный закон |

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 71.12.31.000 Оказание услуг по разработке паспортов тепловых сетей для Хабаровских тепловых сетей, в г. Хабаровске»

Цель оказания услуг

Целью оказания услуг актуализация технических паспортов магистральных трубопроводов тепловой сети АО «ДГК» (исполнение п. 2.3.7о), п. 3.11.2, п. 3.11.3 и приложения № 4 Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД 153-34.0-20.507-98).

Потребитель тепловой энергии обязан иметь исполнительные чертежи и паспорта всех тепловых сетей и теплопотребляющих установок. Паспорта тепловых сетей, должны отражать фактическое состояние оборудования с учетом всех текущих изменений и дополнений, вносимых в процессе эксплуатации. После реконструкции или капитального ремонта все изменения должны быть внесены в паспорта.

Существующее положение

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Тепловая сеть структурного подразделения АО «ДГК» СП «Хабаровские тепловые сети» | г. Хабаровск, - ТМ-33, блок 631 протяженностью ориентировочно 1325,7 х 2 метров вдоль ул. Стрельникова, ул. Профессора Даниловского; | «Тепломагистраль ТМ-33 по ул. Стрельникова-Уборевича (блок 631)» |
|  |  | г. Хабаровск, ТМ-33,блок 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 234 протяженностью ориентировочно 16 312,8 х 2 метров вдоль ш. Федоровское, ш. Березовское, ш. Воронежское, ул. Тихоокеанская, ул. Сибирская. | «Тепломагистраль ТМ-33» |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставляет Исполнителю исходные данные: техническую и иную документацию, содержащую исходные данные для оказания Исполнителем Услуг.

Дополнительные исходные данные предоставляются Заказчиком по официальному письменному запросу Исполнителя с указанием перечня необходимых сведений и документов.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка технического паспорта тепловой сети ТМ-33, блок 631 протяженностью ориентировочно 1325,7 х 2 метров вдоль ул. Стрельникова, ул. Профессора Даниловского | шт. | 1 |
|  | Разработка технического паспорта тепловой сети ТМ-33, блок 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 234 протяженностью ориентировочно 16 312,8 х 2 метров вдоль ш. Федоровское, ш. Березовское, ш. Воронежское, ул. Тихоокеанская, ул. Сибирская | шт. | 1 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 71.12.31.000 Оказание услуг по разработке паспортов тепловых сетей для Хабаровских тепловых сетей, в г. Хабаровске | с даты заключения договора | 30.11.2026 г. |

Примечание: Конечный срок оказания услуг не продлевается.

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг: ОКПД2 71.12.31.000 Оказание услуг по разработке паспортов тепловых сетей для Хабаровских тепловых сетей, в г. Хабаровске

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении услуг норм и правил нормативно-технических документов | -Соблюдение требований по охране труда, пожарной безопасности, правила пропускного и внутриобъектового режима на территории оказания услуг -Разработка паспортов с учётом требований в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536, с учётом того что трубопроводы входят в состав ОПО , в том числе Приложения 6 к указанным ФНП. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы (оказать услуги), полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Основные требования | -Обследование конструкций и оборудования тепломагистралей (трубопроводы, подвижные и неподвижные опоры, узлы, тепловые камеры, компенсаторы, запорная арматура и т.д.). - Осуществление замеров по протяженности и габаритам конструкций и оборудования теплотрассы. - Составление паспортов тепловой сети в соответствии с приложением № 4 РД 153-34.0-20.507-98 (с изменениями № 1) от 2007г. - Графическое исполнение плана тепловой сети в масштабе 1:500 или 1:1000 на географической подоснове. - соблюдение точности при замерах протяженности трубопроводов. |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |  | -//- |
|  | Непосредственное участие персонала Исполнителя в Разработке документации и приведение в соответствие с требованиями нормативно-технической документации | При оказании услуг, Исполнитель осуществляет выезды на каждый объект |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Перед началом оказания услуг, но не позднее, чем за 10 дней до начала оказания услуг Исполнитель должен направить Заказчику: - Контакты и должность представителей Исполнителя, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением услуг; - Контакты и должность представителя Исполнителя, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности. |  |  |
|  | Соблюдение режима охраны объекта | Оказание услуг проводить в соответствии с требованиями Положения о допуске персонала подрядных организаций к выполнению услуг на объектах АО «ДГК» №22.1-504-2025 (утверждено приказом АО «ДГК» П-ДГК/795 от 25.09.2025г), п. 1.5.1 Правил по охране труда в электроустановках, ПТЭ в электроустановках потребителей. |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  | -//- |
|  | Исполнитель обязан: - В полной мере обладать материально-техническими ресурсами, необходимыми для выполнения услуг в установленные сроки: компьютер (ноутбук) с программным обеспечением (AutoCAD, Mikrosoft Office или аналогичное), принтер (МФУ); - Обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями. При оказании услуг использовать исправные и проверенные приборы/ средства измерений/ оборудования; - Для обследования тепловых сетей использовать собственный автотранспорт; - Проводить услуги геодезическим методом без применения дронов-беспилотников. |  |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  | -//- |
|  | Исполнитель должен соответствовать следующим критериям: - Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора оказания услуг (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие разрешения на выполнение видов услуг в рамках договора); - Наличие опыта оказания услуг по разработке технических паспортов тепловых сетей; - Наличие обученного персонала, в достаточном количестве; - Наличие необходимых средств контроля, приспособлений и инструментов, приборного парка, отвечающего действующим нормам и стандартам, наличие достаточных производственных площадей, применение в своей деятельности современных технологий и методик, наличие необходимой базы действующих нормативно-технических документов. Применяемые Исполнителем средства измерения должны иметь свидетельства о калибровке средств измерений, свидетельства о поверке; - Обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка на Предприятии, требований ОТ, ПТБ, ППБ; - Отвечать за сроки, качество услуг, технологическую, производственную и трудовую дисциплины, а также за соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности собственным персоналом, вести учет трудовых и материальных ресурсов в пределах обязательств, принятых по Договору. |  |  |  |
|  | Требования к результатам оказания услуг |  |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  | -//- |
|  | - Согласовать результат оказания услуг с Заказчиком, до их утверждения руководителем Исполнителя. - Оформить технические паспорта в объеме и сроки, предусмотренные техническими требованиями и сдать результат оказания услуг Заказчику. |  |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  | -//- |
|  | По результатам оказания услуг Исполнитель предоставляет технические паспорта тепломагистралей |  |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  | -//- |
|  | - На каждый объект, указанный в таблице 2 Исполнитель предоставляет технический паспорт. - Каждый паспорт должен быть формата А4 (210 х 297мм) в жестком переплете, с прошивкой не попадающей на текстовую часть паспорта. Паспорт должны быть прошит, пронумерован. - Паспорта оформляются на русском языке и передаются Исполнителю на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах, а также в форме электронного документа в формате *.pdf или *.dwg (предпочтительно). |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  | -//- |
|  | Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  | -//- |
|  | Требования к ответственности Исполнителя | Исполнитель должен оказать услуги в полном объеме в соответствии с Техническим заданием и действующим законодательством |  |  |
|  | Требования к гарантиям исполнителя | - Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг, сроки их выполнения и устранение замечаний при их наличии. - В случае получения замечаний по качеству оказания услуг или отказа в признании результатов работ, соответствию требованиям, документы должны быть откорректированы Исполнителем в соответствии с выданными замечаниями на безвозмездной основе. |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- |
|  | -Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких - либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по Договору. - В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей, Исполнитель обязан предоставить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а так же готовность и возможность оказания ими услуг. В этом случае Исполнитель несет ответственность по настоящему Договору за действия привлекаемых им к исполнению третьих лиц, как за свои собственные |  |  |  |
| 6. | Требования к победителю |  |  |  |
| 6.1 | Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес (gnedoshenko-da@dgk.ru) дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте Технических требований в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  |  |
| 6.2 | Требования к кадровым ресурсам победителя: Согласно требования п.92 Постановления правительства Российской федерации от 24.12.2021 г.№2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда»: иметь в наличие не менее 3 человек (руководитель, производитель работ и всех членов бригады) документы проверки знаний требований охраны труда. |  | Подтверждается: 1.Копиями документов проверки знаний требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 3 человек, (руководитель, производитель работ и всех членов бригады), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы по Наряду-допуску |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- 3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1.1. Сметная документация разрабатывается Участником, с которым принято решение заключить договор на этапе заключения (исполнения) договора в соответствие с требованиями по оформлению и составлению документации по ценообразованию (Приложение №1 к настоящим ТТ)

4.1.2. Если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

4.1.3. Если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

5. Приложения:

Приложение № 1 - Требования по оформлению и составлению документации по ценообразованию

Приложение № 2 - Положение о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» 22.1-504-2025