Технические требования на поставку МТР

«ОКПД 2 25.21.13.000 Поставка запасных частей к водогрейному котлу для нужд СП "ТЭЦ Восточная» г. Владивосток.»

Лот № 12016009-РЕМ ПРОД-2027-ДГК

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения ………………………………………………………………………….......... 3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки является приложением к данным техническим требованиям и приложена в формате  «Excel».	4

Таблица 1.2 Перечень требований к эквивалентной продукции …………………………………..4

Таблица 1.3 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 1.4 Прочие (дополнительные) требования к продукции	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	5

3.     Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	6

- 4.     Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения

- (исполнения) договора…………………………………………………………………………...6

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| СП | Структурное подразделение |
| --- | --- |
| шт | штука |
| ПП РФ № 719 | Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" |
| ПП РФ № 1875 | Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 25.21.13.000 Поставка запасных частей к водогрейному котлу для нужд СП "ТЭЦ Восточная» г. Владивосток.

Цель использования закупаемой продукции

Приобретение материалов для выполнения ремонта оборудования, осуществления производственных программ структурных подразделений АО «ДГК»

Существующее положение

Отсутствует

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки является приложением к данным техническим требованиям и приложена в формате «Excel» Приложение № 1.

- Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требования Заказчика | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Не требуется 3 | 4 |

- Таблица 1.3 Прочие (дополнительные) требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требования Заказчика | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Срок гарантии | Продукция должна иметь гарантийный срок не менее 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания Покупателем (грузополучателем) УПД и акта входного контроля. Гарантия распространяется на всю поставляемую продукцию. | Способ подтверждения: Предложение по сроку гарантии |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | «ОКПД 2 25.21.13 Поставка запасных частей к водогрейному котлу для нужд СП "ТЭЦ Восточная» г. Владивосток.» | с даты подписания договора после поступления заявки в 2027 году | в течение 150 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком в 2027 году |

- Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Не требуется |  |  |  |  |
| - 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки № п/п; Наименование параметра; Требования Заказчика; Предложение Участника по характеристикам и параметрам. 1; 2; 3; 4. 1; Не требуется. |
| - 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения - (исполнения) договора № п/п; Наименование параметра; Требования Заказчика; Предложение Участника по характеристикам и параметрам. 1; 2; 3; 4. 1; Не требуется. 5. Приложения |

- -Приложение № 1 к Техническим требованиям на поставку МТР таблица 1.1. «Перечень, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки».