## Данные
Приложение № 1 к Техническим требованиям на поставку МТР по лоту 12016009-РЕМ ПРОД-2027-ДГК "ОКПД 2 25.21.13.000 Поставка запасных частей к водогрейному котлу для нужд СП "ТЭЦ Восточная» г. Владивосток."
Таблица 1.1 Перечень, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки
Требование заказчика | [6 empty] | Предложение участника
№ п/п | Наименование продукции | Технические и функциональные характеристики продукции | Ссылка на техническую документацию | Ед. изм. | К-во | Место поставки | Наименование продукции предлагаемой Участником | Технические и функциональные характеристики | Ед. изм. | К-во | Место поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
статья-ремонт
1 | Реле давления газа DGM 516 (HoneyWell GmbH), 40-160 mBar, IP 54 (6000) | тип-DGM 516 (HoneyWell GmbH), диапазон давления- 40-160 mBar, Дифф. Переключения- 12 mBar, макс. Давл- 5 Bar, степень защиты- ip54 | протокол технического совещания от 27.07.2026 № Пр-ДГК/843 | шт | 1 | АО "ДГК" СП "ТЭЦ Восточная", 690074, Приморский край , г. Владивосток, ул. Снеговая, 22 (КПП 254345001) | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических и функциональных характеристик | Способ подтверждения: указание единицы измерения | Способ подтверждения: указание количества | Способ подтверждения: указание структурного подразделения, адреса доставки
2 | Реле давления газа DWR3 (HoneyWell GmbH), 0,2-2,5 Bar (7000) | тип-DWR3 с фиксированным диффиринциалом переключения диапазон давления- 0,2-2,5 Bar Дифф. Переключения- 0,1 Bar макс. Давл- 16 Bar макс. Разрешонное давл.газа- 10 Bar степень защиты- ip54 | протокол технического совещания от 27.07.2026 № Пр-ДГК/843 | шт | 1 |  | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических и функциональных характеристик | Способ подтверждения: указание единицы измерения | Способ подтверждения: указание количества | Способ подтверждения: указание структурного подразделения, адреса доставки
3 | Лямбда-зонд Lamtec Lambda-Sonde LS1 Id.Nr. 650 R 0031 | Диапазон измерений: 0-21 % O2; Точность измерений: ± 0,2 % O2; Рабочий температурынй диапазон чувствительного элемента: 750 to 850 °C; Степень защиты: IP42; Выходной сигнал: 0 ... 400/600 mA; Время прогрева: 60 минут | протокол технического совещания от 27.07.2026 № Пр-ДГК/843 | шт | 1 |  | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических и функциональных характеристик | Способ подтверждения: указание единицы измерения | Способ подтверждения: указание количества | Способ подтверждения: указание структурного подразделения, адреса доставки
4 | Реле давления газа DGM 516 (HoneyWell GmbH), 40-160 mBar, IP 54 (6000) | тип-DGM 516 (HoneyWell GmbH), диапазон давления- 40-160 mBar, Дифф. Переключения- 12 mBar, макс. Давл- 5 Bar, степень защиты- ip54 | протокол технического совещания от 27.07.2026 № Пр-ДГК/843 | шт | 2 |  | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических и функциональных характеристик | Способ подтверждения: указание единицы измерения | Способ подтверждения: указание количества | Способ подтверждения: указание структурного подразделения, адреса доставки
5 | Сервомотор se@vis FSM 100 A60 Rev.2 (60”, 90º) (1000) | тип-FSM 100, 1,0- номинальный крутящий момент Нм, А-вариант угла поворота (0-90), 60-время позиционирования 60сек | протокол технического совещания от 27.07.2026 № Пр-ДГК/843 | шт | 1 |  | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических и функциональных характеристик | Способ подтверждения: указание единицы измерения | Способ подтверждения: указание количества | Способ подтверждения: указание структурного подразделения, адреса доставки
6 | Реле давления газа DWR3 (HoneyWell GmbH), 0,2-2,5 Bar (7000) | тип-DWR3 с фиксированным диффиринциалом переключения диапазон давления- 0,2-2,5 Bar Дифф. Переключения- 0,1 Bar макс. Давл- 16 Bar макс. Разрешонное давл.газа- 10 Bar степень защиты- ip54 | протокол технического совещания от 27.07.2026 № Пр-ДГК/843 | шт | 2 |  | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических и функциональных характеристик | Способ подтверждения: указание единицы измерения | Способ подтверждения: указание количества | Способ подтверждения: указание структурного подразделения, адреса доставки
7 | Устройство проверки герметичности DUNGS VPM-C (29000) | ном. Напр.-230В, потр. Мощьность- 10Вт влагозащита- ip 42 | протокол технического совещания от 27.07.2026 № Пр-ДГК/843 | шт | 1 |  | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических и функциональных характеристик | Способ подтверждения: указание единицы измерения | Способ подтверждения: указание количества | Способ подтверждения: указание структурного подразделения, адреса доставки
8 | Мультиблок DUNGS MBC-5000-SE-100 арт.244298 | Макс. избыточное давление, мбар: 500; Диапазон давления на входе, мбар: 15-500; Диапазон давления в горелке, мбар: 20-40; Соединение: DN 100; Температура окр. среды, °С: -15...+60; Рабочая температура: -20°C до +60°C; Напряжение: 230 В; Мощность: 10 Вт; Вес: 1,5 кг. | протокол технического совещания от 27.07.2026 № Пр-ДГК/843 | шт | 1 |  | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических и функциональных характеристик | Способ подтверждения: указание единицы измерения | Способ подтверждения: указание количества | Способ подтверждения: указание структурного подразделения, адреса доставки
9 | Сервомотор Saacke FSM 006A64 (Артикул 605341) | Питание, В: 230, 50-60 Hz; Потребляемая мощность, Вт: 9,9; Степень защиты: IP54; Время позиционирования, С: 64; Крутящий момент, Нм: 6; Резистор обртаной связи, кОм: 5. | протокол технического совещания от 27.07.2026 № Пр-ДГК/843 | шт | 1 |  | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических и функциональных характеристик | Способ подтверждения: указание единицы измерения | Способ подтверждения: указание количества | Способ подтверждения: указание структурного подразделения, адреса доставки