## 2026
Приложение №2 к Техническим требованиям
ВЕДОМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
на Оказание услуг по виброобследованию турбоагрегатов ст.№1,2,3 СП "Нерюнгринская ГРЭС" в 2026 г.,
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Виброобследование турбоагрегата Т-180/210-130 ст.№2 в период капитального ремонта
до ремонта
1 | Виброобследование турбоагрегата, теплофикационный тип турбины, мощьность агрегата: свыше 200 до 300 МВт | шт. | 1 | Прим.2. При выявлении причин повышенной вибрации опор и разработке рекомендаций по их устранению К=1,6
2 | Виброобследование турбоагрегата, теплофикационный тип турбины, мощьность агрегата: свыше 200 до 300 МВт | шт. | 1 | Прим.1. При выполнении сопутствующих работ (снятие кожухов, установка отражательных щитков, обеспечение проведения измерений и т.п. К=0,1
3 | Определение тепловых деформаций опор турбины: мощностью 200, 300 МВт (3-х цилиндровые), начальным давлением пара до 12,75 (130) МПа (ата), теплофикационный | испытание | 1 | Прим.2 При выполнении сопутствующих работ (снятие ограждений, трапов и т.п., обеспечение измерений К=1,1
4 | Контрольное измерение вибрации фундамента турбоагрегата, количество опор: свыше 8 до 10 | замер | 10
после ремонта
5 | Виброобследование турбоагрегата, теплофикационный тип турбины, мощьность агрегата: свыше 200 до 300 МВт | шт. | 1 | Прим.1. При выполнении сопутствующих работ (снятие кожухов, установка отражательных щитков, обеспечение проведения измерений и т.п. К=1,1
6 | Определение тепловых деформаций опор турбины: мощностью 200, 300 МВт (3-х цилиндровые), начальным давлением пара до 12,75 (130) МПа (ата), теплофикационный | испытание | 1 | Прим.2. При выполнении сопутствующих работ (снятие кожухов, установка отражательных щитков, обеспечение проведения измерений и т.п. К=1,1
7 | Балансировка валопровода турбоагрегата на месте, мощность агрегата: свыше 200 до 300 МВт | агрегат | 1
Раздел 2 Виброобследование турбоагрегата К-210-130 ст.№1
8 | Виброобследование турбоагрегата, конденсационный тип турбины, мощность агрегата: свыше 200 до 300 МВт | шт. | 1 | Прим.1. При выполнении сопутствующих работ (снятие кожухов, установка отражательных щитков, обеспечение проведения измерений и т.п. К=1,1
9 | Определение тепловых деформаций опор турбины: мощностью 200, 300 МВт (3-х цилиндровые), начальным давлением пара до 12,75 (130) МПа (ата), теплофикационный | испытание | 1 | Прим.2. При выполнении сопутствующих работ (снятие кожухов, установка отражательных щитков, обеспечение проведения измерений и т.п. К=1,1
10 | Контрольное измерение вибрации фундамента турбоагрегата, количество опор: свыше 8 до 10 | замер | 10
Раздел 3 Виброобследование турбоагрегата Т-180/210-130 ст.№3
8 | Виброобследование турбоагрегата, теплофикационный тип турбины, мощьность агрегата: свыше 200 до 300 МВт | шт. | 1 | Прим.1. При выполнении сопутствующих работ (снятие кожухов, установка отражательных щитков, обеспечение проведения измерений и т.п. К=1,1
9 | Определение тепловых деформаций опор турбины: мощностью 200, 300 МВт (3-х цилиндровые), начальным давлением пара до 12,75 (130) МПа (ата), теплофикационный | испытание | 1 | Прим.2. При выполнении сопутствующих работ (снятие кожухов, установка отражательных щитков, обеспечение проведения измерений и т.п. К=1,1
10 | Контрольное измерение вибрации фундамента турбоагрегата, количество опор: свыше 8 до 10 | замер | 10
Раздел 4. Виброобследование вспомогательного оборудования энергоблоков №1,2,3
1 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов котлотурбинных и электрических цехов, с электроприводом: до 4 опор_Вспомогательное оборудование ТА-1,2,3: КНБ, КЭН, ПЭН, ПМН, АМНУ, АМН, ЦН Вспомогательное оборудование КА ТПЕ-214 СЗХЛ ст. № 1,2,3: ДС, ДВ, ВПВ, ММТ, ВЭР Сетевая установка: 1СН-2,4; 2СН-6,7 (замер) | замер | 80
2 | Виброобследование вращающихся механизмов котлотурбинных и электрических цехов, с частотой вращения до 1500 об/мин, количество опор: до 4_Вспомогательное оборудование ТА-1,2,3: КНБ, КЭН, ПМН, АМНУ, АМН, ЦН Вспомогательное оборудование КА ТПЕ-214 СЗХЛ ст. № 1,2,3: ДС, ДВ, ВПВ, ММТ, ВЭР Сетевая установка: 1СН-2,4; 2СН-6,7 (агрегат) | агрегат | 30
3 | Виброобследование вращающихся механизмов котлотурбинных и электрических цехов, с частотой вращения свыше 1500 об/мин: до 4_ПЭН-1А; ПЭН-1Б; ПЭН-2А; ПЭН-2Б; ПЭН-3А; ПЭН-3Б | агрегат | 5
Примечание:
| - Командировочные затраты (Проезд (4 выезда) (1 чел*4*25000 руб)) |  | 100000 | руб.
| - Командировочные затраты (Проживание (4 раз по 14 суток) 14*3500) |  | 196000 | руб.
| - Командировочные затраты (Суточные 500 руб/чел =1*56*500) |  | 28000 | руб.
- Коэффициент к БЦ К-4,2
g